## Lote H - Red Partido
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto No.: 074 d/f 01/03/2022
Obra: | AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO - LA GORRA - PARAJE LOS INDIOS - EL LLANO - LA BARRERA - AMINILLA - RODEO DE AMINILLA - PARAJE LA TUNA - PARAJE LOS BABOSOS - SABANA AL MEDIO - EL JUNCO - LA PIÑA - VILLA GARCÍA - PARAJE SANGRE LINDA.
LOTE H - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO
Ubicación: PROVINCIA DAJABÓN |  |  |  | Zona: I
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 3361.42 | M | 14.67 | 49312.03
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=3,361.42 M)
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 6722.84 | M | 47 | 315973.48
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 2209.68 | M² | 41 | 90596.88
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 145.93 | M³E | 210 | 30645.3
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 2421.27 | M³N | 154.52 | 374134.64
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 235.3 | M³S | 1476.15 | 347338.1
3.3 | Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 739.05 | M³E | 690.5 | 510314.03
3.4 | Suministro de material de base (Sujeto aprobación por la supervisión) | 530.32 | M³E | 850 | 450772
3.5 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 2052.91 | M³C | 183.13 | 375949.41
3.6 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 1181.08 | M³E | 210 | 248026.8
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
4.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 505.13 | M | 875.31 | 442145.34
4.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 2923.51 | M | 540.63 | 1580537.21
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
5.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 495.23 | M | 32.27 | 15981.07
5.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2866.19 | M | 27.98 | 80196
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 495.23 | M | 51.99 | 25747.01
6.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2866.19 | M | 50.33 | 144255.34
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:
7.1 | ACERO SCH-40 (c/protección anticorrosiva):
7.1.1 | Cruz 6" x 3" | 1 | Ud | 3561.33 | 3561.33
7.1.2 | Reducción 6" a 4" | 1 | Ud | 2769.55 | 2769.55
7.1.3 | Junta tipo tapón de 4" | 4 | Ud | 1845.32 | 7381.28
7.1.4 | Junta tipo tapón de 3" | 5 | Ud | 1520.77 | 7603.85
7.1.5 | Junta mecánica tipo Dresser de 6" 150 PSI | 7 | Ud | 2520.28 | 17641.96
7.1.6 | Junta mecánica tipo Dresser de 4" 150 PSI | 1 | Ud | 1702.54 | 1702.54
7.1.7 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.71 | M³ | 10719.62 | 7610.93
7.2 | PVC SCH-40 (c/cemento solvente Tangit):
7.2.1 | Codo 3" x 45º | 4 | Ud | 364.62 | 1458.48
7.2.2 | Codo 4" x 45º | 2 | Ud | 626.03 | 1252.06
7.2.3 | Tee 3" x 3" | 4 | Ud | 566.49 | 2265.96
7.2.4 | Tee 4" x 4" | 1 | Ud | 876.02 | 876.02
7.2.5 | Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.41 | M³ | 7672.1 | 3145.56
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
8.1 | Válvula de Compuerta de Ø3" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 2 | Ud | 33288.44 | 66576.88
8.2 | Válvula de Compuerta de Ø4" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 2 | Ud | 39985.64 | 79971.28
8.3 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 4 | Ud | 5490.04 | 21960.16
9 | CRUCES:
9.1 | CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø3" ACERO SCH-40 L=20.00 M (1 UD)
9.1.1 | Replanteo | 1 | Ud | 600 | 600
9.1.2 | Suministro de Tubería de Ø3" Acero SCH-40 (Incluye brazos) | 22 | M | 1625.3 | 35756.6
9.1.3 | Suministro de Codo de Ø3" x 45º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud | 1233.1 | 4932.4
9.1.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø3" 150 PSI | 2 | Ud | 1285.02 | 2570.04
9.1.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.06 | M³ | 10104.05 | 606.24
9.1.6 | Pintura anticorrosiva para tubería (Suministro y aplicación) | 5.27 | M² | 149.14 | 785.97
9.1.7 | Pintura azul mantenimiento (Suministro y aplicación) | 5.27 | M² | 182.72 | 962.93
9.1.8 | Abrazadera (Incluye pernos) | 4 | Ud | 1500 | 6000
9.1.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud | 11375.35 | 11375.35
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO):
10.1 | ACOMETIDAS URBANAS
10.1.1 | De Ø3" | 139 | Ud | 4740.32 | 658904.48
10.1.1 | De Ø4" | 24 | Ud | 4858.32 | 116599.68
11 | DEMOLICIÓN DE:
11.1 | Acera de 1.00 m | 16.3 | M³ | 954.27 | 15554.6
11.2 | Contén | 11.41 | M³ | 954.27 | 10888.22
11.3 | Bote de material demolido c/camión | 36.02 | M³E | 210 | 7564.2
12 | REPOSICIÓN DE:
12.1 | Acera de 1.00 m | 163 | M² | 1113.12 | 181438.56
12.2 | Contén | 163 | M | 1219.6 | 198794.8
13 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
13.1 | Imprimación sencilla | 2209.68 | M² | 116.4 | 257206.75
13.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 2209.68 | M² | 687.5 | 1519155
13.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 127 km apróx. | 14255.97 | M³E/KM | 22.35 | 318620.93
14 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 3361.42 | M | 24.8 | 83363.22
15 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 3361.42 | M | 15 | 50421.3
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 8789803.75
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) | 6 | Meses | 35000 | 210000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 253500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 9043303.75
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 9043303.75
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 904330.38
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 271299.11
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 361732.15
| Gastos de Transporte | 4.5% |  |  | 406948.67
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 452165.19
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 904330.38
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 135649.56
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 162779.47
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 90433.04
| CODIA | 0.1% |  |  | 9043.3
| Imprevistos | 5% |  |  | 452165.19
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4150876.44
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 13194180.19
VISTO BUENO:
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERIA
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
ING. MAYRASSIS BELLO |  | ING. YANET JIMÉNEZ
ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS |  | ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA ESTHER RODRÍGUEZ R. |  | ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO.DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERÍA