## PRES.-LOS BABOSOS SIN ENLACE
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto: No. 077 D/F 01/03/2022
Obra: | AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO - LA GORRA - PARAJE LOS INDIOS - EL LLANO - LA BARRERA - AMINILLA - RODEO DE AMINILLA - PARAJE LA TUNA - PARAJE LOS BABOSOS - SABANA AL MEDIO - EL JUNCO - LA PIÑA - VILLA GARCÍA - PARAJE SANGRE LINDA LOTE K - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS BABOSOS
Ubicación: PROVINCIA DAJABON |  |  |  | ZONA: I
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS BABOSOS
1 | PRELIMINAR
1.1 | Replanteo | 1678.26 | M | 14.67 | 24620.07
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (LONG. 1,342.60M)
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 2685.2 | M | 47 | 126204.4
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 934.62 | M² | 41 | 38319.42
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 61.72 | M³ | 210 | 12961.2
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 1299.94 | M³N | 154.52 | 200866.73
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 117.48 | M³S | 1476.15 | 173418.1
3.3 | Suministro de material de mina (sujeto a aprobación por la supervisión) | 553.89 | M³E | 690.5 | 382461.05
3.4 | Suministro de material de base (sujeto a aprobación por la supervisión) | 224.31 | M³E | 850 | 190663.5
3.5 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 1107.77 | M³C | 183.13 | 202865.92
3.6 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 867.55 | M³E | 210 | 182185.5
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
4.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 1579.14 | M | 875.31 | 1382237.03
4.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 132.68 | M | 540.66 | 71734.77
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
5.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1548.18 | M | 32.27 | 49959.77
5.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 130.08 | M | 27.98 | 3639.64
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1548.18 | M | 51.99 | 80489.88
6.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 130.08 | M | 50.33 | 6546.93
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:
7.1 | PVC SCH-40 (c/cemento solvente Tangit):
7.1.1 | Codo Ø4" x 45º | 7 | Ud | 626.03 | 4382.21
7.1.2 | Tee Ø4" x Ø4" | 2 | Ud | 876.02 | 1752.04
7.1.3 | Reducción Ø4" a Ø3" | 3 | Ud | 608.93 | 1826.79
7.1.4 | Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.24 | M³ | 7672.1 | 1841.3
8 | CRUCES:
8.1 | CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø4" ACERO SCH-40 L=20.00 M (1 UD)
8.1.1 | Replanteo | 1 | Ud | 600 | 600
8.1.2 | Suministro de Tubería de Ø4" Acero SCH-40 (Incluye brazos) | 22 | M | 2219.38 | 48826.36
8.1.3 | Suministro de Codo de Ø4" x 45º Acero SCH-80 | 4 | Ud | 1972.96 | 7891.84
8.1.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø4" 150 PSI | 2 | Ud | 1492.7 | 2985.4
8.1.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.08 | M³ | 10219.47 | 817.56
8.1.6 | Pintura anticorrosiva para tubería (Suministro y aplicación) | 7.02 | M² | 149.14 | 1046.96
8.1.7 | Pintura azul mantenimiento (Suministro y aplicación) | 7.02 | M² | 182.72 | 1282.69
8.1.8 | Abrazadera (incluye pernos de colocación) | 4 | Ud | 1500 | 6000
8.1.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud | 11406.6 | 11406.6
8.2 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE Ø4" ACERO SCH-40 L=10.00 M (2 UD)
8.2.1 | Replanteo | 2 | Ud | 600 | 1200
8.2.2 | Suministro de Tubería de Ø4" Acero SCH-40 (Incluye brazos) | 24 | M | 2219.38 | 53265.12
8.2.3 | Suministro de Codo de Ø4" x 45º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 8 | Ud | 1972.96 | 15783.68
8.2.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø4" 150 PSI | 4 | Ud | 1492.7 | 5970.8
8.2.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.16 | M³ | 10219.47 | 1635.12
8.2.6 | Excavación material compacto c/equipo | 13.2 | M³ | 154.52 | 2039.66
8.2.7 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 12.54 | M³ | 183.13 | 2296.45
8.2.8 | Bote de material in situ | 0.8 | M³ | 90 | 72
8.2.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 2 | Ud | 9100.28 | 18200.56
8.3 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE Ø4" ACERO SCH-40 L=4.00 M (2 UD)
8.3.1 | Replanteo | 2 | Ud | 600 | 1200
8.3.2 | Suministro de Tubería de Ø4" Acero SCH-40 (Incluye brazos) | 12 | M | 2219.38 | 26632.56
8.3.3 | Suministro de Codo de Ø4" x 45º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 8 | Ud | 1972.96 | 15783.68
8.3.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø4" 150 PSI | 4 | Ud | 1492.7 | 5970.8
8.3.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.16 | M³ | 10219.47 | 1635.12
8.3.6 | Excavación material compacto c/equipo | 6.24 | M³ | 154.52 | 964.2
8.3.7 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 5.32 | M³ | 183.13 | 974.25
8.3.8 | Bote de material in situ | 0.32 | M³ | 90 | 28.8
8.3.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 2 | Ud | 9100.28 | 18200.56
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO):
9.1 | ACOMETIDAS URBANAS Y RURALES
9.1.1 | Acometidas Urbanas de Ø4" | 5 | Ud | 4858.32 | 24291.6
9.1.2 | Acometidas Urbanas de Ø3" | 1 | Ud | 4740.32 | 4740.32
9.1.3 | Acometidas Rurales de Ø3" | 2 | Ud | 4095.45 | 8190.9
9.1.4 | Acometidas Rurales de Ø4" | 19 | Ud | 4213.45 | 80055.55
9.2 | DEMOLICIÓN DE:
9.2.1 | Acera de 1.00 m | 0.6 | M³ | 954.27 | 572.56
9.2.2 | Contén | 0.42 | M³ | 954.27 | 400.79
9.2.3 | Bote de material demolido c/camión | 1.43 | M³ | 210 | 300.3
9.3 | REPOSICIÓN DE:
9.3.1 | Acera de 1.00m | 6 | M² | 1113.12 | 6678.72
9.3.2 | Contén | 6 | M | 1219.6 | 7317.6
10 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO ( incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta luminica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad ) | 1678.26 | M | 24.8 | 41620.85
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 1678.26 | M | 15 | 25173.9
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 3591030.11
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) | 6 | Meses | 35000 | 210000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 253500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 3844530.11
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 384453.01
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 115335.9
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 153781.2
| Gastos de Transporte | 4.5% |  |  | 173003.85
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 192226.51
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 384453.01
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 57667.95
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 69201.54
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 38445.3
| CODIA | 0.1% |  |  | 3844.53
| Imprevistos | 5% |  |  | 192226.51
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 1764639.31
| TOTAL EJECUTAR EN RD$ |  |  |  | 5609169.42
VISTO BUENO:
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERIA
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
ING. YANET JIMÉNEZ |  | ING. MAYRASSIS BELLO
ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS |  | ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA ESTHER RODRÍGUEZ R. |  | ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO.DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA