## PRES.-AMINILLA SIN ENLACE
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto: No.081 D/F 01/03/2022
Obra: | AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO - LA GORRA - PARAJE LOS INDIOS - EL LLANO - LA BARRERA - AMINILLA - RODEO DE AMINILLA - PARAJE LA TUNA - PARAJE LOS BABOSOS - SABANA AL MEDIO - EL JUNCO - LA PIÑA - VILLA GARCIA - PARAJE SANGRE LINDA. LOTE O - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR AMINILLA
Ubicación: PROVINCIA DAJABON |  |  |  | ZONA: I
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR AMINILLA
1 | PRELIMINAR
1.1 | Replanteo | 4313.85 | M | 14.67 | 63284.18
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (LONG. 3,451.08M)
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 6902.16 | M | 47 | 324401.52
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 2760.86 | M² | 41 | 113195.26
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 182.33 | M³ | 210 | 38289.3
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 4227.57 | M³N | 154.52 | 653244.12
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 345.11 | M³S | 1476.15 | 509434.13
3.3 | Suministro de material de mina (sujeto a aprobación por la supervisión) | 1766.3 | M³E | 690.5 | 1219630.15
3.4 | Suministro de material de base (sujeto a aprobación por la supervisión) | 662.61 | M³E | 850 | 563218.5
3.5 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 3532.6 | M³C | 183.13 | 646925.04
3.6 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 2766.59 | M³E | 210 | 580983.9
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
4.1 | De Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. + 3% pérdida por campana | 4443.27 | M | 3263.93 | 14502522.25
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
5.1 | De Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. | 4313.85 | M | 43.04 | 185668.1
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | De Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. | 4313.85 | M | 69.59 | 300200.82
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
7.1 | ACERO (c/protección anticorrosiva):
7.1.1 | Codo 8" x 35º | 2 | Ud | 6020.62 | 12041.24
7.1.2 | Tee 8" x 3" | 3 | Ud | 6747.5 | 20242.5
7.1.3 | Reducción 8" a Ø3" | 1 | Ud | 5968.7 | 5968.7
7.1.4 | Anclaje H.A. F'c=210 kg/cm² para piezas (Según detalle de diseño) | 0.35 | M³ | 11335.18 | 3967.31
8 | CRUCES:
8.1 | CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø8" ACERO SCH-40 L=20.00 M (2 UD)
8.1.1 | Replanteo | 2 | Ud | 800 | 1600
8.1.2 | Suministro de Tubería de Ø8" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva (Incluye brazos) | 44 | M | 5356.87 | 235702.28
8.1.3 | Suministro de Codo de Ø8" x 45º Acero SCH-80 c/protección anticorrosiva | 8 | Ud | 6249.87 | 49998.96
8.1.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø8" 150 PSI | 4 | Ud | 2842.62 | 11370.48
8.1.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.48 | M³ | 11335.18 | 5440.89
8.1.6 | Pintura anticorrosiva para tubería (Suministro y aplicación) | 28.09 | M² | 149.14 | 4189.34
8.1.7 | Pintura azul mantenimiento (Suministro y aplicación) | 28.09 | M² | 182.72 | 5132.6
8.1.8 | Abrazadera (incluye pernos de colocación) | 8 | Ud | 2800 | 22400
8.1.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 2 | Ud | 14787.97 | 29575.94
8.2 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE Ø8" ACERO SCH-40 L=4.00 M (3 UD)
8.2.1 | Replanteo | 3 | Ud | 600 | 1800
8.2.2 | Suministro de Tubería de Ø8" Acero SCH-40 (Incluye brazos) | 18 | M | 5356.87 | 96423.66
8.2.3 | Suministro de Codo de Ø8" x 45º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 12 | Ud | 6249.87 | 74998.44
8.2.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø8" 150 PSI | 6 | Ud | 2842.62 | 17055.72
8.2.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.72 | M³ | 10219.47 | 7358.02
8.2.6 | Excavación material compacto c/equipo | 27 | M³ | 154.52 | 4172.04
8.2.7 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 25.65 | M³ | 183.13 | 4697.28
8.2.8 | Bote de material in situ | 1.59 | M³ | 90 | 143.1
8.2.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 3 | Ud | 12512.9 | 37538.7
9 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO ( incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta luminica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad ) | 4313.85 | M | 24.8 | 106983.48
10 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 4313.85 | M | 15 | 64707.75
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 20524505.7
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra. De 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 ½"x 1 ½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) | 8 | Meses | 35000 | 280000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 323500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 20848005.7
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 2084800.57
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 625440.17
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 833920.23
| Gastos de Transporte | 4.5% |  |  | 938160.26
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 1042400.29
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 2084800.57
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 312720.09
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 375264.1
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 208480.06
| CODIA | 0.1% |  |  | 20848.01
| Imprevistos | 5% |  |  | 1042400.29
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 9569234.64
| TOTAL EJECUTAR EN RD$ |  |  |  | 30417240.34
VISTO BUENO:
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERIA