## PRESUPUESTO
Obra: MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS HATILLOS
Ubicación: PROVINCIA HATO MAYOR |  | Zona: | VI
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | TRABAJOS GENERALES
A-1 | ÁREA PERIFÉRICA
1 | Limpieza y desbroce de malezas | 3804.45 | M2 | 39.0857 | 148699.7
2 | Bote de material de malezas con camión D= 5 km | 5 | Viaje | 2228.4 | 11142
3 | Suministros de utensilios para mantenimiento y operación de la planta: Rastrillo plástico p/jardín 24D (1 ud) Rastrillo metal p/jardín (1ud) Pala cuadrada J-1055 HUNTER (2 ud) Zapapico s/palo 5 lb SAM P406 (2 ud) Escobillón 24” Fibra dura (2 ud) Canasto de basura 25 gl (2 ud) Capa de agua (2 ud ) Cubeta con exprimidor centrífugo F Y E (1 ud) Machete Tramontina (2 ud) Botas plásticas (2 ud) Manguera uso rudo 3/4X75 KR.3/4.75F (2 ud) Guante de goma amarillo F-2 XL (4 ud) | 1 | PA | 18048.1 | 18048.1
A-2 | ACONDICIONAMIENTO LAGUNA EXISTENTE
1 | Limpieza y extracción de malezas en fondo y talud | 16 | Día | 5740 | 91840
2 | Bote de malezas c/camión | 5 | Viaje | 2228.4 | 11142
3 | Secado de la laguna con bomba achique de 6" (18hp) | 15 | Día | 4945.5 | 74182.5
4 | Extracción de lodos c/equipo | 1930.47 | M3 | 445.9108 | 860817.5
5 | Bote de material con camión d= 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 2316.56 | M3E | 129.2158 | 299336.11
A-3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍAS EN PLANTA
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 159.12 | M | 267.3864 | 42546.52
2 | MOVIMINENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación material compacto con equipo | 183.45 | M3N | 198.7695 | 36464.26
2.2 | Regularización de zanja | 189.35 | M2 | 12.5445 | 2375.3
2.3 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 14.03 | M3S | 1170.1229 | 16416.82
2.4 | Suministro material de mina (Dist.= 20 km) | 66.04 | M3E | 498.76 | 32938.11
2.5 | Relleno compactado con equipo de percusión en capas de 0.20 m | 150.64 | M3C | 148.5646 | 22379.78
2.6 | Bote de material con camión Dist = 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 105.41 | M3E | 129.2158 | 13620.64
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
3.1 | Ø16" PVC SDR 32.5 C/J.G. +5% de pérdida por campana | 28.44 | M | 7550.625 | 214739.78
3.2 | Ø12" PVC SDR 32.5 C/J.G. +4% de pérdida por campana | 78.52 | M | 4739.4286 | 372139.93
3.3 | Ø8" PVC SDR 32.5 C/J.G. +3% de pérdida por campana | 58.23 | M | 1626.0267 | 94683.53
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS
4.1 | Ø16" PVC SDR 32.5 C/J.G. | 27.09 | M | 144.9 | 3925.34
4.2 | Ø12" PVC SDR 32.5 C/J.G. | 75.5 | M | 126.7875 | 9572.46
4.3 | Ø8" PVC SDR 32.5 C/J.G. | 56.53 | M | 101.43 | 5733.84
0
5 | REGISTRO EN BLOCKS 6" (0.80 x 0.80 ) m, según detalles | 7 | Ud | 18895.5768 | 132269.04
A-4 | READECUACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
1.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 1534.81 | M3N | 198.7695 | 305073.34
1.2 | Suministro material de mina (Dist. 20 km) | 2348.7 | M3E | 498.76 | 1171437.61
1.3 | Relleno compactado con equipo de percusión en capas de 0.20 m | 1859.39 | M3C | 148.5646 | 276239.58
1.4 | Bote de material con camión Dist= 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 1841.77 | M3E | 129.2158 | 237985.75
2 | TERMINACIONES EN PLANTA:
2.1 | Encache de 0.15 m | 1133.12 | M2 | 693.9803 | 786362.96
2.2 | Impermeabilización fondo laguna (incluye suministro y compactación de material, usar suelo cemento, área: 60.0 m x 21.80 m, espesor= 0.10 m) | 130.8 | M3 | 1561.9555 | 204303.78
2.3 | Losa de hormigón con malla electrosoldada e=0.10 m | 944 | M2 | 952.2303 | 898905.36
2.4 | Acera perimetral ancho=1.20 m | 84 | M2 | 876.2299 | 73603.31
3 | MURO LAGUNA FACULTATIVA
3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
3.2 | Excavación material no clasificado c/equipo | 127.46 | M3N | 198.7695 | 25335.15
3.3 | Relleno compactado con equipo de percusión en capas de 0.20 m | 102.13 | M3C | 148.5646 | 15172.91
3.4 | Bote de material con camión Dist= 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 30.4 | M3E | 129.2158 | 3928.16
4 | HORMIGÓN ARMADO F'c =240 KG/CM2
4.1 | Zapata de muro 0.30 m- 0.63 qq/m3 | 22.74 | M3 | 9866.238 | 224358.25
4.2 | Zapata de columna 1.20x1.20 m-, 0.98 qq/m3 | 10.8 | M3 | 11125.9245 | 120159.98
4.3 | Columna 0.25 x 0.25 m- 6.27 qq/m3 | 3.13 | M3 | 42703.5272 | 133662.04
4.4 | Viga de amarre 0.20x0.20 m- 2.41qq/m3 | 9.88 | M3 | 29152.5759 | 288027.45
4.5 | Muro de bloques de 8" (cámara llena) | 234.58 | M2 | 1791.9437 | 420354.16
4.6 | Fraguache en vigas y columnas | 77.42 | M3 | 78.1333 | 6049.08
4.7 | Pañete exterior pulido | 395.33 | M2 | 352.9861 | 139546.01
4.8 | Cantos | 413.48 | M | 72.4849 | 29971.06
5 | CÁMARA DE ENTRADA
5.1 | MOVIMINENTO DE TIERRA:
5.1.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 9.32 | M3N | 198.7695 | 1852.53
5.1.2 | Relleno compactado con equipo de percusión en capas de 0.20 m | 1.92 | M3C | 148.5646 | 285.24
5.1.3 | Bote de material con camión Dist= 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 11.19 | M3E | 129.2158 | 1445.92
5.2 | HORMIGÓN ARMADO 210 KG/CM2
5.2.1 | Zapata de muros 0.25- 1.00 qq/m3 | 2.61 | M3 | 10958.801 | 28602.47
5.2.2 | Losa fondo 0.15 - 1.20qq/m3 | 0.34 | M3 | 11917.7275 | 4052.03
5.2.3 | Muros- 0.20 m ø3/8"-3.20qq/m3. @ .20 A.D y A.C. | 3.83 | M3 | 22285.9054 | 85355.02
5.3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE CÁMARA DE ENTRADA
5.3.1 | Pañete interior pulido | 19.14 | M2 | 352.9861 | 6756.15
5.3.2 | Pañete exterior | 22.62 | M2 | 447.9117 | 10131.76
5.3.3 | Fino en losa de fondo pulido | 5.46 | M2 | 613.5564 | 3350.02
5.3.4 | Pintura base blanca | 22.62 | M2 | 137.232 | 3104.19
5.3.5 | Pintura general acrílica | 22.62 | M2 | 142.896 | 3232.31
5.3.6 | Cantos | 41.4 | M2 | 72.4849 | 3000.87
5.3.7 | Suministro e instalación de rejilla en cámara de entrada acero inoxidable 0.70x1.17 m (según detalle) | 1 | Ud | 5601.75 | 5601.75
6 | VERTEDEROS DE SALIDA LAGUNA ANAERÓBICA 2 UD
6.1 | MOVIMINENTO DE TIERRA:
6.1.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 7.16 | M3N | 198.7695 | 1423.19
6.1.2 | Relleno compactado con equipo de percusión en capas de 0.20 m | 3.64 | M3C | 148.5646 | 540.78
6.1.3 | Bote de material con camión d= 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 4.22 | M3E | 129.2158 | 545.29
6.2 | HORMIGÓN ARMADO EN:
6.2.1 | Losa fondo 0.15 m - 1.20qq/m3, 210 kg/cm2 | 1.51 | M3 | 11917.7275 | 17995.77
6.2.2 | Muros H.A 210 kg/cm2- 0.20 m ø3/8"-3.20 qq/m3. @ .20 A.D y A.C. | 2.34 | M3 | 22285.9054 | 52149.02
6.3 | TERMINACIONES
6.3.1 | Pañete interior pulido | 37.04 | M2 | 352.9861 | 13074.61
6.3.2 | Cantos | 20.16 | M2 | 72.4849 | 1461.3
7 | VERTEDEROS DE SALIDA LAGUNA FACULTATIVA .
7.1 | MOVIMINENTO DE TIERRA:
7.1.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 6.16 | M3N | 198.7695 | 1224.42
7.1.2 | Relleno compactado con equipo de percusión en capas de 0.20 m | 3.84 | M3C | 148.5646 | 570.49
7.1.3 | Bote de material con camión d= 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 2.32 | M3E | 129.2158 | 299.78
7.2 | HORMIGÓN ARMADO
7.2.1 | Losa fondo 0.15 m - 1.20 qq/m3, 210 kg/cm2 | 1 | M3 | 11917.7275 | 11917.73
7.2.2 | Muros- 0.20 m ø3/8"-3.20 qq/m3. @ .20 A.D y A.C., 210 kg/cm2 | 1.77 | M3 | 22285.9054 | 39446.05
7.3 | TERMINACIONES
7.3.1 | Pañete interior | 14.83 | M2 | 352.9861 | 5234.78
7.3.2 | Cantos | 26.56 | M2 | 72.4849 | 1925.2
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 8180067.87
B | GARITA DE VIGILANTE
1 | REPLANTEO | 18.6 | M | 295.1258 | 5489.34
2 | MOVIMIWENTO DE TIERRA a mano (incluye excavación de zapatas, reposición de material compactado y bote de material sobrante) | 1 | PA | 2124.7282 | 2124.73
3 | HORMIGÓN ARMADO (210 KG/CM2)
3.1 | Zapata de muro (incluye Zap. C1) 0.85 qq/m3 | 1.45 | M3 | 10418.9353 | 15107.46
3.2 | Viga de amarre bajo de piso 0.15 x 0.20 m - 3.71 qq/m3 | 0.32 | M3 | 36294.8281 | 11614.35
3.3 | Viga de amarre a nivel de techo 0.15 x 0.20 m - 3.37 qq/m3 | 0.18 | M3 | 35071.1327 | 6312.8
3.4 | Dintel d1 (0.15 x 0.30) m - 2.99 qq/m3 | 0.11 | M3 | 30659.2508 | 3372.52
3.5 | Viga dintel D2 - 2.32 qq/m3 | 0.37 | M3 | 28247.851 | 10451.7
3.6 | Columna 0.30x0.15 m- 3.03 qq/m3 | 0.12 | M3 | 32971.5049 | 3956.58
3.7 | Losa de techo 0.12 m - 1.34 qq/m3 | 0.81 | M3 | 18198.3091 | 14740.63
4 | MUROS DE BLOCK
4.1 | B.N.P DE Ø 6¨ | 4.82 | M2 | 1396.4233 | 6730.76
4.2 | S.N.P DE Ø 6¨ | 22.69 | M2 | 1427.4267 | 32388.31
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Fraguache | 9.77 | M2 | 78.1333 | 763.36
5.2 | Pañete interior | 26.04 | M2 | 352.9861 | 9191.76
5.3 | Pañete exterior | 20.94 | M2 | 447.9117 | 9379.27
5.4 | Fino de techo | 9.62 | M2 | 613.5564 | 5902.41
5.6 | Cantos | 35.6 | M | 72.4849 | 2580.46
5.7 | Antepecho | 2.02 | M | 953.6198 | 1926.31
5.8 | Zabaleta en techo | 10.1 | M | 109.1438 | 1102.35
5.8 | Gotero de ranurado | 6.02 | M | 215.6317 | 1298.1
5.8 | Impermeabilizante en techo (tipo sellador) | 10.58 | M2 | 416.43 | 4405.83
5.8 | Cerámica baño | 2.84 | M2 | 1344.2738 | 3817.74
5.5 | Pintura general acrílica (incluye base blanca) | 47.6 | M2 | 268.128 | 12762.89
6 | PISOS DE HORMIGÓN con malla electosoldada d2.30x d2.30 (pulido) | 5.3 | M2 | 952.2303 | 5046.82
7 | ACERA perimetral de 0.80 m | 6.06 | M2 | 876.2299 | 5309.95
8 | PORTAJE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN):
8.1 | Premarco en puerta y ventanas | 15.2 | M | 290.28 | 4412.26
8.2 | Puerta polimetal incluye herraje instalacion y llavin tipo (2.10x1.00) m | 1 | Ud | 9511.2356 | 9511.24
8.3 | Verja de protección (2.10x1.0) m | 1 | Ud | 7907.424 | 7907.42
9 | VENTANA DE ALUMINIO (INCLUYE COLOCACIÓN)
9.1 | Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación superior | 23.25 | P2 | 380.8394 | 8854.52
9.2 | Verja de protección en ventanas | 1 | Ud | 8750 | 8750
10 | SANITARIA
10.1 | Lavamanos sencillos | 1 | Ud | 2360 | 2360
10.2 | Inodoro | 1 | Ud | 4720 | 4720
10.3 | Desagüe de techo | 1 | Ud | 2285.3187 | 2285.32
10.4 | Ducha | 1 | Ud | 1121 | 1121
10.5 | Desagüe de piso Ø3" | 1 | Ud | 2001.112 | 2001.11
10.6 | Columna de ventilación de Ø3" | 1 | Ud | 1100.9629 | 1100.96
10.7 | Cámara de inspección | 2 | Ud | 3925.9447 | 7851.89
10.8 | Séptico (1.90x1.10) m | 1 | Ud | 57824.3225 | 57824.32
10.9 | Tinaco 150 gl | 1 | Ud | 5310 | 5310
10.1 | Barra de cortina baño | 1 | Ud | 708 | 708
10.11 | Tubería y piezas | 1 | PA | 14160 | 14160
10.12 | Mano de obra instalación | 1 | PA | 5000 | 5000
11 | ELECTRIFICACIÓN
11.1 | Entrada general (incluye panel de breaker de 4/8 circuitos) | 1 | Ud | 8596 | 8596
11.2 | Salidas luces cenitales | 6 | Ud | 1067.231 | 6403.39
11.3 | Salidas tomacorrientes doble 120 v | 3 | Ud | 1230.779 | 3692.34
11.4 | Salidas interruptor sencillos | 3 | Ud | 1050.711 | 3152.13
12 | LIMPIEZA continua y final | 1 | PA | 11556.1783 | 11556.18
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 353054.51
C | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=483.44 M
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 483 | M | 295.1258 | 142545.7456
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación zapatas a mano. | 195.77 | M3 | 463.6154 | 90761.98
2.2 | Reposición material compactado. | 96.88 | M3 | 79.0342 | 7656.84
2.3 | Bote de material con camión in situ. | 128.56 | M3 | 282.4661 | 36313.84
3 | HORMIGÓN ARMADO EN:
3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m3, F᾽c=180 kg/cm² | 45.32 | M3 | 10127.8774 | 458995.41
3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m3 F᾽c=180 kg/cm² | 11.28 | M3 | 14482.7936 | 163365.91
3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 17.41 | M3 | 38380.4024 | 668202.81
3.4 | Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 13.55 | M3 | 34292.1614 | 464658.787
3.5 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 19.16 | M3 | 29057.4344 | 556740.44
3.6 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40 m - 2.32 qq/m3, F᾽c=240 kg/cm² | 1.32 | M3 | 28828.6565 | 38053.83
4 | MUROS
4.1 | Block 6" Ø3/8"@0.60 m SNP violinado | 1174.68 | M2 | 1480.9867 | 1739685.47
4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60 m BNP | 180.72 | M2 | 1396.4233 | 252361.62
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Fraguache | 488.15 | M2 | 78.1333 | 38140.76
5.2 | Pañete en vigas y columnas | 488.15 | M2 | 447.9117 | 218648.1097
5.3 | Cantos | 2851.4 | M | 72.4849 | 206683.4526
6 | PINTURA
6.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 488.15 | M2 | 137.232 | 66989.8
6.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 488.15 | M2 | 142.896 | 69754.68
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN de alambre galvanizado tipo trinchera | 479 | M | 23.4149 | 11215.73
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN de junta expansiva (colocada cada 30mts según detalle) tira de foam 1/2" | 41.6 | M | 791.58 | 32929.73
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN de angulares de 1 1/2"x 3/16" | 64 | Ud | 1451.0667 | 92868.27
10 | PUERTA corrediza long=4.0 m | 1 | Ud | 11245.1803 | 11245.18
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 5367818.3949
D | EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS
1 | PLANTAS ORNAMENTALES: suministro y siembra de: coralillos enanos (20u), palitos chinos (20u), crotos enanos (20u)) | 1 | PA | 13709.3 | 13709.3
2 | ACONDICIONAMIENTO con gravilla (10 x 90) m (suministro y colocación) | 900 | M2 | 53.3128 | 47981.52
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 61690.82
E | CAMINO DE ACCESO A PLANTA:
1 | ACONDICIONAMIENTO CAMINO ACCESO A PLANTA
1.1 | Desyerbe (4.50 x 90) m | 405 | M2 | 39.0857 | 15829.72
1.2 | Corte capa vegetal a mano (4.50x90) m | 405 | M2 | 30.135 | 12204.68
1.3 | Suministro de material base e=0.20m d=15km | 97.2 | M3E | 407.71 | 39629.41
1.4 | Regado, nivelado y perfilado | 97.2 | M3S | 52.3714 | 5090.5
1.5 | Compactado y mojado de material | 92.34 | M3C | 68.2679 | 6303.86
1.6 | Imprimación sencilla con grava de 1/4" | 405 | M2 | 145.3125 | 58851.55
1.7 | Bote de material sobrante, incluye esparcimiento en botadero Dist = 5 km | 105.3 | M3E | 129.2158 | 13606.42
1.8 | Cuneteo | 180 | M | 38.1919 | 6874.55
| SUB-TOTAL E |  |  |  | 158390.69
Z | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 4' x 8' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en Tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud | 30356.6744 | 30356.67
2 | Campamento (incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y caseta de materiales) |  | Meses | 55198.2534 | 0
3 | Logo y letrero de INAPA | 2 | Ud | 2950 | 5900
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 36256.67
| SUBTOTAL GENERAL CUBICADO RD$ |  |  |  | 14157278.9549
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 1415728
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 424718
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 566291
| Gastos de Transporte | 4% |  |  | 566291
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 707864
| Estudios y Diseños | 5% |  |  | 707864
| Mantenimiento y Operación Sistema INAPA | 10% |  |  | 1415728
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 21236
| ITBIS (Honorarios Profesionales, Ley 07-2007) | 18% |  |  | 254831.04
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 141573
| CODIA | 0.1% |  |  | 14157
| Imprevistos | 5% |  |  | 707864
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 6944145.04
| TOTAL GENERAL CUBICADO RD$ |  |  |  | 21101423.9949 | 21101423.99
0.0049116
| PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
| ERISON MORBÁN MOTA |  | JOSÉ MONTES DE OCA ENCARNACIÓN
| ING., ENCARGADO DE PRESUPUESTOS Y CUBICACIONES |  | ING., ENCARGADO DE INGENIERÍA