## L.I, L.Matriz y Camino No. 6
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y COSTOS
Presupuesto: No. 147 d/f 1/04/2022
Obra: | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS. LÍNEA DE IMPULSIÓN, LÍNEA MATRIZ Y CAMINO DE ACCESO - PARTE 6
Ubicación: PROVINCIA DUARTE |  |  |  | ZONA III
|  | 60.42 | visto en plano
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | CAMINO DE ACCESO A DEPÓSITO REGULADOR. L=231.51 M, ANCHO 4.00 M | 231.51
1 | Ingenieria, 2 (viaje) | 2 | Visitas | 20000 | 40000
2 | Desmonte con equipo | 8 | Hr | 6909.12 | 55272.96
|  | 60.42 |  |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 642.06 |  |  | 0
3.1 | Corte de material no clasificado c/equipo | 642.06 | M³ | 62.95 | 40417.68
3.2 | Relleno con material de corte (regado y nivelado) | 60.42 | M³C | 43.32 | 2617.39
3.3 | Bote de material c/camión (d= 5 km) incl. esparcimiento en botadero | 697.97 | M³E | 210 | 146573.7
0
4 | RELLENO PARA CONFORMAR LA RASANTE DEL CAMINO Y CONFORMACIÓN DE LA BASE DEL CAMINO |  |  |  | 0
4.1 | Suministro de material de mina para relleno | 222.25 | M³E | 1063.13 | 236280.64
4.2 | Regado, nivelado y perfilado | 222.25 | M³ | 43.32 | 9627.87
4.3 | Compactado y mojado | 211.14 | M³C | 65.05 | 13734.66
0
5 | CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
5.1 | Imprimación sencilla | 926.04 | M² | 116.38 | 107772.54
5.2 | Suministro y colocación de asfalto | 1111.25 | M² | 683.07 | 759061.54
5.3 | Transporte de asfalto distancia aproximada d= 33km | 1833.56 | M³/KM | 22.35 | 40980.07
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 1452339.05
B | LÍNEA DE IMPULSIÓN
1 | TRABAJO PRELIMINAR
1.1 | CATEO Y EMPALME CON TUBERÍA
1.1.1 | Maestro plomero (1 hb) | 0.5 | Día | 1977 | 988.5
1.1.2 | Peon (2 hb) | 1 | Día | 1318 | 1318
1.1.3 | Herramientas menores | 3 | % | 1318 | 3954
1.1.4 | Achique con bomba ø3" (5,5 HP) | 8 | Hr | 432.84 | 3462.72
0
2 | REPLANTEO | 909.66 | M | 14.53 | 13217.36
0
3 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=323.11 M | 323.11 |  |  | 0
3.1 | Corte de asfalto e=2" (Ambos Lados) | 646.22 | M | 47.61 | 30766.53
3.2 | Remoción o Extracción de asfalto con equipo | 264.83 | M2 | 41 | 10858.03
3.3 | Bote de material con camón (d= 5 km) incluye esparcimiento en botadero | 18.16 | M3 | 210 | 3813.6
0
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
4.1 | Excavación material compacto con equipo | 1016.71 | M3N | 154.49 | 157071.53
4.2 | Suministro y colocacion asiento de arena e=0.10m | 74.73 | M3S | 1163.13 | 86920.7
4.3 | Relleno compactado c/compactador mecanico en capas de 0.20 m | 840.81 | M3C | 184.15 | 154835.16
4.4 | Bote material c/camion (d=5 kms.)(incluye esparcimiento en botadero) | 211.08 | M3E | 210 | 44326.8
0
5 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
5.1 | De Ø12" PVC SDR- 21 C/J.G+ 4% de pérdida por campana | 766.01 | M | 8705.11 | 6668201.31
5.2 | De Ø6" PVC SDR- 21 C/J.G+ 4% de pérdida por campana | 178.3 | M | 2359.97 | 420782.65
0
6 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
6.1 | De Ø12" PVC SDR- 21 C/J.G+ 4% | 736.55 | M | 55.95 | 41209.97
6.2 | De Ø6" PVC SDR- 21 C/J.G+ 4% | 173.11 | M | 39.3 | 6803.22
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
7.1 | Codo 12"X45" soldado | 7 | Ud | 25953 | 181671
7.2 | Codo 12"X40" soldado | 2 | Ud | 25953 | 51906
7.3 | Codo 12"X35" soldado | 1 | Ud | 25953 | 25953
7.4 | Codo 12"X25" Acero SCH-30 | 3 | Ud | 6343.57 | 19030.71
7.5 | Codo 12"X15" Acero SCH-30 | 3 | Ud | 6343.57 | 19030.71
7.6 | Codo 12"X10" Acero SCH-30 | 5 | Ud | 6343.57 | 31717.85
7.7 | Codo 6"X90" Acero SCH-40 | 1 | Ud | 6858.25 | 6858.25
7.8 | Tee 12x12 Acero SCH-30 | 1 | Ud | 12833.57 | 12833.57
7.9 | Anclajes de H.A. para piezas F'c= 210 kg/cm2 (según detalle y especificaciones en el plano) | 23 | Ud | 1202.42 | 27655.66
0
8 | JUNTAS MECÁNICAS TIPO DRESSER |  |  |  | 0
8.1 | Juntas mecánicas tipo Dresser Ø12" (150 PSI) | 34 | Ud | 4645.81 | 157957.54
8.2 | Junta mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI | 1 | Ud | 2520.28 | 2520.28
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
9.1 | Válvula de desague ø4" H.F. 150 PSI platillada (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra en tubería ø12" | 4 | Ud | 65063.01 | 260252.04
9.2 | Válvula de aire combinada ø2" H.F. platillada (completa)150 PSI | 3 | Ud | 25127.48 | 75382.44
9.3 | Cajas telescopicas para valvulas de desague | 4 | Ud | 6676.52 | 26706.08
9.4 | Registro para válvulas | 3 | Ud | 79300 | 237900
0
10 | PRUEBA HIDROSTÁTICA (SIN ACOMETIDA) |  |  |  | 0
10.1 | De Ø12" PVC SDR- 21 C/J.G+ 4% de pérdida por campana | 736.55 | M | 75.99 | 55970.43
10.2 | De Ø6" PVC SDR- 21 C/J.G+ 4% | 173.11 | M | 56.2 | 9728.78
0
11 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad) | 909.66 | M | 24.8 | 22559.57
0
12 | REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L= 323.11M |  |  |  | 0
12.1 | Imprimación sencilla | 291.83 | M2 | 116.79 | 34082.83
12.2 | Suministro y colocación de asfalto caliente +25% desperdicio, espesor=2" (incluye riego de adherencia) | 291.83 | M2 | 671.92 | 196086.41
12.3 | Transporte de asfalto (distancia aproximada 33 kms.) | 489.22 | M³/KM | 22.34 | 10929.17
0
12 | LIMPIEZA continua durante la ejecución de la obra y final | 909.66 | M | 15 | 13644.9
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 9128907.3
C | LÍNEA MATRIZ
1 | PRELIMINARES
0
1.1 | EMPALME CON TUBERÍA COLOCADA
1.1.1 | CATEO
1.1.2 | Maestro plomero (1 hb) | 0.5 | Día | 1977 | 988.5
1.1.3 | Peon (2 hb) | 1 | Día | 1318 | 1318
1.1.4 | Herramientas menores | 3 | % | 1318 | 3954
1.1.5 | Achique con bomba ø3" (5,5 HP) | 8 | Hr | 432.84 | 3462.72
0
1 | REPLANTEO | 715.22 | M | 14.53 | 10392.15
0
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=330 M | 330 |  |  | 0
2.1 | Corte de asfalto e=2" (Ambos Lados) | 660 | M | 47.61 | 31422.6
2.2 | Remoción o Extracción de asfalto con equipo | 282 | M2 | 41 | 11562
2.3 | Bote de material con camón (d= 5 km) incluye esparcimiento en botadero | 19.34 | M3 | 210 | 4061.4
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto con equipo | 942.74 | M3N | 154.49 | 145643.9
3.2 | Suministro y colocacion asiento de arena e=0.10m (incluye transporte interno) | 57.2 | M3S | 1163.13 | 66531.04
3.3 | Suministro de material de base para asfalto (sujeto aprobación de supervisión) | 67.68 | M3 | 650 | 43992
3.3 | Relleno compactado c/compactador mecanico en capas de 0.20 m | 805.53 | M3C | 184.15 | 148338.35
3.4 | Bote material c/camion (d=5 kms.)(incluye esparcimiento en botadero) | 164.65 | M3E | 210 | 34576.5
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
4.1 | De 12" PVC SDR- 26 C/J.G + 4% de pérdida por campana | 369.84 | M | 7124.48 | 2634917.68
4.2 | De 8" PVC SDR- 26 C/J.G + 3% de pérdida por campana | 370.39 | M | 3263.93 | 1208927.03
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
5.1 | De 12" PVC SDR- 26 C/J.G | 355.62 | M | 55.95 | 19896.94
5.2 | De 8" PVC SDR- 26 C/J.G | 359.6 | M | 43.04 | 15477.18
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
6.1 | Codo Ø12" x 45º Acero SCH-30 | 1 | Ud | 9218.64 | 9218.64
6.2 | Codo Ø12" x 40º Acero SCH-30 | 1 | Ud | 9218.64 | 9218.64
6.3 | Codo Ø12" x 10º Acero SCH-30 | 1 | Ud | 6343.57 | 6343.57
6.4 | Codo Ø8" x 45º soldado | 3 | Ud | 16378.66 | 49135.98
6.5 | Codo Ø8" x 40º soldado | 1 | Ud | 16378.66 | 16378.66
6.6 | Codo Ø8" x 40º Acero SCH-40 | 1 | Ud | 6724.37 | 6724.37
6.7 | Codo Ø8" x 25º Acero SCH-40 | 1 | Ud | 6724.37 | 6724.37
6.8 | Codo Ø8" x 20º Acero SCH-40 | 1 | Ud | 6724.37 | 6724.37
6.9 | Codo Ø8" x 15º Acero SCH-40 | 2 | Ud | 6263.58 | 12527.16
6.1 | Reducción Ø12" x Ø8" Acero SCH-30 | 4 | Ud | 6473.37 | 25893.48
6.11 | Reducción Ø12" x Ø6" Acero SCH-30 | 1 | Ud | 6603.17 | 6603.17
6.12 | Reducción Ø12" x Ø4" Acero SCH-30 | 2 | Ud | 6797.87 | 13595.74
6.13 | Reducción Ø8" x Ø6" Acero SCH-40 | 2 | Ud | 6549.14 | 13098.28
6.14 | Anclajes de H.A. para piezas F'c= 210 kg/cm2 (según detalle y especificaciones en el plano) | 12 | Ud | 1202.42 | 14429.04
0
7 | JUNTAS MECÁNICAS TIPO DRESSER |  |  |  | 0
7.1 | Junta mecánica tipo Dresser Ø12" 150 PSI | 6 | Ud | 4645.81 | 27874.86
7.2 | Junta mecánica tipo Dresser Ø8" 150 PSI | 26 | Ud | 3071.53 | 79859.78
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
8.1 | Válvula compuerta ø 12" 150 PSI, platillada completa. Incluye: cuerpo de la válvula, tornillos 5/8" x 3", juntas de goma, niples platillados de ø6" x 12", junta tipo Dresser ø12", movimiento de tierra y mano de obra) | 2 | Ud | 150549.28 | 301098.56
8.2 | Válvula compuerta ø 8" 150 PSI, platillada completa. Incluye: cuerpo de la válvula, tornillos 5/8" x 3", juntas de goma, niples platillados de ø6" x 12", junta tipo Dresser ø8", movimiento de tierra y mano de obra) | 1 | Ud | 75933.04 | 75933.04
8.3 | Caja telescópica p/válvula | 1 | Ud | 6676.52 | 6676.52
8.4 | Registro para válvulas | 2 | Ud | 79300 | 158600
0
9 | PRUEBAS HIDROSTÁTICAS (SIN ACOMETIDA) |  |  |  | 0
9.1 | De 12" PVC SDR- 26 C/J.G | 355.62 | M | 75.99 | 27023.56
9.2 | De 8" PVC SDR- 26 C/J.G | 359.6 | M | 69.59 | 25024.56
0
10 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 715.22 | M | 24.8 | 17737.46
0
11 | REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L= 330 M | 330 |  |  | 0
11.1 | Imprimación sencilla | 282 | M2 | 116.79 | 32934.78
11.2 | Suministro y colocación de asfalto caliente +25% desperdicio, espesor=2" (incluye riego de adherencia) | 282 | M2 | 671.92 | 189481.44
11.3 | Transporte de asfalto (distancia aproximada 33 kms.) | 472.74 | M³/KM | 22.35 | 10565.74
0
12 | LIMPIEZA continua durante la ejecución de la obra y final | 715.22 | M | 15 | 10728.3
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 5545616.06
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresion full color conteniendo logo de inapa, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuad. 4" x 4" | 1 | Ud | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO (incluye alquiler de solar con casa y caseta para materiales) | 10 | Meses | 35500 | 355000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 398500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 16525362.41
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 1652536.24
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 495760.87
| Seguros , Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 661014.5
| Gastos de transporte | 3% |  |  | 495760.87
| Supervisión del INAPA | 5% |  |  | 826268.12
| Puesta en Marcha y estabilización del sistema | 10% |  |  | 1652536.24
| Medida de compenzación ambiental | 1.5% |  |  | 247880.44
| ITEBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 297456.52
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 165253.62
| CODIA | 0.1% |  |  | 16525.36
| Imprevistos | 5% |  |  | 826268.12
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 7337260.9
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 23862623.31
VISTO BUENO:
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERIA