## PRES.-LOS BABOSO SIN ENLACE
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto: No. 078 D/F 01/03/2022
Obra: | AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO - LA GORRA - PARAJE LOS INDIOS - EL LLANO - LA BARRERA - AMINILLA - RODEO DE AMINILLA - PARAJE LA TUNA - PARAJE LOS BABOSOS - SABANA AL MEDIO - EL JUNCO - LA PIÑA - VILLA GARCÍA - PARAJE SANGRE LINDA. LOTE L - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS BABOSOS
Ubicación: PROVINCIA DAJABÓN |  |  |  | ZONA: I
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS BABOSOS
1 | PRELIMINAR
1.1 | Replanteo | 2559.67 | M | 14.67 | 37550.36
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (LONG. 2,047.74M)
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 4095.48 | M | 47 | 192487.56
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 1331.03 | M² | 41 | 54572.23
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 87.9 | M³ | 210 | 18459
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 1996.54 | M³ | 154.52 | 308505.36
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 179.18 | M³ | 1476.15 | 264496.56
3.3 | Suministro de material de mina (sujeto a aprobación por la supervisión) | 851.09 | M³ | 690.5 | 587677.65
3.4 | Suministro de material de base (sujeto a aprobación por la supervisión) | 319.45 | M³ | 850 | 271532.5
3.5 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 1702.17 | M³C | 183.13 | 311718.39
3.6 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 1333.07 | M³E | 210 | 279944.7
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
4.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 2610.86 | M | 540.63 | 1411509.24
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
5.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2559.67 | M | 27.98 | 71619.57
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2559.67 | M | 50.33 | 128828.19
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:
7.1 | PVC SCH-40 (c/cemento solvente Tangit):
7.1.1 | Codo 3" x 45º | 7 | Ud | 364.62 | 2552.34
7.1.2 | Tee 3" x 3" | 2 | Ud | 566.49 | 1132.98
7.1.3 | Tee 4" x 4" | 2 | Ud | 876.02 | 1752.04
7.1.4 | Reducción Ø4" a Ø3" | 3 | Ud | 608.93 | 1826.79
7.1.5 | Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.28 | M³ | 7672.1 | 2148.19
7.2 | ACERO (c/protección anticorrosiva):
7.2.1 | Junta tapón de 3" | 3 | Ud | 1520.77 | 4562.31
7.2.2 | Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 3 | Ud | 250 | 750
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO)
8.1 | Hidrante de Ø3" platillado, en tubería de Ø3" (Incluye hidrante, válvula de compuerta, caja telescópica, niple, tee, reducción, junta dresser, movimiento de tierra y anclaje) | 1 | Ud | 199284.3 | 199284.3
9 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE Ø4" ACERO SCH-40 L=4.00 M (1 UD)
9.1 | Replanteo | 1 | Ud | 600 | 600
9.2 | Suministro de Tubería de Ø4" Acero SCH-40 (Incluye brazos) | 6 | M | 2219.38 | 13316.28
9.3 | Suministro de Codo de Ø4" x 45º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud | 1972.96 | 7891.84
9.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø4" 150 PSI | 2 | Ud | 1492.7 | 2985.4
9.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.08 | M³ | 10219.47 | 817.56
9.6 | Excavación material compacto c/equipo | 3.12 | M³ | 154.52 | 482.1
9.7 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 2.66 | M³ | 183.13 | 487.13
9.8 | Bote de material in situ | 0.16 | M³ | 90 | 14.4
9.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud | 9100.28 | 9100.28
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO)
10.1 | ACOMETIDAS URBANAS Y RURALES
10.1.1 | Acometidas Urbanas de Ø3" (8 ud) | 8 | Ud | 4740.32 | 37922.56
10.1.2 | Acometidas Rurales de Ø3" (34 ud) | 34 | Ud | 4095.45 | 139245.3
10.2 | DEMOLICIÓN DE:
10.2.1 | Acera de 1.00 m | 0.8 | M³ | 954.27 | 763.42
10.2.2 | Contén | 0.56 | M³ | 954.27 | 534.39
10.2.3 | Bote de material demolido c/camión | 1.9 | M³ | 210 | 399
10.3 | REPOSICIÓN DE:
10.3.1 | Acera de 1.00m | 8 | M² | 1113.12 | 8904.96
10.3.2 | Contén | 8 | M | 1219.6 | 9756.8
11 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
11.1 | Imprimación sencilla | 1331.03 | M² | 116.4 | 154931.89
11.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 1331.03 | M² | 687.5 | 915083.13
11.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 127 km apróx. | 8587.27 | M³E/KM | 22.35 | 191925.48
12 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO ( incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta luminica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad ) | 2559.67 | M | 24.8 | 63479.82
13 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 2559.67 | M | 15 | 38395.05
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 5749947.05
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) | 6 | Meses | 35000 | 210000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 253500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 6003447.05
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 600344.71
| Gastos Administrativos | 4.5% |  |  | 270155.12
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 240137.88
| Gastos de Transporte | 3% |  |  | 180103.41
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 300172.35
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 600344.71
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 90051.71
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 108062.05
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 60034.47
| CODIA | 0.1% |  |  | 6003.45
| Imprevistos | 5% |  |  | 300172.35
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 2755582.21
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 8759029.26
VISTO BUENO:
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERIA
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
ING. YANET JIMÉNEZ |  | ING. MAYRASSIS BELLO
ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS |  | ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA ESTHER RODRÍGUEZ R. |  | ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO.DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA