## PRES.-LA GORRA SIN ENLACE
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto: No.080 D/F 01/03/2022
Obra: | AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO - LA GORRA - PARAJE LOS INDIOS - EL LLANO - LA BARRERA - AMINILLA - RODEO DE AMINILLA - PARAJE LA TUNA - PARAJE LOS BABOSOS - SABANA AL MEDIO - EL JUNCO - LA PIÑA - VILLA GARCÍA - PARAJE SANGRE LINDA. LOTE N - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LA GORRA
Ubicación: PROVINCIA DAJABON |  |  |  | ZONA: I
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LA GORRA
1 | PRELIMINAR
1.1 | Replanteo | 8655.05 | M | 14.67 | 126969.58
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (LONG.6,924.03M)
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 4195.92 | M | 47 | 197208.24
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 1406.04 | M² | 41 | 57647.64
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 92.85 | M³ | 210 | 19498.5
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 6294.32 | M³N | 154.52 | 972598.33
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 607.11 | M³S | 1476.15 | 896185.43
3.3 | Suministro de material de mina (sujeto a aprobación por la supervisión) | 2668.45 | M³E | 690.5 | 1842564.73
3.4 | Suministro de material de base (sujeto a aprobación por la supervisión) | 337.45 | M³E | 850 | 286832.5
3.5 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 5336.89 | M³C | 183.13 | 977344.67
3.6 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 4179.62 | M³E | 210 | 877720.2
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
4.1 | De Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. + 3% pérdida por campana | 129.81 | M | 3263.93 | 423690.75
4.2 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 1678.64 | M | 875.31 | 1469330.38
4.3 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 7020.96 | M | 540.63 | 3795741.6
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
5.1 | De Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. | 126.03 | M | 43.04 | 5424.33
5.2 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1645.73 | M | 39.3 | 64677.19
5.3 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 6883.29 | M | 27.98 | 192594.45
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | De Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. | 126.03 | M | 69.59 | 8770.43
6.2 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1645.73 | M | 51.99 | 85561.5
6.3 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 6883.29 | M | 50.33 | 346435.99
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:
7.1 | PVC SCH-40 (c/cemento solvente Tangit):
7.1.1 | Codo 3" x 90º | 5 | Ud | 444.16 | 2220.8
7.1.2 | Tee 3" x 3" | 6 | Ud | 566.49 | 3398.94
7.1.3 | Reducción 4" a 3" | 1 | Ud | 608.93 | 608.93
7.1.4 | Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.36 | M³ | 7672.1 | 2761.96
7.2 | ACERO (c/protección anticorrosiva):
7.2.1 | Codo 3" x 25º | 1 | Ud | 2814.94 | 2814.94
7.2.2 | Codo 3" x 45º | 8 | Ud | 2814.94 | 22519.52
7.2.3 | Codo 8" x 15º | 3 | Ud | 7993.58 | 23980.74
7.2.4 | Codo 8" x 30º | 1 | Ud | 6020.62 | 6020.62
7.2.5 | Codo 8" x 45º | 1 | Ud | 6020.62 | 6020.62
7.2.6 | Cruz 8" a 3" | 1 | Ud | 7136.9 | 7136.9
7.2.7 | Reducción 8" a 3" | 1 | Ud | 5968.7 | 5968.7
7.2.8 | Junta tapón de 3" | 5 | Ud | 1520.77 | 7603.85
7.2.9 | Junta mecánica tipo Dresser 3" 150 PSI | 20 | Ud | 1442.89 | 28857.8
7.2.10 | Junta mecánica tipo Dresser 8" 150 PSI | 12 | Ud | 2520.28 | 30243.36
7.2.11 | Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.36 | M³ | 7672.1 | 2761.96
7.2.12 | Anclaje H.A. F'c=210 kg/cm² para piezas (Según detalle de diseño) | 0.56 | M³ | 11335.18 | 6347.7
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
8.1 | Válvula de Compuerta de Ø3" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 3 | Ud | 33288.44 | 99865.32
8.2 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 3 | Ud | 5490.04 | 16470.12
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO)
9.1 | Hidrante de Ø3" platillado, en tubería de Ø3" (Incluye hidrante, válvula de compuerta, caja telescópica, niple, tee, reducción, junta dresser, movimiento de tierra y anclaje) | 1 | Ud | 199284.3 | 199284.3
10 | CRUCES:
10.1 | CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø3" ACERO SCH-40 L=20.00 M (1 UD)
10.1.1 | Replanteo | 1 | Ud | 600 | 600
10.1.2 | Suministro de Tubería de Ø3" Acero SCH-40 (Incluye brazos) | 22 | M | 1625.3 | 35756.6
10.1.3 | Suministro de Codo de Ø3" x 45º Acero SCH-80 | 4 | Ud | 1233.1 | 4932.4
10.1.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø3" 150 PSI | 2 | Ud | 1285.02 | 2570.04
10.1.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.04 | M³ | 10104.05 | 404.16
10.1.6 | Pintura anticorrosiva para tubería (Suministro y aplicación) | 5.27 | M² | 149.14 | 785.97
10.1.7 | Pintura azul mantenimiento (Suministro y aplicación) | 5.27 | M² | 182.72 | 962.93
10.1.8 | Abrazadera (incluye pernos de colocación) | 4 | Ud | 1500 | 6000
10.1.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud | 9125.25 | 9125.25
10.2 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE Ø3" ACERO SCH-40 L=6.00 M (1 UD)
10.2.1 | Replanteo | 1 | Ud | 600 | 600
10.2.2 | Suministro de Tubería de Ø3" Acero SCH-40 (Incluye brazos) | 8 | M | 1625.3 | 13002.4
10.2.3 | Suministro de Codo de Ø3" x 45º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud | 1233.1 | 4932.4
10.2.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø3" 150 PSI | 2 | Ud | 1285.02 | 2570.04
10.2.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.06 | M³ | 10104.05 | 606.24
10.2.6 | Excavación material compacto c/equipo | 3.9 | M³ | 154.52 | 602.63
10.2.7 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 3.71 | M³ | 183.13 | 679.41
10.2.8 | Bote de material in situ | 0.23 | M³ | 90 | 20.7
10.2.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud | 9100.28 | 9100.28
11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO):
11.1 | ACOMETIDAS URBANAS Y RURALES
11.1.1 | Acometidas Urbanas de Ø3" | 67 | Ud | 4740.32 | 317601.44
11.1.2 | Acometidas Urbanas de Ø4" | 16 | Ud | 4858.32 | 77733.12
11.1.3 | Acometidas Rurales de Ø3" | 156 | Ud | 4095.45 | 638890.2
11.1.4 | Acometidas Rurales de Ø4" | 39 | Ud | 4213.45 | 164324.55
11.2 | DEMOLICIÓN DE:
11.2.1 | Acera de 1.00 m | 8.3 | M³ | 954.27 | 7920.44
11.2.2 | Contén | 5.81 | M³ | 954.27 | 5544.31
11.2.3 | Bote de material demolido c/camión | 19.75 | M³ | 210 | 4147.5
11.3 | REPOSICIÓN DE:
11.3.1 | Acera de 1.00m | 83 | M² | 1113.12 | 92388.96
11.3.2 | Contén | 83 | M | 1219.6 | 101226.8
12 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
12.1 | Imprimación sencilla | 1406.04 | M² | 116.4 | 163663.06
12.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 1406.04 | M² | 687.5 | 966652.5
12.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 127 km apróx. | 9071.21 | M³E/KM | 22.35 | 202741.54
13 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO ( incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta luminica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad ) | 8655.05 | M | 24.8 | 214645.24
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 8655.05 | M | 15 | 129825.75
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 16302240.38
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra. De 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 ½"x 1 ½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) | 6 | Meses | 35000 | 210000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 253500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 16555740.38
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 16555740.38
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 1655574.04
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 496672.21
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 662229.62
| Gastos de Transporte | 4.5% |  |  | 745008.32
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 827787.02
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 1655574.04
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 248336.11
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 298003.33
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 165557.4
| CODIA | 0.1% |  |  | 16555.74
| Imprevistos | 5% |  |  | 827787.02
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 7599084.85
| TOTAL EJECUTAR EN RD$ |  |  |  | 24154825.23
VISTO BUENO:
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERIA