## PRES.-SANGRE LINDA SIN ENLACE
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto: No.079 D/F 01/03/2022
Obra: | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PARTIDO - LA GORRA - PARAJE LOS INDIOS - EL LLANO - LA BARRERA - AMINILLA - RODEO DE AMINILLA - PARAJE LA TUNA - PARAJE LOS BABOSOS - SABANA AL MEDIO - EL JUNCO - LA PIÑA - VILLA GARCÍA - PARAJE SANGRE LINDA. LOTE M - RED DE DISTRIBUCIÓN PARAJE SANGRE LINDA
Ubicación: PROVINCIA DAJABÓN |  |  |  | ZONA: I
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR SANGRE LINDA
1 | PRELIMINAR
1.1 | Replanteo | 2520.89 | M | 14.67 | 36981.46
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (LONG. = 2,016.71 M)
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 4586.62 | M | 47 | 215571.14
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 1628.95 | M² | 41 | 66786.95
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 107.58 | M³ | 210 | 22591.8
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 2024.94 | M³ | 154.52 | 312893.73
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 190.29 | M³ | 1476.15 | 280896.58
3.3 | Suministro de material de mina (sujeto a aprobación por la supervisión) | 852.56 | M³ | 690.5 | 588692.68
3.4 | Suministro de material de base (sujeto a aprobación por la supervisión) | 390.95 | M³ | 850 | 332307.5
3.5 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 1705.13 | M³C | 183.13 | 312260.46
3.6 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 1335.38 | M³E | 210 | 280429.8
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
4.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. + 3% pérdida por campana | 1424.49 | M | 1926.62 | 2744450.92
4.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 2610.86 | M | 540.63 | 1411509.24
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
5.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1383 | M | 39.3 | 54351.9
5.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1137.89 | M | 27.98 | 31838.16
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1383 | M | 56.2 | 77724.6
6.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1137.89 | M | 50.33 | 57270
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:
7.1 | PVC SCH-40 (c/cemento solvente Tangit):
7.1.1 | Codo 3" x 90º | 3 | Ud | 444.16 | 1332.48
7.1.2 | Tee 3" x 3" | 2 | Ud | 566.49 | 1132.98
7.1.3 | Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.09 | M³ | 7672.1 | 690.49
7.2 | ACERO (c/protección anticorrosiva):
7.2.1 | Codo 3" x 25º | 1 | Ud | 2814.94 | 2814.94
7.2.2 | Codo 3" x 30º | 2 | Ud | 2814.94 | 5629.88
7.2.3 | Codo 3" x 45º | 3 | Ud | 2814.94 | 8444.82
7.2.4 | Codo 6" x 15º | 1 | Ud | 5632.65 | 5632.65
7.2.5 | Codo 6" x 20º | 1 | Ud | 5632.65 | 5632.65
7.2.6 | Codo 6" x 25º | 3 | Ud | 5762.45 | 17287.35
7.2.7 | Codo 6" x 40º | 1 | Ud | 5762.45 | 5762.45
7.2.8 | Codo 6" x 90º | 1 | Ud | 6443.9 | 6443.9
7.2.9 | Tee 6" x 6" | 1 | Ud | 6684.03 | 6684.03
7.2.10 | Tee 6" x 3" | 4 | Ud | 5061.53 | 20246.12
7.2.11 | Reducción Ø6" a Ø4" | 1 | Ud | 4399.55 | 4399.55
7.2.12 | Junta tapón de 3" | 6 | Ud | 1520.77 | 9124.62
7.2.13 | Junta mecánica tipo Dresser 3" 150 PSI | 16 | Ud | 1442.89 | 23086.24
7.2.14 | Junta mecánica tipo Dresser 4" 150 PSI | 1 | Ud | 1650.57 | 1650.57
7.2.15 | Junta mecánica tipo Dresser 6" 150 PSI | 26 | Ud | 2520.28 | 65527.28
7.2.16 | Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.68 | M³ | 7672.1 | 5217.03
7.2.17 | Anclaje H.A. F'c=210 kg/cm² para piezas (Según detalle de diseño) | 0.53 | M³ | 11335.18 | 6007.65
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
8.1 | Válvula de compuerta ø6" HF platillada completa (150 psi) (incluye: válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillado, junta dresser ) | 1 | Ud | 54030.08 | 54030.08
8.2 | Caja telescópica para válvulas (incluye base y tapa de H.S.) | 1 | Ud | 5490.04 | 5490.04
9 | CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø6" ACERO SCH-40 L=20.00 M (1 UD) (SUJETO APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN)
9.1 | Replanteo | 1 | Ud | 600 | 600
9.2 | Suministro de Tubería de Ø6" Acero SCH-40 (Incluye brazos) | 22 | M | 3583.82 | 78844.04
9.3 | Suministro de Codo de Ø6" x 45º Acero SCH-40 | 4 | Ud | 3816.12 | 15264.48
9.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø6" 150 PSI | 2 | Ud | 2310.44 | 4620.88
9.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.08 | M³ | 10104.05 | 808.32
9.6 | Pintura anticorrosiva para tubería (Suministro y aplicación) | 10.53 | M² | 149.14 | 1570.44
9.7 | Pintura azul mantenimiento (suministro y aplicación) | 10.53 | M² | 182.72 | 1924.04
9.8 | Abrazadera (incluye pernos de colocación) | 4 | Ud | 2800 | 11200
9.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud | 13687.92 | 13687.92
10 | CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN DE H.A. (2.80M x 6.10M x 2.07M) EN TUBERÍA DE Ø6". Incluye: movimiento de tierra, terminación de superficie, válvulas, cajas telescópicas, piezas, tuberías, juntas mecánicas tipo Dresser y mano de obra (según detalle de diseño) | 1 | Ud | 301613.38 | 301613.38
11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO)
11.1 | ACOMETIDAS URBANAS
11.1.1 | Acometidas Urbanas de Ø3" (70 ud) | 70 | Ud | 4740.32 | 331822.4
11.2 | DEMOLICIÓN DE:
11.2.1 | Acera de 1.00 m | 7 | M³ | 954.27 | 6679.89
11.2.2 | Contén | 4.9 | M³ | 954.27 | 4675.92
11.2.3 | Bote de material demolido c/camión | 16.66 | M³ | 210 | 3498.6
11.3 | REPOSICIÓN DE:
11.3.1 | Acera de 1.00 m | 70 | M² | 1113.12 | 77918.4
11.3.2 | Contén | 70 | M | 1219.6 | 85372
12 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
12.1 | Imprimación sencilla | 1628.95 | M² | 116.4 | 189609.78
12.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 1628.95 | M² | 687.5 | 1119903.13
12.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 127 km apróx. | 10509.33 | M³E/KM | 22.35 | 234883.53
13 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO ( incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta luminica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad ) | 2520.89 | M | 24.8 | 62518.07
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 2520.89 | M | 15 | 37813.35
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 9673653.29
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra. De 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 ½"x 1 ½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) | 6 | Meses | 35000 | 210000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 253500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 9927153.29
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 992715.33
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 297814.6
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 397086.13
| Gastos de Transporte | 4.5% |  |  | 446721.9
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 496357.66
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 992715.33
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 148907.3
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 178688.76
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 99271.53
| CODIA | 0.1% |  |  | 9927.15
| Imprevistos | 5% |  |  | 496357.66
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4556563.35
| TOTAL EJECUTAR EN RD$ |  |  |  | 14483716.64
VISTO BUENO:
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERIA
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
ING. YANET JIMÉNEZ |  | ING. MAYRASSIS BELLO
ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS |  | ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA ESTHER RODRÍGUEZ R. |  | ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO.DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA