## PRES.-LA CULATA SIN ENLACE
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto: No.083 D/F 01/03/2022
Obra: | Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 - Lote Q- Red De Distribucion Sector La Culata.
Ubicación: PROVINCIA DAJABÓN |  |  |  | ZONA: I
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LA CULATA
1 | PRELIMINAR
1.1 | Replanteo | 1973.89 | M | 14.67 | 28956.97
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (LONG. = 1,579.11 M)
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 3158.22 | M | 47 | 148436.34
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 1090.39 | M² | 41 | 44705.99
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 72.01 | M³ | 210 | 15122.1
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 1457.43 | M³N | 154.52 | 225202.08
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 138.17 | M³S | 1476.15 | 203959.65
3.3 | Suministro de material de mina caliche (sujeto a aprobación por la supervisión) | 618.95 | M³E | 690.5 | 427384.98
3.4 | Suministro de material de base (sujeto a aprobación por la supervisión) | 261.69 | M³E | 850 | 222436.5
3.5 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 1237.89 | M³C | 183.13 | 226694.8
3.6 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 969.46 | M³E | 210 | 203586.6
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
4.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 815.61 | M | 875.31 | 713911.59
4.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 1197.76 | M | 540.63 | 647544.99
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
5.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 799.62 | M | 32.27 | 25803.74
5.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1174.27 | M | 27.98 | 32856.07
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 799.62 | M | 51.99 | 41572.24
6.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1174.27 | M | 50.33 | 59101.01
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
7.1 | PVC SCH-40 (c/cemento solvente tipo Tangit):
7.1.1 | Codo 3" x 45º | 7 | Ud | 2814.94 | 19704.58
7.1.2 | Codo 4" x 45º | 3 | Ud | 3740.21 | 11220.63
7.1.3 | Tee 3" x 3" | 2 | Ud | 566.49 | 1132.98
7.1.4 | Tee 4" x 4" | 3 | Ud | 876.02 | 2628.06
7.1.5 | Reducción 4" a 3" | 2 | Ud | 608.93 | 1217.86
7.1.6 | Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.44 | M³ | 7672.1 | 3375.72
7.2 | ACERO (c/protección anticorrosiva):
7.2.1 | Junta tapón de 3" | 4 | Ud | 1520.77 | 6083.08
7.2.2 | Junta tapón de 4" | 3 | Ud | 1845.32 | 5535.96
7.2.3 | Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.05 | M³ | 7672.1 | 383.61
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
8.1 | Válvula de Compuerta de Ø4" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 1 | Ud | 39985.64 | 39985.64
8.2 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 1 | Ud | 5490.04 | 5490.04
9 | FUENTE PÚBLICA DE 2 LLAVES EN TUBERÍA DE Ø3" (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO) (Incluye movimiento de tierra, terminación de superficie, suministro y mano de obra de piezas y tuberías) | 1 | Ud | 27678.3 | 27678.3
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO)
10.1 | De Ø4" en tubería de Ø4" Platillado, Completa (Incluye hidrante, válvula de compuerta, caja telescópica, niple, tee, reducción, junta Dresser, movimiento de tierra y anclaje) | 1 | Ud | 209869.94 | 209869.94
11 | CRUCES:
11.1 | CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø4" ACERO SCH-40 L=20.00 M (1 UD)
11.1.1 | Replanteo | 1 | Ud | 600 | 600
11.1.2 | Suministro de Tubería de Ø4" Acero SCH-40 (Incluye brazos) | 22 | M | 2219.38 | 48826.36
11.1.3 | Suministro de Codo de Ø4" x 45º Acero SCH-80 | 4 | Ud | 1972.96 | 7891.84
11.1.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø4" 150 PSI | 2 | Ud | 1492.7 | 2985.4
11.1.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.08 | M³ | 10219.47 | 817.56
11.1.6 | Pintura anticorrosiva para tubería (Suministro y aplicación) | 7.02 | M² | 149.14 | 1046.96
11.1.7 | Pintura azul mantenimiento (Suministro y aplicación) | 7.02 | M² | 182.72 | 1282.69
11.1.8 | Abrazadera (incluye pernos de colocación) | 4 | Ud | 1500 | 6000
11.1.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud | 9125.25 | 9125.25
11.2 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE Ø3" ACERO SCH-40 L=10.00 M (1 UD)
11.2.1 | Replanteo | 1 | Ud | 600 | 600
11.2.2 | Suministro de Tubería de Ø3" Acero SCH-40 (Incluye brazos) | 12 | M | 1625.3 | 19503.6
11.2.3 | Suministro de Codo de Ø3" x 45º Acero SCH-80 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud | 1233.1 | 4932.4
11.2.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø3" 150 PSI | 2 | Ud | 1096.81 | 2193.62
11.2.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.06 | M³ | 10104.05 | 606.24
11.2.6 | Excavación material compacto c/equipo | 6.5 | M³ | 154.52 | 1004.38
11.2.7 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 6.18 | M³ | 183.13 | 1131.74
11.2.8 | Bote de material in situ | 0.38 | M³ | 90 | 34.2
11.2.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud | 9125.25 | 9125.25
12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO)
12.1 | ACOMETIDAS URBANAS Y RURALES
12.1.1 | Acometidas Urbanas de Ø4" | 6 | Ud | 4858.32 | 29149.92
12.1.2 | Acometidas Urbanas de Ø3" | 9 | Ud | 4740.32 | 42662.88
12.1.3 | Acometidas Rurales de Ø3" | 33 | Ud | 4095.45 | 135149.85
12.1.4 | Acometidas Rurales de Ø4" | 22 | Ud | 4095.45 | 90099.9
12.2 | DEMOLICIÓN DE:
12.2.1 | Acera de 1.00 m | 1.5 | M³ | 954.27 | 1431.41
12.2.2 | Contén | 1.05 | M³ | 954.27 | 1001.98
12.2.3 | Bote de material demolido c/camión | 3.57 | M³ | 210 | 749.7
12.3 | REPOSICIÓN DE:
12.3.1 | Acera de 1.00m | 15 | M² | 1113.12 | 16696.8
12.3.2 | Contén | 15 | M | 1219.6 | 18294
13 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO ( incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta luminica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad ) | 1973.89 | M | 24.8 | 48952.47
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 1973.89 | M | 15 | 29608.35
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 4133086.8
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) | 6 | Meses | 35000 | 210000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 253500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 4386586.8
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 4386586.8
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 438658.68
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 131597.6
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 175463.47
| Gastos de Transporte | 4.5% |  |  | 197396.41
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 219329.34
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 438658.68
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 65798.8
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 78958.56
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 43865.87
| CODIA | 0.1% |  |  | 4386.59
| Imprevistos | 5% |  |  | 219329.34
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 2013443.34
| TOTAL EJECUTAR EN RD$ |  |  |  | 6400030.14
VISTO BUENO:
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERIA