## Lote D-Partido Arriba V. García
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto No.: 070 d/f 01/03/2022
Obra: | AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO - LA GORRA - PARAJE LOS INDIOS - EL LLANO - LA BARRERA - AMINILLA - RODEO DE AMINILLA - PARAJE LA TUNA - PARAJE LOS BABOSOS - SABANA AL MEDIO - EL JUNCO - LA PIÑA - VILLA GARCÍA - PARAJE SANGRE LINDA.
LOTE D - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCÍA
Ubicación: PROVINCIA DAJABÓN |  |  |  | Zona: I
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCÍA
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 2872.55 | M | 14.67 | 42140.31
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=2,585.29 M)
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 5170.58 | M | 47 | 243017.26
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 1817.42 | M² | 41 | 74514.22
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 120.02 | M³E | 210 | 25204.2
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 2298.25 | M³N | 154.52 | 355125.59
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 216.3 | M³S | 1476.15 | 319291.25
3.3 | Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 696.82 | M³E | 690.5 | 481154.21
3.4 | Suministro de material de base (Sujeto aprobación por la supervisión) | 436.18 | M³E | 850 | 370753
3.5 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 1935.62 | M³C | 183.13 | 354470.09
3.6 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 1131.98 | M³E | 210 | 237715.8
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
4.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. + 3% pérdida por campana | 1567.66 | M | 1926.62 | 3020285.11
4.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 1377.56 | M | 540.63 | 744750.26
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
5.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1522 | M | 39.3 | 59814.6
5.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1350.55 | M | 27.98 | 37788.39
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1522 | M | 56.2 | 85536.4
6.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1350.55 | M | 50.33 | 67973.18
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
7.1 | ACERO SCH-40 (c/protección anticorrosiva):
7.1.1 | Codo 6" x 50º | 1 | Ud | 4813.9 | 4813.9
7.1.2 | Codo 6" x 25º | 1 | Ud | 4132.45 | 4132.45
7.1.3 | Codo 6" x 20º | 2 | Ud | 4002.65 | 8005.3
7.1.4 | Tee 6" x 3" | 6 | Ud | 3431.53 | 20589.18
7.1.5 | Tee 6" x 6" | 1 | Ud | 5054.03 | 5054.03
7.1.6 | Reducción 6" x 3" | 3 | Ud | 2847.43 | 8542.29
7.1.7 | Junta Tapón Ø3" | 9 | Ud | 1520.77 | 13686.93
7.1.8 | Junta mecánica tipo Dresser de 3" 150 PSI | 7 | Ud | 1442.89 | 10100.23
7.1.9 | Junta mecánica tipo Dresser de 6" 150 PSI | 19 | Ud | 2520.28 | 47885.32
7.1.10 | Anclaje de H. A. F'c=210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.97 | M³ | 10488.78 | 10174.12
7.2 | PVC SCH-40 (c/cemento solvente Tangit):
7.2.1 | Codo 3" x 45º | 8 | Ud | 364.62 | 2916.96
7.2.2 | Codo 3" x 90º | 6 | Ud | 444.16 | 2664.96
7.2.3 | Tee 3" x 3" | 1 | Ud | 566.49 | 566.49
7.2.4 | Anclaje de H. S. F'c=180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.4 | M³ | 7672.1 | 3068.84
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
8.1 | Válvula de Compuerta de Ø6" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 1 | Ud | 54030.08 | 54030.08
8.2 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 1 | Ud | 5490.04 | 5490.04
9 | CRUCES:
9.1 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE Ø6" ACERO SCH-40 L=10.00 M (1 UD)
9.1.1 | Replanteo | 1 | Ud | 800 | 800
9.1.2 | Suministro de Tubería de Ø6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva (Incluye brazos) | 12 | M | 3583.82 | 43005.84
9.1.3 | Suministro de Codo de Ø6" x 45º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud | 3816.12 | 15264.48
9.1.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø6" 150 PSI | 2 | Ud | 2310.44 | 4620.88
9.1.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.1 | M³ | 10488.78 | 1048.88
9.1.6 | Excavación material compacto c/equipo | 8.1 | M³N | 154.52 | 1251.61
9.1.7 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 7.7 | M³C | 183.13 | 1410.1
9.1.8 | Bote de material in situ | 0.48 | M³E | 90 | 43.2
9.1.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud | 12512.9 | 12512.9
9.2 | CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø6" ACERO SCH-40 L=20.00 M (1 UD)
9.2.1 | Replanteo | 1 | Ud | 600 | 600
9.2.2 | Suministro de Tubería de Ø6" Acero SCH-40 (Incluye brazos) | 22 | M | 3583.82 | 78844.04
9.2.3 | Suministro de Codo de Ø6" x 45º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud | 3816.12 | 15264.48
9.2.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø6" 150 PSI | 2 | Ud | 2310.44 | 4620.88
9.2.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.1 | M³ | 10488.78 | 1048.88
9.2.6 | Pintura anticorrosiva para tubería (Suministro y aplicación) | 10.53 | M² | 149.14 | 1570.44
9.2.7 | Pintura azul mantenimiento (Suministro y aplicación) | 10.53 | M² | 182.72 | 1924.04
9.2.8 | Abrazadera (Incluye pernos) | 4 | Ud | 2800 | 11200
9.2.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud | 14787.97 | 14787.97
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO):
10.1 | ACOMETIDAS URBANAS
11.1.1 | De Ø3" | 65 | Ud | 4740.32 | 308120.8
10.2 | ACOMETIDAS RURALES
11.2.1 | De Ø3" | 10 | Ud | 4095.45 | 40954.5
11 | DEMOLICIÓN DE:
11.1 | Acera de 1.00 m | 6.5 | M³ | 954.27 | 6202.76
11.2 | Contén | 4.55 | M³ | 954.27 | 4341.93
11.3 | Bote de material demolido c/camión | 14.37 | M³E | 210 | 3017.7
12 | REPOSICIÓN DE:
12.1 | Acera de 1.00 m | 65 | M² | 1113.12 | 72352.8
12.2 | Contén | 65 | M | 1219.6 | 79274
13 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
13.1 | Imprimación sencilla | 1817.42 | M² | 116.4 | 211547.69
13.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 1817.42 | M² | 687.5 | 1249476.25
13.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 127 km apróx. | 11725.27 | M³E/KM | 22.35 | 262059.78
14 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 2872.55 | M | 24.8 | 71239.24
15 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 2872.55 | M | 15 | 43088.25
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 9282749.31
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) | 6 | Meses | 35000 | 210000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 253500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 9536249.31
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 9536249.31
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 953624.93
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 286087.48
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 381449.97
| Gastos de Transporte | 4.5% |  |  | 429131.22
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 476812.47
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 953624.93
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 143043.74
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 171652.49
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 95362.49
| CODIA | 0.1% |  |  | 9536.25
| Imprevistos | 5% |  |  | 476812.47
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4377138.44
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 13913387.75
VISTO BUENO:
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERIA
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
ING. MAYRASSIS BELLO |  | ING. YANET JIMÉNEZ
ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS |  | ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA ESTHER RODRÍGUEZ R. |  | ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO.DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERÍA