## Lote F- Partido y La Piña
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto No.: 072 d/f 01/03/2022
Obra: | AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO - LA GORRA - PARAJE LOS INDIOS - EL LLANO - LA BARRERA - AMINILLA - RODEO DE AMINILLA - PARAJE LA TUNA - PARAJE LOS BABOSOS - SABANA AL MEDIO - EL JUNCO - LA PIÑA - VILLA GARCÍA - PARAJE SANGRE LINDA.
LOTE F - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y LA PIÑA
Ubicación: PROVINCIA DAJABÓN |  |  |  | Zona: I
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y LA PIÑA
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 9330.76 | M | 14.67 | 136882.25
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=9,330.76 M)
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 18661.52 | M | 47 | 877091.44
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 6416.22 | M² | 41 | 263065.02
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 423.73 | M³E | 210 | 88983.3
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 7203.69 | M³N | 154.52 | 1113114.18
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 667.07 | M³S | 1476.15 | 984695.38
3.3 | Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 2193.77 | M³E | 690.5 | 1514798.19
3.4 | Suministro de material de base (Sujeto aprobación por la supervisión) | 1539.89 | M³E | 850 | 1308906.5
3.5 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 6093.8 | M³C | 183.13 | 1115957.59
3.6 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 3525.64 | M³E | 210 | 740384.4
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
4.1 | De Ø12" PVC (SDR-26) c/J. G. + 4% pérdida por campana | 376.85 | M | 7124.48 | 2684860.29
4.2 | De Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. + 3% pérdida por campana | 687.32 | M | 3263.93 | 2243364.37
4.3 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 3275.02 | M | 875.31 | 2866657.76
4.4 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 5192.11 | M | 540.63 | 2807010.43
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
5.1 | De Ø12" PVC (SDR-26) c/J. G. | 362.36 | M | 55.95 | 20274.04
5.2 | De Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. | 667.3 | M | 43.04 | 28720.59
5.3 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 3210.8 | M | 32.27 | 103612.52
5.4 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 5090.3 | M | 27.98 | 142426.59
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | De Ø12" PVC (SDR-26) c/J. G. | 362.36 | M | 75.99 | 27535.74
6.2 | De Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. | 667.3 | M | 69.59 | 46437.41
6.3 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 3210.8 | M | 51.99 | 166929.49
6.4 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 5090.3 | M | 50.33 | 256194.8
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:
7.1 | ACERO SCH-40 (c/protección anticorrosiva):
7.1.1 | Codo 12" x 20º | 1 | Ud | 6343.87 | 6343.87
7.1.2 | Codo 8" x 45º | 1 | Ud | 6724.37 | 6724.37
7.1.3 | Codo 6" x 45º | 1 | Ud | 4132.45 | 4132.45
7.1.4 | Tee 8" x 4" | 2 | Ud | 5536.7 | 11073.4
7.1.5 | Tee 8" x 6" | 1 | Ud | 6250.6 | 6250.6
7.1.6 | Cruz 8" x 4" | 4 | Ud | 6575.1 | 26300.4
7.1.7 | Reducción 12" a 8" | 1 | Ud | 6473.67 | 6473.67
7.1.8 | Reducción 6" a 3" | 1 | Ud | 2847.43 | 2847.43
7.1.9 | Junta tipo tapón de 3" | 20 | Ud | 1520.77 | 30415.4
7.1.10 | Junta tipo tapón de 4" | 4 | Ud | 1845.32 | 7381.28
7.1.11 | Junta mecánica tipo Dresser de 8" 150 PSI | 15 | Ud | 3071.53 | 46072.95
7.1.12 | Junta mecánica tipo Dresser de 6" 150 PSI | 3 | Ud | 2520.28 | 7560.84
7.1.13 | Junta mecánica tipo Dresser de 4" 150 PSI | 4 | Ud | 1702.54 | 6810.16
7.1.14 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 2.7 | M³ | 11219.76 | 30293.35
7.2 | PVC SCH-40 (c/cemento solvente Tangit):
7.2.1 | Codo 3" x 45º | 6 | Ud | 364.62 | 2187.72
7.2.2 | Codo 3" x 90º | 8 | Ud | 444.16 | 3553.28
7.2.3 | Codo 4" x 45º | 12 | Ud | 626.03 | 7512.36
7.2.4 | Codo 4" x 90º | 4 | Ud | 688.93 | 2755.72
7.2.5 | Tee 3" x 3" | 27 | Ud | 566.49 | 15295.23
7.2.6 | Tee 4" x 4" | 29 | Ud | 876.02 | 25404.58
7.2.7 | Reducción 4" a 3" | 22 | Ud | 608.93 | 13396.46
7.2.8 | Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 3.88 | M³ | 7672.1 | 29767.75
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
8.1 | Válvula de Compuerta de Ø3" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 3 | Ud | 33288.44 | 99865.32
8.2 | Válvula de Compuerta de Ø4" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 8 | Ud | 39985.64 | 319885.12
8.3 | Válvula de Compuerta de Ø6" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 1 | Ud | 54030.08 | 54030.08
8.3 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 12 | Ud | 5490.04 | 65880.48
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO)
9.1 | De Ø4" en tubería de Ø4" Platillado, Completa (Incluye hidrante, válvula de compuerta, caja telescópica, niple, tee, reducción, junta dresser, movimiento de tierra y anclaje) | 1 | Ud | 209869.94 | 209869.94
10 | CRUCES:
10.1 | CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø8" ACERO SCH-40 L=20.00 M (1 UD)
10.1.1 | Replanteo | 1 | Ud | 800 | 800
10.1.2 | Suministro de Tubería de Ø8" Acero SCH-40 (Incluye brazos) | 22 | M | 5356.87 | 117851.14
10.1.3 | Suministro de Codo de Ø8" x 45º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud | 6249.87 | 24999.48
10.1.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø8" 150 PSI | 2 | Ud | 2842.62 | 5685.24
10.1.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.24 | M³ | 10911.98 | 2618.88
10.1.6 | Pintura anticorrosiva para tubería (Suministro y aplicación) | 14.04 | M² | 149.14 | 2093.93
10.1.7 | Pintura azul mantenimiento (Suministro y aplicación) | 14.04 | M² | 182.72 | 2565.39
10.1.8 | Abrazadera (Incluye pernos) | 4 | Ud | 2800 | 11200
10.1.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud | 17553.26 | 17553.26
10.2 | CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø4" ACERO SCH-40 L=20.00 M (1 UD)
10.2.1 | Replanteo | 1 | Ud | 600 | 600
10.2.2 | Suministro de Tubería de Ø4" Acero SCH-40 (Incluye brazos) | 22 | M | 2219.38 | 48826.36
10.2.3 | Suministro de Codo de Ø4" x 45º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud | 1972.96 | 7891.84
10.2.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø4" 150 PSI | 2 | Ud | 1492.7 | 2985.4
10.2.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.08 | M³ | 10219.47 | 817.56
10.2.6 | Pintura anticorrosiva para tubería (Suministro y aplicación) | 7.02 | M² | 149.14 | 1046.96
10.2.7 | Pintura azul mantenimiento (Suministro y aplicación) | 7.02 | M² | 182.72 | 1282.69
10.2.8 | Abrazadera (Incluye pernos) | 4 | Ud | 2800 | 11200
10.2.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud | 11375.35 | 11375.35
11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO):
11.1 | ACOMETIDAS URBANAS
11.1.1 | De Ø3" | 304 | Ud | 4740.32 | 1441057.28
11.1.2 | De Ø4" | 164 | Ud | 4858.32 | 796764.48
12 | DEMOLICIÓN DE:
12.1 | Acera de 1.00 m | 46.8 | M³ | 954.27 | 44659.84
12.2 | Contén | 32.76 | M³ | 954.27 | 31261.89
12.3 | Bote de material demolido c/camión | 103.43 | M³E | 210 | 21720.3
13 | REPOSICIÓN DE:
13.1 | Acera de 1.00 m | 468 | M² | 1113.12 | 520940.16
13.2 | Contén | 468 | M | 1219.6 | 570772.8
14 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
14.1 | Imprimación sencilla | 6416.22 | M² | 116.4 | 746848.01
14.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 6416.22 | M² | 687.5 | 4411151.25
14.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 127 km apróx. | 41394.88 | M³E/KM | 22.35 | 925175.57
15 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 9330.76 | M | 24.8 | 231402.85
16 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 9330.76 | M | 15 | 139961.4
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 30739095.8
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) | 10 | Meses | 35000 | 350000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 393500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 31132595.8
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 31132595.8
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 3113259.58
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 933977.87
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 1245303.83
| Gastos de Transporte | 4.5% |  |  | 1400966.81
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 1556629.79
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 3113259.58
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 466988.94
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 560386.72
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 311325.96
| CODIA | 0.1% |  |  | 31132.6
| Imprevistos | 5% |  |  | 1556629.79
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 14289861.47
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 45422457.27
VISTO BUENO:
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERIA
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
ING. MAYRASSIS BELLO |  | ING. YANET JIMÉNEZ
ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS |  | ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA ESTHER RODRÍGUEZ R. |  | ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO.DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA