## Lote J - Red Mata de Tuna
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto No.: 076 d/f 01/03/2022
Obra: | AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO - LA GORRA - PARAJE LOS INDIOS - EL LLANO - LA BARRERA - AMINILLA - RODEO DE AMINILLA - PARAJE LA TUNA - PARAJE LOS BABOSOS - SABANA AL MEDIO - EL JUNCO - LA PIÑA - VILLA GARCÍA - PARAJE SANGRE LINDA.
LOTE J - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR MATA DE TUNA
Ubicación: PROVINCIA DAJABÓN |  |  |  | Zona: I
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR MATA DE TUNA
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 2367.45 | M | 14.67 | 34730.49
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación material compacto c/equipo | 2083.36 | M³N | 154.52 | 321920.79
2.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 189.4 | M³S | 1476.15 | 279582.81
2.3 | Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 629.11 | M³E | 690.5 | 434400.46
2.4 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 1747.53 | M³C | 183.13 | 320025.17
2.5 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 1032.11 | M³E | 210 | 216743.1
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
3.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. + 3% pérdida por campana | 2438.47 | M | 1926.62 | 4698005.07
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
4.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2367.45 | M | 39.3 | 93040.79
5 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
5.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2367.45 | M | 56.2 | 133050.69
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:
6.1 | ACERO SCH-40 (c/protección anticorrosiva):
6.1.1 | Codo 6" x 35º | 2 | Ud | 4132.45 | 8264.9
6.1.2 | Codo 6" x 15º | 2 | Ud | 4002.65 | 8005.3
6.1.3 | Junta mecánica tipo Dresser de 6" 150 PSI | 8 | Ud | 2520.28 | 20162.24
6.1.4 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.2 | M³ | 10488.78 | 2097.76
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
7.1 | Válvula de Compuerta de Ø4" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 1 | Ud | 39985.64 | 39985.64
7.2 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 1 | Ud | 5490.04 | 5490.04
8 | CRUCES:
8.1 | CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø6" ACERO SCH-40 L=20.00 M (1 UD)
8.1.1 | Replanteo | 1 | Ud | 800 | 800
8.1.2 | Suministro de Tubería de Ø6" de Acero (Incluye brazos) | 22 | M | 3583.82 | 78844.04
8.1.3 | Suministro de Codo de Ø6" x 45º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud | 3816.12 | 15264.48
8.1.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø6" 150 PSI | 2 | Ud | 2310.44 | 4620.88
8.1.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.1 | M³ | 10488.78 | 1048.88
8.1.6 | Pintura anticorrosiva para tubería (Suministro y aplicación) | 10.53 | M² | 149.14 | 1570.44
8.1.7 | Pintura azul mantenimiento (Suministro y aplicación) | 10.53 | M² | 182.72 | 1924.04
8.1.8 | Abrazadera (Incluye pernos) | 4 | Ud | 2800 | 11200
8.1.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud | 14787.97 | 14787.97
9 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 2367.45 | M | 24.8 | 58712.76
10 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 2367.45 | M | 15 | 35511.75
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 6839790.49
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) | 6 | Meses | 35000 | 210000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 253500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 7093290.49
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 7093290.49
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 709329.05
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 212798.71
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 283731.62
| Gastos de Transporte | 4.5% |  |  | 319198.07
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 354664.52
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 709329.05
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 106399.36
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 127679.23
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 70932.9
| CODIA | 0.1% |  |  | 7093.29
| Imprevistos | 5% |  |  | 354664.52
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 3255820.32
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 10349110.81
VISTO BUENO:
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERIA
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
ING. MAYRASSIS BELLO |  | ING. YANET JIMÉNEZ
ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS |  | ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA ESTHER RODRÍGUEZ R. |  | ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO.DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA