## PRESUPUESTO ORIGINAL
Obra | RECONSTRUCCIÓN DE REDES ACUEDUCTO POSTRER RÍO
Ubicación : PROVINCIA INDEPENDENCIA |  |  |  | ZONA : VIII
Partida | Descripcion | Cant. | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | REDES DISTRIBUCIÓN
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 14085 | M | 39.47 | 555934.95
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto c/equipo | 10093.93 | M3 | 122.48 | 1236304.55
2.2 | Nivelación de fondo de zanja | 9392.5 | M2 | 28.31 | 265901.68
2.3 | Asiento de arena | 985.95 | M3 | 1427.93 | 1407867.58
2.4 | Compactado de relleno con compactador mecánico en capa de 0.20 m (incluida la manipulacion del relleno) | 8575.59 | M3 | 269.18 | 2308377.32
2.5 | Bote de material c/camión (dist= 5.00 km) (inc. esparcimiento en botadero) | 1822.01 | M3 | 264.72 | 482322.49
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
3.1 | Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. + 2% Desp. | 4839.9 | M | 918.47 | 4445302.95
3.2 | Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. + 2% Desp. | 9526.8 | M | 545.23 | 5194297.16
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 4839.9 | M | 182.28 | 882216.97
4.2 | Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 9526.8 | M | 171.29 | 1631845.57
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | Codo de 4"x90º PVC SCH-40 | 1 | Ud | 465.55 | 465.55
5.2 | Codo de 4"x45º PVC SCH-40 | 13 | Ud | 452.1 | 5877.3
5.3 | Codo de 3"x90º PVC SCH-40 | 4 | Ud | 263.3 | 1053.2
5.4 | Codo de 3"x45º PVC SCH-40 | 36 | Ud | 251.5 | 9054
5.5 | Tee de 4"x4" PVC SCH-40 | 38 | Ud | 558.57 | 21225.66
5.6 | Tee de 3"x3" PVC SCH-40 | 26 | Ud | 493.4 | 12828.4
5.7 | Yee de 4"x3" PVC SCH-40 | 4 | Ud | 523.25 | 2093
5.8 | Yee de 3"x3" PVC SCH-40 | 3 | Ud | 239.7 | 719.1
5.9 | Cruz de 4"x4" PVC SCH-40 | 1 | Ud | 969.22 | 969.22
5.1 | Cruz de 3"x3" PVC SCH-40 | 1 | Ud | 844.02 | 844.02
5.11 | Reducción 4"x3" PVC SCH-40 | 33 | Ud | 740.64 | 24441.12
5.12 | Tapón Ø4" PVC SCH-40 | 1 | Ud | 365.4 | 365.4
5.13 | Tapón Ø3" PVC SCH-40 | 16 | Ud | 330 | 5280
5.14 | Anclaje H.S. p/piezas | 8.85 | M³ | 7664.2 | 67828.17
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
6.1 | De compuerta Ø4" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 3 | Ud | 23383 | 70149
6.2 | De compuerta Ø3" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 3 | Ud | 22763.5 | 68290.5
6.3 | Cajas telescópicos p/valvulas de H.F. | 6 | Ud | 7069.41 | 42416.46
0
7 | ACOMETIDAS EN POLIETILENO |  |  |  | 0
7.1 | Acometida urbanas Ø3" X 1/2" en tuberia de polietileno inclida la valvula de paso y el registro de inspeción en PPR | 700 | Ud | 3405.23 | 2383661
7.2 | Rurales Ø3" | 300 | Ud | 2302.36 | 690708
0
8 | PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS DE: |  |  |  | 0
8.1 | Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 4775 | M | 154.79 | 739122.25
8.2 | Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 9340 | M | 154.79 | 1445738.6
0
9 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
9.1 | Demolicón de acera y contenes | 66 | M3 | 1659.32 | 109515.12
9.2 | Bote de escombros | 85.8 | M3 | 285.9 | 24530.22
0
10 | REPOSICIÓN DE |  |  |  | 0
10.1 | Acera e=0.10 | 600 | M2 | 1192.75 | 715650
10.2 | Contenes | 60 | M | 1310.13 | 78607.8
0
11 | ASFALTO |  |  |  | 0
11.1 | Corte de asfalto | 33960 | M | 48.26 | 1638909.6
11.2 | Remocion de asfalto | 11359.25 | M2 | 50.96 | 578867.38
11.3 | Bote de carpeta asfalto c/ camión (dist= 5.00 km) (inc. esparcimiento en botadero) | 763.26 | M3 | 285.9 | 218216.03
11.4 | Suministro y colocación de imprimación con gravilla | 11359.25 | M2 | 166.05 | 1886203.46
11.5 | Suministro y colocacion de asfalto caliente + 25% desp e= 2" (Inc. Riego de adherencia) | 14199.06 | M2 | 597.63 | 8485784.23
11.6 | Transporte de asfalto caliente (31.00 km) | 32678.28 | M3/KM | 21 | 686243.88
0
12 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL, SEGURIDAD EN LA OBRA Y MANEJO DEL TRANSITO |  |  |  | 0
12.1 | Suministro e instalacion de pasarelas, letreros pequeños con base en angulares, postes para cintas refractaria,luces intermitentes color ambar y barreras de peligro naranja | 14085 | M | 62.54 | 880875.9
12.2 | Suministro e instalacion de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas | 14085 | M | 17.31 | 243811.35
0
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 14085 | M | 24.84 | 349871.4
| TOTAL FASE A |  |  |  | 39900587.54
B | VARIOS |  |  |  | 0
1 | Valla anunciando la obra 20''x 10'' impresión full color, conteniendo logo de inapa, nombre del proyecto y contratista .estructura en tubos galvanizados 1 ½" x 1 ½" y soporte en tubos cuadrados 4"x4" | 4 | Ud | 34268.65 | 137074.6
0
2 | Campamento casa o solar y 2 baños portatiles | 10 | Mes | 24479.17 | 244791.7
| TOTAL FASE B |  |  |  | 381866.3
| SUB- TOTAL GENERAL |  |  |  | 40282453.84
| SUB- TOTAL GENERAL |  |  |  | 40282453.84
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 1208473.62
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 4028245.38
| Seguros, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 1611298.15
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 2014122.69
| Gastos de transporte | 4.5% |  |  | 1812710.42
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 402824.54
| ITBIS de honorarios profesionales | 18% |  |  | 725084.17
| CODIA | 0.1% |  |  | 40282.45
| Imprevistos | 5% |  |  | 2014122.69
| Estudios (sociales, ambientales, geotécnico, topográfico, de calidad, etc.) | 3% |  |  | 1208473.62
| Mantenimiento y operación de INAPA | 10% |  |  | 4028245.38
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 19093883.11
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 59376336.95
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 59376336.95

## ANALISIS DE COSTOS OB
Obra | RECONSTRUCCIÓN DE REDES ACUEDUCTO POSTRER RÍO
Ubicación : PROVINCIA INDEPENDENCIA
Partida | Descripcion | Cant. | Unidad
A | REDES DISTRIBUCIÓN
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 14085 | M
a) BRIGADA DE REPLANTEO
|  |  | Unidad | Cantidad | Precio | Sub-Total
| Topografo |  | Dia | 1 | 2578.01 | 2578.01
| Portaprismas |  | Dia | 2 | 1050 | 2100
| Peon |  | Dia | 1 | 859.34 | 859.34
|  |  |  | Costo Por Dia |  | 5537.35
| Camioneta de doble tracción |  | Dias | 1 | 3042.35 | 3042.35
| Alquiler de equipo topografico |  | Dias | 1 | 1200 | 1200
| Chofer |  | Dias | 1 | 859.34 | 859.34
| Viaticos |  | Dias | 5 | 1650 | 8250
|  |  |  | Costo Por Dia |  | 13351.69
|  | Costo Brigada de Replanteo Por Dia |  |  |  | 18889.04
|  | Rendimiento en Construcción: |  |  | 1400 | ML/DIA
|  | Obras de Arte | 47 | UD
|  | Rendimiento en Obras de Arte: |  |  | 10 | Obras/Dia
Costo de la Brigada de Replanteo:
| Trazado General : | No. Dias: | (3,979.09 ML/1,000.00) = |  |  | 3.98 | Dias
| Obras de Arte: | No. Dias: | (10.00 UD/3.00) = |  |  | 4.7 | Dias
| No. Dias Perdidos: |  |  |  |  | 1 | Dia
| Total Dias: |  |  |  |  | 9.68 | Dias
| C.U. = | 9.68 | Dias | 19219.4 |  |  |  | 186043.79
b).- BRIGADA FIJA DE VERIFICACION
|  |  | Unidad | Cantidad | Precio | Sub-Total
| Topografo |  | Mes | 1 | 61433.98 | 61433.98
| Portaprismas |  | Mes | 2 | 25021.5 | 50043
| Camioneta de doble tracción |  | Mes | 1 | 73016.4 | 73016.4
| Chofer |  | Mes | 1 | 72499.2 | 72499.2
| Viaticos |  | Veces | 4 | 39319.5 | 157278
|  | Costo de la Brigada Fija Por Mes |  |  |  | 414270.58
|  | Costo de la Brigada Fija Por Dia |  |  |  | 17384.41
|  | Tiempo de Duracion de la Obra |  |  | Meses | 4
|  |  |  | Visitas | Veces | 3 | Mes
|  | Costo de la Brigada Fija |  | 3 | 4 | 12
|  | Costo de la Brigada Fija |  | 12 |  | 17384.41 |  | 208612.92
|  | Sub-Total Brigada de Replanteo y Fija | [5 empty] | 394656.71
|  |  | Usar un P.A. | 39.47
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación material compacto c/equipo | 10093.93 | M3
| EXCAVACION CALICHE CIELO ABIERTO- EXCAVADORA CAT320D CUBO | 1 | M3N |  |  | 110.92 | 11.56 | 122.48
Excavación en caliche en solar 700M2 x 2M prof.
| Volumen Análisis | 1450 | M3N
Rendimientos
| Excavación caliche Excavadora CAT320D Cubo | 33 | M3N/HR
Materiales y Equipos
| Excavadora CAT320D cubo Todo Costo | 43.94 | HR | 3114.14 | 381.36 | 136835.31 | 16756.96
| Tranporte Ida y Vuelta interno | 1.6 | UND | 15000 | 0 | 24000 | 0
| Total/UND |  |  |  |  | 160835.31 | 16756.96 | 177592.27
2.2 | Nivelación de fondo de zanja | 9392.5 | M2
| Equipo | Motoniveladora |  |  | Cat. 12-G
| Alquiler |  |  |  | 1850
| Itbis | 0.18 |  |  | 333
| Operador | 1 |  | 138.74 | 138.74
| Combustible | 0.04 | 135 | 165 | 891
| Lubricante | 0.2 |  |  | 178.2
[5 empty] | 3390.94 | RD$/Hr
Brigada:
| Capataz | 0.2 | Hr | 250 | 50
| Peon | 1 | Hr | 87.5 | 87.5
[5 empty] | 137.5 | RD$/Hr
| Costo Equipo y Personal: |  |  |  | 3528.44 | RD$/Hr
b) Nivelado y perfilado
Tiempo de ida en 1ra. velocidad
| Tiempo ida = d/v = | (200/3.60) x (60/1000) = |  | 3.33
Tiempo de regreso en 3ra. Velocidad
| Tiempo regreso = d/v = (200/7.80) x (60/1000) = |  |  | 1.54
| Tiempo maniobras = |  |  | 1.8
| Tiempo total nivelando y perfilando material = (3.33 + 1.54 + 1.80) x 3 = |  |  | 20.01 | minutos
| Tiempo total regando, nivelando y perfilando = (13.64 + 20.02 = |  |  | 33.65 | minutos
| Tiempo total corregido = (33.65)/(0.75) = |  | 44.87 | minutos
Volumen realizado = L x e x ancho efectivo hoja
| Volumen realizado = 200 mt x 0.20 mt x 3.11 mt. = |  |  | 124.4 | M3E
| Rendimiento = | (Volumen regado y nivelado)/(Tiempo total) = |  | 124.40/44.87
| Rendimiento = | 290 | M3E/min
Utilizando 45 minutos / hora de trabajo efectivo:
| Rendimiento = | (2.77 M3E/min x 45.00 min/hr) = |  | 124.65 | M3E/Hr
| Costo = | (3,469.44 RD$/Hr)/(124.65 M3E/Hr) |  | 28.31 | RD$/M3E
2.3 | Asiento de arena | 985.95 | M3
Suministro De Agregados
| Arena | 1 | m3 | 1350 |  | 1350
Brigada:
| CAPATAZ | 0.25 | Dia | 225 |  | 56.25
| Peones | 2 | Dia | 108.05 |  | 216.1
[6 empty] | 272.35 | RD$/HR
864.4
| Herramientas | 0.03 |  |  |  | 8.17 | RD$/HR
| Rendimiento | 4.5 | M3/HR |  |  | 62.34
| Eficiencia | 0.8
| C.U. MATERIAL DE ASIENTO PARA TUBERIA |  |  |  |  | 77.93 | RD$/M3
|  |  |  | Costo x M3 |  | 1427.93 | RD$/M3
2.4 | Compactado de relleno con compactador mecánico en capa de 0.20 m (incluida la manipulacion del relleno) | 8575.59 | M3
| REGADO NIVELADO Y COMPACTADO RELLENO M3C | 1 | M3C |  |  | 249.58 | 19.6 | 269.18
Relleno, nivelado y compactado relleno 6000M2
| Volumen Análisis | 1150 | M3C
Rendimientos
| Regado y nivelado con Motonivelador CAT12H | 100 | M3E/HR
| Terminación de superficie Motonivelador CAT12H | 200 | M3E/HR
| Compactación con Rodillo IR SD100-D | 75 | M3E/HR
| Camión de agua 2,000 GLS | 300 | M3E/UND
| Coeficiente de Esponjamiento | 1.3
Materiales y Equipos
| Regado y nivelado con Motonivelador CAT12H | 14.95 | HR | 4669.18 | 625.42 | 69804.24 | 9350.03
| Terminación de superficie Motonivelador CAT12H | 7.48 | HR | 4669.18 | 625.42 | 34925.47 | 4678.14
| Compactación con Rodillo IR SD100-D | 19.93 | HR | 3169.28 | 427.12 | 63163.75 | 8512.5
| Camión de agua 2,000 GLS | 4.98 | UND | 2000 | 0 | 9960 | 0
| Tranporte Ida y Vuelta interno Motoniveladora | 2 | UND | 15000 | 0 | 30000 | 0
| Tranporte Ida y Vuelta interno Rodillo | 2 | UND | 12000 | 0 | 24000 | 0
Mano de Obra
| Brigada Topográfica | 3 | DIA | 16000 | 0 | 48000 | 0
| Boleros - Ayudantes | 4 | DIA | 847 | 0 | 3388 | 0
| Beneficios contratista Movimientos de Tierra | 15 | % | 3771.75 | 0 | 3771.75 | 0
| Total/UND |  |  |  |  | 287013.21 | 22540.67 | 309553.88
2.5 | Bote de material c/camión (dist= 5.00 km) (inc. esparcimiento en botadero) | 1822.01 | M3
viajes de 17 m3
| CARGA Y BOTE MATERIAL - EXCAV CAT320D CUBO | 1 | M3E |  |  | 257.83 | 6.89 | 264.72 | 3970.8
Carga y bote material
| Volumen Análisis | 1 | M3E
Materiales y Equipos
| Carga con Excavadora CAT320D Cubo | 1 | M3E | 62.83 | 6.89 | 62.83 | 6.89
| Bote camiones volteo (arranque) | 1 | UND | 100 | 0 | 100 | 0
| Bote camiones volteo por Kms (Min 5kms) | 5 | M3xKM | 19 | 0 | 95 | 0
| Total/UND |  |  |  |  | 257.83 | 6.89 | 264.72
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
3.1 | Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. + 2% Desp. | 4839.9 | M
| DESCRIPCION | PRECIO | ITBIS | NETO | $/ML
| Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. + 2% Desp. | 4425.98 | 796.6764 | 5222.6564 | 918.4672
3.2 | Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. + 2% Desp. | 9526.8 | M
| DESCRIPCION | PRECIO | ITBIS | NETO | $/ML
| Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. + 2% Desp. | 2627.4 | 472.932 | 3100.332 | 545.2308
4 | COLOCACIÓN DE TUBERIAS
4.1 | Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 4839.9 | M
b) Carga y descarga
Brigada
| Peones | 4 | 1160.109 | 4640.436
| Rendimiento | 50 | Ud/Dia
| Herramientas | 0.03
| Eficiencia | 0.5
| C.U. = | (1.03 x 3,437.36)/(60.00 x 0.75) x 2= |  |  |  | 382.3719 | ml
| c) Aceite vegetal para ajuste | 0.75 | LT | 205.5 |  | 154.125 | ml
e)Movimiento interno
Brigada
| Capataz | 1 | 1600 | 1600
| Peon | 1 | 1160.109 | 1160.109
|  |  |  | 2760.109 | RD$/Dia | 477.5275 | ml | 9.5176
| f)Mano de obra plomeria | 10 | % del suministro | 0 |  | 0 | ml
| g) Acarreo desde la capital camion Plataforma | 1 | 15000 | 60 | uds | 43.1779
|  |  |  | Costo Total |  | 1057.2023 | RD$/UD
| Costo/ML = | 1057.2023 | RD$/UD | 5.8 | ML/UD | 182.2763 | RD$/ML
4.2 | Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 9526.8 | M
b) Carga y descarga
Brigada
| Peones | 4 | 1160.109 | 4640.436
| Rendimiento | 60 | Ud/Dia
| Herramientas | 0.03
| Eficiencia | 0.5
| C.U. = | (1.03 x 3,437.36)/(60.00 x 0.75) x 2= |  |  |  | 318.6433 | ml
| c) Aceite vegetal para ajuste | 0.75 | LT | 205.5 |  | 154.125 | ml
e)Movimiento interno
Brigada
| Capataz | 1 | 1600 | 1600
| Peon | 1 | 1160.109 | 1160.109
|  |  |  | 2760.109 | RD$/Dia | 477.5275 | ml
| f)Mano de obra plomeria | 10 | % del suministro | 0 |  | 0 | ml
| g) Acarreo desde la capital camion Plataforma | 1 | 15000 | 60 | uds | 43.1779
|  |  |  | Costo Total |  | 993.4737 | RD$/UD
| Costo/ML = | 993.4737 | RD$/UD | 5.8 | ML/UD | 171.2886 | RD$/ML
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
5.1 | Codo de 4"x90º PVC SCH-40 | 1 | Ud
| DESCRIPCION | PRECIO | ITBIS | NETO
| Codo de 4"x90º PVC SCH-40 | 356.4 | 64.152 | 420.552
| MANO DE OBRA | 45 |  | 45
465.55
5.2 | Codo de 4"x45º PVC SCH-40 | 13 | Ud
| DESCRIPCION | PRECIO | ITBIS | NETO
| Codo 4" X 45° PVC SCH-40 | 345 | 62.1 | 407.1
| MANO DE OBRA | 45 |  | 45
452.1
5.3 | Codo de 3"x90º PVC SCH-40 | 4 | Ud
| DESCRIPCION | PRECIO | ITBIS | NETO
| Codo 3" X 45° PVC SCH-40 | 185 | 33.3 | 218.3
| MANO DE OBRA | 45 |  | 45
263.3
5.4 | Codo de 3"x45º PVC SCH-40 | 36 | Ud
| DESCRIPCION | PRECIO | ITBIS | NETO
| Codo 3" X 45° PVC SCH-40 | 175 | 31.5 | 206.5
| MANO DE OBRA | 45 |  | 45
251.5
5.5 | Tee de 4"x4" PVC SCH-40 | 38 | Ud
| DESCRIPCION | PRECIO | ITBIS | NETO
| Codo 3" X 45° PVC SCH-40 | 435.23 | 78.3414 | 513.5714
| MANO DE OBRA | 45 |  | 45
558.57
5.6 | Tee de 3"x3" PVC SCH-40 | 26 | Ud
| DESCRIPCION | PRECIO | ITBIS | NETO
| Codo 3" X 45° PVC SCH-40 | 380 | 68.4 | 448.4
| MANO DE OBRA | 45 |  | 45
493.4
5.7 | Yee de 4"x3" PVC SCH-40 | 4 | Ud
| DESCRIPCION | PRECIO | ITBIS | NETO
| Codo 3" X 45° PVC SCH-40 | 405.3 | 72.954 | 478.254
| MANO DE OBRA | 45 |  | 45
523.25
5.8 | Yee de 3"x3" PVC SCH-40 | 3 | Ud
| DESCRIPCION | PRECIO | ITBIS | NETO
| Codo 3" X 45° PVC SCH-40 | 165 | 29.7 | 194.7
| MANO DE OBRA | 45 |  | 45
239.7
5.9 | Cruz de 4"x4" PVC SCH-40 | 1 | Ud
| DESCRIPCION | PRECIO | ITBIS | NETO
| Codo 3" X 45° PVC SCH-40 | 755 | 135.9 | 890.9
| MANO DE OBRA | 78.32 |  | 78.32
969.22
5.1 | Cruz de 3"x3" PVC SCH-40 | 1 | Ud
| DESCRIPCION | PRECIO | ITBIS | NETO
| Codo 3" X 45° PVC SCH-40 | 660 | 118.8 | 778.8
| MANO DE OBRA | 65.22 |  | 65.22
844.02
5.11 | Reducción 4"x3" PVC SCH-40 | 33 | Ud
| DESCRIPCION | PRECIO | ITBIS | NETO
| Codo 3" X 45° PVC SCH-40 | 598 | 107.64 | 705.64
| MANO DE OBRA | 35 |  | 35
740.64
5.12 | Tapón Ø4" PVC SCH-40 | 1 | Ud
| DESCRIPCION | PRECIO | ITBIS | NETO
| Codo 3" X 45° PVC SCH-40 | 280 | 50.4 | 330.4
| MANO DE OBRA | 35 |  | 35
365.4
5.13 | Tapón Ø3" PVC SCH-40 | 16 | Ud
| DESCRIPCION | PRECIO | ITBIS | NETO
| Codo 3" X 45° PVC SCH-40 | 250 | 45 | 295
| MANO DE OBRA | 35 |  | 35
330
5.14 | Anclaje H.S. p/piezas | 8.85 | M³
DESCRIPCION
| Hormigón Industrial 210Kg/cm2 - 10% desp | 1 | M3 | 6355.25 | 1143.945 | 7499.195
| MANO DE OBRA | 1 | m3 | 165 |  | 165
7664.195
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
6.1 | De compuerta Ø4" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 3 | Ud
DESCRIPCION
| Válvula de compuerta ø4" | 1 | Ud | 16850 | 3033 | 19883
| MANO DE OBRA | 1 | Ud | 3500 | 0 | 3500
23383
6.2 | De compuerta Ø3" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 3 | Ud
DESCRIPCION
| Válvula de compuerta ø3" | 1 | Ud | 16325 | 2938.5 | 19263.5
| MANO DE OBRA | 1 | Ud | 3500 | 0 | 3500
22763.5
6.3 | Cajas telescópicos p/valvulas de H.F. | 6 | Ud
| Materiales | Cant | $
| TUBOS 4" | 0.2 | Ud | 489.6 | 88.128 | 577.728
| TAPON HIERRO FUNDIDO | 2 | Ud | 2535.32 | 456.3576 | 2991.6776
| MANO DE OBRA | 1 | Ud | 3500 |  | 3500
7069.41
7 | ACOMETIDAS EN POLIETILENO
7.1 | Acometida urbanas Ø3" X 1/2" en tuberia de polietileno inclida la valvula de paso y el registro de inspeción en PPR | 700 | Ud
| ACOMETIDAS | 1 | UD |  |  | 3106.99 | 298.24 | 3405.23
ACOMETIDAS AGUA POTABLE
| Volumen Análisis | 1 | UD
Materiales y Equipos
| Abrazadera | 1 | UND | 88.26 | 15.89 | 88.26 | 15.89
| ADAPTADOR MACHO (ROSCADO A MANGUERA) | 1 | UND | 125.41 | 22.57 | 125.41 | 22.57
| TUBERÍA PE (DR-13.5), ALTA DENSIDAD | 5 | M | 35 | 6.3 | 175 | 31.5
| ADAPTADOR HEMBRA (ROSCADO A MANGUERA) | 2 | UND | 150.41 | 27.07 | 300.82 | 54.14
| CAJA PLÁSTICA CON TODOS SUS COMPONENTES INTERNOS | 1 | UND | 575.3 | 103.55 | 575.3 | 103.55
| ADAPTADOR HEMBRA (ROSCADO A PVC) | 1 | UND | 7.35 | 1.32 | 7.35 | 1.32
| TUBERÍA DE PVC SCH-40 | 0.25 | UND | 310 | 55.8 | 77.5 | 13.95
| TAPÓN HEMBRA (SI APLICA) o CONEXIÓN A TUBERÍA ACOMETIDA EXISTENTE (SI APLICA) | 1 | UND | 10 | 1.8 | 10 | 1.8
| VÁLVULA CHECK 1/2" | 1 | UND | 297.35 | 53.52 | 297.35 | 53.52
| LLAVE DE PASO DE Ø1/2" PLÁSTICA DE BOLA | 0 | UND | 205 | 36.9 | 0 | 0
| CAMISA O MOLDE Ø4 H.S. 1:3:5 COMO ANCLAJE | 1 | UND | 500 | 90 | 500 | 90
| Mano de obra | 1 | UND | 950 |  | 950
| Total/UND |  |  |  |  | 3106.99 | 298.24 | 3405.23 | 776.7475
7.2 | Rurales Ø3" | 300 | Ud
| ACOMETIDAS | 1 | UD |  |  | 2096.08 | 206.28 | 2302.36
ACOMETIDAS AGUA POTABLE
| Volumen Análisis | 1 | UD
Materiales y Equipos
| Abrazadera | 1 | UND | 90 | 16.2 | 90 | 16.2
| ADAPTADOR MACHO (ROSCADO A MANGUERA) | 1 | UND | 125.41 | 22.57 | 125.41 | 22.57
| TUBERÍA PE (DR-13.5), ALTA DENSIDAD | 15 | M | 35 | 6.3 | 525 | 94.5
| ADAPTADOR HEMBRA (ROSCADO A MANGUERA) | 2 | UND | 150.41 | 27.07 | 300.82 | 54.14
| CAJA PLÁSTICA CON TODOS SUS COMPONENTES INTERNOS | 0 | UND | 450 | 81 | 0 | 0
| ADAPTADOR HEMBRA (ROSCADO A PVC) | 1 | UND | 7.35 | 1.32 | 7.35 | 1.32
| TUBERÍA DE PVC SCH-40 | 0.25 | UND | 310 | 55.8 | 77.5 | 13.95
| Codopvc 1/2" x 90 | 1 | UND | 10 | 1.8 | 10 | 1.8
| TAPÓN HEMBRA (SI APLICA) o CONEXIÓN A TUBERÍA ACOMETIDA EXISTENTE (SI APLICA) | 1 | UND | 10 | 1.8 | 10 | 1.8
| VÁLVULA CHECK 1/2" | 0 | UND | 297.35 | 53.52 | 0 | 0
| LLAVE DE PASO DE Ø1/2" PLÁSTICA DE BOLA | 0 | UND | 205 | 36.9 | 0 | 0
| CAMISA O MOLDE Ø4 H.S. 1:3:5 COMO ANCLAJE | 0 | UND | 500 | 90 | 0 | 0
| Mano de obra | 1 | UND | 950 |  | 950
| Total/UND |  |  |  |  | 2096.08 | 206.28 | 2302.36
8 | PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS DE:
8.1 | Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 4775 | M
PRUEBA HIDROSTATICA Ø4" Y Ø3"
| Materiales | $ | Cant
| Manometros | 586.05 | 2 | 1172.1
| Valvula de alivio | 580 | 1 | 580
| Valvulas de Carga y Descarga | 658.32 | 2 | 1316.64
| Bomba para mantener la presion | 6769.6 | 1 | 6769.6
| Niples + Te + Reducciones + Teflon | 950 | 1 | 950
| Tapones H.N | 3800 | 2 | 7600
| Juntas Tipo Dresser | 7420 | 2 | 14840 | usos
|  |  |  | 18388.34 | 3 | 6129.45
MANO DE OBRA
| Agua Camion | 6000 | 1 | 6000
| Plomero | 1650 | 1 | 1650
| Ayudantes | 850 | 2 | 1700
9350
| COSTO UNITARIO | 15479.45 | 100 | 154.79
8.2 | Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 9340 | M
9 | DEMOLICIONES
9.1 | Demolicón de acera y contenes | 66 | M3
| DEMOLICION ELEMENTOS HORMIGON CON COMPRESOR 185CFM 2 PISTOLAS | 1 | M3N |  |  | 1400 | 259.32 | 1659.32
Demolición elementos hormigón compresor
| Volumen Análisis | 1 | M3N
Rendimientos
| Demolición compresor | 0.5 | M3N/HR
Materiales y Equipos
| Compresor 185CFM 2 pistolas Todo Costo | 1 | HR | 1100 | 259.32 | 1100 | 259.32
| Tranporte Ida y Vuelta interno | 0.2 | UND | 1500 | 0 | 300 | 0
| Total/UND |  |  |  |  | 1400 | 259.32 | 1659.32
9.2 | Bote de escombros | 85.8 | M3
| bote de escombros | 1 | Ud | 285.9
10 | REPOSICIÓN DE
10.1 | Acera e=0.10 | 600 | M2
| ACERA HORMIGON E=0.10m - HORMIGON 210KG/CM2 | 1 | M3 |  |  | 10506.45 | 1420.96 | 11927.41
|  | 1 | M2 |  |  | 1050.65 | 142.1 | 1192.75
| Volumen Análisis | 1 | M3
Materiales y Equipos
| ` | 0.11 | ROLLO | 16681 | 3002.64 | 1834.91 | 330.29
| Hormigón industrial 210Kg/cm2 - 10% desp | 1.1 | M3 | 6217.76 | 991.52 | 6839.54 | 1090.67
Mano de Obra
| Preparación superficie - Ayudante AY | 0.1 | DIA | 847 | 0 | 84.7 | 0
| Mano de obra frotado y violinado | 10 | M2 | 174.73 | 0 | 1747.3 | 0
| Total/UND |  |  |  |  | 10506.45 | 1420.96 | 11927.41
10.2 | Contenes | 60 | M
| CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON INDUSTRIAL 210KG/CM2 | 1 | M3 |  |  | 8430.02 | 1278.04 | 9708.06
|  | 1 | ML |  |  | 1137.65 | 172.48 | 1310.13
Contén pulido b=0.50 h=0.40m - sección 0.14m2
| Volumen Análisis | 1 | M3
Materiales y Equipos
| Plantillas en plywood 3/4" sum. y confección | 2.47 | UND | 380 | 55.19 | 938.6 | 136.32
| Madera pino americ. cepillado 10"x1"/20 usos | 1.23 | PT | 101.69 | 18.3 | 125.08 | 22.51
| Hormigón Industrial 210Kg/cm2 - 10% desp | 1.1 | M3 | 5652.54 | 1017.46 | 6217.79 | 1119.21
Mano de Obra
| Mano de obra contenes (madera y pulido) | 7.41 | ML | 155 | 0 | 1148.55 | 0 |  |  |  |  | 1-370
| Total/UND |  |  |  |  | 8430.02 | 1278.04 | 9708.06 |  |  |  | 2590
0.0003861
2590
11 | ASFALTO | [8 empty] | 1 | 370 | 0.0003861
11.1 | Corte de asfalto | 33960 | M | [6 empty] | 3500
[10 empty] | 9.4595 | 0.0027027
| CORTE DE ASFALTO | 1 | M |  |  | 41.81 | 6.45 | 48.26 |  | 0.10571
| Volumen Análisis | 1 | M
Materiales y Equipos
| Suministro disco de corte diamantado | 0.0038 | GL | 4150 | 747 | 15.77 | 2.84
| Alquiler de cortadora | 0.005 | dia | 3500 | 630 | 17.5 | 3.15 |  |  | 1584.5714
| Combustible | 0.01 | GL | 254 | 45.72 | 2.54 | 0.46 |  |  |  | 0.14286
| Mano de Obra | [8 empty] | 3 OBREROS | 2550 | 2100
| Desperdicios, retoques y material gastable - 20% | 1 | PA | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1 CAPATAZ | 2000 | 1000
| Total/UND |  |  |  |  | 41.81 | 6.45 | 48.26 |  | ROLLO DE HILO | 4550 | 3100
[10 empty] | 2590 | 12.2973 | 8.3784
11.2 | Remocion de asfalto | 11359.25 | M2 | [6 empty] | 0.0003861
| EXTRACCION DE ASFALTO | 1 | M |  |  | 47.14 | 3.81 | 50.96
| Volumen Análisis | 1400 | M
Rendimientos
| Excavación caliche Excavadora CAT320D Cubo | 100 | M/HR
Materiales y Equipos
| Excavadora CAT320D cubo Todo Costo | 14 | HR | 3000 | 381.36 | 42000 | 5339.04
| Tranporte Ida y Vuelta interno | 1.6 | UND | 15000 | 0 | 24000 | 0
| Total/UND |  |  |  |  | 66000 | 5339.04 | 71339.04
11.3 | Bote de carpeta asfalto c/ camión (dist= 5.00 km) (inc. esparcimiento en botadero) | 763.26 | M3
11.4 | Suministro y colocación de imprimación con gravilla | 11359.25 | M2
| IMPRIMACIÓN SENCILLA | 1 | M2 |  |  | 145 | 21.05 | 166.05
Carpeta Hormigón Asfáltico Caliente 2" con riego de imprimación RC2 0.30Gal/M2
| Volumen Análisis | 3000 | M2
| Coeficiente de Esponjamiento | 1.25
Materiales y Equipos
| Riego de imprimación RC2 0.30Gal/M2 con gravilla | 3000 | M2 | 145 | 21.05 | 435000 | 63150
| Total/UND |  |  |  |  | 435000 | 63150 | 498150
11.5 | Suministro y colocacion de asfalto caliente + 25% desp e= 2" (Inc. Riego de adherencia) | 14199.06 | M2
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO E=2" | 1 | M2 |  |  | 507.02 | 90.61 | 597.63
| Carpeta Hormigón Asfáltico Caliente 2" con riego de imprimación RC2 0.30Gal/M2 | 1 | M3E |  |  | 6000.28 | 1072.27 | 7072.55
| Volumen Análisis | 2000 | M2
| Coeficiente de Esponjamiento | 1.25
Materiales y Equipos
| Suministro Hormigón Asfático Caliente en Planta | 169 | M3E | 4800 | 864 | 811200 | 146016
| Colocación y compactación Hormigón Asfáltico | 169 | M3E | 660 | 118.8 | 111540 | 20077.2
| Camión de agua 2,000 GLS | 2 | UND | 2000 | 360 | 4000 | 720
| Tranporte Ida y Vuelta equipos colocación | 2 | UND | 40000 | 7200 | 80000 | 14400
Mano de Obra
| Boleros - Ayudantes | 4 | DIA | 847 | 0 | 3388 | 0
| Factor de complejidad Distanciamiento y Manejo de Equipos | 2000 | m2 | 1.96 | 0 | 3920 | 0
| Total/UND |  |  |  |  | 1014048 | 181213.2 | 1195261.2
11.6 | Transporte de asfalto caliente (31.00 km) | 32678.28 | M3/KM
| Transporte Asfalto Caliente (Planta 25kms) | 1 | M3E-KM | 21
12 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL, SEGURIDAD EN LA OBRA Y MANEJO DEL TRANSITO
12.1 | Suministro e instalacion de pasarelas, letreros pequeños con base en angulares, postes para cintas refractaria,luces intermitentes color ambar y barreras de peligro naranja | 14085 | M
| Suministro e instalacion de pasarelas, letreros pequeños con base en angulares, postes para cintas refractaria,luces intermitentes color ambar y barreras de peligro naranja | 1 | m |  |  | 53 | 9.54 | 62.54
| Volumen Análisis | 1 | m
| Letreros metálicos con base en angulares | 0.01 | Und | 1100 | 198 | 11 | 1.98
| Postes para cintas refractaria | 0.1 | Und | 150 | 27 | 15 | 2.7
| Mechones | 0.1 | Und | 20 | 3.6 | 2 | 0.36
| Barreras de peligro naranja | 0.1 | Und | 250 | 45 | 25 | 4.5
| Total/UND |  |  |  |  | 53 | 9.54 | 62.54
12.2 | Suministro e instalacion de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas | 14085 | M
| Suministro e instalacion de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas | 1 | m |  |  | 16.74 | 0.57 | 17.31
1 Control cada 1/2 Km que incluira letrero, personal, etc)
| Volumen Análisis | 5000 | m
| Letreros tipo poste | 2 | Und | 1250 | 225 | 2500 | 450
| Letreros FIJOS | 1 | Und | 1200 | 216 | 1200 | 216
| Conos Refractarios | 24 | Und | 500 | 90 | 12000 | 2160
Mano de obra
| Hombres con Banderolas | 4 | Dia/Hombre | 1000 | 0 | 4000 | 0
| Senalizacion nocturnas | 8 | meses | 8000 | 0 | 64000 | 0
| Total/UND |  |  |  |  | 83700 | 2826 | 86526
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 14085 | M
| LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 1 | m |  |  | 24.69 | 0.15 | 24.84
Se concivio 1 Control cada 1/2 Km que incluira letrero, personal, etc)
| Volumen Análisis | 8000 | m
| Uso de camiojn con chofer interno | 2 | Und | 38000 | 0 | 76000 | 0
| Herramientas menores | 5 | Und | 1300 | 234 | 6500 | 1170
Mano de obra
| Hombres con Banderolas | 115 | Dia/Hombre | 1000 | 0 | 115000 | 0
| Total/UND |  |  |  |  | 197500 | 1170 | 198670
TOTAL FASE A
B | VARIOS
1 | Valla anunciando la obra 20''x 10'' impresión full color, conteniendo logo de inapa, nombre del proyecto y contratista .estructura en tubos galvanizados 1 ½" x 1 ½" y soporte en tubos cuadrados 4"x4" | 4 | Ud
0.01 | LETRERO DE OBRA | 1 | UND |  |  | 24300.01 | 9968.64 | 34268.65
Letrero de obra
| Volumen Análisis | 1 | UND
Materiales y Equipos
| Arte e impresión en vilnil y colocación | 1 | PA | 12000 | 4042.37 | 12000 | 4042.37
| Estructura metálica todo costo | 1 | PA | 12300.01 | 5926.27 | 12300.01 | 5926.27
| Total/UND |  |  |  |  | 24300.01 | 9968.64 | 34268.65
2 | Campamento casa o solar y 2 baños portatiles | 10 | Mes
| Campamento (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) | 24 | Meses
| Area Caseta: | 25 | M2
| Costo: | 3500 | RD$/M2
| Costo Caseta | 25 | 3500 | 87500
| Area terreno: | 1000 | M2
| Costo: | 500 | RD$/M2
| Costo Caseta | 1000 | 500 | 500000
.
| Costo Total: | 587500 | RD$/Modulo | 24479.167

## EQ CON CUBQ
PRESUPUESTO ORIGINAL
No. | PARTIDAS | CANT. | UNID | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL RD$
A | REDES DISTRIBUCION
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 14085 | M | 39.47 | 555934.95
555934.95
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación material compacto c/equipo | 10093.93 | M3 | 122.48 | 1236304.55
2.2 | Nivelación de fondo de zanja | 9392.5 | M2 | 28.31 | 265901.68
2.3 | Asiento de arena | 985.95 | M3 | 1427.93 | 1407867.58
2.4 | Compactado de relleno con compactador mecánico en capa de 0.20 m (incluida la manipulacion del relleno) | 8575.59 | M3 | 269.18 | 2308377.32
2.5 | Bote de material c/camión (dist= 5.00 km) (inc. esparcimiento en botadero) | 1822.01 | M3 | 264.72 | 482322.49
5700773.62
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
3.1 | Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. + 2% Desp. | 4839.9 | M | 918.47 | 4445302.95
3.2 | Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. + 2% Desp. | 9526.8 | M | 545.23 | 5194297.16
9639600.11
4 | COLOCACIÓN DE TUBERIAS
4.1 | Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 4839.9 | M | 182.28 | 882216.97
4.2 | Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 9526.8 | M | 171.29 | 1631845.57
2514062.54
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
5.1 | Codo de 4"x90º PVC SCH-40 | 1 | Ud | 465.55 | 465.55
5.2 | Codo de 4"x45º PVC SCH-40 | 13 | Ud | 452.1 | 5877.3
5.3 | Codo de 3"x90º PVC SCH-40 | 4 | Ud | 263.3 | 1053.2
5.4 | Codo de 3"x45º PVC SCH-40 | 36 | Ud | 251.5 | 9054
5.5 | Tee de 4"x4" PVC SCH-40 | 38 | Ud | 558.57 | 21225.66
5.6 | Tee de 3"x3" PVC SCH-40 | 26 | Ud | 493.4 | 12828.4
5.7 | Yee de 4"x3" PVC SCH-40 | 4 | Ud | 523.25 | 2093
5.8 | Yee de 3"x3" PVC SCH-40 | 3 | Ud | 239.7 | 719.1
5.9 | Cruz de 4"x4" PVC SCH-40 | 1 | Ud | 969.22 | 969.22
5.1 | Cruz de 3"x3" PVC SCH-40 | 1 | Ud | 844.02 | 844.02
5.11 | Reducción 4"x3" PVC SCH-40 | 33 | Ud | 740.64 | 24441.12
5.12 | Tapón Ø4" PVC SCH-40 | 1 | Ud | 365.4 | 365.4
5.13 | Tapón Ø3" PVC SCH-40 | 16 | Ud | 330 | 5280
5.14 | Anclaje H.S. p/piezas | 8.85 | M³ | 7664.2 | 67828.17
153044.14
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
6.1 | De compuerta Ø4" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 3 | Ud | 23383 | 70149
6.2 | De compuerta Ø3" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 3 | Ud | 22763.5 | 68290.5
6.3 | Cajas telescópicos p/valvulas de H.F. | 6 | Ud | 7069.41 | 42416.46
180855.96
7 | ACOMETIDAS EN POLIETILENO
7.1 | Acometida urbanas Ø3" X 1/2" en tuberia de polietileno inclida la valvula de paso y el registro de inspeción en PPR | 700 | Ud | 3405.23 | 2383661
7.2 | Rurales Ø3" | 300 | Ud | 2302.36 | 690708
3074369
8 | PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS DE:
8.1 | Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 4775 | M | 154.79 | 739122.25
8.2 | Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 9340 | M | 154.79 | 1445738.6
2184860.85
9 | DEMOLICIONES
9.1 | Demolicón de acera y contenes | 66 | M3 | 1659.32 | 109515.12
9.2 | Bote de escombros | 85.8 | M3 | 285.9 | 24530.22
134045.34
10 | REPOSICIÓN DE
10.1 | Acera e=0.10 | 600 | M2 | 1192.75 | 715650
10.2 | Contenes | 60 | M | 1310.13 | 78607.8
794257.8
11 | ASFALTO
11.1 | Corte de asfalto | 33960 | M | 48.26 | 1638909.6
11.2 | Remocion de asfalto | 11359.25 | M2 | 50.96 | 578867.38
11.3 | Bote de carpeta asfalto c/ camión (dist= 5.00 km) (inc. esparcimiento en botadero) | 763.26 | M3 | 285.9 | 218216.03
11.4 | Suministro y colocación de imprimación con gravilla | 11359.25 | M2 | 166.05 | 1886203.46
11.5 | Suministro y colocacion de asfalto caliente + 25% desp e= 2" (Inc. Riego de adherencia) | 14199.06 | M2 | 597.63 | 8485784.23
11.6 | Transporte de asfalto caliente (31.00 km) | 32678.28 | M3/KM | 21 | 686243.88
13494224.58
12 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL, SEGURIDAD EN LA OBRA Y MANEJO DEL TRANSITO
12.1 | Suministro e instalacion de pasarelas, letreros pequeños con base en angulares, postes para cintas refractaria,luces intermitentes color ambar y barreras de peligro naranja | 14085 | M | 62.54 | 880875.9
12.2 | Suministro e instalacion de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas | 14085 | M | 17.31 | 243811.35
1124687.25
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 14085 | M | 24.84 | 349871.4
349871.4
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  |  | 39900587.54
B | VARIOS
1 | Valla anunciando la obra 20''x 10'' impresión full color, conteniendo logo de inapa, nombre del proyecto y contratista .estructura en tubos galvanizados 1 ½" x 1 ½" y soporte en tubos cuadrados 4"x4" | 4 | Ud | 34268.65 | 137074.6
2 | Campamento casa o solar y 2 baños portatiles | 10 | Mes | 24479.17 | 244791.7
381866.3
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  |  | 381866.3
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40282453.84
GASTOS GENERALES:
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 1208473.62
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 4028245.38
| Seguros, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 1611298.15
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 2014122.69
| Gastos de transporte | 4.5% |  |  | 1812710.42
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 402824.54
| ITBIS de honorarios profesionales | 18% |  |  | 725084.17
| CODIA | 0.1% |  |  | 40282.45
| Imprevistos | 5% |  |  | 2014122.69
| Estudios (sociales, ambientales, geotécnico, topográfico, de calidad, etc.) | 3% |  |  | 1208473.62
| Mantenimiento y operación de INAPA | 10% |  |  | 4028245.38
19093883.11
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 59376336.95
PRESUPUESTO POR EQUILIBRIO ECONOMICO
No. | PARTIDAS | CANT. | UNID | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL RD$
A | REDES DISTRIBUCION
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 14085 | M | 43.63 | 614528.55
614528.55
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación material compacto c/equipo | 10093.93 | M3 | 265.76 | 2682562.84
2.2 | Nivelación de fondo de zanja | 9392.5 | M2 | 42.27 | 397020.98
2.3 | Asiento de arena | 985.95 | M3 | 1958.53 | 1931012.65
2.4 | Compactado de relleno con compactador mecánico en capa de 0.20 m (incluida la manipulacion del relleno) | 8575.59 | M3 | 331.18 | 2840063.9
2.5 | Bote de material c/camión (dist= 5.00 km) (inc. esparcimiento en botadero) | 1822.01 | M3 | 303.39 | 552779.61
8403439.98
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
3.1 | Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. + 2% Desp. | 4839.9 | M | 1038.83 | 5027833.32
3.2 | Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. + 2% Desp. | 9526.8 | M | 641.52 | 6111632.74
11139466.06
4 | COLOCACIÓN DE TUBERIAS
4.1 | Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 4839.9 | M | 288.3 | 1395343.17
4.2 | Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 9526.8 | M | 259.86 | 2475634.25
3870977.42
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
5.1 | Codo de 4"x90º PVC SCH-40 | 1 | Ud | 622.77 | 622.77
5.2 | Codo de 4"x45º PVC SCH-40 | 13 | Ud | 605.28 | 7868.64
5.3 | Codo de 3"x90º PVC SCH-40 | 4 | Ud | 359.84 | 1439.36
5.4 | Codo de 3"x45º PVC SCH-40 | 36 | Ud | 344.5 | 12402
5.5 | Tee de 4"x4" PVC SCH-40 | 38 | Ud | 743.69 | 28260.22
5.6 | Tee de 3"x3" PVC SCH-40 | 26 | Ud | 658.97 | 17133.22
5.7 | Yee de 4"x3" PVC SCH-40 | 4 | Ud | 697.78 | 2791.12
5.8 | Yee de 3"x3" PVC SCH-40 | 3 | Ud | 329.16 | 987.48
5.9 | Cruz de 4"x4" PVC SCH-40 | 1 | Ud | 1290.53 | 1290.53
5.1 | Cruz de 3"x3" PVC SCH-40 | 1 | Ud | 1122.66 | 1122.66
5.11 | Reducción 4"x3" PVC SCH-40 | 33 | Ud | 976.48 | 32223.84
5.12 | Tapón Ø4" PVC SCH-40 | 1 | Ud | 488.67 | 488.67
5.13 | Tapón Ø3" PVC SCH-40 | 16 | Ud | 442.65 | 7082.4
5.14 | Anclaje H.S. p/piezas | 8.85 | M³ | 8430.61 | 74610.9
188323.81
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
6.1 | De compuerta Ø4" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 3 | Ud | 23383 | 70149
6.2 | De compuerta Ø3" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 3 | Ud | 23813.5 | 71440.5
6.3 | Cajas telescópicos p/valvulas de H.F. | 6 | Ud | 8119.41 | 48716.46
190305.96
7 | ACOMETIDAS EN POLIETILENO
7.1 | Acometida urbanas Ø3" X 1/2" en tuberia de polietileno inclida la valvula de paso y el registro de inspeción en PPR | 700 | Ud | 4937.65 | 3456355
7.2 | Rurales Ø3" | 300 | Ud | 2993.1 | 897930
4354285
8 | PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS DE:
8.1 | Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 4775 | M | 183.23 | 874923.25
8.2 | Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 9340 | M | 183.23 | 1711368.2
2586291.45
9 | DEMOLICIONES
9.1 | Demolicón de acera y contenes | 66 | M3 | 2134.32 | 140865.12
9.2 | Bote de escombros | 85.8 | M3 | 360.43 | 30924.89
171790.01
10 | REPOSICIÓN DE
10.1 | Acera e=0.10 | 600 | M2 | 1505.4 | 903240
10.2 | Contenes | 60 | M | 1651.43 | 99085.8
1002325.8
11 | ASFALTO
11.1 | Corte de asfalto | 33960 | M | 91.69 | 3113792.4
11.2 | Remocion de asfalto | 11359.25 | M2 | 60.39 | 685985.11
11.3 | Bote de carpeta asfalto c/ camión (dist= 5.00 km) (inc. esparcimiento en botadero) | 763.26 | M3 | 360.43 | 275101.8
11.4 | Suministro y colocación de imprimación con gravilla | 11359.25 | M2 | 390.11 | 4431357.02
11.5 | Suministro y colocacion de asfalto caliente + 25% desp e= 2" (Inc. Riego de adherencia) | 14199.06 | M2 | 993.47 | 14106340.14
11.6 | Transporte de asfalto caliente (31.00 km) | 32678.2846 | M3/KM | 24 | 784278.83
23396855.3
12 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL, SEGURIDAD EN LA OBRA Y MANEJO DEL TRANSITO
12.1 | Suministro e instalacion de pasarelas, letreros pequeños con base en angulares, postes para cintas refractaria,luces intermitentes color ambar y barreras de peligro naranja | 14085 | M | 70.51 | 993133.35
12.2 | Suministro e instalacion de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas | 14085 | M | 18.31 | 257896.35
1251029.7
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 14085 | M | 29.15 | 410577.75
410577.75
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  |  | 57580196.79
B | VARIOS
1 | Valla anunciando la obra 20''x 10'' impresión full color, conteniendo logo de inapa, nombre del proyecto y contratista .estructura en tubos galvanizados 1 ½" x 1 ½" y soporte en tubos cuadrados 4"x4" | 4 | Ud | 78765.04 | 315060.07
2 | Campamento casa o solar y 2 baños portatiles | 10 | Mes | 25572.92 | 255729.11
570789.18
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  |  | 570789.18
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 58150985.97
GASTOS GENERALES:
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 1744529.58
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 5815098.62
| Seguros, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 2326039.45
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 2907549.31
| Gastos de transporte | 4.5% |  |  | 2616794.38
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 581509.86
| ITBIS de honorarios profesionales | 18% |  |  | 1046717.75
| CODIA | 0.1% |  |  | 58150.99
| Imprevistos | 5% |  |  | 2907549.31
| Estudios (sociales, ambientales, geotécnico, topográfico, de calidad, etc.) | 3% |  |  | 1744529.58
| Mantenimiento y operación de INAPA | 10% |  |  | 5815098.62
27563567.45
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 85714553.42
PRESUPUESTO POR EQUILIBRIO ECONOMICO
No. | PARTIDAS | CANT. | UNID | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL RD$
A | REDES DISTRIBUCION
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 14085 | M | 4.16 | 58593.6
58593.6
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación material compacto c/equipo | 10093.93 | M3 | 143.28 | 1446258.29
2.2 | Nivelación de fondo de zanja | 9392.5 | M2 | 13.96 | 131119.3
2.3 | Asiento de arena | 985.95 | M3 | 530.6 | 523145.07
2.4 | Compactado de relleno con compactador mecánico en capa de 0.20 m (incluida la manipulacion del relleno) | 8575.59 | M3 | 62 | 531686.58
2.5 | Bote de material c/camión (dist= 5.00 km) (inc. esparcimiento en botadero) | 1822.01 | M3 | 38.67 | 70457.13
2702666.37
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
3.1 | Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. + 2% Desp. | 4839.9 | M | 120.36 | 582530.36
3.2 | Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. + 2% Desp. | 9526.8 | M | 96.29 | 917335.57
1499865.93
4 | COLOCACIÓN DE TUBERIAS
4.1 | Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 4839.9 | M | 106.02 | 513126.2
4.2 | Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 9526.8 | M | 88.57 | 843788.68
1356914.88
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
5.1 | Codo de 4"x90º PVC SCH-40 | 1 | Ud | 157.22 | 157.22
5.2 | Codo de 4"x45º PVC SCH-40 | 13 | Ud | 153.18 | 1991.34
5.3 | Codo de 3"x90º PVC SCH-40 | 4 | Ud | 96.54 | 386.16
5.4 | Codo de 3"x45º PVC SCH-40 | 36 | Ud | 93 | 3348
5.5 | Tee de 4"x4" PVC SCH-40 | 38 | Ud | 185.12 | 7034.56
5.6 | Tee de 3"x3" PVC SCH-40 | 26 | Ud | 165.57 | 4304.82
5.7 | Yee de 4"x3" PVC SCH-40 | 4 | Ud | 174.53 | 698.12
5.8 | Yee de 3"x3" PVC SCH-40 | 3 | Ud | 89.46 | 268.38
5.9 | Cruz de 4"x4" PVC SCH-40 | 1 | Ud | 321.31 | 321.31
5.1 | Cruz de 3"x3" PVC SCH-40 | 1 | Ud | 278.64 | 278.64
5.11 | Reducción 4"x3" PVC SCH-40 | 33 | Ud | 235.84 | 7782.72
5.12 | Tapón Ø4" PVC SCH-40 | 1 | Ud | 123.27 | 123.27
5.13 | Tapón Ø3" PVC SCH-40 | 16 | Ud | 112.65 | 1802.4
5.14 | Anclaje H.S. p/piezas | 8.85 | M³ | 766.41 | 6782.73
35279.67
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
6.1 | De compuerta Ø4" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 3 | Ud | 0 | 0
6.2 | De compuerta Ø3" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 3 | Ud | 1050 | 3150
6.3 | Cajas telescópicos p/valvulas de H.F. | 6 | Ud | 1050 | 6300
9450
7 | ACOMETIDAS EN POLIETILENO
7.1 | Acometida urbanas Ø3" X 1/2" en tuberia de polietileno inclida la valvula de paso y el registro de inspeción en PPR | 700 | Ud | 1532.42 | 1072694
7.2 | Rurales Ø3" | 300 | Ud | 690.74 | 207222
|  |  |  | 0 |  | 1279916
8 | PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS DE: |  |  | 0
8.1 | Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 4775 | M | 28.44 | 135801
8.2 | Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 9340 | M | 28.44 | 265629.6
401430.6
9 | DEMOLICIONES
9.1 | Demolicón de acera y contenes | 66 | M3 | 475 | 31350
9.2 | Bote de escombros | 85.8 | M3 | 74.53 | 6394.67
37744.67
10 | REPOSICIÓN DE
10.1 | Acera e=0.10 | 600 | M2 | 312.65 | 187590
10.2 | Contenes | 60 | M | 341.3 | 20478
208068
11 | ASFALTO
11.1 | Corte de asfalto | 33960 | M | 43.43 | 1474882.8
11.2 | Remocion de asfalto | 11359.25 | M2 | 9.43 | 107117.73
11.3 | Bote de carpeta asfalto c/ camión (dist= 5.00 km) (inc. esparcimiento en botadero) | 763.26 | M3 | 74.53 | 56885.77
11.4 | Suministro y colocación de imprimación con gravilla | 11359.25 | M2 | 224.06 | 2545153.56
11.5 | Suministro y colocacion de asfalto caliente + 25% desp e= 2" (Inc. Riego de adherencia) | 14199.06 | M2 | 395.84 | 5620555.91
11.6 | Transporte de asfalto caliente (31.00 km) | 32678.2846 | M3/KM | 3 | 98034.85
9902630.62
12 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL, SEGURIDAD EN LA OBRA Y MANEJO DEL TRANSITO
12.1 | Suministro e instalacion de pasarelas, letreros pequeños con base en angulares, postes para cintas refractaria,luces intermitentes color ambar y barreras de peligro naranja | 14085 | M | 7.97 | 112257.45
12.2 | Suministro e instalacion de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas | 14085 | M | 1 | 14085
126342.45
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 14085 | M | 4.31 | 60706.35
60706.35
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  |  | 17679609.14
B | VARIOS
1 | Valla anunciando la obra 20''x 10'' impresión full color, conteniendo logo de inapa, nombre del proyecto y contratista .estructura en tubos galvanizados 1 ½" x 1 ½" y soporte en tubos cuadrados 4"x4" | 4 | Ud | 44496.39 | 177985.56
2 | Campamento casa o solar y 2 baños portatiles | 10 | Mes | 1093.75 | 10937.5
188923.06
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  |  | 188923.06
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 17868532.2
GASTOS GENERALES:
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 536055.97
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 1786853.22
| Seguros, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 714741.29
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 893426.61
| Gastos de transporte | 4.5% |  |  | 804083.95
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 178685.32
| ITBIS de honorarios profesionales | 18% |  |  | 321633.58
| CODIA | 0.1% |  |  | 17868.53
| Imprevistos | 5% |  |  | 893426.61
| Estudios (sociales, ambientales, geotécnico, topográfico, de calidad, etc.) | 3% |  |  | 536055.97
| Mantenimiento y operación de INAPA | 10% |  |  | 1786853.22
8469684.27
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 26338216.47
Notas
Los volumenes colocados en el presupuesto de equilibrio economico deben limitarse a las pendientes por ejecutar
Los precios establecidos en el presupuesto de equilibrio economico seran la diferencia entre el base y el actualizado
El presupuesto EE no debe contener partidas nuevas, aumento de volumen
Notas
Cotizaciones de Insumos Actualizados (Adjunto)
Resolucion Ministerio de Trabajo Aumento de Mano de Obra (Adjunto)