## Hoja1
Obra: REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE HATO MAYOR | REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE HATO MAYOR
Ubicación: PROVINCIA HATO MAYOR |  |  | Zona:VI
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA, CAPACIDAD 100/LPS |  |  |  | 0
0
I | ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO (L=164.00 M, A=4.0M) |  |  |  | 0
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1.1 | Corte de material no clasificado | 131.2 | M³ | 44.95 | 5897.44
1.2 | Suministro de material de mina para relleno. Dist. aprox. 20 km. Sujeto a aprobación del Supervisor (incluye carguío, corte y acarreo) | 118.08 | M³N | 633.7 | 74827.3
1.3 | Regado, nivelado y perfilado | 118.08 | M³ | 30.2 | 3566.02
1.4 | Compactado y mojado con rodillo | 112.176 | M³C | 62.96 | 7062.6
1.5 | Conformación de cuneta | 328 | M | 13.13 | 4306.64
1.6 | Bote con camión distancia aproximada= 5 km | 1 | PA | 35807.37 | 35807.37
0
II | CONSTRUCCÓN ESCALERA H.A. C/BARANDAS H.G. 1½" PARA ACCESO A LA PLANTA |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES
1.1 | Demolición de escalera existente | 3 | Dia | 4504.22 | 13512.66
1.2 | Bote con camión distancia aproximada= 5 km | 2 | Viajes | 3500 | 7000
0
2.3 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | Ud | 3138.71 | 3138.71
0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN 240 KG/CM2: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de columna Z1 - 2.33 qq/m³ | 0.6 | M³ | 20696.74 | 12418.04
3.2 | Zapata de columna Z2 - 2.21 qq/m³ | 0.26 | M³ | 20235.69 | 5261.28
3.3 | Zapata de muro - 2.82 qq/m³ | 0.22 | M³ | 22679.96 | 4989.59
3.4 | Columna C1 (0.30 x 0.30) m - 6.25 qq/m³ | 1.08 | M³ | 41200.38 | 44496.41
3.5 | Muro - 2.82 qq/m³ | 0.13 | M³ | 27679.26 | 3598.3
3.6 | Viga (0.25 x 0.24) m - 4.44 qq/m³ | 0.14 | M³ | 37942.91 | 5312.01
3.7 | Rampa y descanso e=0.16 m - 4.65 qq/m³ | 2.03 | M³ | 33159.86 | 67314.52
3.8 | H.S. en escalones H=0.17 m; A=0.90 F'c= 180 km/cm² | 0.75 | M³ | 7894.64 | 5920.98
3.9 | Barandas H.G. 1 ½'' | 25 | M | 4982.7865 | 124569.66
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | Pañete interior | 135.06 | M² | 435.28 | 58788.92
4.2 | Pañete exterior | 135.06 | M² | 475.68 | 64245.34
4.3 | Pañete techo | 123.09 | M² | 501.54 | 61734.56
4.4 | Fino techo | 80.45 | M² | 657.51 | 52896.68
4.5 | Cantos | 123 | M | 111.42 | 13704.66
4.6 | Antepecho | 46.8 | M | 796.93 | 37296.32
0
III | REGISTRO ENTRADA A LA PLANTA P/VALVULAS Ø16" EXISTENTE |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Demolición de muro existente (incluye bote) | 1 | PA | 24416.86 | 24416.86
1.2 | Desmonte de válvula Ø16" existente | 1 | Ud | 6097.22 | 6097.22
0
2 | REPLANTEO | 1 | Ud | 1200 | 1200
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 37.78 | M³N | 174.81 | 6604.32
3.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 23.78 | M³C | 258.11 | 6137.86
3.3 | Bote de material c/camión distancia =5 km aproximado, (incluye esparcimiento en botadero) | 17.5 | M³E | 209.94 | 3673.95
0
4 | HORMIGÓN ARMADO EN: F'c = 240 KG/CM2 |  |  |  | 0
4.1 | Losa de fondo 0.20 m - 0.77 qq/m³ | 0.65 | M³ | 14445.82 | 9389.78
4.2 | Muro 0.15 m - 2.18 qq/m³ | 4.27 | M³ | 27602.35 | 117862.03
4.3 | Losa de techo 0.12 m - 1.13 qq/m³ | 0.27 | M³ | 19806.15 | 5347.66
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Pañete interior | 25.2 | M² | 435.28 | 10969.06
5.2 | Pañete exterior | 31.1 | M² | 475.68 | 14793.65
5.3 | Cantos | 29.48 | M | 111.42 | 3284.66
0
6 | COLOCACIÓN: |  |  |  | 0
6.1 | Válvula de compuerta Ø16" existente | 1 | Ud | 10560.8 | 10560.8
0
IV | CANAL DE ENTRADA PARSHALL |  |  |  | 0
0
1 | HORMIGÓN ARMADO EN: Fʹc= 240 KG/CM2 |  |  |  | 0
1.1 | Losa de fondo canal 0.15 m- 2.00 qq/m³ | 0.27 | M³ | 19394.22 | 5236.44
1.2 | Muro 0.20 m - 0.85 qq/m³ | 0.6 | M³ | 20396.38 | 12237.83
0
2 | HORMIGÓN SIMPLE PARA RELLENO FONDO CANAL Y LATERALES EN PARSHALL F'c=180 KG/CM2 | 0.52 | M³ | 8290.33 | 4310.97
0
3 | TERMINACION SUPERFICIE; |  |  |  | 0
3.1 | Fino losa de fondo pulido | 4 | M² | 680.87 | 2723.48
3.2 | Pañete interior pulido | 9.07 | M² | 458.64 | 4159.86
3.3 | Cantos | 10.84 | M | 111.42 | 1207.79
0
4 | INSTALACIONES ENTRADA Y MEZCLA RÁPIDA |  |  |  | 0
4.1 | Tubería Ø16" Acero SCH-30 c/protección anticorrosiva | 6.1 | M | 12862.97 | 78464.12
4.2 | Codo 16" x 45º Acero SCH-30 c/protección anticorrosiva | 2 | Ud | 22302 | 44604
4.3 | Niple 16'' x 3' Acero Acero SCH-30 c/protección anticorrosiva con anillo antifiltración | 1 | Ud | 15556.2 | 15556.2
4.4 | Difusor de sulfato 2" PVC SDR 26 | 1 | Ud | 3320.87 | 3320.87
4.5 | Tapa metálica (1.30 x 1.15 m, e=¼) (incluye candado) | 1 | Ud | 20084.38 | 20084.38
4.6 | Mano de obra | 1 | Ud | 21422.64 | 21422.64
0
5 | COMPUERTA ACERO INOXIDABLE ENTRADA A FLOCURADORES |  |  |  | 0
5.1 | Entrada (0.45 x 0.40) m | 2 | Ud | 119475 | 238950
0
6 | CELDAS DE FLOCURADORES |  |  |  | 0
6.1 | Hormigón armado 0.38 - 2.23 qq/m³ | 4.16 | M³ | 20315.83 | 84513.85
6.2 | Mano de obra | 1 | PA | 10500 | 10500
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULAS DESAGÜE FONDO A FLOCURADORES |  |  |  | 0
7.1 | Compuerta de Ø8" | 2 | Ud | 56264.38 | 112528.76
7.2 | Registro para válvulas | 2 | Ud | 41698.69 | 83397.38
0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN EN SEDIMENTADORES |  |  |  | 0
8.1 | Suministro y colocación de tubos de ø16" PVC" SDRr-26 C/J. G con orificios de ø1½" 0.25 m | 23.4 | M | 9961.89 | 233108.23
8.2 | Sellado de huecos existente de Ø16" y e=0.25 m , con H.S (4 ud). Incluye aditivo para adherencia de hormigón | 1 | PA | 7863.7 | 7863.7
8.3 | Demolición de muro para tubería Ø16" (0.70 x 0.50), e=0.20 (4ud), (incluye bote y pañete) | 0.5 | Dia | 13851.52 | 6925.76
8.4 | Demolición de muro para apoyo de tubo de recolección de agua sedimentada, de Ø16" y e=0.25 m (incluye bote y pañete) | 0.5 | Dia | 13851.52 | 6925.76
8.5 | Suministro y colocación de canaleta en tola de 1/4" acero inoxidable para recolección de agua sedimentada | 1 | Ud | 35500 | 35500
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VÁLVULA DESAGUE DE FONDO A LOS SEDIMENTADORES |  |  |  | 0
9.1 | Desmonte de válvulas existente ø12" | 4 | Ud | 4036.76 | 16147.04
9.2 | Válvula de compuerta platillada ø12", completa (según detalle) | 4 | Ud | 97648.92 | 390595.68
9.3 | Registro para válvula Ø12" | 4 | Ud | 80209.1 | 320836.4
0
10 | FILTROS: |  |  |  | 0
10.1 | Suministro e instalación compuerta acero inoxidable salida filtro (0.60x0.80) m, eje ø½", l= 4.20m, y volanta | 6 | Ud | 199580.6 | 1197483.6
0
11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
11.1 | Arena (t10=0.47-0.65 mm, cu=1.50-1.70, ts=1.41 mm,ti=0,425 mm, γ= 2,600 kg/m3, ce=0.80, espesor lecho=0.60 m | 49 | M³ | 31143.15 | 1526014.35
11.2 | Capa torpedo e=0.10 m + 10% reacomodo | 6.17 | M³ | 29311.2 | 180850.1
11.3 | Grava 1½"@2½" | 2.81 | M³ | 6411.83 | 18017.24
11.4 | Grava ¾"@1.5" | 2.81 | M³ | 6411.83 | 18017.24
11.5 | Grava ¼"@¾" | 2.81 | M³ | 6411.83 | 18017.24
11.6 | Grava ⅛"@¼" | 2.81 | M³ | 6411.83 | 18017.24
11.7 | Envasado de finos | 50.49 | M³ | 2747.93 | 138742.99
0
12 | COLOCACIÓN MATERIAL DE FILTRO |  |  |  | 0
12.1 | Arena (t10=0.47-0.65 mm, cu=1.50-1.70, ts=1.41 mm,ti=0,425 mm, γ= 2,600 kg/m3, ce=0.80, espesor lecho=0.60 m | 49 | M³ | 816.25 | 39996.25
12.2 | Capa torpedo e=0.10 m + 10% reacomodo | 6.17 | M³ | 816.25 | 5036.26
12.3 | Grava 1½"@2½" | 2.81 | M³ | 816.25 | 2293.66
12.4 | Grava ¾"@1.5" | 2.81 | M³ | 816.25 | 2293.66
12.5 | Grava ¼"@¾" | 2.81 | M³ | 816.25 | 2293.66
12.6 | Grava ⅛"@¼" | 2.81 | M³ | 816.25 | 2293.66
0
V | CASA DE QUÍMICO |  |  |  | 0
0
1 | PORTAJE |  |  |  | 0
1.1 | Puerta doble de tola 1/4" (2.70 x 2.00) M | 1 | Ud | 14500 | 14500
0
2 | TRABAJOS DE ADECUACIÓN |  |  |  | 0
2.1 | Reparacion de estructura metalica a elevador, de elvador de sulfato (incluye canasta y perfiles) | 1 | PA | 20500 | 20500
2.2 | Reabilitacion a escalera helicoida, (incluye huellas, barranda y pintura) | 1 | PA | 25500 | 25500
0
3 | BAÑO |  |  |  | 0
3.1 | Inodoro | 1 | Ud | 6464.84 | 6464.84
3.2 | Lavamano | 1 | Ud | 5632.18 | 5632.18
3.3 | Ducha | 1 | Ud | 1332.3 | 1332.3
3.4 | Barra para cortina | 1 | Ud | 850 | 850
3.5 | desagüe de piso | 1 | Ud | 226.32 | 226.32
3.6 | desagüe de bañera | 1 | Ud | 450 | 450
3.7 | Mano de obra instalación | 1 | PA | 6900 | 6900
3.8 | Puerta polimetal (incluye instalación y llavín) | 1 | Ud | 10500 | 10500
3.9 | Limpieza general | 1 | Ud | 2800 | 2800
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE (3 NIVELES) |  |  |  | 0
4.1 | Impermeabilizante de techo con lona asfaltica 3mm | 78.6 | M² | 472.21 | 37115.71
4.2 | Pintura acrílica en techo | 78.6 | M² | 169.53 | 13325.06
4.3 | Demolición y bote de piso en granito deteriorado (15.50) m2 | 15.5 | M² | 132.14 | 2048.17
4.4 | Piso baldosa de granito | 15.5 | M² | 1613.8 | 25013.9
4.5 | Pulido de piso | 63.1 | M² | 159.1882 | 10044.77
0
5 | EQUIPOS DE LABORATORIO |  |  |  | 0
5.1 | Turbidimetro nefelometrico hach modelo 2100 p. | 1 | Ud | 196743.78 | 196743.78
5.2 | Equipo de prueba de jarras pb-900 (programable) (cubicar c/factura) | 1 | Ud | 619917.54 | 619917.54
5.3 | Balanza de semipresion de 2610 grs. m. ohaus | 1 | Ud | 38157.15 | 38157.15
5.4 | Comparador de cloro libre y combinado | 2 | Ud | 9767.34 | 19534.68
5.5 | Termómetro de vidrio de 20 @ 110 · c | 2 | Ud | 533.85 | 1067.7
5.6 | Jarra 2000 ml cuadrada marca pyrex | 6 | Ud | 28376.51 | 170259.06
5.7 | Matraz aforado de 100 ml vidrio | 2 | Ud | 1503.43 | 3006.86
5.8 | Manómetro manual | 1 | Ud | 8232.31 | 8232.31
5.9 | Gabinete piso pino (todo costo) | 7.38 | Pie | 4225.34 | 31183.01
0
6 | SISTEMA DE SULFATO |  |  |  | 0
6.1 | Bomba dosificadora de sulfato tipo diafragma ø¾" HP(incluye suministro, instalación, transporte y accesorios) | 2 | Ud | 438644.5 | 877289
6.2 | Suministro e instalacion de agitadores de sulfato 1½ H.P | 2 | Ud | 339431.9 | 678863.8
6.3 | Suministro e instalación de diferencial eléctrico de 1 ton | 1 | Ud | 170068.68 | 170068.68
0
7 | TARIMA DE MADERA PARA SULFATO 2.00x1.00x0.20 M | 4 | Ud | 10500 | 42000
0
VI | CASA DE BOMBA EXISTENTE |  |  |  | 0
0
1 | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  | 0
1.1 | Bomba de servicio 1 HP | 1 | Ud | 61744 | 61744
1.2 | Tanque hidroneumático en fibra, capacidad 100 gl | 1 | Ud | 74610.45 | 74610.45
1.3 | Válvula de bola Ø1½" PVC | 4 | Ud | 358.43 | 1433.72
1.4 | Unión universal Ø2" | 2 | Ud | 438.08 | 876.16
1.5 | Válvula de bola Ø2"PVC | 3 | Ud | 716.85 | 2150.55
1.6 | Boquillas de succión Ø2" PVC | 2 | Ud | 557.55 | 1115.1
1.7 | Codo de Ø2" x 90º PVC | 4 | Ud | 135.41 | 541.64
1.8 | Tee Ø2" x 2" PVC | 2 | Ud | 127.44 | 254.88
1.9 | Reducción de Ø2" a 1 ½" PVC | 2 | Ud | 124.25 | 248.5
1.1 | Unión universal Ø1 ½" | 4 | Ud | 127.44 | 509.76
1.11 | Codo de Ø1 ½" x 90º | 9 | Ud | 95.58 | 860.22
1.12 | Tee Ø1 ½" x 1 ½" PVC | 3 | Ud | 135.41 | 406.23
1.13 | Tapon Ø2 PVC | 4 | Ud | 71.69 | 286.76
1.14 | Tubería de Ø1 ½ PVC | 60 | M | 240.22 | 14413.2
1.15 | Suministro y colocación de línea de alimentación a tina (tubería de 1"PVC SDR-40) | 28 | M | 162.51 | 4550.28
1.16 | Válvula de bola Ø1" (incluye accesorios) | 2 | Ud | 942.9 | 1885.8
1.17 | Manguera 1½ completa | 1 | Ud | 8936.73 | 8936.73
1.18 | Tinaco 350 Gl | 1 | Ud | 8500 | 8500
0
VII | CASA DE OPERADOR |  |  |  | 0
1 | Fino de techo | 65 | M² | 655.56 | 42611.4
2 | Impermeabilizante en techo | 65 | M² | 372.09 | 24185.85
3 | Pintura acrílica (incluye base blanca) | 65 | M² | 267.49 | 17386.85
0
VIII | CASETA DE CLORO DE 2,000 LB |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Demolicion de caseta de cloro existente, de 4.80 x 3.89 x 3.55 m | 2 | Dia | 22290.94 | 44581.88
1.2 | Bote de escombro con camión, dist. aprox 5 km | 2 | Viaje | 8500 | 17000
0
2 | REPLANTEO | 1 | Ud | 1500 | 1500
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto a mano | 13.72 | M³ | 443.51 | 6084.96
3.2 | Relleno compactado c/equipo en capa de 0.30 m | 8.82 | M³ | 186.42 | 1644.22
3.3 | Bote de material c/camión distancia=5 km aproximada, (incluye esparcimiento en botadero) | 5.88 | M³ | 209.94 | 1234.45
0
4 | HORMIGÓN ARMADO ( F'c=210 KG/CM² ) EN : |  |  |  | 0
4.1 | Zapata de muro (0.60 x 0.25) m - 0.74 qq/m³ | 1.41 | M³ | 14325.61 | 20199.11
4.2 | Zapata de columnas (1.20x1.20) m, e= 0.35 m - 0.86 qq/m³ | 3.02 | M³ | 14806.44 | 44715.45
4.3 | Columnas C1 ( 0.30 x 0.30 ) m (2ud) - 6.69 qqq/m³ | 0.66 | M³ | 42821.06 | 28261.9
4.4 | Columnas C2 ( 0.30 x 0.30 ) m (4ud) - 5..24 qq/m³ | 1.32 | M³ | 37480.17 | 49473.82
4.5 | Viga de amarre inferior (0.20 x 0.20) m - 3.94 qq/m³ | 0.59 | M³ | 41215.39 | 24317.08
4.6 | Viga de amarre intermedia (0.20 x 0.20) m - 2.87 qq/m³ | 0.42 | M³ | 37274.2 | 15655.16
4.7 | Viga v2 de amarre superior (0.25 x 0.30) m - 3.25 qq/m³ | 1.25 | M³ | 31514.05 | 39392.56
4.8 | Viga v1 (0.25 x 0.30) m - 4.46 qq/m³ | 0.32 | M³ | 35970.92 | 11510.69
4.9 | Losa de fondo 0.15 m - 1.01 qq/m³ | 2.3 | M³ | 15427.3 | 35482.79
4.1 | Losa de techo 0.12 m - 1.22 qqq/m³ | 2.98 | M³ | 20503.63 | 61100.82
4.11 | Hormigon de nivelacion e=0.05 m,( F'c=180 kg/cm² ) | 0.71 | M³ | 7894.64 | 5605.19
0
5 | MUROS DE BLOCK |  |  |  | 0
5.1 | Muro de bloques 8" BNP(a cámara llena) | 15.23 | M² | 2432.5 | 37046.98
5.2 | Muro de bloques calado tipo ventana | 16.8 | M² | 1474.291 | 24768.09
5.3 | Antepecho | 19.4 | M | 979.53 | 19002.88
0
6 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
6.1 | Pañete interior | 25.92 | M² | 435.28 | 11282.46
6.2 | Pañete exterior | 24.67 | M² | 475.68 | 11735.03
6.3 | Pañete de techo | 19.4 | M² | 501.54 | 9729.88
6.4 | Fino de techo | 21.89 | M² | 657.51 | 14392.89
6.5 | Cantos | 118 | M | 111.42 | 13147.56
6.6 | Zabaleta en techo | 18.8 | M | 157.4541 | 2960.14
6.7 | Pintura acrilica ( inc. base blanca ) | 103.59 | M² | 267.49 | 27709.29
6.8 | Frotado en losa de fondo | 16.99 | M² | 145 | 2463.55
0
7 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 12 | M² | 1154.88 | 13858.56
0
8 | DESAGÜE DE TECHO en tubería Ø2" PVC SDR-26 | 1 | Ud | 1450.9 | 1450.9
0
9 | INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO |  |  |  | 0
9.1 | Viga W 8x31 H.N., L=30 pies | 930 | LB | 110 | 102300
9.2 | Angular 3/8'x5"x5" H.N. | 127.5 | LB | 110 | 14025
9.3 | Pernos espansivo ¾"x4" (incluye tuerca) | 6 | Ud | 162.84 | 977.04
9.4 | Tornillo (A325 )¾"x 1½" (incluye tuerca) | 8 | Ud | 89.16 | 713.28
9.5 | Troley mecánico p/diferencial de 3 ton | 1 | Ud | 120367.08 | 120367.08
9.6 | Mano de obra | 1 | Ud | 41305.362 | 41305.36
0
10 | INSTALCIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
10.1 | Salida cenitales en PVC | 2 | Ud | 1135.43 | 2270.86
10.2 | Salida interruptore sencillo en PVC | 1 | Ud | 1146.99 | 1146.99
10.3 | Salida tomacorriente 120v doble en PVC | 2 | Ud | 1528.62 | 3057.24
10.4 | Entrada eléctrica ( panel de distribucción de 2/4 circuitos ) | 1 | Ud | 3988.55 | 3988.55
0
11 | SISTEMA DE CLORACIÓN |  |  |  | 0
11.1 | Dosificador de cloro aplicación por solución con rango de 0-50 lb/dia (incluye inyector de cloro y regulador de flujo, cabezal) | 2 | Ud | 208746.72 | 417493.44
11.2 | Cilindro de cloro 2,000 lb, (lleno) | 2 | Ud | 975410.63 | 1950821.26
11.3 | Filtro de cloro | 1 | Ud | 46595.25 | 46595.25
11.4 | Manómetro en glicerina | 1 | Ud | 1218.65 | 1218.65
11.5 | Válvula de globo PVC Ø1" | 5 | Ud | 3670.27 | 18351.35
11.6 | Soporte main fold, en GRP | 4 | Ud | 51140.08 | 204560.32
11.7 | Main fold conducción cloro gas, (tubería Ø1" PVC SDR-80) | 1 | Ud | 5534.08 | 5534.08
11.8 | Bomba dosificadora ½ H.P tipo booster | 2 | Ud | 51140.08 | 102280.16
11.9 | Suministro e instalacion de diferencial electrico de 3 ton | 1 | Ud | 76559.58 | 76559.58
11.1 | Riel en piso para rodaje de cilindros (angular 1/4"x3"x3") H.H., L=40 pies | 1 | Ud | 50797.42 | 50797.42
11.11 | Balanza electrónica para dos cilindros de 2000 libras con pantalla digital | 1 | Ud | 460991.9 | 460991.9
11.12 | Rodillos de gomas (para apoyo de cilindro) | 8 | Ud | 52616.79 | 420934.32
0
12 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y PIEZAS |  |  |  | 0
12.1 | Tubería Ø2" pvc (SDR-40) | 45 | M | 294.5 | 13252.5
12.2 | Suministro de piezas | 1 | Ud | 1500 | 1500
12.3 | Excavación y tapado para tuberías | 1 | Ud | 3500 | 3500
12.4 | Mano de obra | 1 | Ud | 2500 | 2500
0
13 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | Ud | 12500 | 12500
0
14 | LIMPIEZA FINAL | 1 | Ud | 15000 | 15000
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 13867376.97
B | ELECTRIFICACIÒN
1 | SECUNDARIA |  |  |  | 0
1.1 | Alimentador eléctrico desde transformadores hasta medición con main breaker con 2 conductores thw no.2, 1 conductor thw no.4 y 1 conductor no.4 a 7 hilos trenzados en tuberias imc y pvc de 2" y accesorios. | 4 | M | 3132.62 | 12530.48
1.2 | Alimentador eléctrico desde medición con main breaker hasta panel de breakers 8/16 circuitos en casa de cloro con 2 conductores thw no.2, 1 conductor thw no.4 y 1 conductor no.4 a 7 hilos trenzados en tuberias imc y pvc de 2" y accesorios. | 20 | M | 2120.55 | 42411
1.3 | Alimentador eléctrico desde pane de breakers 8/16 circuitos en casa de cloro hasta panel de breakers 8/16 circuitos en casa de quimicos con 2 conductores thw no.6 (fases) y 1 conductor thw no.8 (neutro) en tuberia pvc de 3/4" y accesorios. | 40 | M | 779.69 | 31187.6
1.4 | Alimentador eléctrico desde pane de breakers 8/16 circuitos en casa de quimico hasta panel de breakers 4/8 circuitos en cuarto tina de sulfato con 2 conductores thw no.8 (fases) y 1 conductor thw no.10 (neutro) en tuberia pvc de 3/4" y accesorios. | 12 | M | 313.59 | 3763.08
1.5 | Alimentador eléctrico desde pane de breakers 8/16 circuitos en casa de cloro hasta panel de breakers 4/8 circuitos en casa de operador con 2 conductores thw no.8 (fases) y 1 conductor thw no.10 (neutro) en tuberia pvc de 1/2" y accesorios. | 30 | M | 312.38 | 9371.4
1.6 | Alimentador eléctrico desde pane de breakers 8/16 circuitos en casa de quimico hasta lamparas led tipo cobra con 1 conductor de vinil no.10/2 en tuberia pvc de 1/2" y accesorios. | 100 | M | 427.83 | 42783
1.7 | Alimentador eléctrico desde pane de breakers 8/16 circuitos en casa de cloro hasta panel de arrancador duplex de bombas de cloro con 2 conductores thw no.10 (fases) y 1 conductor thw no.12 (neutro) en tuberia l.t. de 3/4" y accesorios. | 6 | M | 395.75 | 2374.5
1.8 | Alimentador eléctrico desde pane de arrancador duplex hasta bombas de cloro con 2 conductores thw no.10 (fases) y 1 conductor thw no.12 (neutro) en tuberia l.t. de 3/4" y accesorios. | 4 | M | 514.1 | 2056.4
1.9 | Alimentador eléctrico desde panel de casa de cloro hasta diferencial de 3ton con 2 conductores thw no.8 (fases) y 1 conductor thw no.10 (neutro) en tuberias emt y pvc de 1" y accesorios. | 8 | M | 577.09 | 4616.72
1.10 | Alimentador eléctrico desde panel de tina de sulfato hasta diferencial de 1 ton con 2 conductores thw no.10 (fases) y 1 conductor thw no.12 (neutro) en tuberias emt y pvc de 1/2" y accesorios. | 4 | M | 438.17 | 1752.68
1.11 | Medidor de energia con main breaker 125/2 amp,240v, enclosure, nema 3r. | 1 | Ud | 26098.3 | 26098.3
1.12 | Panel de distribución 4/8 circuitos, (incluye breakers) | 2 | Ud | 4566.85 | 9133.7
1.13 | Panel de distribución 8/16 circuitos, (incluye breakers) | 2 | Ud | 8419.5 | 16839
1.14 | Panel de arrancador duplex para bombas de cloro | 1 | Ud | 61436.15 | 61436.15
1.15 | Lamparas led de 80 w, 240v, tipo cobra | 9 | Ud | 6742.87 | 60685.83
1.16 | Registros en blok de 6" (0,5 x 0,5 x 0,6m) | 6 | Ud | 2185.64 | 13113.84
1.17 | Rehabilitación de salidas eléctricas existente | 1 | Ud | 1528.62 | 1528.62
1.18 | Mano de obra eléctrica secundaria (30%) | 1 | Ud | 102504.69 | 102504.69
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 444186.99
C | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=220.00 M
1 | PRELIMINARES
1.1 | Desmantelamiento de malla ciclónica verja existente (220 m) | 1 | PA | 4489.37 | 4489.37
1.2 | Demolición de bloques y zapata (incluye bote d= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 1 | PA | 55246.02 | 55246.02
0
2 | REPLANTEO | 220 | M | 14.74 | 3242.8
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | Excavación zapatas a mano | 89.8512 | M³ | 394.23 | 35422.04
3.2 | Relleno de reposición compactado a mano, con material de zanja | 44.1786 | M³ | 123.38 | 5450.76
3.3 | Bote de material con camión d= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 54.8071 | M³ | 209.94 | 11506.21
0
4 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
4.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 20.421 | M³ | 13845.86 | 282746.31
4.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m3 F᾽c=210 kg/cm² | 5.1 | M³ | 18694.32 | 95341.03
4.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 7.936 | M³ | 41761.75 | 331421.25
4.4 | Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 6.108 | M³ | 42676.88 | 260670.38
4.5 | Viga de amarre snp (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 8.64 | M³ | 34726.52 | 300037.13
4.6 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40mts- 2.32 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 1.323 | M³ | 34247.68 | 45309.68
0
5 | MUROS |  |  |  | 0
6.1 | Block 6" ø3/8"@0.60 m SNP violinado | 525.2 | M² | 1446.78 | 759848.86
6.2 | Block 6" ø3/8"@0.60 m BNP | 80.8 | M² | 1318.78 | 106557.42
0
7 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
7.1 | Fraguache | 221 | M² | 104.97 | 23198.37
7.2 | Pañete en vigas y columnas | 221 | M² | 435.28 | 96196.88
7.3 | Cantos | 1292.8 | M | 111.42 | 144043.78
0
8 | PINTURA |  |  |  | 0
8.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 221 | M² | 97.96 | 21649.16
8.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 221 | M² | 215.19 | 47556.99
0
9 | ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA (Suministro y colocación) | 216 | M | 282.65 | 61052.4
10 | JUNTA EXPANSIVA (colocada cada 30 m según detalle) tira de foam 1/2". Suministro y colocación | 20.8 | M | 442.51 | 9204.21
11 | ANGULARES DE 1 1/2"x 3/16" (Suministro y colocación) | 32 | Ud | 6482.45 | 207438.4
0
12 | PUERTA CORREDIZA L=4.0 M | 1 | Ud | 95000 | 95000
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 3002629.45
0
D | AREA EXTERIOR DE LA PLANTA |  |  |  | 0
0
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
1.13 | Corte de material no clasificado c/equipo | 116 | M³ | 44.95 | 5214.2
1.2 | Bote de material c/camión distancia 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 139.2 | M³ | 209.94 | 29223.65
0
2 | ASFALTO |  |  |  | 0
2.1 | Suministro de material base e=20 cm distancia aproximada 10 km | 139.2 | M³ | 1069.9 | 148930.08
2.2 | Compactado material de base en capas de 0.20 con compactador mecánico | 132.24 | M³ | 258.11 | 34132.47
2.3 | Imprimación sencilla | 580 | M² | 116.5334 | 67589.37
2.4 | Suministro y colocación de asfalto e=2" | 580 | M² | 912.4684 | 529231.64
2.5 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 50 km | 1740 | M³/km | 23.46 | 40820.4
0
3 | ACERA Y CONTENES |  |  |  | 0
3.1 | Conten | 170 | M | 1038.78 | 176592.6
3.2 | Acera perimetral 0.80 m | 150 | M² | 1154.88 | 173232
0
4 | PINTURA: |  |  |  | 0
4.1 | Acrilica azul turquesa area general de la planta | 890.05 | M² | 215.19 | 191529.86
0
5 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | Ud | 12500 | 12500
0
6 | LIMPIEZA FINAL | 1 | Ud | 16500 | 16500
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 1425496.27
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud | 79650 | 79650
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) | 5 | Meses | 54222.86 | 271114.3
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 350764.3
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 19090453.98
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 19090453.98
| GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 1909045.398
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 572713.6194
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 763618.1592
| Gastos de Transporte | 3% |  |  | 572713.6194
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 954522.699
| Estudios y Diseños | 5% |  |  | 954522.699
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 286356.8097
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 343628.1716
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 190904.5398
| CODIA | 0.1% |  |  | 19090.454
| Imprevistos | 5% |  |  | 954522.699
| Completivo de transporte material de filtro, distancia aproximada de 200 km | 1 | Ud | 247203.6577 | 247203.6577
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 7768842.5258
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 26859296.5058
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
ING. RUTH E. CASTILLO. |  | ING. RAMONA MONTAS
ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA ESTHER RODRÍGUEZ RESTITUYO |  | ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO.DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA