## INAPA CCC C0 2021 0033 PREST
JRo Ingeniaría y Servicios, SRL
1-31-29756-2
jro.inse@gmail.com
PRESUPUESTO
Obra: REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA YEGUA |  |  |  | INAPA-CCC-CP-2021-0033
Ubicacion: AZUA |  | ZONA: II
PART. | D E S C R I P C I Ó N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | PLANTA POTABILIZADORA CAPACIDAD 100 LPS
1 | CASA DE QUÍMICO
1.1 | RELLENO DE FISURAS CON SIKAFLEX | 3 | M2 | 1926.2 | 5778.6
1.2 | LIMPIEZA FINAL ÁREA DE SULFATO, LAS TINAS Y RIEL SOPORTE DE AGITADORES | 1 | UD | 5720.47 | 5720.47
1.3 | PULIDO, BRILLADO Y CRISTALIZADO DE PISO DE GRANITO | 49 | M2 | 624.49 | 30600.01
1.4 | BOMBA DOSIFICADORA DE SULFATO TIPO DIAFRAGMA 1/2 HP DE POTENCIA, CON RANGO DE APLICACIÓN 200 - 500 LTS/HRS (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y ACCESORIOS) | 2 | U | 71540 | 143080
1.5 | LIMPIEZA Y PINTURA DE CAJUELA DEL ELEVADOR DE SULFATO CON ENGRASE DEL SISTEMA DE RIELES | 1 | UD | 1511.44 | 1511.44
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:
2.1 | TUBERÍA DE Ø2" PVC DESDE DOSIFICADORES DE SULFATO 3ER NIVEL HASTA MEZCLA RÁPIDA 2DO NIVEL | 7.62 | M | 2039.12 | 15538.0944
2.2 | CODOS DE Ø2 PVC | 3 | UD | 30.6 | 91.8
2.3 | TEE Ø2" PVC | 4 | UD | 142.8 | 571.2
2.4 | VÁLVULA DE BOLA DE Ø2" | 6 | UD | 2945.8 | 17674.8
2.5 | MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, PIEZAS Y DIFUSOR DE SULFATO | 1 | UD | 6453.18 | 6453.18
3 | BARANDAS DE H.G. 1 1/2'', A LOS LADOS DE ELAVADOR (PINTADAS CON BASE GALVO ONE Y ACABADO EN ESMALTE INDUSTRIAL EPOXICO) | 1 | UD | 22306.2 | 22306.2
4 | PUERTA PARTE FRONTAL ELEVADOR DE SULFATO EN BARRAS DE H.G. 1 1/2'' (PINTADAS CON BASE GALVO ONE Y ACABADO EN ESMALTE INDUSTRIAL EPOXICO) | 1 | UD | 138176 | 138176
6 | MANTENIMIENTO EN TINAS
6.1 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CALIDAD SUPERIOR (INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE TAMBIEN INCLUYE REJAS DE PROTECCION) | 15.36 | P2 | 3386.25 | 52012.8
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVINES (INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE) | 3 | UD | 2671.5 | 8014.5
6.3 | PULIDO, BRILLADO Y CRISTALIZADO DE PISO DE GRANITO | 49 | M2 | 624.49 | 30600.01
6.4 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GABINETES DE PISO (INCLUYE BISAGRAS, TIRADORES, PINTURA Y MANO DE OBRA) | 1 | UD | 62625 | 62625
6.5 | SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE EN TOLA DE 1/4" Y PERFILE RECTANGULARES HN CON CERRADURA PLANA SOLDABLE (2.40 X 3.50) M (PINTADAS CON BASE GALVO ONE Y ACABADO EN ESMALTE INDUSTRIAL EPOXICO) | 1 | UD | 250530.4 | 250530.4
6.6 | IMPERMEABILIZACIÓN EN TINA CON BLOCKAID | 1 | UD | 32003.37 | 32003.37
6.7 | PINTURA SEMIGLOSS EN INTERIOR DE ALMACÉN CASA DE QUÍMICOS (INCLUYE RAPILLADO) | 422 | M2 | 228.57 | 96456.54
6.8 | CAMBIO DE CODOS DE Ø3¨ PVC EN DRENAJE DE TINAS | 2 | UD | 484.4 | 968.8
7 | TINAS
7.1 | MANTENIMIENTO (PULIDO, ANTICORROSIVO Y PINTURA MANTENIMIENTO AZUL) A PERFIL METÁLICO, BASE DE AGITADORES (U 10” X 4” X 3/8”). | 1 | UD | 2265.53 | 2265.53
7.2 | AGITADOR 1 HP, 1 PH, RPM (SALIDA) 300-350, DOBLE PROPELA, 115/230 V, EJE INOX. 1”- 4 PIES. INCLUYE SUMINISTRO DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE GIRO EN AGITADOR, ACERO INOXIDABLE, PROPELA DE Ø12¨, POLEA DE TRANSMISIÓN DE Ø8¨ Y CORREA | 2 | UD | 329374.5 | 658749
8 | ELÉCTRICO
8.1 | BOMBILLA BAJO CONSUMO | 10 | UD | 350 | 3500
8.2 | LÁMPARA EXTERIOR TIPO COBRA | 2 | UD | 8280 | 16560
8.3 | PANEL DE BREAKER 4/8 C, 125 AMPS. INCL. BREAKER | 1 | UD | 10476 | 10476
9 | BAÑO (INCLUYE SUMINITRO, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE EXISTENTE)
9.1 | CERÁMICA DE BAÑO (0.15 X 0.15) | 2 | M2 | 2428.8 | 4857.6
9.2 | INODORO | 1 | UD | 13770 | 13770
9.3 | LAVAMANO | 1 | UD | 9720 | 9720
9.4 | DUCHA | 1 | UD | 7607.25 | 7607.25
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 1648218.5944
B | PLANTA POTABLIZADORA DE 100 PLS
1 | CANAL DE ENTRADA
1.1 | LAVADO A PRESIÓN DE MURO DEL CANAL | 20 | M2 | 88.35 | 1767
1.2 | DIFUSOR DE SULFATO (INC. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y ACCESORIOS) | 1 | UD | 880000 | 880000
1.3 | COLOCACIÓN DE LINEA DE DE PRECLORACIÓN DESDE LA CASETA DE CLORACIÓN (TUBERÍA DE 1" PVC SCH-80) | 1 | UD | 5572.07 | 5572.07
1.4 | EXTRACCIÓN Y BOTE DE PLACA PARTIDORA DE CAUDAL A LA ENTRADA DE LOS FLOCULADORES | 1 | UD | 4107.67 | 4107.67
1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA PARTIDORA DE CAUDAL HACIA LOS FLOCULADORES ACERO INOXIDABLE SS316, ESP 1/4" 1,50 X,50 CON DOBLES SUAVE A 90 EN EL PRIMER TERCIO | 1 | UD | 38113.66 | 38113.66
2 | FLOCULADORES
2.1 | DESMONTE DE COMPUERTAS EXISTENTE | 2 | UD | 8095.7 | 16191.4
2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPUERTAS DE ENTRADA A FILTRO ( 0.40 X 0.60 ) EN ACERO INOXIDABLE | 2 | UD | 179200 | 358400
2.3 | EXTRACCIÓN DE PLACAS DE ASBETO CEMENTO (134 UD) | 1 | UD | 42037.58 | 42037.58
2.4 | SUMINISTRO DE PLACAS EN POLIPROPILENO REFORZADO DE 1" CON REMACHES DE ALUMINIO, POR PLACAS , DE 4 MM | 3577.36 | P2 | 3325.92 | 11898013.1712
2.5 | INSTALACION DE PLACAS EN POLIPROPILENO DE 1" CON REMACHES DE ALUMINIO, POR PLACAS , DE 4 MM | 3577.36 | P2 | 119.65 | 428031.124
2.6 | LIMPIEZA CON LAVADO A PRESIÓN DE MUROS (822 M2) | 1 | UD | 88.35 | 88.35
2.7 | BOTE DE PLACAS EXTRAIDAS C/CAMIÓN D= 5 KM | 2 | VIAJES | 7095.72 | 14191.44
3 | SEDIMENTADORES
3.1 | EXTRACIÓN DE PLACAS DE ASBETO CEMENTO DE 1/2 (375) U | 1 | UD | 89.74 | 89.74
3.2 | SUMINISTRO DE PANELES LAMELARES PVC 1" CON REMACHES DE ALUMINIO, POR PLACAS , DE 4 MM (INCLUYE DESPERDICIOS) | 2962 | P2 | 939.4 | 2782502.8
3.3 | INSTALACIÓN DE PLACAS EN POLIPROPILENO DE 1" CON REMACHES DE ALUMINIO, POR PLACAS , DE 4 MM | 2962 | P2 | 179.17 | 530701.54
3.4 | DESMONTE DE COMPUERTAS EXISTENTE | 3 | UD | 8095.7 | 24287.1
3.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPUERTAS DE ENTRADA, PARA HUECO DE 0.50 X 0.70 M, EN ACERO INOXIDABLE SS316, CON VÁSTAGO DE Ø1¼” SÓLIDO, DE 10 PIES, INCLUYENDO PEDESTAL Y MANIVELAS. | 3 | UD | 220230.43 | 660691.29
3.6 | DESMONTE DE VÁLVULA DE DRENAJE DE FONDO PARA MANTENIMIENTO INCLUYE LA TRANSMISIÓN DE ENGRANAJE | 6 | UD | 17580.75 | 105484.5
3.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ACCIÓN DE COMPUERTA: VÁSTAGO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE PARED GRUESA DE 1 1/2" DE 18 PIES DE LONGITUD, CAMISA DE TUBO DE 3" HG CON DOBLE ARRIOSTE A MURO | 6 | UD | 140072.89 | 840437.34
3.8 | LIMPIEZA CON LAVADO A PRESIÓN DE MUROS (581,76 M2) | 1 | UD | 88.35 | 88.35
3.9 | BOTE DE PLACAS EXTRAIDAS C/CAMIÓN D= 5 KM | 4 | VIAJES | 7138.43 | 28553.72
4 | FILTRO
4.1.1 | VÁLVULA DE MARIPOSA DE 12" ENTRADA A FILTROS
4.1.2 | MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DE Ø12" (LIMPIEZA , PULIDO EXTERNO ANTI- ÓXIDO, PINTURA EPÓXICA, ENGRANAJE O GEAR) (INCLUYE DESMONTE Y COLOCACIÓN) | 8 | UD | 44835.58 | 358684.64
4.1.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 SISTEMA DE ENGRANAJE O GEAR PARA VÁLVULAS MARIPOSA DE 12" | 8 | UD | 36695.58 | 293564.64
4.1.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CON TUBOS DE 1 1/2 ACERO INOXIDABLE SS316 PARED GRUESA (10 PIES C/U), INC. 8 PEDESTAL DE ACERO NEGRO Y TOLAS DE E=1/4 | 8 | UD | 74393.26 | 595146.08
4.2 | VÁLVULA DE DESAGÜE DE RETROLAVADO DE MARIPOSA DE 16"
4.2.1 | MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DE Ø16": LIMPIEZA, PULIDO EXTERNO ANTI- OXIDO, PINTURA EPÓXICA, ENGRANAJE O GEAR. INCLUYE DESMONTE Y COLOCACIÓN | 8 | UD | 40767.79 | 326142.32
4.2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMISAS EN TUBO DE 3" HG SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CON TUBOS DE 1 1/2" ACERO INOXIDABLE | 8 | UD | 86715.26 | 693722.08
4.2.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CON TUBOS DE 1 1/2 ACERO INOXIDABLE SS316 PARED GRUESA (12 PIES C/U). INC. PEDESTAL DE ACERO NEGRO Y TOLAS DE E=1/4 | 8 | UD | 96218.51 | 769748.08
4.3 | VÁLVULA DE SALIDA DE AGUA FILTRADA, MARIPOSA DE 16"
4.3.1 | MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DE Ø16" (LIMPIEZA , PULIDO EXTERNO ANTI- ÓXIDO, PINTURA EPÓXICA, ENGRANAJE O GEAR Y ACOPLADO) (INCLUYE DESMONTE Y COLOCACIÓN) | 8 | UD | 30567.79 | 244542.32
4.3.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CON TUBOS DE 1 1/2" ACERO INOXIDABLE SS316 PARED GRUESA (12 PIES C/U) INC. PEDESTAL DE ACERO NEGRO Y TOLAS DE E=1/4" | 8 | UD | 96218.51 | 769748.08
4.4 | VÁLVULA DE DESAGÜE DE FONDO DE FILTROS, MARIPOSA DE 8"
4.4.1 | MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DE Ø8" (LIMPIEZA , PULIDO EXTERNO SUMINISTRO Y APLICACION DE BASE ANTICORROSIVA Y LUEGO CUBRIR PARA EL ACABADO FINAL DOS CAPAS DE PINTURA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EPOXICO, ENGRANAJE O GEAR Y ACOPLADO) (INCLUYE DESMONTE Y COLOCACIÓN) | 8 | UD | 22667.79 | 181342.32
4.1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMISAS EN TUBO DE 3" DE HIERRO GALVANIZADO Y PARA EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CON TUBOS DE 1 1/2" ACERO INOX. | 8 | UD | 86715.26 | 693722.08
4.4.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CON TUBOS DE 1½" DE ACERO INOXIDABLE SS316 PARED GRUESA (12 PIES C/U) INC. PEDESTAL DE ACERO NEGRO Y TOLAS DE E=1/4 DE ESPESOR, EL PEDESTAR DEBE ESTAR PINTADO CON DOS CAPAS DE UNA BASE DE PINTURA ANTICORROSIVA DE SUPERIOR CALIDAD (RUST ARREST O SIMILAR) LUEGO DEBE SER ACABADO CON PINTURA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EPOXICO. | 8 | UD | 104178.51 | 833428.08
4.5 | CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN EN CANAL DE PRODUCCIÓN
4.5.1 | REPICAR PAÑETE INTERNO DEL MURO Y LOSA DE FONDO | 10 | M2 | 79.19 | 791.9
4.5.2 | REPOSICIÓN DE PAÑETE CON IMPERMEABILIZANTE EN TODA EL ÁREA DEL CANAL | 10 | M2 | 1676.1 | 16761
4.5.3 | BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO | 1 | UD | 198.1 | 198.1
4.6 | EXTRACCIÓN MATERIAL FILTRANTE
4.6.1 | ARENA Y GRAVA | 50.4 | M3 | 802.17 | 40429.368
4.6.2 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 63 | M3 | 1107.26 | 69757.38
4.7 | SUMINISTRO MATERIAL FILTRANTE
4.7.1 | ARENA (T10=0.47-0.65 mm, Cu=1.50-1.70, Ts=1.41 mm,Ti=0,425 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.80 m) | 45 | M3 | 2800 | 126000
4.7.2 | GRAVA | 26 | M3 | 1600 | 41600
4.7.2 | ENVASADO DE FINOS | 40.32 | M3 | 137.58 | 5547.2256
4.8 | COLOCACIÓN DE ARENA
4.8.1 | ARENA (T10=0.47-0.65 mm, Cu=1.50-1.70, Ts=1.41 mm,Ti=0,425 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.80 m) | 45 | M3 | 226.47 | 10191.15
4.8.2 | GRAVA | 26 | M3 | 116.87 | 3038.62
0
4.9 | LAVADO A PRESION DE VIGUETILLAS Y MUROS | 3 | UD | 1507.63 | 4522.89
5 | CASA DE CLORACIÓN
5.1 | DOSIFICADOR DE CLORO APLICACIÓN AL VACÍO CON RANGO DE APLICACIÓN DE 0-150 LIBRAS POR DIA | 1 | UD | 324000 | 324000
5.2 | BOMBA ROMPEDORA DE PRESIÓN TIPO BOOSTER DE 5.5 GPM ( POTENCIA 2 HP) | 2 | UD | 129504 | 259008
5.3 | CILINDRO DE GAS CLORO 2,000 LB LLENO, (INC. INSTALACIÓN) | 2 | UD | 306720 | 613440
5.4 | SISTEMA DE RODAJE DE CILINDRO INC. VIGA W8 x 31 | 3 | UD | 194000 | 582000
5.5 | CARRIL METÁLICO PARA ELEVADOR DE CILINDRO 2,000 LBS. | 1 | UD | 292000 | 292000
5.6 | DIFERENCIAL O POLIPASTO ELECTRICO DE 3 TONELADAS (CUBICAR CON FACTURA CON COMPROBANTE FISCAL) | 1 | UD | 656253.4 | 656253.4
5.7 | REGISTRO EN PUNTO DE APLICACIÓN DE CLORO ( 2.00 x 1.75 x 2.65), INC, TAPA DE TOLA 1/4" DE ESPESOR Y ANGULAR (2.00 x 2.00 x 1/4) Y ESCALERA H.G. H= 1.78 M. (PINTADAS CON BASE Y ACABADO EN ESMALTE INDUSTRIAL EPOXICO CALIDAD SUPERIOR) | 1 | UD | 201031.5 | 201031.5
5.8 | PIEZAS Y ASCESORIOS | 1 | UD | 6030.95 | 6030.95
5.9 | DETECTOR DE CLORO | 1 | UD | 112464 | 112464
5.1 | DIFUSOR DE CLORO | 1 | UD | 112464 | 112464
5.11 | DESAGÜE DE CASETA | 1 | UD | 4261.44 | 4261.44
5.123 | LIMPIEZA FINAL | 1 | UD | 1568.57 | 1568.57
6 | MUROS DE BLOCK
6.1 | MURO DE BLOQUES 8" VIOLINADO | 24.33 | M² | 1961.14 | 47714.5362
7 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
7.1 | PAÑETE INTERIOR | 48.66 | M² | 876.48 | 42649.5168
8 | PINTURA
8.1 | PRIMER FRESH CEMENT | 48.66 | M² | 95 | 4622.7
8.2 | ACRILICA CALIDAD SUPERIOR AZUL TURQUESA EN MUROS | 48.66 | M² | 183.33 | 8920.8378
9 | CASA DE GENERADOR
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE 10 KWA (TANQUE DE COMBUSTIBLE 500 GLS CON SU SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, SISTEMA DE ESCAPE DE GASES Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, SISTEMA AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA, MAIN BREAKER Y CONDUCTORES) | 1 | UD | 867825 | 867825
9.2 | PINTURA EN CASETA | 1 | UD | 6000 | 6000
9.3 | SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE DE TOLA DE 1/4" (2.00 X 3.50) M | 1 | UD | 247785.54 | 247785.54
10 | ÁREA EXTERNA
10.1 | EMBELLECIMIENTO CON PLANTAS ORNAMENTALES
10.1.1 | SUMINISTRO CAPA VEGETAL | 1 | P.A. | 45000 | 45000
10.1.2 | TÚ Y YO MEDIANA, PAJONES, TRINITARIAS (SUMINISTRO) | 200 | U | 100 | 20000
10.1.3 | TÚ Y YO PEQUENA (SUMINISTRO) | 280 | U | 100 | 28000
10.1.4 | TÚ Y YO GIGANTE, GALLEGO GRANDE (SUMINISTRO) | 200 | U | 100 | 20000
10.1.5 | MANO DE OBRA SIEMBRA PLANTAS | 680 | U | 84 | 57120
11 | CONSTRUCCIÓN DE:
11.1 | CONTÉN | 210 | M | 1444.34 | 303311.4
11.2 | ACERA | 210 | M2 | 1305.75 | 274207.5
11.3 | BADÉN | 289 | M | 1709.62 | 494080.18
12 | CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DE CALLE
12.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 5465.15 | 5465.15
12.2 | EXCAVACIÓN MATERIAL C/EQUIPO | 320.79 | M3 | 373.41 | 119786.1939
12.3 | BOTE | 71.3 | M3 | 1107.26 | 78947.638
12.4 | RECUBRIMIENTO CON H.S. | 2.9835 | M3 | 4751.06 | 14174.7875
12.5 | TUBERÍA DE PVC DE Ø12" SDR-26 | 11.7 | M | 9107.44 | 106557.048
12.6 | REGISTRO PLUVIAL DE MURO DE BLOCK DE 6" (1.50 X1.50 H=1.40 ) SEGÚN DISEÑO | 1 | UD | 56004.49 | 56004.49
12.7 | REGISTRO PLUVIAL DE MURO DE BLOCK DE 6" (1.00 X1.00 H=1.40) SEGÚN DISEÑO | 1 | UD | 48434.35 | 48434.35
13 | BOMBA DE SERVICIOS INTERNO
13.1 | BOMBA HORIZONTAL DE 1 HP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 1 | UD | 81250 | 81250
13.2 | TANQUE HIDRONEUMÁTICO EN FIBRA DE VIDRIO CON MEMBRANA INTERNA DE 50 GLS | 1 | UD | 49993.75 | 49993.75
13.3 | TUBERÍAS DE Ø1”, PVC SCH-40 | 120 | PIE | 63.47 | 7616.4
13.4 | TUBERÍA DE Ø¾” PVC SCH 40 (140 PIES) | 140 | PIE | 42.74 | 5983.6
13.5 | TUBERÍA DE Ø½” PVC SCH 40 (60 PIES) | 60 | PIE | 32.32 | 1939.2
13.6 | TINACO 600 GLS | 1 | UD | 32493.5 | 32493.5
13.7 | VÁLVULA CHECK HORIZONTAL Ø¾” | 1 | UD | 1931.4 | 1931.4
13.8 | LLAVE DE PASO DE BOLA Ø¾”, METÁLICA | 3 | UD | 1153.44 | 3460.32
13.9 | LLAVE DE PASO DE BOLA Ø½”, METÁLICA | 1 | UD | 840.16 | 840.16
13.1 | ACESSORIOS | 1 | UD | 5150 | 5150
14 | BOMBEO DE LLENADO DE TINAS:
14.1 | BOMBA HORIZONTAL DE 5 HP | 1 | UD | 149520 | 149520
14.2 | TUBERÍAS DE Ø1½”, PVC SCH 40 (20 PIES) | 20 | PIE | 32.32 | 646.4
14.3 | TUBERÍA DE Ø1” PVC SCH 40 (20 PIES) | 40 | PIE | 63.47 | 2538.8
14.4 | LLAVE DE PASO DE BOLA Ø1½”, METÁLICA. | 2 | UD | 4129.6 | 8259.2
14.5 | ADAPTADORES MACHOS DE 1½” | 4 | UD | 277.68 | 1110.72
14.6 | LLAVE DE PASO DE BOLA Ø1”, METÁLICA | 1 | UD | 3688.16 | 3688.16
14.7 | ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 1½” | 3 | UD | 765 | 2295
14.8 | ACESSORIOS | 1 | UD | 5000 | 5000
15 | ASFALTO
15.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 240 | M3 | 373.41 | 89618.4
15.2 | BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN D= 5 KM (INCLUYE CARGUÍO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 288 | M3 | 1107.26 | 318890.88
15.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE D= 15 KM | 240 | M3 | 1450 | 348000
15.4 | COMPACTACIÓN MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20 M | 228 | M3 | 354.67 | 80864.76
15.5 | ASFALTO 2" (INCLUYE ADHERENCIA E IMPRIMACIÓN SENCILLA) | 1200 | M2 | 1742.53 | 2091036
15.6 | TRANSPORTE ASFALTO D= 69 KM | 4140 | M3 x KM | 120.59 | 499242.6
| SUB TOTAL B |  |  |  | 34590476.177
C | REHABILITACIÓN DEPÓSITO SUPERFICIAL
1 | LIMPIEZA Y RAPILLADO (REMOVER TODO EL MATERIAL SUELTO PARA LOGRAR UNA BUENA ADHERENCIA DE LA PINTURA) | 180 | M2 | 88.35 | 15903
2 | RESANE PAREDES Y TECHO | 180 | M2 | 150 | 27000
3 | PRIMER FRESH CEMENT BLANCA EN PAREDES | 180 | M2 | 95 | 17100
4 | PINTURA ACRÍLICA CALIDAD SUPERIOR EN PAREDES | 180 | M2 | 183.33 | 32999.4
5 | REGISTRO PARA VÁLVULA (2,50X3,00X H=3) | 1 | UD | 270525.36 | 270525.36
6 | LETRERO Y LOGO DEPÓSITO | 1 | UD | 10300 | 10300
| SUB TOTAL C |  |  |  | 373827.76
D | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESIÓN FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUADRADO 4" X 4" | 3 | UD | 61800 | 185400
2 | CAMPAMENTO (INCLUYE EL ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON BAÑOS PORTATILES INCLUYENDO EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS) | 5 | MESES | 250000 | 1250000
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 1435400
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 38047922.5314
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 38047922.5314
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 3804792.2531
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 1141437.6759
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 1521916.9013
| TRANSPORTE | 4% |  |  | 1521916.9013
| DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE INAPA | 5% |  |  | 1902396.1266
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 380479.2253
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 570718.838
| ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 684862.6056
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | 3804792.2531
| CODIA | 0.1% |  |  | 38047.9225
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 1902396.1266
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 17273756.8293
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 55321679.3607
ELABORADO POR:
Ing. José Rosario Pimentel
GERENTE - JRO INGENIERIA & SERVICIOS, SRL