## Mejor. Acueducto Tabara Abajo
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO: No. 169 D/F 19/10/2020
OBRA: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO TÁBARA ABAJO (COLOCACIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN)
UBICACION : PROVINCIA AZUA |  |  |  | ZONA : II
Partida | DESCRIPCION | Cantidad | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$) | Total (RD$)
A | EMPALME A LÍNEA EXISTENTE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) VER DETALLE
1 | NIPLE 12' 'X 1.50 ACERO SCH-30, C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA | 1 | U | 21529.5775 | 21529.5775
2 | NIPLE 12' 'X 1.00 ACERO SCH-80, C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA | 1 | U | 16229.5775 | 16229.5775
3 | YEE 12'' X 12'' ACERO SCH-40, C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PLATILLADO EN DOS EXTREMOS | 1 | U | 47329.5775 | 47329.5775
4 | VÁLVULA DE COMPUERTA Ø12" HF PLATILLADA COMPLETA (150 PSI) (INCL.: VALVULA PLATILLADA, TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO, JUNTA DRESSER ) | 1 | U | 96929.5775 | 96929.5775
5 | REGISTRO PARA VÁLVULA DE 12'' (SEGÚN DISEÑO) | 1 | U | 139019.5775 | 139019.5775
6 | DESMONTE Y COLOCACIÓN VALVULA DE 12'' EXISTENTE (INCL. CORTE DE TUBERÍA EXISTENTE, DESMONTE Y RECOLOCACIÓN DE VÁLVULA DE Ø12'') | 1 | U | 7355.5775 | 7355.5775
| SUB TOTAL FASE A |  |  |  |  | 328393.4653
B | LÍNEA DE ADUCCIÓN
1 | REPLANTEO | 3780 | M | 74.0925 | 280069.4875
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACIÓN EN ROCA C/EQUIPO (INCLUYE EXTRACCIÓN) 30% | 1349.46 | M3 | 1141.6901 | 1540665.1396
2.2 | EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 70% | 3148.74 | M3 | 626.2546 | 1971912.8679
2.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO DIST. PROM = 10 KM (SUJETO A APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN) (50%) | 1889.24 | M3 | 1266.7089 | 2393117.0315
2.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20 M | 3662.82 | M3 | 445.7136 | 1632568.8595
2.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 340.2 | M3 | 1296.0265 | 440908.1991
2.6 | RECHEQUEO SUPERFICIE | 3402 | M2 | 24.8016 | 84374.9998
2.7 | BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN D= 5 KM, (INC. ESPARCIMIENTO DE MATERIAL EN LUGAR DE BOTE | 3508.6 | M3 | 305.4674 | 1071762.9454
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
3.1 | DE Ø12" PVC (SDR-21) C/JUNTA DE GOMA+ 4% PÉRDIDA POR CAMPANA | 1539.2 | M | 5271.0936 | 8113267.341
3.2 | DE Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA+ 4% PÉRDIDA POR CAMPANA | 2392 | M | 4989.1889 | 11934139.8124
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS
4.1 | DE Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA+ 4% PÉRDIDA POR CAMPANA) | 3931.2 | M | 120.4554 | 473534.0821
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
5.1 | CODO Ø 12X10° ACERO SCH-40 | 8 | U | 14549.5775 | 116396.6204
5.2 | CODO Ø 12X15° ACERO SCH-40 | 9 | U | 14189.5775 | 127706.1979
5.3 | CODO Ø 12X20° ACERO SCH-40 | 9 | U | 13329.5775 | 119966.1979
5.4 | CODO Ø 12X25° ACERO SCH-40 | 4 | U | 14259.5775 | 57038.3102
5.5 | CODO Ø 12X30° ACERO SCH-40 | 4 | U | 14329.5775 | 57318.3102
5.6 | CODO Ø 12X35° ACERO SCH-40 | 3 | U | 15329.5775 | 45988.7326
5.7 | CODO Ø 12X40° ACERO SCH-40 | 2 | U | 15649.5775 | 31299.1551
5.8 | CODO Ø 12X45° ACERO SCH-40 | 2 | U | 15649.5775 | 31299.1551
5.9 | CODO Ø 12X50° ACERO SCH-40 | 1 | U | 15529.5775 | 15529.5775
5.1 | CODO Ø 12X55° ACERO SCH-40 | 2 | U | 15349.5775 | 30699.1551
5.11 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø 12" H.F 150 PSI | 88 | U | 3629.5775 | 319402.8241
5.12 | ANCLAJE DE H.A. | 44 | U | 16721.1819 | 735732.0056
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
6.1 | VÁLVULA DE DESAGÜE Ø6" HF PLATILLADA COMPLETA (150 PSI) (INCL.: VÁLVULA PLATILLADA, TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO, JUNTA DRESSER ) A COLOCAR EN TUBERÍA DE 12'' | 6 | U | 43049.5775 | 258297.4653
6.2 | VÁLVULA DE AIRE Ø2" COMPLETA (150PSI) (INCL.: VÁLVULA , TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO, JUNTA DRESSER ) A COLOCAR EN TUBERÍA DE Ø12'' | 9 | UD | 22519.5775 | 202676.1979
6.3 | CAJA TELESCÓPICA P/VÁLVULAS (INCL. BASE Y TAPA DE H.S.) | 15 | UD | 4265.5775 | 63983.6632
7 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
7.1 | TUBERÍA Ø12" PVC | 3780 | M | 11.0714 | 41849.875
8 | ASFALTO L=3,500 M
8.1 | CORTE DE CARPETA ASFÁLTICA | 7000 | M | 65.7112 | 459978.3217
8.2 | EXTRACCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA | 2975 | M2 | 392.1751 | 1166720.8989
8.3 | SUMINITRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | 714 | M3 | 983.2955 | 702073.0211
8.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPA DE 0.20 M. | 595 | M3 | 279.9684 | 166581.2156
8.5 | BOTE DE MATERIAL D= 5 KM | 200.81 | M3 | 213.768 | 42926.7521
8.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPRIMACIÓN | 3718.75 | M2 | 124.9197 | 464545.2664
8.7 | SUMINISTRO Y COL. DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | 3718.75 | M2 | 1197.8309 | 4454433.7233
8.8 | TRANSPORTE DE ASFALTO (DISTANCIA = 50 KM ) | 9296.88 | M3/KM | 32.354 | 300791.2555
9 | CONTROL, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, INCLUYE CONOS, CENTELLAS DE AVISO DE PELIGRO, PERSONAL , CHALECOS REFLECTIVOS, PANTALLA LUCES LED PARA AVISO DE DESVIO) | 3500 | M | 54.3214 | 190124.9925
| SUB TOTAL FASE B |  |  |  |  | 40139679.6559
C | VARIOS
1 | CAMPAMENTO (ALQUILER DE SOLAR CON O SIN CASA, CONSTRUCCIÓN CASETA ALMACÉN) | 6 | MESES | 315260.6208 | 1891563.7251
2 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESIÓN FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 3 | U | 83458.2818 | 250374.8454
| SUB-TOTAL C |  |  |  |  | 2141938.5705
SUB- TOTAL GENERAL
| SUB- TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 42610011.6917
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  |  | 1278300.35
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  |  | 4261001.17
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  |  | 1704400.47
| SUPERVISIÓN DE LA OBRA | 5% |  |  |  | 2130500.58
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4% |  |  |  | 1704400.47
| LEY 6-86 | 1% |  |  |  | 426100.12
| CODIA | 0.1% |  |  |  | 42610.01
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES (LEY 07-2007) | 18% |  |  |  | 766980.21
| IMPREVISTOS | 5% |  |  |  | 2130500.58
| MEDIDA DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL | 1.5% |  |  |  | 639150.18
| MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMAS INAPA | 10% |  |  |  | 4261001.17
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 19344945.31
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 61954957.0017