## Pres. Actualizado OK 88
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
OBRA: REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO LA PEÑA SNIP: 14811
UBICACION: PROVINCIA DUARTE |  | ZONA: III
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LA PEÑA
A | REGISTRO DE ENTRADA
1 | Limpieza de registro con camión succionador | 1 | P.A. |  | 0
2 | Suministro y colocación de tapa en GRP o Polietileno Ø0.50 | 1 | Ud |  | 0
0
3 | DESARENADOR-DECANTADOR |  |  |  | 0
0
3.1 | Extracción y bote de lodos y sedimentos (8.45 x 2.95 x 2.40) m camión succionador | 8 | Hr |  | 0
3.2 | Bote de material con Camion distancia entre 6 y10 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 23.88 | M3 |  | 0
3.3 | Suministro y colocación de rejillas (0.70 x 1.30) m en barras de Ø12/" Acero Inoxidable separadas a 2 cm. | 1 | Ud |  | 0
3.4 | Suministro y colocación de tola de 1/16'' para canalizar desbaste | 1 | Ud |  | 0
3.5 | Colocacion Regla Metrica de Acero Inoxidable, para medicion de caudal de entrada a planta | 1 | Ud |  | 0
3.6 | Compuerta Acero Inoxidable (0.70 x 0.60) m (Suministro e instalación) | 1 | Ud |  | 0
3.7 | Compuerta Acero Inoxidable (0.50 x 0.50) m (Suministro e instalación) | 1 | Ud |  | 0
3.8 | Suministro y Colocacion Tubería BY-PASS Ø8" PVC SDR-32.5 / JG ( Incl. movimiento de tierra) | 12 | M |  | 0
3.9 | Suministro y Colocacion Codo 8" x 90º PVC (Incl. cemento solvente) | 2 | Ud |  | 0
3.1 | Suministro y colocacion Válvula de Desagüe de Fondo Ø8" | 1 | P.A. |  | 0
3.11 | Extraccion Tuberia Ø8''acero SCH-40 anticorrosiva L= 2.00 m (Incl. motosoldadora, equipo de corte y mano de obra) | 1 | P.A. |  | 0
3.12 | Suministro y colocación Tubería de Ø8" acero SCH-40 s/costura c/protección anticorrosiva en interconexión del tanque séptico | 2 | M |  | 0
3.13 | Pintura general acrílica (incluye rapillado y andamios) | 40 | M2 |  | 0
3.14 | Escalera metalica con barandas HG (Incl. pasarela) ( Ver detalle) | 1 | P.A. |  | 0
0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | TANQUE SÉPTICO |  |  |  | 0
1 | Extracción y bote de lodos y sedimentos camión succionador | 6 | Hr |  | 0
2 | Suministro y colocación Válvula de Desagüe de Fondo Ø6" | 2 | Ud |  | 0
3 | Tapa de hormigon armado 0.70 X 0.70 | 2 | Ud |  | 0
4 | Suministro y colocación de tapa en GRP o Polietileno | 2 | Ud |  | 0
5 | Pintura acrílica en general | 50.8 | M2 |  | 0
0
6 | SUSTITUCIÓN DE TUBERIA INTERCONEXIÓN ENTRE TANQUE SÉPTICO Y FILTRO BIOLÓGICO |  |  |  | 0
6.1 | Extracción de tubería Ø8 Acero L=6 m | 1 | P.A. |  | 0
6.2 | Tubería Ø6" PVC SDR-32.5 de interconexión (Suministro y colocación) | 6 | M |  | 0
0
7 | CONSTRUCCIÓN ESCALERA H.A.(Segun detalle) | 1 | P.A. |  | 0
0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
0
C | FILTRO BIOLÓGICO |  |  |  | 0
0
1 | SUSTITUCION MATERIAL FILTRO ANAEROBICO |  |  |  | 0
1.1 | Extraccion y bote de material granular en filtros | 130.14 | M3 |  | 0
1.2 | Extraccion de tuberia 6'' PVC -SDR-26 en el afluente fondo filtro anaerobico | 44.84 | M |  | 0
1.3 | Extraccion de tuberia 8'' PVC -SDR-32.5 | 6.76 | M |  | 0
1.4 | suministro y colocacion tuberia PVC Ø 6'' SDR-26 perforada Ø1'' 0.20 | 44.84 | M |  | 0
1.5 | Suministro y colocacion de Tee 6"x 6" PVC | 3 | Ud |  | 0
1.6 | Suministro y colocacion de Codo 6"x 90º PVC | 2 | Ud |  | 0
1.7 | Suministro y colocacion tuberia PVC ø12'' SDR-32.5 | 8.93 | M |  | 0
15 | Mensula para Apoyo Tuberia (4 ud) (Según Detalle) | 1 | P.A. |  | 0
0
2 | SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR e=030 |  |  |  | 0
2.1 | Grava 1/8'' - 1/4'' | 30.03 | M3 |  | 0
2.2 | Grava 1/2'' - 1'' | 30.03 | M3 |  | 0
2.3 | Grava fina 2'' - 3'' | 30.03 | M3 |  | 0
2.4 | Grava 3'' - 4'' | 40.04 | M3 |  | 0
0
3 | COLOCACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE | 130.14 | M3 |  | 0
0
4 | LOSA DE TECHO EN HORMIGON ARMADO |  |  |  | 0
4.1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
4.1.1 | Excavacion a mano de material suelto para zapatas de columnas (ver diseño) | 10.19 | M3 |  | 0
4.1.2 | Demolición de muros existentes | 4.97 | M3 |  | 0
4.1.3 | Demolición de losa de fondo existente | 1.54 | M3 |  | 0
4.1.4 | Relleno de reposición compactado a mano | 12.23 | M3 |  | 0
4.1.5 | Bote de escombros producto de la demolicion | 1 | PA |  | 0
0
5 | HORMIGON ARMADO f’c=280 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
5.1 | Zapata de columnas C1 (1.40x1.40) m 0.83 qq/m3 | 0.69 | M3 |  | 0
5.2 | Zapata de columnas C2 (1.20x1.20) m 0.86 qq/m3 | 2.02 | M3 |  | 0
5.3 | Columna C1 (0.35 x 0.35) m 3.75 qq/m3 | 0.4 | M3 |  | 0
5.4 | Columna C2 (0.30x0.30) m 3.91 qq/m3 | 1.19 | M3 |  | 0
5.5 | Viga V1 (0.35x0.25) m 2.54 qq/m3 | 1.67 | M3 |  | 0
5.6 | Losa de techo e=0.15 m 0.89 qq/m3 | 16.29 | M3 |  | 0
5.7 | Muros e=0.20 mt (reposicion de hormigÓn) | 2.38 | M3 |  | 0
5.8 | Adhesivo Epoxico (Sikadur-32 o Similar) | 13 | Gl |  | 0
5.9 | Tapa de hormigon armado 0.80 x 0.80 m | 4 | Ud |  | 0
0
6 | TERMINACION DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
6.1 | Pañete interior pulido | 9.89 | M2 |  | 0
6.2 | Pañete exterior | 10.32 | M2 |  | 0
6.3 | Fino losa de techo | 108.62 | M2 |  | 0
6.4 | Cantos | 39 | M |  | 0
6.5 | Pintura acrilica en exterior | 100.02 | M2 |  | 0
0
7 | TAPA DE H.A. para los Registros de interconexión entre Tanque Séptico y Filtro Biologico (0.70X0.70)m | 3 | Ud |  | 0
0
8 | DEMOLICIÓN Y BOTE registros existentes | 1 | PA |  | 0
0
9 | SISTEMA DE RECOLECCIÓN efluente (Incluye suministro y colocación) en tubería de Ø8" PVC SDR-32.5) | 28.19 | M |  | 0
0
10 | CONSTRUCCIÓN REGISTROS 1.30 x 1.30 x 0.90 m (R6-R2-R-7) | 3 | Ud |  | 0
0
11 | PINTURA acrílica (incluye rapillado y andamios) | 100.1 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | LECHO DE SECADO |  |  |  | 0
1 | Extracción de lodos y sedimentos y material filtrante incluye el bote. (71.83)M3 | 3 | Dia |  | 0
2 | Compuerta Acero Inoxidable (0.40 x 0.25) m (Suministro e instalación) | 2 | Ud |  | 0
3 | Confección de escalera en estructura metálica y barandas HG, según diseño (Incluye: materiales, mano de obra, anticorrosivo y pintura, perforaciones, resina, confección de zapatas de apoyo, grúa para izaje) | 3.02 | M |  | 0
0
4 | SUSTITUCIÓN SISTEMA DE RECOLECCION EFLUENTE. |  |  |  | 0
4.1 | Extraccion de tuberia Ø 8'' PVC -SDR-32.5 | 42.91 | M |  | 0
4.2 | Suministro y colocacion tuberia PVC Ø 8'' SDR-26 perforada ø1'' @ 0.20 | 42.91 | M |  | 0
4.3 | Suministro y colocacion de Tee 8"x 8" PVC | 2 | Ud |  | 0
4.3 | Suministro y colocacion de Codo 8"x 90º PVC | 3 | Ud |  | 0
4.4 | Suministro y colocación de tapa en GRP o Polietileno | 2 | Ud |  | 0
0
4.5 | Registro Block de 6" (1.00 X 1.00 X 0.80) m | 1 | Ud |  | 0
0
5 | MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0
5.1 | SUMINISTRO DE MATERIAL |  |  |  | 0
5.1.1 | Grava Ø1/2" @ 1" e=0.25 m | 19.27 | M3 |  | 0
5.1.2 | Grava Ø3/8" @ 1/2" e=0.25 m | 19.27 | M3 |  | 0
5.1.3 | Arena (Te=0.80 y Cu entre 2-3 mm, e=0.30 m) | 25.44 | M3 |  | 0
0
5.2 | COLOCACIÓN DE MATERIAL |  |  |  | 0
5.2.1 | Grava Ø1/2" @ 1" e=0.25 m | 19.27 | M3 |  | 0
5.2.2 | Grava Ø3/8" @ 1/2" e=0.25 m | 19.27 | M3 |  | 0
5.2.3 | Arena (Te=0.80 y Cu entre 2-3 mm, e=0.30 m) | 25.44 | M3 |  | 0
0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | LAGUNA DE ACABADO |  |  |  | 0
1 | Secado de la Laguna con Bomba de Achique de 6" (18HP) | 23 | Días |  | 0
2 | Extracción de lodos c/equipo | 392 | M³ |  | 0
3 | Bote de material con Camion distancia entre 6 y10 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 470.4 | M³E |  | 0
4 | Suministro y colocación de tapa en GRP o Polietileno, para registros entre laguna y lechos de secado | 1 | Ud |  | 0
5 | Suministro y colocación de tapa HA (1.30 X 1.30)M, para registros entre laguna y caseta de cloración | 2 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 0
F | CASETA DE CLORACIÓN (EXISTENTE):
0
1 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 0
1.1 | Dosificador de Cloro, aplicación directa con rango de aplicación de 0-20 Lbs/día.(incl. inyector) | 1 | Ud |  | 0
1.2 | Cilindros de cloro- gas con capacidad de 150 libras (lleno) | 3 | Ud |  | 0
1.3 | Válvula ¾" para cilindro | 3 | Ud |  | 0
1.4 | Bomba Booster de 2 H.P.,60 hz, TDH=15' | 1 | Ud |  | 0
1.5 | Tarima de madera | 1 | Ud |  | 0
1.6 | Manómetro en glicerina | 1 | Ud |  | 0
1.7 | Alambre de goma #12/2 | 40 | Pies |  | 0
1.8 | Arrancador directo a línea | 1 | Ud |  | 0
1.9 | Tuberías , Piezas y válvulas | 1 | P.A. |  | 0
2 | Mano de obra instalacion piezas, tuberias, sistema de cloro | 1 | P.A. |  | 0
0
2 | VARIOS |  |  |  | 0
2.1 | Suministro y Colocacion de puerta en tola (0.90 x 2.10)m | 1 | Ud |  | 0
2.2 | Limpieza de Caseta de cloración | 1 | P.A. |  | 0
2.3 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0
2.4 | Pintura acrílica en general | 29.57 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  | 0
G | GARITA DE VIGILANTE
1 | Limpieza | 1 | P.A |  | 0
2 | Pintura acrílica en general | 16.77 | M2 |  | 0
3 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0
0
| SUB-TOTAL FASE G |  |  |  | 0
H | ACONDICIONAMIENTO VERJA DE MALLA CICLÓNICA |  |  |  | 0
1 | Construcción de Puerta en Malla Ciclónica L=6m | 1 | Ud |  | 0
2 | Reparacion Tramo de Verja de 75 M (incluye palometas, alambre de puas, tubos, malla) | 115 | M |  | 0
3 | Sustitución malla ciclónica de 6' en Tramo de 35M | 35 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE H |  |  |  | 0
I | AREA EXTERIOR |  |  |  | 0
1 | Limpieza y desbroce de malezas en áreas de circulación. (inc. limpieza de Malla ciclonica ) | 1121 | M2 |  | 0
2 | Bote de malezas con camión (camion de 4 m³) | 5 | Viaje |  | 0
3 | Embelllecimiento con gravilla (incluye nivelacion) | 280.2 | M2 |  | 0
4 | Siembra de bambu tamaño promedio entre 6 y 8 pie | 850 | Ud |  | 0
5 | Construccion Rampa de Acceso, H.A. con malla electrosoldada D2.30x D2.30 y fibra de polipropileno (240 kg/cm²) | 5 | M3 |  | 0
6 | Registro con caidas para aireacion y dispersion (Ver Detalle) | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL FASE I |  |  |  | 0
J | ELECTRIFICACIÓN A PLANTA
0
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA |  |  |  | 0
1.1 | Alambre AAAC No. 1/0 | 30 | Pies |  | 0
1.2 | Estructura MT-105 | 2 | Ud |  | 0
1.3 | Estructura HA-100B | 1 | Ud |  | 0
1.4 | Estructura PR-101 | 1 | Ud |  | 0
1.5 | Estructura PR-201 | 1 | Ud |  | 0
1.6 | Estructura TR-105 (transformadores de 15 KVA) | 1 | Ud |  | 0
1.7 | Hoyo para vientos | 1 | Ud |  | 0
1.8 | Mano de obra eléctrica primaria | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL 1 |  |  |  | 0
0
2 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA
2.1 | Alimentador eléctrico desde transformador hasta medidor de energia con main breaker, compuesto por 2 conductores eléctricos THW No. 2 (f) y 1 conductor electrico THW No.4 (n) en tubería EMT de Ø11/2", incluye accesorios. | 6 | M |  | 0
2.2 | Alimentador eléctrico desde medidor de energia con main breaker hasta panel de breakers 4/8 circuitos (casa de vigilante), compuesto por 2 conductores eléctricos THW No. 2 (f) y 1 conductor electrico THW No.4 (n) en tuberías EMT y PVC de Ø11/2", incluye accesorios. | 10 | M |  | 0
2.3 | Alimentador eléctrico desde panel de breakers 4/8 circuitos (casa de vigilante) hasta panel de breakers 2/4 circuitos (casa de cloro), compuesto por 2 conductores eléctricos THW No. 10 (f y n) en tuberías EMT y PVC de Ø3/4", incluye accesorios. | 24 | M |  | 0
2.4 | Medidor de energia con main breaker 80/2 amperes. | 1 | Ud |  | 0
2.5 | Registro en bloque de 6" para eléctricos (0.6*0.6*0.6) | 4 | Ud |  | 0
2.6 | Excavacion y tapado de zanja a mano (0.6 X 0.60 X 140M) | 50.4 | M3 |  | 0
2.7 | Sistema de aterrizaje (inc. Varilla de tierra y cable de cobre desnudo No.2) | 1 | Ud |  | 0
2.8 | Mano de obra eléctrica secundaria | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | ILUMINACIÓN EXTERIOR |  |  |  | 0
3.1 | Postes H.A.V, 30´, 300 daN | 1 | Ud |  | 0
3.2 | Suministro e instalación de lámpara tipo LED de 100 W, 220 V. (Estructura AP-101) | 8 | Ud |  | 0
3.3 | Alimentador eléctrico para iluminación con alambre de goma No. 10/3 en tuberia PVC 3/4" | 175 | M |  | 0
3.4 | Suministro e instalacion de registro metalico 4" x 4" x 4", NEMA 1R | 4 | Ud |  | 0
3.5 | Instalación de postes | 1 | Ud |  | 0
3.6 | Hoyo para postes | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | ELECTRIFICACION CASA DE VIGILANTE Y CASA DE CLORO |  |  |  | 0
4.1 | Panel de breakers 4/8 circuitos (incluye breakers) | 1 | Ud |  | 0
4.2 | Panel de breakers 2/4 circuitos (incluye breakers) | 1 | Ud |  | 0
4.3 | Salidas cenitales en tuberia EMT Ø 1/2" | 2 | Ud |  | 0
4.4 | Salidas interruptor sencillo en tuberia EMT Ø 1/2" | 2 | Ud |  | 0
4.5 | Salidas toma corriente 120 V, dobles en tuberia EMT Ø 1/2" | 2 | Ud |  | 0
4.6 | Mano de obra eléctrica | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL 4 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE J |  |  |  | 0
Z | VARIOS.
1 | VALLA anunciando obra. De 20' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto. Estructura en tubos galvanizados 1 ½"x 1 ½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 3 | Ud |  | 0
2 | GENERADOR eléctrico encapsulado diesel de 15 KW MONOFASICO (suministro, instalación y sistema de transferencia automatizado) | 1 | Ud |  | 0
3 | CAMPAMENTO ( Alquiler de Solar o Casa y Caseta materiales ) |  | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 0
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 3% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Completivo Transporte de Postes | 1 | Ud |  | 0
| Tramitación de Planos Eléctricos | 1 | Ud |  | 0
| Interconexión con EDENORTE | 1 | Ud |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL $RD |  |  |  | 0
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERÍA