## Bienes
1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas
[El comprador completará este cuadro, excepto la columna “Fecha de entrega ofrecida por el Licitante”, que deberá ser completada por el Licitante].
N.°de artículo | Descripción de los bienes | Cantidad | Unidad física | Lugar de entrega final, según se indica en los DDL | Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms)
[5 empty] | Fecha más temprana de entrega | Fecha límite de entrega | Fecha de entrega ofrecida por el licitante [la proporcionará el Licitante]
| Bienes | [5 empty] | [Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].
1 | Suministro de medidores plásticos Ø ½" tipo turbina Waltmann con transmisión magnética y su caja de registro, de polipropileno. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor y en la tapa del registro. | 1476 | unidad | Ver detalle en el siguiente link: | 60 días | 90 días
2 | Suministro de medidores Ø ¾” tipo turbina Waltmann con transmisión magnética y su cajá de registro, de material no metálico de alta resistência como el termoplástico. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor y en la tapa del registro. | 984 | unidad |  | 60 días | 90 días
3 | Suministro de medidores metálico de alta resistencia. Diámetro nominal: DN 100 (4"), tipo turbina Waltmann con transmisión magnética y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 10 | unidad | Sección 1.13.1 de los términos de referencia | 60 días | 90 días
4 | Suministro de medidores metálicos de alta resistencia. Diámetro nominal: DN 150 (6"), tipo turbina Waltmann con transmisión magnética y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 9 | unidad |  | 60 días | 90 días
5 | Suministro de medidores digitales de tipo ultrasónico. Diámetro nominal: DN 200 (8") y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 5 | unidad |  | 60 días | 90 días
6 | Suministro de medidores digitales de tipo ultrasónico. Diámetro nominal: DN 250 (10") y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 2 | unidad |  | 60 días | 90 días
7 | Suministro de medidores digitales de tipo ultrasónico. Diámetro nominal: DN 300 (12") y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 6 | unidad |  | 60 días | 90 días
8 | Suministro de medidores digitales de tipo ultrasónico. Diámetro nominal: DN 400 (16") y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 2 | unidad |  | 60 días | 90 días
9 | Suministro de medidores digitales de tipo ultrasónico. Diámetro nominal: DN 500 (20") y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 1 | unidad |  | 60 días | 90 días
10 | Suministro de medidores digitales de tipo ultrasónico. Diámetro nominal: DN 600 (24") y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 3 | unidad |  | 60 días | 90 días
11 | Suministro de medidores digitales de tipo ultrasónico. Diámetro nominal: DN 900 (36") y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 1 | unidad |  | 60 días | 90 días
12 | Suministro de medidores digitales de tipo ultrasónico. Diámetro nominal: DN 1,050 (42") y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 1 | unidad |  | 60 días | 90 días
13 | Suministro de Banco de Calibración en línea para 10 medidores de diferentes diámetros desde um DN de 25 mm hasta 200 mm. | 2460 | unidad |  | 60 días | 90 días

## Servicios conexos
2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento
[El Comprador deberá completa este cuadro. Las fechas de finalización deberán ser realistas y congruentes con las fechas requeridas de entrega de los bienes (de acuerdo a los Incoterms)].
|  |  |  | Lugar donde los servicios serán prestados | Fechas finales de cumplimiento de los servicios
Servicio | Descripción del servicio | Cantidad1 | Unidad física
[Indique el n.o del servicio]. | [Indique descripción de los servicios conexos]. | [Indique la cantidad de rubros de servicios que se prestarán]. | [Indique la unidad física de medida de los rubros de servicios]. | [Indique el nombre del lugar]. | [Indique las fechas de cumplimiento requeridas].
1 | Instalación de medidores plásticos Ø ½" tipo turbina Waltmann con transmisión magnética y su caja de registro, de polipropileno. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor y en la tapa del registro. | 1476 | unidad | Ver detalle en el siguiente link:
2 | Instalación de medidores plásticos Ø ¾” tipo turbina Waltmann con transmisión magnética y su cajá de registro, de polipropileno. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor y en la tapa del registro. | 984 | unidad | Sección 1.13.1 de los términos de referencia
3 | Instalación de medidores metálicos de alta resistencia. Diámetro nominal: DN 100 (4"), tipo turbina Waltmann con transmisión magnética y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 10 | unidad
4 | Instalación de medidores metálico de alta resistencia. Diámetro nominal: DN 150 (6"), tipo turbina Waltmann con transmisión magnética y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. | 9 | unidad
5 | Instalación de medidores digitales de tipo ultrasónico. Diámetro nominal: DN 200 (8") y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 5 | unidad
6 | Instalación de medidores digitales de tipo ultrasónico. Diámetro nominal: DN 200 (10") y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 12 | unidad
7 | Instalación de Medidores digitales de tipo ultrasónico. Diámetro nominal: DN 300 (12") y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 6 | unidad
8 | Instalación de Medidores digitales de tipo ultrasónico. Diámetro nominal: DN 400 (16") y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 2 | unidad
9 | Instalación de Medidores digitales de tipo ultrasónico. Diámetro nominal: DN 500 (20") y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 1 | unidad
10 | Instalación de Medidores digitales de tipo ultrasónico. Diámetro nominal: DN 600 (24") y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 3 | unidad
11 | Instalación de Medidores digitales de tipo ultrasónico. Diámetro nominal: DN 900 (36") y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 1 | unidad
12 | Instalación de Medidores digitales de tipo ultrasónico. Diámetro nominal: DN 1050 (42") y Data Logger. Incluye logo de CORAAMOCA en la tapa de la esfera del medidor. Y registro de hormigón y tapa metálica. | 1 | unidad
13 | Instalación de Banco de Calibración en línea para 10 medidores de diferentes diámetros desde um DN de 25 mm hasta 200 mm. Además de capacitar al personal designado para el majeo del Banco. | 10 | unidad
14 | Capacitación para 10 personas quienes se encargarán de la operación del Banco de Calibración. Se realizaran tres capacitaciones practicas a todo el personal de mínimo 3 horas. | 1 | unidad
1. Si corresponde.
Realizar un cronograma detallado que avale la información , rellenada aquí