## PRESUPUESTO OFICINA UEP formato
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Pres.: | No. Proyecto INAPA-CORAAMOCA-BM
Obra: Remodelación y obras nuevas de oficina de la UEP en MOCA, Provincia Espaillat
Ubicación : PROVINCIA ESPAILLAT |  |  |  | Zona: | V
Nombre del contratista
RNC
RPE
Part. | Descripción | Cant. | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | TRABAJOS PRELIMINARES
1 | DESMONTAR INSTALACIONES EXISTENTES: Puertas, ventanas, inodoro, bañera, Lavamanos, gabinetes cocinas, puertas de closet, Bote de estructuras inservibles | 1 | PA |  | 0
2 | Limpieza con agua a presión muros interiores del primer nivel | 1 | PA |  | 0
3 | Demolición de cerámica en baño, cocina y acera perimetral (incluye bote de material) (15.93M2), (51.30 M2) | 1 | PA |  | 0
| SUB TOTAL A |  |  |  | 0
B | PRIMER NIVEL |  |  |  | 0
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
1.1 | Excavaciones para Zapatas a mano (muros y columnas) | 10.02 | M3 |  | 0
1.2 | Relleno de reposición compactado a mano (material de la excavación) | 7.52 | M3 |  | 0
1.3 | Bote de material sobrante c/camión @ 5.00 km c/Carguío a Mano | 3 | M3 |  | 0
2 | HORMIGÓN ARMADO F`C=210 KG/CM2 EN :
2.1 | Zapata de muros de 6" (0.30x0.45)m -1.05QQM3 | 1.68 | M3 |  | 0
2.2 | Zapata de Columnas (Z1,Z2,Z3) -2.27QQ/M3 | 2.02 | M3 |  | 0
2.3 | Columnas (C4, C5, C6, C9, C14 y C15) - 4.76 QQ/M3 | 0.95 | M3 |  | 0
2.4 | Viga (V1,V3,V4,V5,V6) (0.15X0.42)m -5.91QQ/M3 | 0.62 | M3 |  | 0
2.5 | Viga de amarre BNP (0.15X0.15)m -5.25QQ/M3 (área escalera) | 0.31 | M3 |  | 0
2.6 | Losa de techo e=0.14 m -1.70QQ/M3 | 1.41 | M3 |  | 0
2.7 | Losa para pisos con malla electrosoldada (D2.3xD2.3, 20x20) - área escalera h=0.10m | 16 | M2 |  | 0
2.8 | Aceras perimetrales h=1.0 mt | 56.49 | M2 |  | 0
3 | MUROS Y TERMINACIONES |  |  |  | 0
3.1 | Block de 6" Ø3/8" @0.60m (B.N.P.) | 4.66 | M2 |  | 0
3.2 | Block de 6" Ø3/8" @0.60m (S.N.P.) | 8.54 | M2 |  | 0
3.3 | Muros tipo aligerado -Sheetrock | 35.7 | M2 |  | 0
3.4 | Block Calados (área de escalera) | 8.7 | M2 |  | 0
0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
4.1 | Fraguache en elementos de H.A. | 40.98 | M2 |  | 0
4.2 | Pañete interior | 10.04 | M2 |  | 0
4.3 | Pañete exterior | 11.72 | M2 |  | 0
4.4 | Resane de techo y paredes existentes | 393.76 | M2 |  | 0
5.3 | Cantos | 27.18 | M |  | 0
4.5 | Cerámica en pared de baño H=2.48m, cocina H= 0.40 | 25.14 | M2 |  | 0
5 | PINTURA :
5.1 | Pintura acrilica para techo (incl. rampa escalera) | 144.94 | M2 |  | 0
5.2 | Pintura acrilica base en interiores (muros nuevos) | 141.82 | M2 |  | 0
5.3 | Pintura acrílica superior en muros interior | 347.26 | M2 |  | 0
5.4 | Pintura acrílica superior en muros exteriores | 135.32 | M2 |  | 0
6 | VENTANAS :
6.1 | Suministro y colocación de ventanas corredizas aluminio visto c/vidrio liso 3/16" claro (incluye instalación y transporte) 11 Ud) | 204.66 | P2 |  | 0
6.2 | Protección de Ventanas en Barras 1/2" C/pintura negra anticorrosiva | 204.66 | P2 |  | 0
6.3 | Protección entrada area escalera en Barras 1/2" C/pintura negra anticorrosiva | 231.08 | P2 |  | 0
7 | PORTAJE :
7.1 | Puerta en Cedro (frontal, lateral y cocina) 3ud, 67.79 P2 | 3 | Ud |  | 0
7.2 | Puerta Pino tratado -interiores 170.44 P2 | 8 | Ud |  | 0
7.3 | Puerta de tola e=1/8'' con pestillo (1.10 X 2.10) m | 2 | Ud |  | 0
7.4 | Puerta con riel de hierro (1.0 x 2.10)m, para protección de puerta ( inc. pintura de mantenimiento) | 1 | Ud |  | 0
7.5 | Divisiones interiores closet de madera Andiroba (pintado en su color natural) | 3 | Ud |  | 0
7.6 | Plafond de 2'' X 2'' PVC biselado color blanco entrepiso debajo baño 2do. nivel | 4.17 | M2 |  | 0
7.7 | Gabinete pared Caoba y "Plywood", 2 pie de alto, 3/4" (Todo Costo) | 5.25 | P |  | 0
7.8 | Gabinete piso Caoba y "Plywood" 3/4" (Todo Costo) | 9.84 | P |  | 0
8 | TERMINACIONES Y PISOS EN GENERAL |  |  |  | 0
8.1 | Limpieza y brillado de piso | 109.14 | M2 |  | 0
8.2 | Piso de cerámica antideslizante (en baño) 0.30 * 0.30 M | 4.7 | M2 |  | 0
8.3 | Piso Porcelanato 0.50 *0.50M en área de escalera | 16 | M2 |  | 0
8.4 | Zócalos de cerámica en área de escalera | 15.17 | M |  | 0
8.5 | Tope de meseta de cocina en granito pulido color gris (Incluye colocación) | 23.56 | P |  | 0
8.6 | Meseta de Marmolite en baño | 7.53 | P2 |  | 0
9 | EQUIPAMIENTO DE COCINA |  |  |  | 0
9.1 | Microondas de 0.8 PC acero incoxidable | 1 | Ud |  | 0
9.2 | Nevera de 12 P3 | 1 | Ud |  | 0
9.3 | Estufa eléctrica empotrada | 1 | Ud |  | 0
9.4 | Bebedero | 2 | Ud |  | 0
| SUB TOTAL B |  |  |  | 0
C | SEGUNDO NIVEL DE OFICINAS |  |  |  | 0
0
1 | HORMIGÓN ARMADO F`C=210 KG/CM2 EN :
1.1 | Viga (V1,V3,V4,V5,V6) (0.15X0.42)m -5.91QQ/M3 | 1.03 | M3 |  | 0
1.2 | Dintel (0.15X0.20)m 4.50 QQ/M3 | 0.52 | M3 |  | 0
1.3 | Viga Amarre (0.15X0.20)m 5.42QQ/M3 | 1.4 | M3 |  | 0
1.4 | Columnas CA(0.15X0.30)m - 4.76 QQ/M3 | 0.15 | M3 |  | 0
1.5 | Columnas C12 (0.20X0.40)M- 4.17 QQ/M3 | 0.2 | M3 |  | 0
1.6 | Columnas C13 (0.20X0.30)M- 3.41 QQ/M3 | 0.15 | M3 |  | 0
1.7 | Losa de techo+vuelos @ 3/8" a 0.20 m- e=0.14 m - 1.7QQ/M3 | 16 | M3 |  | 0
1.8 | Losa de techo Aligerada +losas macizas @3/8" y 1/2"- malla electrosoldada D x 2.7 x 2.7 - 100 x 100 en topping | 45.52 | M2 |  | 0
1.9 | Escalones en interior | 1 | PA |  | 0
2 | MUROS DE BLOCK :
2.1 | Block de 6" Ø3/8" @0.60m (S.N.P.) | 192.36 | M2 |  | 0
2.2 | Antepecho en block de 6"- H=0.20m | 50 | M |  | 0
2.3 | Muros tipo aligerado -Sheetrock | 8.71 | M2 |  | 0
2.4 | Block Calados en área de escalera | 13 | M2 |  | 0
3 | TERMINACION DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
3.1 | Fraguache elementos de hormigón | 126.24 | M2 |  | 0
3.1 | Pañete interior | 304.56 | M2 |  | 0
3.2 | Pañete exterior | 166.63 | M2 |  | 0
3.3 | Cantos | 219.44 | M |  | 0
3.4 | Fino de techo plano | 149.36 | M2 |  | 0
3.4 | Pañete de techo (salón de Reuniones y vuelos) | 79.41 | M2 |  | 0
3.5 | Zabaleta en techo | 60.16 | M |  | 0
3.6 | Impermeabilizante elastomérico tipo acrílico en techo | 149.36 | M2 |  | 0
3.7 | Pintura acrilíca base ( interior y exterior) inc. techos y vuelos | 406.83 | M2 |  | 0
3.8 | Pintura acrílica superior en parede interior | 192.36 | M2 |  | 0
3.9 | Pintura exterior | 135.06 | M2 |  | 0
3.1 | Plafond de 2'' X 2'' PVC biselado color blanco | 59.84 | M2 |  | 0
4 | TERMINACIONES PISOS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  | 0
4.1 | Piso de Porcelanato 0.3x0.3 mts | 105 | M2 |  | 0
4.2 | Zócalos de Porcelanato | 92.47 | M |  | 0
4.3 | Cerámica en pared de baño H=2.48m | 23.72 | M2 |  | 0
4.4 | Meseta de Marmolite en baño | 7.64 | P2 |  | 0
5 | PORTAJE :
5.1 | Puerta entrada en Cedro pintada al natural (1.0 x 2.10)m, 22.60 P2 | 1 | Ud |  | 0
5.2 | Puerta Pino tratado (0.90 x 2.10)m con paño de vidrio fijo (Incluye llavín) | 4 | Ud |  | 0
5.3 | Puerta Pino tratado (0.80 x 2.10)m en baño (Incluye llavín) 18.08 P2 | 1 | Ud |  | 0
5.4 | Puerta batiente Salón de reuniones en Andiroba (1.20x2.10)m , con visor de (0.30 x 0.40)m (inc. llavín) | 1 | Ud |  | 0
6 | VENTANAS :
6.1 | Suministro y colocación de ventanas corredizas aluminio visto c/vidrio liso 3/16" claro (incluye instalación y transporte) 11 Ud) | 172.59 | P2 |  | 0
6.2 | Protección de Ventanas en Barras (cuadradas o redondas) 1/2" C/pintura negra anticorrosiva | 172.59 | P2 |  | 0
| SUB TOTAL C |  |  |  | 0
0
D | ESCALERAS |  |  |  | 0
1 | HORMIGÓN ARMADO F`C=210 KG/CM2 EN :
1.1 | Zapata rampa de escalera | 0.26 | M3 |  | 0
1.2 | Rampa de HA de escalera e=0.15 m | 1.2 | M3 |  | 0
2 | TERMINACIONES :
2.1 | Cerámica antideslizante en descanso | 2.25 | M2 |  | 0
2.2 | Escalón en porcelanato (huellas y Contrahuellas) | 16 | Ud |  | 0
2.3 | Zócalos en Escaleras | 19 | M |  | 0
2.4 | Baranda pasamano en tubo ornamental acero inoxidable de 2" columnas o parales tubo de 1 1/2" travesaño 1/2" Altura de 1.00 m en Escaleras | 5 | M |  | 0
| SUB TOTAL D |  |  |  | 0
0
E | INSTALACIONES ELECTRICAS, DATA Y AIRE ACONDICIONADO (1ER Y 2DO NIVEL) |  |  |  | 0
E-1 | ELECTRIFICACIÓN 1ER. NIVEL
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS
1.1 | Banco de Baterias 6 V | 8 | UD |  | 0
1.2 | Panel UPS, 6.0 KW, 120 V | 1 | UD |  | 0
1.3 | Bomba de agua de 2 HP 240 V | 1 | UD |  | 0
1.4 | Caja de control de 2 HP | 1 | UD |  | 0
1.5 | Tanque de Presion de 60 Gls. Tropicalizado | 1 | UD |  | 0
1.6 | Mano de obra de instalación | 0.3 | UD |  | 0
1.7 | Inversor 5.0KW senoidal | 1 | Ud |  | 0
1.8 | Banco de Baterias de gelatina 12 Volt. 200 Amperes | 4 | Uds |  | 0
2 | SALIDAS ELECTRICAS 1ER. NIVEL
2.1 | Salida de luces incandesentes | 11 | Ud |  | 0
2.2 | Salida de luces fluorescentes 4x40W (inc. Lamparas) | 15 | Ud |  | 0
2.3 | Salidas tomacorrientes 120 V, Doble | 23 | Ud |  | 0
2.4 | Salidas tomacorrientes 240 V, A/A | 2 | Ud |  | 0
2.5 | Salidas de interruptores sencillos | 8 | Ud |  | 0
2.6 | Salidas de interruptores dobles | 1 | Ud |  | 0
2.7 | Salidas de interruptores 3W | 3 | Ud |  | 0
2.8 | Salidas de interruptores 4W | 1 | Ud |  | 0
2.9 | Salidas de teléfonos | 11 | Ud |  | 0
2.10 | Panel de distribución 6/12 circuitos con Breaker 15 y 20 Amps | 1 | Ud |  | 0
E-2 | ELECTRIFICACIÓN 2DO. NIVEL
1 | SALIDAS ELECTRICAS 2DO. NIVEL
1.1 | Salida de luces incandescentes | 9 | Ud |  | 0
1.2 | Salida de luces fluorescentes 4x40W | 18 | Ud |  | 0
1.3 | Salidas tomacorrientes 120 V, Doble | 28 | Ud |  | 0
1.4 | Salidas tomacorrientes 240 V, A/A | 1 | Ud |  | 0
1.5 | Salidas de interruptores sencillos | 7 | Ud |  | 0
1.6 | Salidas de interruptores 3W | 3 | Ud |  | 0
1.7 | Salidas de teléfonos | 14 | Ud |  | 0
1.8 | Salida para conexión proyector | 1 | Ud |  | 0
1.9 | Panel de distribución 6/12 circuitos con Breaker 15 y 20 Amps | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL E |  |  |  | 0
F | INSTALACIONES PARA DATA (1ER Y SEGUNDO NIVEL) |  |  |  | 0
1 | Salida para conexiones de data | 23 | Ud |  | 0
2 | Puntos cableado estructurado, cable certificado color azul, Incluir patch panel mudular y accesorios | 22 | Ud |  | 0
4 | Cámaras Hikvision serie 3 color Vu Bullet 4 MP +registro del fabricante | 12 | Ud |  | 0
5 | Disco duro Púrpura certificado video vigilancia 4terra | 2 | Ud |  | 0
6 | Conectividad (FORTINET) | 1 | Ud |  | 0
7 | Gabinete para Servidor de 45U de piso, con doble puerta | 1 | Ud |  | 0
8 | Puntos cableados para cámaras de seguridad cable cat6 ftp, terminacion en patch panel modular | 12 | Ud |  | 0
9 | NVR DE 16 CANALES POE HIKVISION ACUSENSE | 1 | Ud |  | 0
10 | Teléfonos IP POE | 10 | Ud |  | 0
11 | Cámaras PTZ 4MP 32X COLOR VU HIKVISION | 1 | Ud |  | 0
12 | Switch disco Poe de 48 Puerto GIGABIT SMART BUSINESS | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL F |  |  |  | 0
G | AIRE ACONDICIONADO (1ER Y 2DO. NIVEL)
1 | Aire Acondicionado (18,000 BTU) inverter, área de Recepción 1er nivel - Salón de Reuniones 2do. nivel | 2 | Ud |  | 0
2 | Aire Acondicionado (12,000 BTU) inverter (oficinas Ingeniería) | 3 | Ud |  | 0
3 | Aire Acondicionado Central (3 ton) - 2do Nivel | 1 | Ud |  | 0
4 | Extractor de aire acondicionado | 2 | Ud |  | 0
5 | Ductos, rejillas, tuberías termostato, entre otros | 1 | PA |  | 0
| SUB -TOTAL G |  |  |  | 0
0
H | SUMINISTRO E INSTALACIONES SANITARIAS 1ER Y 2DO NIVEL |  |  |  | 0
1 | Lavamanos | 2 | Ud |  | 0
2 | Inodoro Fluxometro (incl. Válvula ) | 2 | Ud |  | 0
3 | Fregadero simple acero Inoxidable Incl. Mezcladora | 1 | Ud |  | 0
4 | Rehabilitar trampa de grasa | 1 | Ud |  | 0
6 | Camara de Inspección de 0.60 x 0.60 x 0.60 | 1 | Ud |  | 0
7 | Tubería de arrastre de Ø4",PVC SDR-32.5 | 12 | M |  | 0
8 | Ventilación de Ø3" PVC SDR 26 | 5.8 | M |  | 0
9 | Desagüe Pluvial de techo de Ø3" | 3 | Ud |  | 0
10 | Desagüe de piso de Ø2" | 2 | Ud |  | 0
11 | Vertedero o Tina de Granito (inc. rejilla) | 1 | Ud |  | 0
12 | Tubería de Ø1/2" PVC SCH-40 | 12 | M |  | 0
13 | Tubería de Ø1" PVC SCH-40 | 12 | M |  | 0
14 | Válvula de paso de 1" BRONCE | 2 | Ud |  | 0
15 | Construcción de registro sanitario 0.70 x 0.60 x 1.00 m, en block de 6 con cámara llena y terminación pulida y tapa HA | 1 | Ud |  | 0
16 | Suministro e instalación de tubería de 4 PVC SDR-41 (incluir excavación, relleno y asiento de arena)- baño 2do Nivel | 15.5 | M |  | 0
17 | Limpieza y revisión de los desagües y ventilaciones, instalación sanitaria existente | 1 | PA |  | 0
18 | Dispensador de papel suspendido en pared en acero inoxidable, cerradura con llave, visor frontal de carga | 2 | Ud |  | 0
19 | Dispensador de jabón en espuma en acero inoxidable con depósito rellenable, y depósito de 1.1. lt pulsador integrado en carcasa con válvula antigoteo | 2 | Ud |  | 0
20 | Zafacones para las áreas de oficina y cocina | 14 | Ud |  | 0
| SUB -TOTAL H |  |  |  | 0
J | EMBELLECIMIENTO Y LIMPIEZA FINAL |  |  |  | 0
1 | Embellecimiento exterior con plantas (Grama tipo bermuda sembrada - todo costo) incuye tierra negra | 50 | M2 |  | 0
2 | Pintura de trafico en Contenes Parqueo | 50 | M |  | 0
3 | Embellecimiento exterior con gravilla | 25 | M2 |  | 0
| SUB TOTAL J |  |  |  | 0
K | PROTECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE |  |  |  | 0
1 | Cascos de seguridad North ANSI | 10 | Ud |  | 0
2 | Botas de seguridad con punta de acero | 10 | Ud |  | 0
3 | Chalecos | 10 | Ud |  | 0
| SUB TOTAL K |  |  |  | 0
L | MISCELANEOS |  |  |  | 0
1 | Campamento | 1 | Ud |  | 0
2 | Logo y Letrero CORAMOCA | 1 | Ud |  | 0
3 | Letrero para identificar áreas oficinas - Encargado- Supervisión-otros | 1 | PA
4 | Limpieza final | 1 | Ud |  | 0
5 | Andamios en general | 1 | PA |  | 0
| SUB TOTAL L |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas |  |  |  | 0
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos de Transporte |  |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL (RD$) |  |  |  | 0
Firma del Representante
Fecha