## FORMATO
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(DEPPI)
PROYECTO: Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento de INAPA
PRESUPUESTO:LPI-B-001-2025, Suministro de Equipo de Medición y Detección Fugas más servicios conexos
No | P A R T I D A S | CANTIDAD | UD | P.U. | VALOR sin ITBIS CANT X PU | Itbis - 18% | VALOR con ITBIS
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
I.1 | Suministro de Equipos de Medición eléctrica | [6 empty] | PESOS DOMINICANOS
1 | Megger Probador de aislamiento, resistencia de 100 Gigaohms, 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V prueba con un certificado de calibración rastreable NIST con datos | 1 | UD |  | 0 | 0 | 0 | 110000
2 | Medidor digital de pinza, CA/CC, multímetro, Resolución de hasta 0,01 A y 0,1 V,Medidas de corriente alterna a 400 A | 1 | UD |  | 0 | 0 | 0 | 25000
3 | Juego de medidores de calibre de esfera con rango de medición de 0.7-1.5 pulgadas | 1 | UD |  | 0 | 0 | 0 | 21500
4 | Micrómetro de diagnóstico 0-1", rango: 0-1"/0-25.4 mm, IP65 | 1 | UD |  | 0 | 0 | 0 | 26580
5 | Micrómetro de 1 pulgada con acabado de cromo satinado, rango de medición 0–6 pulgadas, intervalo de graduación de 0.001 pulgadas, juego de 6 | 1 | UD |  | 0 | 0 | 0 | 20000
6 | Cámara termográfica | 2 | UD |  | 0 | 0 | 0 | 615000
7 | Power & Energy Logger | 2 | UD |  | 0 | 0 | 0 | 190000
8 | Multímetro para electricista | 2 | UD |  | 0 | 0 | 0 | 25750
9 | Tacómetro industrial | 2 | UD |  | 0 | 0 | 0 | 21300
10 | Termómetro IRT industrial | 2 | UD |  | 0 | 0 | 0 | 17500
11 | Megger Probador de aislamiento, resistencia de 100 Gigaohms, 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V prueba con un certificado de calibración rastreable NIST con datos | 2 | UD |  | 0 | 0 | 0 | 110000
12 | Medidor de Resistencia de Puesta a Tierra | 2 | UD |  | 0 | 0 | 0 | 40150
13 | Medidor digital de pinza, CA/CC, multímetro, Resolución de hasta 0,01 A y 0,1 V,Medidas de corriente alterna a 1000 A | 2 | UD |  | 0 | 0 | 0 | 38500
I.2 | Equipos de medición de caudal y presión | [6 empty] | EUROS
1 | Caudalímetro ultrasónico portátil equipado con sondas (transmisores/receptores), sistema tipo clamp-on para instalación de las sondas, cables y mangueras, kit de instalación (incluyendo sensor de espesor de tuberías) y carcasa + Datalogger para medición de presión y almacenamiento de datos de presiones y caudales equipado con batería de litio, antena (permitiendo transmisión de datos por GPRS), cable analogico tipo Rilsan (10 m), cables digitales y conectores. | 6 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 9500
2 | Caudalímetro electromagnético de inserción (sonda de inserción) , con cables, mangueras y carcasa, incluyendo también varilla calibradora de acero inoxidable para tuberías de hasta 1,400 mm de diámetro + Datalogger para medición de presión y almacenamiento de datos de presiones y caudales, equipado con batería de litio, antena (permitiendo transmisión de datos por GPRS), cable analogico tipo Rilsan (2 m), cables digitales y conectores. | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 9000
3 | Roscadora de tubos bajo presión (rosca de 1") | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 4000
4 | Datalogger para medición y almacenamiento de datos de presión (0 a 20 bares) equipado con batería de litio, antena (permitiendo transmisión de datos por GPRS), pantalla de lectura digital, cableado y conectores | 5 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 2000
5 | Datalogger de presión para Reguladora de Presión | 4 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 2000
6 | Repuestos: (cables, sondas, etc.) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | Cables analógicos de tipo Rilsan | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Cables digitales de entrada | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Cables digitales de salida | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
6.4 | Cables de comunicación datalogger a laptop/PDA equipados con USB | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
6.5 | Conectores rápidos roscados | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
7 | Medidor espesor de tuberías | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
I.3 | Equipos para localización de fugas
1 | Equipo de detección acústica de fugas (Geófono) incluyendo receptor (con pantalla digital), varillas con extensiones, microfono de escucha (para escucha a nivel de accessorios de la red), auriculares, tripie y microfono de suelo, cables y conectores alojados en un estuche de transporte resistente | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 6000
2 | Varas (varillas mecánicas de escucha) | 8 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 500
3 | Correlador acústico y detector acústico de fugas con accesorios: 3 transmisores y sensores/micrófonos piezoeléctricos magnéticos, receptor (con pantalla digital), varillas con extensiones, microfono de escucha (para escucha a nivel de accessorios de la red), auriculares, tripie y microfono de suelo, cables y conectores alojados en un estuche de transporte resistente | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 13000
4 | Sistema con Loggers de ruido (sonido) incluyendo una unidad Receptor, 10 loggers de sonido equipados con adaptador magnético, microfono y correlador integrado y antena integrada permitiendo una conexión inalámbrica con la unidad receptora y una geolocalizadición de las fugas detectadas | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 3000
5 | Repuestos equipos acústicos: auriculares, cables, microfono de escucha y microfono de suelo | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 1500
6 | Equipo portátil de detección de fugas con gas Helio incluyendo sistema de inyección de helio, sistela de extracción de aire, detector de fugas de helio y regulador de gas helio | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 30000
I.4 | Equipos para localización de redes
1 | Localizador de tuberías y fugas consistiendo en cable metálico o plástico de 80 m equipado con sonda | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 5000
2 | Detector de metal | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | 5000
[6 empty] | 0 | 0
I.5 | Prestación de servicios (Línea Matriz ALINO y red Mao)
1 | (i) Un software de sistema, compatible con Windows 10 o versión posterior, para transferir los datos del datalogger a la computadora del Usuario o para configurar el datalogger desde la computadora. - hasta cinco (5) Usuarios. Incluyendo soporte técnico On-line durante un año | 1 | UD |  | 0 | 0 | 0
2 | Capacitación en el uso de los equipos - 5 días - 10 participantes | 1 | UD |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL I.5 SERVICIOS CONEXOS |  |  |  |  | 0 | 0
TOTAL DE OFERTA | SUB-TOTAL DE ITBIS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL NO INCLUYE ITBIS |  |  |  | 0
| TOTAL INCLUYE ITBIS e INDIRECTOS | [5 empty] | 0
Nota: Precios deben incluir todos los impuestos, tasas y derechos debidos, fuera del país de entrega, para aquellos Bienes procedentes de un país distinto del País de Entrega.
Nota: El Oferente suministrará Software de sistema para configuración de datos de datalogers