## LP
Obra: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANEAMIENTO CAÑADA LA PAVA Y SU ENTORNO, MUNICIPIO NIZAO
Ubicación : PROVINCIA PERAVIA
SNIP: | 17071 |  |  | Zona: | IV
LISTA DE PARTIDAS
Nº | D E S C R I P C I Ó N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | CANALIZACIÓN CAÑADA LA PAVA
A-1 | CONSTRUCCIÓN CANAL ( SECCIÓN TRAPEZOIDAL) L=2,000.0M
1 | CONSTRUCCIÓN ACCESOS PROVISIONALES:
1.1 | Topografía ( incl. replanteo y control topográfico) | 1 | PA |  | 0
1.2 | Limpieza y desbroce de malezas | 0.3 | Ha |  | 0
1.3 | Corte de material (incl. capa vegetal) c/equipo | 1440 | M³ |  | 0
1.4 | Suministro de material de mina distancia aproximada 10 km (sujeto a la aprobación de la Supervisión) | 2304 | M³ |  | 0
1.5 | Regado, nivelado y perfilado | 2304 | M³ |  | 0
1.6 | Relleno compactado con rodillo en capas de 0.20 m | 2188.8 | M³ |  | 0
1.7 | Rechequeo de superficie | 3240 | M² |  | 0
1.8 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 1872 | M³ |  | 0
1.9 | Señalización | 1 | PA |  | 0
2 | CANALIZACIÓN:
2.1 | PRELIMINARES:
2.1.1 | Replanteo y Control topográfico | 16 | Meses |  | 0
2.1.2 | Limpieza de área de cañada y entorno (inc. corte de árboles) | 2 | Ha |  | 0
2.1.3 | Desvios para manejo de agua en proceso constructivo | 1 | PA |  | 0
2.1.4 | Bote de malezas y escombros con camión d= 5 KM | 60 | Viajes |  | 0
2.1.5 | Uso de bomba de Achique Ø3" (5,5 HP) | 140 | Días |  | 0
2.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA :
2.2.1 | Excavación material saturado c/equipo 128 HP o similar | 19118.75 | M³N |  | 0
2.2.2 | Suministro de material de mina distancia aprox. 10.00 km (sujeto a la aprobación de la Supervisión) | 13248 | M³E |  | 0
2.2.3 | Regado, nivelado y perfilado | 13248 | M³ |  | 0
2.2.4 | Relleno compactado con rodillo en capas de 0.20 m (para fondo y talud) inc. conformación del talud. | 12585.6 | M³ |  | 0
2.2.5 | Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.20 m (para fondo y talud) inc. conformación del talud. | 3775.68 | M³C |  | 0
2.2.6 | Terminación de superficie ( fondo y talud) | 24240 | M² |  | 0
2.2.7 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 23898.44 | M³E |  | 0
2.3 | HORMIGÓN ARMADO F'C=280 KG/CM² INDUSTRIAL EN:
2.3.1 | Losa de Fondo, espesor=0.15 m - 0.98 qq/m³ (incl. acero adicional en juntas y terminación de superficie) | 1980 | M³ |  | 0
2.3.2 | Talud e=0.15 m -0.98 qq/m3 (incl. acero adicional en juntas y terminación de superficie) | 1656 | M³ |  | 0
2.3.3 | Confección de juntas de construcción de Ø¾" de espesor (incluir corte de junta con disco y sellantes) (ver detalle) | 7347.6 | M |  | 0
2.4 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, herramientas menores y bote) | 2000 | M |  | 0
| SUB-TOTAL A-1 |  |  |  | 0
A-2 | PAISAJISMO ENTORNO A CAÑADA
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1 | Replanteos y Charranchas | 16641.12 | M² |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Extracción de la Capa Vegetal | 24314.1 | M² |  | 0
2.2 | Suministro de relleno de mina en áreas de aceras y caminatas | 2917.69 | M³ |  | 0
2.3 | Regado, nivelado y perfilado | 2917.69 | M³ |  | 0
2.4 | Relleno compactado con rodillo en capas de 0.20 m | 2771.81 | M³C |  | 0
2.5 | Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.20 m | 1385.9 | M³C |  | 0
2.6 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 7294.24 | M³ |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO:
3.1 | Losa Hormigón con malla en aceras (e=0.15m) | 10369.28 | M² |  | 0
3.2 | Estampado en área de aceras | 10369.28 | M² |  | 0
3.3 | Losa Hormigón con malla en Paseos interiores (e=0.15m) | 9041.18 | M² |  | 0
3.4 | Conten Pulido H=0.40 | 2040.18 | M |  | 0
3.5 | Piso de Hormigón en Salas Urbanas (5ud) | 290.37 | M² |  | 0
3.6 | Piso en Hormigón en Anfiteatro (2ud) (e=0.15) | 258.31 | M² |  | 0
3.7 | Estampado en Piso de Anfiteatro | 281.8 | M² |  | 0
3.8 | Piso de Hormigón en Kioskos (5ud, e=0.15) | 267.07 | M² |  | 0
3.9 | Muebles en Salas Urbana en Hormigón y Porcelanato. | 10 | Ud |  | 0
3.1 | En puentes peatonales y barandas en hormigón visto (3 uds). | 108.53 | M³ |  | 0
3.11 | En muros de Puente Peatonal (e=0.12m, H=0.90M) | 60.17 | M³ |  | 0
4 | JARDINERIA (Suministro y colocación)
4.1 | Grama | 16088.48 | M² |  | 0
4.2 | Trinitarias | 550 | Ud |  | 0
4.3 | Helechos | 1500 | Ud |  | 0
4.4 | Pajones Plateados | 150 | Ud |  | 0
4.5 | Sarnicas Amarillas | 1500 | Ud |  | 0
4.6 | Gingers Rojo | 2000 | Ud |  | 0
4.7 | Camiones de Piedras de Mina (capacidad 8M³) | 10 | Ud |  | 0
4.8 | Paisajismo M.O | 1 | PA |  | 0
5 | ELÉCTRICO
5.1 | Luminaria Ornamental con Difusor transparente IK10KV, cuerpo de aluminio | 320 | Ud |  | 0
5.2 | Poste Octogonal HDG Galvanizado de 10mm, base 12" | 15 | Ud |  | 0
5.3 | Poste Acero Galvanizado. Acero 3mm de 13 pies Telescópico | 250 | Ud |  | 0
5.4 | Base de Pernos de 4 con bastones de pernos acero | 258 | Ud |  | 0
5.5 | Alambre #8 para alimentación | 12792 | PL |  | 0
5.6 | Alambre #10 para alimentación | 8892 | PL |  | 0
5.7 | Alambre #12 para alimentación | 11232 | PL |  | 0
5.8 | S/c de tubos PVC de 1" | 400 | Ud |  | 0
5.9 | S/c de tubos PVC de 3/4" | 350 | Ud |  | 0
5.1 | Alambre dulce | 3 | QQ |  | 0
5.11 | Curvas 1" PVC | 350 | Ud |  | 0
5.12 | Curvas 3/4" | 360 | Ud |  | 0
5.13 | Cemento PVC | 5 | Gal. |  | 0
5.14 | Tapes de Goma | 45 | Ud |  | 0
5.15 | Base en hormigon para Luminarias | 50 | Ud |  | 0
5.16 | Caseta para Transformador | 1 | Ud |  | 0
5.17 | Banco de Transformadores de 37.5KVA, panel de distribución | 1 | Ud |  | 0
5.18 | Mano de obra instalación de iluminarias, postes. | 0.3 | % |  | 0
6 | HIDRAÚLICA
6.1 | Sistema de riego manual (Incluye M. O.) | 12480 | M |  | 0
7 | MISCELÁNEOS
7.1 | Letrero en Acríco Iluminado | 4 | Ud |  | 0
7.2 | Muebles en Salas Urbana en Hormigón y Porcelanato. | 8 | Ud |  | 0
7.3 | Muebles Urbanos en madera y metal. | 110 | Ud |  | 0
7.4 | Mueble de hormigón y madera en Área de Pícnic. | 20 | Ud |  | 0
7.5 | Estructura Malla para área de Picnic para Plantas Trepadoras (Incluye anclaje) | 20 | Ud |  | 0
7.6 | Pérgola en Auditorio techada con danpalon sobre perfiles 1x2 de 1/16 y Viga W6x9, apoyada en base de hormigón revestida de ladrillo. (Zapata incluida) | 6 | Ud |  | 0
7.7 | Parque infantil Carrusel, spring Ballena, Clubhouse | 3 | Ud |  | 0
7.8 | Juegos con casa foresta, Spring sal, columpio, tunel caterpillar, Sube y baja, Banco merenderos etc. | 3 | Ud |  | 0
7.9 | Verja en malla ciclónica Plástica en área de Juegos de niños (H=1.20M, con tubo de Ø1 1/2" H.G separado a 1.50m c/u) | 260 | M |  | 0
7.10 | Malla Ciclónica en área de Mascotas (D=7.35m, H=1.00m) | 45 | M |  | 0
7.11 | Malla Ciclónica en área de Mascotas (D=5M, H=1.00M) | 30 | M |  | 0
7.12 | Arena Compactada en Piso de áreas Mascotas (473.41m², e=0.15m) | 110 | M³ |  | 0
7.13 | Arena Compactada en Piso de áreas Infantiles (1,087.48m², e=0.15m) | 240 | M³ |  | 0
7.14 | S/c Zafacones p/ reciclar | 75 | Ud |  | 0
7.15 | Limpieza continua y final | 1 | PA |  | 0
7.16 | Torre de Iluminación Nocturna para seguridad y/o ejecución de trabajos nocturnos | 100 | Días |  | 0
| SUB-TOTAL A-2 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | CONSTRUCCIÓN DRENAJE COLECTOR PLUVIAL
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 3200 | M |  | 0
2 | CARPETA ASFÁLTICA (L=3,200.00m ) | 3200
2.1 | Corte de asfalto c/disco e= 2" ambos lados | 6400 | M |  | 0
2.2 | Remoción de asfalto e= 2" | 5940 | M² |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 407.37 | M³E |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto con equipo | 15049.21 | M³N |  | 0
3.2 | Regularización de fondo de zanja | 5940 | M² |  | 0
3.3 | Asiento de arena, e=0.10 m, incluye transporte interno. | 594 | M³S |  | 0
3.4 | Suministro de material de mina distancia aprox. 10.00 km (sujeto a la aprobación de la Supervisión) | 3279.13 | M³E |  | 0
3.5 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20. m | 13663.06 | M³C |  | 0
3.6 | Bote de Material c/camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero) | 4942.51 | M³E |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÌAS
4.1 | De Ø60" Polietileno corrugado + 10% de pérdida por campana | 605 | M |  | 0
4.2 | De Ø42" Polietileno corrugado + 7% de pérdida por campana | 963 | M |  | 0
4.3 | De Ø36" Polietileno corrugado + 7% de pérdida por campana | 1551.5 | M |  | 0
4.4 | De Ø24" PVC-SDR - 32.5 + 7% de pérdida por campana | 321 | M |  | 0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS
5.1 | De Ø60" Polietileno corrugado | 550 | M |  | 0
5.2 | De Ø42" Polietileno corrugado | 900 | M |  | 0
5.3 | De Ø36" Polietileno corrugado | 1450 | M |  | 0
5.4 | De Ø24" PVC-SDR - 32.5 | 300 | M |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REGISTROS PREFABRICADOS EN HORMIGÓN ARMADO (INCLUYE TAPA EN GRP O POLIETILENO Y ESCALERA)
6.1 | De 1.51 a 2.00 m | 6 | Ud |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REGISTROS EN HORMIGÓN ARMADO (INCLUYE ESCALERA)
7.1 | En tuberia Ø36, prof.2.00 a 2.50 | 22 | Ud |  | 0
7.2 | En tuberia Ø42, prof.2.50 a 3.00 | 9 | Ud |  | 0
7.3 | En tuberia Ø42, prof.2.00 a 2.50 | 5 | Ud |  | 0
7.4 | En tuberia Ø60, prof.2.00 a 2.50 | 13 | Ud |  | 0
8 | CONEXIONES DE IMBORNALES, EN TUBERIA 16" PVC SDR-32.5, C/J.G
8.1 | Replanteo | 740 | M |  | 0
8.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
8.2.1 | Excavación material compacto con equipo | 1829.84 | M³N |  | 0
8.2.2 | Regularización de fondo de zanja | 777 | M² |  | 0
8.2.3 | Asiento de arena, e=0.10 m, incluye transporte interno. | 77.7 | M³S |  | 0
8.2.4 | Suministro de material de mina distancia aprox. 10.00 km (sujeto a la aprobación de la Supervisión) | 395.88 | M³E |  | 0
8.2.5 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20. m | 1649.49 | M³C |  | 0
8.2.6 | Bote de Material c/camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero) | 395.88 | M³E |  | 0
8.3 | SUMINISTRO DE TUBERÌAS
8.3.1 | De Ø16" PVC-SDR-32.5 con junta de goma + 5% de pérdida por campana | 777 | M |  | 0
8.4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS
8.4.1 | De Ø16" PVC-SDR-32.5 con junta de goma | 740 | M |  | 0
9 | CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES DE 3 PARRILLAS CON FILTRANTE PERFORADO EN Ø12 ENCAMISADO Ø10" PROFUNDIDAD 40 PIES (12 U )
9.1 | PRELIMINARES
9.1.1 | Replanteo (12 unidades) | 4 | Visita |  | 0
9.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
9.2.1 | Excavación material compacto con equipo | 293.64 | M3N |  | 0
9.2.2 | Suministro de material de mina distancia aprox. 10.00 km (sujeto a la aprobación de la Supervisión) | 183.12 | M3S |  | 0
9.2.3 | Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 152.64 | M3C |  | 0
9.2.4 | Bote de material c/camión a 5 km (inc. esparcimiento en botadero) | 396.36 | M3E |  | 0
9.3 | HORMIGÓN ARMADO F´C=210 KG/CM2 EN:
9.3.1 | Losa de Fondo H.A. 0.20 - 2.83 qq/m³ | 15.24 | M3 |  | 0
9.3.2 | Losa de Techo H.A. 0.20 - 5.86 qq/m³ | 12.24 | M3 |  | 0
9.3.3 | Viga H.A. ( 0.20 x 0.15 ) - 9.17 qq/m³ | 3.48 | M3 |  | 0
9.3.4 | Viga Pantalla H.A. ( 0.15 x 0.60 ) - 3.62 qq/m³ | 2.52 | M3 |  | 0
9.4 | MUROS DE BLOQUES
9.4.1 | Muros de Bloques Ø8" BNP, a cámara llena | 216 | M2 |  | 0
9.5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
9.5.1 | Hormigón simple en fondo | 2.52 | M |  | 0
9.5.2 | Pañete Interior Pulido | 180 | M2 |  | 0
9.5.3 | Fino Fondo Pulido | 66 | M2 |  | 0
9.5.4 | Fino de Techo | 77.88 | M2 |  | 0
9.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
9.6.1 | Parrilla H.F. (14" x 29" - ( 0.35x0.70 ) m | 36 | Ud |  | 0
9.6.2 | Tapa H.F. Liviana D=0.60 m, c/rejilla | 24 | Ud |  | 0
9.6.3 | Tubería de Ø2" PVC SCH-40 | 6 | M |  | 0
9.6.4 | Codo de Ø2" x 22.5º PVC SCH-40 | 24 | Ud |  | 0
9.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION LLORADERO EN FONDO
9.7.1 | Tubería de Ø10" PVC SDR-32.5 c/E.C. | 10.8 | M |  | 0
9.7.2 | Grava de ½" a ¾" , incluye asiento de arena | 0.6 | M³ |  | 0
9.8 | FILTRANTE EN Ø12" , PROFUNDIDAD=40 pies, (12 ud )
9.8.1 | Perforación Ø12" por Percución | 480 | P |  | 0
9.8.2 | Suministro de tubería de Ø10" acero. e=¼" | 480 | P |  | 0
9.8.3 | Colocación de tubería de Ø10" acero. ( corte y soldadura ) | 480 | P |  | 0
9.8.4 | Ranurado de tubería | 384 | P |  | 0
9.8.5 | Suministro y colocacion de zapata | 12 | Ud |  | 0
9.8.6 | Bote de lodos | 6 | Viaje |  | 0
9.9 | Prueba de infiltración | 12 | Ud |  | 0
9.1 | Transporte de tubería y equipos | 1 | P.A. |  | 0
10 | Construccion imbornal hormigon armado F´C=210 kg/cm² de tres parrillas sin filtrante | 130 | Ud |  | 0
11 | DISIPADOR, para salida de agua | 1 | P.A. |  | 0
12 | BADENES
12.1 | CONSTRUCCIÓN BADEN : Losa H.A. Fꞌc=210 Kg/cm2 e=0.25 c/acero malla 2.5x2.5/10x10(incluye hormigón ciclópeo e=0.30) (30 Ud) | 164 | M³ |  | 0
13 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES
13.1 | USO BOMBAS DE ACHIQUE
13.1.1 | Achique Ø3" (5,5 HP) | 120 | Hr |  | 0
13.2 | SUMINISTRO TUBERÍAS
13.2.1 | De Ø½" PVC (SCH-40) | 320 | M |  | 0
13.2.2 | De Ø¾" PVC (SCH-40) | 320 | M |  | 0
13.2.3 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 38 | M |  | 0
13.2.4 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 38 | M |  | 0
13.2.5 | De Ø3" PVC SDR-26 c/J.G. | 38 | M |  | 0
13.3 | SUMINISTRO DE:
13.3.1 | Coupling Ø½" PVC | 320 | Ud |  | 0
13.3.2 | Coupling ¾" PVC | 320 | Ud |  | 0
13.3.3 | Coupling 1" PVC | 38 | Ud |  | 0
13.3.4 | Coupling Ø2" PVC | 38 | Ud |  | 0
13.3.5 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 76 | Ud |  | 0
13.4 | MANO DE OBRA
13.4.1 | Maestro plomero (1H ) | 30 | Días |  | 0
13.4.2 | Ayudante | 30 | Días |  | 0
13.4.3 | Peon ( 2H ) | 30 | Días |  | 0
13.4.4 | Herramientas menores | 3 | % |  | 0
14 | CARPETA ASFÁLTICA (L=3,200m )
14.1 | Imprimación Sencilla | 5940 | M² |  | 0
14.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) | 7425 | M² |  | 0
14.3 | Transporte de Asfalto, distancia aproximada de 7 km | 2640.33 | M³/Km |  | 0
15 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO. Incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta lumínica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad | 3200 | M |  | 0
16 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 3200 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
Z | VARIOS:
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1½"x 1½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 3 | Ud |  | 0
2 | Campamento, (Incluye: Alquiler de casa con o sin solar, caseta para materiales y alquiler de baños portatiles) para Canalización |  | Mes |  | 0
3 | Campamento, (Incluye: Alquiler de casa con o sin solar, caseta para materiales y alquiler de baños portatiles) para Red Colectora |  | Mes |  | 0
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros, Póliza y Finanza | 4% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 3% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| ITBIS ( Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0