## LP
Obra : | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EL CÓRBANO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA.
Ubicación: PROVINCIA SAN JUAN |  |  |  | Zona: II
SNIP: | 16764
LISTADO DE PARTIDAS
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | CONSTRUCCIÓN REDES COLECTORAS
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 45601.51 | M |  | 0
2 | CARPETA ASFÁLTICA L=31,921.06 M
2.1 | Corte de asfalto c/disco e= 2" ambos lados | 63842.12 | M |  | 0
2.2 | Remoción de asfalto e= 2" | 27099.23 | M² |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 1670.14 | M³E |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
3.1 | Excavación material compacto con c/retro | 58508.64 | M³N |  | 0
3.2 | Regularización fondo de zanjas | 38816.98 | M² |  | 0
3.3 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 3881.7 | M³E |  | 0
3.4 | Suministro material de mina (distancia aproximada 10 km). Sujeto a aprobación de la Supervisión | 12004.36 | M³E |  | 0
3.6 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 50018.13 | M³C |  | 0
3.7 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 22192.95 | M³E |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
4.1 | De Ø8" PVC SDR-32.5 con J/G + 3% de pérdida por campana | 40112.4 | M |  | 0
4.2 | De Ø12" PVC SDR-32.5 con J/G + 4% de pérdida por campana | 2764.39 | M |  | 0
4.3 | De Ø16" PVC SDR-32.5 con J/G + 5% de pérdida por campana | 2773.54 | M |  | 0
4.4 | De Ø20" PVC SDR-32.5 con J/G + 6% de pérdida por campana | 1439.37 | M |  | 0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS
5.1 | De Ø8" PVC SDR-32.5 | 38944.08 | M |  | 0
5.2 | De Ø12" PVC SDR-32.5 | 2658.08 | M |  | 0
5.3 | De Ø16" PVC SDR-32.5 | 2641.46 | M |  | 0
5.4 | De Ø20" PVC SDR-32.5 | 1357.9 | M |  | 0
6 | ENTIBADOS PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 2.50 M | 5383.4 | M² |  | 0
7 | REGISTROS PREFABRICADOS (INCLUYE TAPA EN GRP O POLIETILENO) VER DETALLE DE PLANO
7.1 | De 1.00 a 1.50 m | 444 | Ud |  | 0
7.2 | De 1.51 a 2.00 m | 152 | Ud |  | 0
7.3 | De 2.01 a 2.50 m | 50 | Ud |  | 0
7.4 | De 2.51 a 3.00 m | 20 | Ud |  | 0
7.5 | De 3.01 a 3.50 m | 12 | Ud |  | 0
7.6 | De 3.51 a 4.00 m | 8 | Ud |  | 0
7.7 | De 4.01 a 4.50 m | 2 | Ud |  | 0
7.8 | De 5.01 a 5.50 m | 1 | Ud |  | 0
8 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
8.1 | De 8" x 4" PVC SDR-32.5 | 3850 | Ud |  | 0
8.2 | De 8" x 6" PVC SDR-32.5 | 150 | Ud |  | 0
9 | CAÍDAS EN TUBERÍA DE Ø8" PVC SDR-32.5 |  |  |  | 0
9.1 | De 0 a 1 m | 7 | Ud |  | 0
9.2 | De 1 a 2 m | 16 | Ud |  | 0
9.3 | De 2 a 3 m | 4 | Ud |  | 0
9.4 | De 3 a 4 m | 2 | Ud |  | 0
10 | DEMOLICIÓN Y BOTE DE:
10.1 | Contén | 1000 | M |  | 0
10.2 | Acera ancho 1.00 m | 1000 | M² |  | 0
10.3 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 198.25 | M³E |  | 0
11 | REPOSICIÓN DE:
11.1 | Contén | 1000 | M |  | 0
11.2 | Acera ancho 1.00 m | 1000 | M² |  | 0
12 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO. Incluye: letreros con base, conos refractorios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gl pintados amarillo trafico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderola, chalecos y casco de seguridad | 45601.51 | M |  | 0
13 | REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA
13.1 | Imprimación Sencilla | 27099.23 | M² |  | 0
13.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) | 33874.04 | M² |  | 0
13.3 | Transporte de Asfalto, distancia aproximada de 25 km | 43020.03 | M³/Km |  | 0
14 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES
14.1 | USO BOMBAS DE ACHIQUE
14.1.1 | Achique Ø3" (5,5 HP) | 200 | Hr |  | 0
14.2 | SUMINISTRO TUBERÍAS
14.2.1 | De Ø1/2" PVC (SCH-40) | 600 | M |  | 0
14.2.2 | De Ø3/4" PVC (SCH-40) | 500 | M |  | 0
14.2.3 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 100 | M |  | 0
14.2.4 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 100 | M |  | 0
14.2.5 | De Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 100 | M |  | 0
14.3 | SUMINISTRO DE:
14.3.1 | Coupling Ø½" PVC | 600 | Ud |  | 0
14.3.2 | Coupling ¾" PVC | 500 | Ud |  | 0
14.3.3 | Coupling 1" PVC | 100 | Ud |  | 0
14.3.4 | Coupling Ø2" PVC | 100 | Ud |  | 0
14.3.5 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 100 | Ud |  | 0
14.4 | MANO DE OBRA
14.4.1 | Maestro plomero (1H) | 50 | Días |  | 0
14.4.2 | Peon (2H) | 50 | Días |  | 0
15 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL. Incluye obreros, camión y herramientas menores | 45601.51 | M |  | 0
| TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | CONSTRUCCIÓN PLANTA DEPURADORA DE 45 LPS
B-1 | TRABAJOS GENERALES
1 | Limpieza del área (incluye desmonte y destronque de árboles) | 2.7 | HA |  | 0
2 | Topografía en general (replanteo y control topográfico) | 8 | Meses |  | 0
3 | Campamento de Obra | 1 | Ud |  | 0
4 | Caseta para materiales (3.65x4.5)m | 1 | Ud |  | 0
5 | EXPLANACIÓN CON EQUIPO
5.1 | Corte de material c/equipo Cat-D8 o similar (inc. capa vegetal) | 5289 | M³N |  | 0
5.2 | Bote de material con camión, distancia 5km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 6875.7 | M³E |  | 0
| SUB-TOTAL B-1 |  |  |  | 0
B-2 | TORRE DE PARTICIÓN Y DESAGÜE COLECTOR
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y Control topográfico | 1 | Visitas |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto c/equipo CAT-416 o similar | 17.92 | M³N |  | 0
2.2 | Suministro de material de mina para relleno D=10 km (Sujeto aprobación por la supervisión) | 2.68 | M³E |  | 0
2.3 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 7.06 | M³C |  | 0
2.4 | Bote de material c/camión D=5km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 15.71 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'C=280 kg/cm² EN: |  |  |  | 0
3.1 | Losa de Fondo e=0.30m - 2.34 qq/m³ | 1.65 | M³ |  | 0
3.2 | Losa de Fondo e=0.30m - 1.75 qq/m³ | 2.44 | M³ |  | 0
3.3 | Muros de 0.30m - 2.20 qq/m³ | 5.84 | M³ |  | 0
3.4 | Muros de 0.20m - 2.81 qq/m³ | 3.78 | M³ |  | 0
3.5 | Muros de 0.15m - 2.61 qq/m³ | 0.21 | M³ |  | 0
3.6 | Viga (0.20m x 1.10m) - 4.00 qq/m³ | 0.59 | M³ |  | 0
3.7 | Losa Intermedia e=0.20m - 3.30 qq/m³ | 1.35 | M³ |  | 0
0
4 | HORMIGÓN DE NIVELACIÓN F'C=100 kg/cm² (e=0.05m) | 0.69 | M³ |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Pañete interior pulido | 29.7 | M² |  | 0
5.2 | Pañete exterior | 28.25 | M² |  | 0
5.3 | Fino de losa de fondo pulido | 21.39 | M² |  | 0
5.4 | Cantos | 41.2 | M |  | 0
0
6 | BANDA DE GOMAS HIDROFÍLICA EXTENSIBLE PARA CONSTRUCCIÓN (impermeable 5mm x 20mm) (suministro y colocación) | 15.28 | M |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DESDE ENTRADA A PLANTA HASTA TORRE DE PARTICIÓN |  |  |  | 0
7.1 | Tubería PVC Ø20" (SDR-26) c/J.G. + 6% Pérdida por Campana(Tubería desde entrada a Torre de Partición) | 114.78 | M |  | 0
7.2 | Tubería Acero Ø20" SCH-20 | 3.5 | M |  | 0
7.3 | Tee de Ø20" x Ø20" Acero SCH-40 (A colocar en la interconexión de tubería de entrada a Planta) | 1 | Ud |  | 0
7.4 | Ampliación de Ø16" @ Ø20" Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.5 | Ampliación de Ø12" @ Ø20" Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.6 | Codo de Ø20" x 90º Acero SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
7.7 | Abrazaderas y pernos para anclar Tubería de Acero | 1 | P.A. |  | 0
7.8 | Movimiento de tierra para tuberias | 1 | P.A. |  | 0
0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: |  |  |  | 0
8.1 | Tubería Acero Ø16" SCH-40 (Interconexión con Reactores) | 10.68 | M |  | 0
8.2 | Escalera metálica tipo gato con pasamanos de tubo acero de 2", peldaños de tubo acero de 1" (según detalle de diseño) | 3 | M |  | 0
8.3 | Pasarela de tola reforzada y barandas en H.G. de 2" (según detalle de diseño) | 2.7 | M |  | 0
8.4 | Rejilla en Acero Inoxidable con barrotes de Ø1/2" separados a 1" (1.28m x 1.10m) | 2 | Ud |  | 0
0
9 | REGISTRO VÁLVULA DE PURGA Ø12" |  |  |  | 0
9.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
9.1.1 | Excavación material compacto c/equipo CAT-416 o similar | 7.23 | M³N |  | 0
9.1.2 | Suministro de material de mina para relleno D=10 km (Sujeto aprobación por la supervisión) | 1.18 | M³E |  | 0
9.1.3 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 3.12 | M³C |  | 0
9.1.4 | Bote de material c/camión D=5km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 6.11 | M³E |  | 0
0
9.2 | HORMIGÓN ARMADO F'C=280 kg/cm² EN: |  |  |  | 0
9.2.1 | Losa de Fondo e=0.25m - 1.65 qq/m³ | 0.98 | M³ |  | 0
9.2.2 | Muros de 0.20m - 2.81 qq/m³ | 1.79 | M³ |  | 0
0
9.3 | HORMIGÓN DE NIVELACIÓN F'C=100 kg/cm² (e=0.05m) | 0.2 | M³ |  | 0
9.4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
9.4.1 | Pañete interior pulido | 7.68 | M² |  | 0
9.4.2 | Fino de losa de fondo pulido | 1.35 | M² |  | 0
9.4.3 | Cantos | 7.2 | M |  | 0
0
9.5 | BANDA DE GOMAS HIDROFÍLICA EXTENSIBLE PARA CONSTRUCCIÓN (impermeable 5mm x 20mm) (suministro y colocación) | 4.8 | M |  | 0
0
9.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: |  |  |  | 0
9.6.1 | Tubería de Ø12" PVC (SDR-26) c/J.G. + 4% de pérdida por campana (Tubería de Interconexión con la Torre de Partición) | 2.08 | M |  | 0
9.6.2 | Válvula de Compuerta Ø12" 150 PSI, Platillada (Completa) (Incluye válvula, Niple platillado, tornillos, tuercas, arandelas, juntas de goma y juntas tipo Dresser) | 1 | Ud |  | 0
9.6.3 | Rejilla Desbaste en Acero Inoxidable con barrotes de Ø1/2" separados a 2.50cm (0.90m x 1.20m) | 1 | Ud |  | 0
9.6.4 | Bandeja escurridora de Acero Inoxidable con orificio de Ø1/2" (0.90m x 0.45m) | 1 | Ud |  | 0
9.6.5 | Escalera metálica tipo gato con peldaños de tubo acero de 1" (según detalle de diseño) | 1.2 | M |  | 0
| SUB-TOTAL B-2 |  |  |  | 0
B-3 | REACTOR ANAERÓBICO
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1.1 | Replanteo y Control topográfico | 2 | Visitas |  | 0
1.2 | Excavación material compacto c/equipo CAT-416 o similar | 2090.32 | M³ |  | 0
1.3 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20m con material de excavacion | 434.25 | M³ |  | 0
1.4 | Bote de material c/camión D=5km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 2070.09 | M³ |  | 0
0
2 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F'C=280 kg/cm² EN: |  |  |  | 0
2.1 | Hormigón de nivelación e=0.05m, f´c=140 kg/cm² | 15.85 | M³ |  | 0
2.2 | Losa de Cimentación e=0.40m - 1.72 qq/m³ | 126.82 | M³ |  | 0
2.3 | Losa fondo en voladizo e= 0.25 m - 3.17 qq/m³ | 9.26 | M³ |  | 0
2.4 | Columna 0.30x0.80 (soporte campana) - 6.57qq/m³ | 3.45 | M³ |  | 0
2.5 | Viga 0.30x0.50 - 2.83 qq/m³ | 4.38 | M³ |  | 0
2.6 | Mensula de apoyo de tuberia - 7.87 qq/m³ | 1.49 | M³ |  | 0
2.7 | Campana e=0.20 m, (muros y losas) - 2.96 qq/m³ | 24.67 | M³ |  | 0
2.8 | Muro e=0.20 m - 3.37 qq/m³ | 18.53 | M³ |  | 0
2.9 | Muro e=0.30 m - 4.24 qq/m³ | 24.09 | M³ |  | 0
2.1 | Muro e=0.40 m - 3.09 qq/m³ | 142.3 | M³ |  | 0
2.11 | Zapata escalera e=0.30m - 1.50 qq/m³ | 0.85 | M³ |  | 0
2.12 | Columna escalera C3 0.30x0.30 - 4.49 qq/m³ | 0.15 | M³ |  | 0
2.13 | Rampa de escalera (incluye descanso) 0.15 - 3.33 qq/m³ | 0.93 | M³ |  | 0
2.14 | Viga apoyo descanso escalera 0.30x0.40 - 1.51 qq/m³ | 0.1 | M³ |  | 0
2.15 | Escalones H.S. (13 ud) | 0.35 | Ud |  | 0
0
3 | BANDA DE GOMAS HIDROFÍLICA EXTENSIBLE PARA CONSTRUCCIÓN (impermeable 5mm x 20mm) (suministro y colocación) | 77 | M |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN SUPERFICIES |  |  |  | 0
4.1 | Fraguache | 1772.33 | M² |  | 0
4.2 | Pañete exterior | 208.62 | M² |  | 0
4.3 | Pañete interior pulido | 1563.71 | M² |  | 0
4.4 | Fino de losa de fondo pulido | 249.66 | M² |  | 0
4.5 | Cantos | 593.2 | M |  | 0
4.6 | Pintura acrílica (Incl. base blanca) | 1772.33 | M² |  | 0
0
5 | INSTALACIÓN TUBERIAS Y PIEZAS EN INTERIOR (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) |  |  |  | 0
5.1 | Tubería Ø8" PVC SDR-26 | 157.86 | M |  | 0
5.2 | Tubería de Ø6" PVC SDR-26 (Incluye mano de obra para perforaciones de Ø3" cada 2m) | 403.96 | M |  | 0
5.3 | Tubería Ø2" PVC SDR-26 | 596.08 | M |  | 0
5.4 | Codo Ø8"x90° PVC | 21 | Ud |  | 0
5.5 | Codo Ø6"x90° PVC | 12 | Ud |  | 0
5.6 | Codo Ø2"x90° PVC | 2 | Ud |  | 0
5.7 | Tee Ø8"x8" PVC | 17 | Ud |  | 0
5.8 | Tee Ø6"x6" PVC | 14 | Ud |  | 0
5.9 | Tee Ø2"xØ2" PVC | 30 | Ud |  | 0
5.1 | Cruz Ø8" PVC | 2 | Ud |  | 0
5.11 | Cruz Ø2" PVC | 2 | Ud |  | 0
5.12 | Tapón Ø2" PVC | 2 | Ud |  | 0
5.13 | Reducción Ø8"X6" | 26 | Ud |  | 0
5.14 | Válvulas de compuerta Ø8" H.F. platillada completa (Incluye Niple platillado, tornillos, tuercas, junta Dresser y junta de goma) | 2 | Ud |  | 0
5.15 | Junta mecánica Dresser de Ø8" | 4 | Ud |  | 0
5.16 | Abrazaderas | 164 | Ud |  | 0
5.17 | Pernos para abrazadera | 656 | Ud |  | 0
5.18 | Colgaderas para tubería Ø8" | 208 | Ud |  | 0
5.19 | Registros para Válvulas | 2 | Ud |  | 0
5.2 | Quemador de Biogás (inc. accesorios, tuberías) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL B-3 |  |  |  | 0
B-4 | CONFORMACION DE LAGUNA FACULTATIVA
1 | Excavación material compacto c/equipo CAT-416 o similar | 1497.89 | M³N |  | 0
2 | Suministro de material de mina para relleno (Lagunas, talud interior, talud exterior y aceras perimetrales ) dist.=10 km (sujeto a la aprobación de la Supervisión) | 44651.74 | M³E |  | 0
3 | Compactación de material de relleno con equipos (incluye colocación y extendido) | 42419.15 | M³C |  | 0
4 | Bote de material con camión, distancia 5km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 1947.26 | M³E |  | 0
5 | REVESTIMIENTO FONDO Y TALUD |  |  |  | 0
5.1 | Fondo de Laguna: Hormigón suelo-cemento ESPECIFICACIONES al 3% (incluye suministro de material de mina) e=0.10m | 1260.3 | M³C |  | 0
5.2 | Talud: Hormigón industrial F´c=210kg/cm² con refuerzo en malla electro soldada D2.5xD2.5x100x100, e=0.10m | 4473.8 | M2 |  | 0
5.3 | Confección de juntas de construcción de Ø3/4" de espesor con refuerzo transversal de varillas lisas Ø1/2"x0.50m de longitud @0.30m colocada al centro y sellante / aislante y espuma de polietileno (Baker Rod) | 672.36 | M |  | 0
0
6 | TRABAJOS EXTERIOR DE LA LAGUNA |  |  |  | 0
6.1 | Aceras violinadas sobre talud | 345.58 | M² |  | 0
6.2 | Contén | 400 | M |  | 0
6.3 | Talud exterior: encache de piedras e=0.15m H=variable | 1400 | M² |  | 0
0
7 | VERTEDOR DE ENTRADA LAGUNA L=20.30 M, 2 UD |  |  |  | 0
7.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA (Incluye excavacion y bote de material) | 1 | PA |  | 0
0
7.2 | HORMIGON ARMADO F´C=280kg/cm² INDUSTRIAL EN: |  |  |  | 0
7.2.1 | Losa en fondo e=0.25 - 1.40 qq/m³ | 9.14 | M³ |  | 0
7.2.2 | Muros 0.15 - 2.38 qq/m³ | 9.98 | M³ |  | 0
7.2.3 | Hormigón de limpieza f'c=140 kg/cm², e=0.05m | 1.82 | M³ |  | 0
0
7.3 | TERMINACIÓN SUPERFICIE: |  |  |  | 0
7.3.1 | Fino de losa de fondo pulido | 24 | M² |  | 0
7.3.2 | Fraguache | 95.78 | M² |  | 0
7.3.3 | Pañete interior pulido | 66.4 | M² |  | 0
7.3.4 | Pañete exterior | 29.38 | M² |  | 0
7.3.5 | Cantos | 164.4 | M |  | 0
0
8 | VERTEDOR DE SALIDA LAGUNA L=10.15 M, 4.00 UD |  |  |  | 0
8.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA (Incluye excavacion y bote de material) | 1 | PA |  | 0
0
8.2 | HORMIGON ARMADO F´C=280kg/cm² INDUSTRIAL EN: |  |  |  | 0
8.2.1 | Losa en fondo-0.25 - 1.40 qq/m³ | 9.28 | M³ |  | 0
8.2.2 | Muros 0.15-2.38 qq/m³ | 10.48 | M³ |  | 0
8.2.3 | Hormigón de limpieza f'c=140 kg/cm², e=0.05m | 1.84 | M³ |  | 0
0
8.3 | TERMINACIÓN SUPERFICIE: |  |  |  | 0
8.3.1 | Fino de losa de fondo pulido | 24 | M² |  | 0
8.3.2 | Fraguache | 109.36 | M² |  | 0
8.3.3 | Pañete interior pulido | 68.8 | M² |  | 0
8.3.4 | Pañete exterior | 40.56 | M² |  | 0
8.3.5 | Cantos | 173.2 | M |  | 0
9 | ACARREO INTERNO DE MATERIALES | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL B-4 |  |  |  | 0
B-5 | LECHO DE SECADO
1 | PRELIMINAR
1.1 | Replanteo y control topográfico (inc. Platea de Acopio) | 1 | Visita |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto c/equipo CAT-416 o similar | 454.79 | M³N |  | 0
2.2 | Suministro de material de mina para relleno d=10 km (para conformación de fondo) | 341.09 | M³E |  | 0
2.3 | Relleno compactado C/compactador mecánico, en capa de 0.20 M. | 84.93 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material con camión D= 5 KM (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 462.33 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'C= 280 kg/cm² INDUSTRIAL EN: |  |  |  | 0
3.1 | Hormigón de nivelación (H.S. F'c= 100 kg/cm²) | 8.78 | M³ |  | 0
3.2 | Losa de fondo 0.30 - 1.70 qq/m³ | 55.37 | M³ |  | 0
3.3 | Muros 0.20 - 5.16 qq/m³ | 3.12 | M³ |  | 0
3.4 | Muros 0.25 - 3.84 qq/m² | 17.24 | M³ |  | 0
3.5 | Losa disipadora 0.10 - 1.75 qq/m³ | 0.2 | M³ |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
4.1 | Fino de losa de fondo pulido | 175.5 | M² |  | 0
4.2 | Fraguache | 104.85 | M² |  | 0
4.3 | Pañete interior pulido | 104.85 | M² |  | 0
4.4 | Cantos | 136.5 | M |  | 0
0
5 | BANDA DE GOMAS HIDROFÍLICA EXTENSIBLE PARA CONSTRUCCIÓN (impermeable 5mm x 20mm) (suministro y colocación) | 51.4 | M |  | 0
0
6 | INSTALACIONES |  |  |  | 0
6.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA |  |  |  | 0
6.2 | Excavación material compacto c/equipo CAT-416 o similar | 14.7 | M³N |  | 0
6.3 | Relleno compactado C/compactador mecánico, en capa de 0.20 M. | 12.28 | M³C |  | 0
6.4 | Bote de material con camión D= 5 KM (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 3.15 | M³S |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE |  |  |  | 0
7.1 | Tubería de Ø8" PVC SDR-32.5 perforada | 24 | M |  | 0
7.2 | Tubería de Ø8" PVC SDR-32.5 Salida de lodos | 165 | M |  | 0
7.3 | Válvulas de compuerta Ø8" H.F. platillada completa (Incluye Niple platillado, tornillos, tuercas, junta Dresser y junta de goma) | 2 | Ud |  | 0
7.4 | Codo Ø8"x90° PVC | 4 | Ud |  | 0
0
8 | MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0
8.1 | SUMINISTRO DE MATERIAL |  |  |  | 0
8.1.1 | Grava gruesa 1/2"@ 1" | 21.6 | M³ |  | 0
8.1.2 | Grava fina ø3/8" @ 1/2" | 36 | M³ |  | 0
8.1.3 | Arena | 36 | M³ |  | 0
0
9 | COLOCACIÓN DE MATERIAL |  |  |  | 0
9.1 | Colocación material (grava y arena) | 93.6 | M³ |  | 0
0
10 | CONSTRUCCIÓN REGISTROS |  |  |  | 0
10.1 | Registros desagüe prefabricados (H =1.50-2.00m) | 1 | Ud |  | 0
0
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL B-5 |  |  |  | 0
B-6 | PLATEA DE ACOPIO DE LODOS
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1.1 | Excavación material compacto c/equipo CAT-416 o similar | 14.81 | M³N |  | 0
1.2 | Relleno compactado con equipos en capas de 0.20 m | 8.66 | M³C |  | 0
1.4 | Bote de material c/camión d=5 km (inc esparcimiento en botadero) | 4.43 | M³S |  | 0
2 | TERMINACIÓN |  |  |  | 0
2.1 | Blocks 6'' SNP | 19.72 | M² |  | 0
2.2 | Pañete general | 19.98 | M² |  | 0
2.3 | Cantos | 100.76 | M |  | 0
2.4 | Piso de hormigón armado pulido, e=0.15m, F´C=210 kg/cm² | 124.51 | M² |  | 0
| SUB-TOTAL B-6 |  |  |  | 0
B-7 | DESINFECCIÓN
I | CASETA DE DESINFECCIÓN
1 | REPLANTEO | 1 | PA |  | 0
0
2 | HORMIGÓN ARMADO ( F´C=210 kg/cm² ) EN : |  |  |  | 0
2.1 | Hormigón de nivelación f'c =100 Kg/cm2 | 0.71 | M³ |  | 0
2.2 | Zapata de Muro (0.60m x 0.25m) - 0.85 qq/m³ | 1.41 | M³ |  | 0
2.3 | Zapata de Columnas (1.20m x 1.20m) - 1.05 qq/m³ | 3.02 | M³ |  | 0
2.4 | Columnas C1 ( 0.30 x 0.30 ) (2u) - 6.69 qq/m³ | 0.66 | M³ |  | 0
2.5 | Columnas C2 ( 0.30 x 0.30 ) (4u) - 5..24 qq/m³ | 1.32 | M³ |  | 0
2.6 | Viga de amarre inferior (0.20 x 0.20 ) - 3.94 qq/m³ | 0.59 | M³ |  | 0
2.7 | Viga de amarre intermedia (0.20 x 0.20 ) - 2.87 qq/m³ | 0.42 | M³ |  | 0
2.8 | Viga v2 de amarre superior (0.25 x 0.30 ) - 3.25 qq/m³ | 1.25 | M³ |  | 0
2.9 | Viga v1 (0.25 x 0.30 ) - 4.46 qq/m³ | 0.32 | M³ |  | 0
2.1 | Losa de techo 0.12 - 1.22 qq/m³ | 3.09 | M³ |  | 0
3 | MUROS DE BLOCK: |  |  |  | 0
3.1 | De 8" B.N.P. 3/8"@0.60m | 5.92 | M² |  | 0
3.2 | Muro de bloques 8" (3/8"@0.60 a cámara llena) | 11.03 | M² |  | 0
3.3 | Muro de bloques calado (tipo ventana ) | 16.8 | M |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
4.1 | Fraguache | 54.76 | M² |  | 0
4.2 | Pañete interior | 40.94 | M² |  | 0
4.3 | Pañete exterior | 33.43 | M² |  | 0
4.4 | Fino de techo | 24.8 | M² |  | 0
4.5 | Cantos | 118 | M |  | 0
4.6 | Zabaleta en techo | 18.8 | M |  | 0
4.7 | Pintura acrílica ( inc. base blanca ) | 74.37 | M² |  | 0
0
5 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 12 | M² |  | 0
0
6 | DESAGÜE DE TECHO | 1 | Ud |  | 0
0
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO: |  |  |  | 0
7.1 | Viga W 8 x 21 H.N. L=30' | 630 | Libra |  | 0
7.2 | Angular 3/8' x 5" x 5" H.N. | 127.5 | Libra |  | 0
7.3 | Pernos expansivo 3/4" x 4" (Incluye tuerca y arandela) | 6 | Ud |  | 0
7.4 | Tornillo (A325) 3/4"x 1½" (Incluye tuerca) | 8 | Ud |  | 0
7.5 | Diferencial electrico 3 ton. 30' alzada | 1 | Ud |  | 0
7.6 | Trole de carga 3 tonelada para vigas | 1 | Ud |  | 0
7.7 | Mano de obra | 1 | P.A. |  | 0
0
8 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: |  |  |  | 0
8.1 | Salida cenitales | 2 | Ud |  | 0
8.2 | Salida interruptores sencillo | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Salida tomacorriente 120v doble | 2 | Ud |  | 0
8.4 | Salidas Panel de Distribucción de 12/24 espacios c/breakers | 1 | Ud |  | 0
0
9 | SISTEMA DE CLORACIÓN Y DECLORACIÓN CON METALBISULFITO LIQUIDO |  |  |  | 0
9.1 | Tinaco 150 gls | 2 | Ud |  | 0
9.2 | Válvula de bola PVC ø3/4" | 1 | Ud |  | 0
9.3 | Dosificador de cloro aplicación por solución con rango de 0-150 lbs. /día (inc. inyector de cloro y regulador de flujo, cabezal) | 2 | Ud |  | 0
9.4 | Cilindro de cloro 2,000 lbs | 2 | Ud |  | 0
9.5 | Llenado de cilindro de Cloro 2,000 Lbr (Cloro gas) | 2 | Ud |  | 0
9.6 | Filtro de cloro | 1 | Ud |  | 0
9.7 | Manómetro en Glicerina (Rango 0-50 PSI) | 1 | Ud |  | 0
9.8 | Válvula de globo PVC ø1" | 5 | Ud |  | 0
9.9 | Soporte main fold, en grp. | 4 | Ud |  | 0
10.1 | Manifold Conducción Cloro Gas ( incluye :Tuberías PVC SCH-80, Válvulas, Codos, Tee, Mangueras flexibles, Uniones, Tapones, Soportes, etc) | 1 | Ud |  | 0
10.11 | Bomba dosificadora ½ h.p tipo booster | 2 | Ud |  | 0
10.12 | Diferencial manual de 3.00 ton (10 pies alzada ) | 1 | Ud |  | 0
10.13 | Riel en piso para rodaje de cilindros ( angular 1/4"x3"x3") h.n, l=40 pies | 1 | Ud |  | 0
10.14 | Balanza electrónica para pesaje de cilindros con dispositivo electrónico | 1 | Ud |  | 0
10.15 | Rodillos de gomas ( para apoyo de cilindro ) | 8 | Ud |  | 0
10.16 | Mano de obra | 1 | Ud |  | 0
0
11 | TUBERÍAS Y PIEZAS |  |  |  | 0
11.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
11.2 | Movimiento de tierra (incluye excavación material, asiento de arena , relleno compactado y bote de material) | 1 | PA |  | 0
11.3 | Tubería ø3/4" PVC (SCH-40) | 41 | M |  | 0
11.4 | Codo 3/4" x 90º PVC | 6 | Ud |  | 0
11.5 | Mano de Obra colocación | 1 | PA |  | 0
0
12 | VENTANA |  |  |  | 0
12.1 | Ventanas Salomónicas de Aluminio con Palanca | 25.82 | P² |  | 0
0
II | CÁMARA DE CONTACTO |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 1 | PA |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto c/equipo CAT-416 o similar | 215.83 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno de reposición compactado | 143.33 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión en sitio (inc esparcimiento en botadero) | 94.25 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO ( F'C=280 kg/cm² ) EN : |  |  |  | 0
3.1 | Hormigón de nivelación e=0.05 m,( f´c=140 kg/cm² ) | 4.76 | M³ |  | 0
3.2 | Losa de fondo e=0.25mt - 1.50 qq/m³ | 28.55 | M³ |  | 0
3.3 | Muros 0.30m - 3.12 qq/m³ | 36.46 | M³ |  | 0
3.4 | Muros 0.20m - 2.56 qq/m³ | 20.15 | M³ |  | 0
3.5 | Losa de techo e=0.15m - 1.78 qq/m³ | 16.17 | M³ |  | 0
3.6 | Hormigón ciclópeo (interior cámara) | 5.94 | M³ |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
4.1 | Fraguache | 283.6 | M² |  | 0
4.2 | Pañete interior pulido | 118.16 | M² |  | 0
4.3 | Pañete exterior | 124.88 | M² |  | 0
4.4 | Fino de techo | 81.42 | M² |  | 0
4.5 | Cantos | 148.4 | M |  | 0
4.6 | Fino de losa de fondo pulido | 55.5 | M² |  | 0
4.7 | Junta hidrofílica (suministro y colocación según detalle) | 44.6 | M |  | 0
0
5 | ESCALERA INTERIOR ACERO INOXIDABLE h=2m | 1 | Ud |  | 0
6 | TAPA GRP D=24" (suministro y colocación) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL B-7 |  |  |  | 0
B-8 | CASA DE OPERADOR (1 HABITACIÓN)
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | P.A. |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto a mano | 8.8 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno compactado a mano con material producto de excavación | 3.61 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión Distancia=5km (Incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 6.23 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F`c=210 KG/CM² EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros block de 6" - 0.82 qq/m³ | 3.73 | M³ |  | 0
3.2 | Dintel (0.15m x 0.20m) - 3.92 qq/m³ | 0.33 | M³ |  | 0
3.4 | Losa de techo e=0.10m - 0.87 qq/m³ | 4.29 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  | 0
4.1 | De 6" B.N.P. Ø3/8" @0.60m | 10.84 | M² |  | 0
4.2 | De 6" S.N.P. Ø3/8" @0.60m | 67.73 | M² |  | 0
4.3 | De 4" S.N.P. Ø3/8" @0.60m | 12.33 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Fraguache | 42.9 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior y techo | 93.1 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 56.59 | M² |  | 0
5.5 | Cantos | 131.73 | M |  | 0
5.7 | Fino de Losa de techo | 42.9 | M² |  | 0
5.6 | Piso de granito gris | 30.4 | M² |  | 0
5.8 | Zócalo de granito gris | 36.14 | M |  | 0
5.9 | Acera perimetral de 0.80 m | 22.04 | M² |  | 0
5.1 | Pintura acrílica (Incluye Base Blanca) | 149.69 | M² |  | 0
5.11 | Antepecho de bloques de 6" | 22.75 | M |  | 0
5.12 | Zabaleta en techo | 22.5 | M |  | 0
0
6 | PORTAJE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  | 0
6.1 | Puerta Polimetal tipo Evedoor o similar (Incluye llavín e instalación) | 4 | Ud |  | 0
0
7 | VENTANA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  | 0
7.1 | Ventanas Salomónicas de Aluminio con Palanca | 63.05 | P² |  | 0
0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | 0
8.1 | Salidas Cenitales | 8 | Ud |  | 0
8.2 | Salidas Tomacorriente Doble 120v | 10 | Ud |  | 0
8.3 | Salidas Interruptor Sencillo | 8 | Ud |  | 0
8.4 | Salidas Panel de Distribucción de 6/12 espacios c/breakers | 1 | Ud |  | 0
0
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  | 0
9.1 | Pileta bañera | 1 | Ud |  | 0
9.2 | Inodoro sencillo | 1 | Ud |  | 0
9.3 | Lavamanos sencillo | 1 | Ud |  | 0
9.4 | Barra para cortina | 1 | Ud |  | 0
9.5 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
9.6 | Desagüe de piso de 3" | 1 | Ud |  | 0
9.7 | Desagüe de techo de 3" | 2 | Ud |  | 0
9.8 | Fregadero doble de acero inoxidable | 1 | Ud |  | 0
9.9 | Cámara de Inspección (según detalle) | 4 | Ud |  | 0
9.1 | Trampa de grasa (según detalle) | 1 | Ud |  | 0
9.11 | Tuberías y piezas | 1 | P.A. |  | 0
9.12 | Tinaco de 250 Gls | 1 | Ud |  | 0
9.13 | Mano de obra plomería (Incluye movimiento de tierra) | 1 | P.A. |  | 0
0
10 | COCINA |  |  |  | 0
10.1 | Tope de Marmolite | 21.2 | P² |  | 0
10.2 | Gabinete de pared | 12.46 | Pie |  | 0
10.3 | Gabinete de piso | 5.9 | Pie |  | 0
0
11 | LOGO Y LETRERO DEL INAPA | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL B-8 |  |  |  | 0
B-9 | TUBERÍAS Y DESAGÜES
I | TUBERIAS DE INTERCONEXIÓN
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 707.47 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación material compacto con equipo | 857.47 | M³ |  | 0
2.2 | Regularización de zanjas | 624.33 | M² |  | 0
2.3 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 57.85 | M³ |  | 0
2.4 | Relleno compactado C/compactador mecánico, en capa de 0.20 M. | 695.21 | M³C |  | 0
2.5 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 194.64 | M³ |  | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
3.1 | De Ø8" PVC SDR-32.5 con J/G + 3% de pérdida por campana | 143.66 | M |  | 0
3.2 | De Ø12" PVC SDR-32.5 con J/G + 4% de pérdida por campana | 187.53 | M |  | 0
3.3 | De Ø12" Acero SCH-30 | 48.21 | M |  | 0
3.4 | De Ø16" PVC SDR-32.5 con J/G + 5% de pérdida por campana | 240.93 | M |  | 0
3.5 | De Ø20" PVC SDR-26 con J/G + 6% de pérdida por campana | 116.6 | M |  | 0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS
4.1 | De Ø8" PVC SDR-32.5 con J/G | 139.48 | M |  | 0
4.2 | De Ø12" PVC SDR-32.5 con J/G | 180.32 | M |  | 0
4.3 | De Ø12" Acero SCH-30 | 48.21 | M |  | 0
4.4 | De Ø16" PVC SDR-32.5 con J/G | 229.46 | M |  | 0
4.5 | De Ø20" PVC SDR-26 con J/G | 110 | M |  | 0
5 | REGISTROS PREFABRICADOS (INCLUYE TAPA EN GRP O POLIETILENO) VER DETALLE DE PLANO
5.1 | De 1.51 a 2.00 m | 12 | Ud |  | 0
II | TUBERIA DE DESCARGA LAGUNAS Ø16" PVC SDR-32.5 (EMISOR)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 43 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto con equipo | 135.99 | M³ |  | 0
2.2 | Regularización de zanjas | 49.45 | M² |  | 0
2.3 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 4.95 | M³ |  | 0
2.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 119.19 | M³ |  | 0
2.5 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 20.16 | M³ |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
3.1 | De Ø16" PVC SDR-32.5 C/J.G.+ 5% de pérdida por campana | 45.15 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
4.1 | De Ø16" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 43 | M |  | 0
0
5 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL ( Incluye obreros, camión y herramientas menores ) | 43 | M |  | 0
III | CONSTRUCCIÓN CABEZAL H.A.
1 | REPLANTEO | 1 | Ud |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavacion material compacto con equipo | 12.3 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno de reposición compactado con equipos en capas de 0.20 m | 3.33 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material c/camion d=5 km (inc esparcimiento en botadero) | 10.76 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN: F'c = 210 KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | Losa de fondo 0.30 - 1.15 qq/m3 | 2.36 | M³ |  | 0
3.2 | Muros latetales (alerones) 0.20m - 3.80 qq/m3 | 0.36 | M³ |  | 0
3.3 | Muros frontal (alerones) 0.20m - 3.91 qq/m3 | 0.26 | M³ |  | 0
3.4 | Dentellon (0.30 x0.50)m - 2.33 qq/m3 | 0.33 | M³ |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | Pañete | 6.41 | M² |  | 0
4.2 | Cantos | 6.5 | M |  | 0
| SUB-TOTAL B-9 |  |  |  | 0
B-10 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR
1 | ILUMINACIÓN PERIFÉRICA |  |  |  | 0
1.1 | Postes H.A.V, 30´, 300 daN | 13 | Ud |  | 0
1.2 | Suministro de Lámparas Led solar de 150 W. | 13 | Ud |  | 0
1.3 | Conductor eléctrico de cobre No. 4, POWER-FLEX | 160 | Pies |  | 0
1.4 | Conductor eléctrico multifibra No. 8 | 100 | Pies |  | 0
1.4 | Conductor eléctrico multifibra No. 10 | 100 | Pies |  | 0
1.5 | Paneles solares monocristal de 400w, voltaje maximo 47.90 V y corriente maxima 9.58amp. | 6 | Ud |  | 0
1.6 | Inversor solar de capacidad para 3.0 KV, 48VDC/120VAC | 1 | Ud |  | 0
1.7 | Baterias Platinium, 12V, 200 AH para almacenamiento de carga, libre de mantenimiento | 4 | Ud |  | 0
1.8 | Controlador solar 36/48V, IM, 60 AMPS-36V, 60 AMPS-48V | 1 | Ud |  | 0
1.9 | Breaker enclouse 20/2 AMPS | 1 | Ud |  | 0
1.1 | Breaker enclouse 25/2 AMPS | 1 | Ud |  | 0
1.11 | Mano de Obra Eléctrica | 1 | Ud |  | 0
1.12 | Hoyo para postes | 13 | Ud |  | 0
1.13 | Instalación de postes | 13 | Ud |  | 0
1.14 | Cimentacion de postes | 13 | Ud |  | 0
2 | MOTORES ELÉCTRICOS Y ARRANCADORES |  |  |  | 0
2.1 | Electrobomba de servicios 1 HP, 240v, 60hz | 1 | Ud |  | 0
2.2 | Electrobomba de inyeccion de cloro 1 HP, 240v, 60hz | 2 | Ud |  | 0
2.3 | Diferencial electrico, capacidad de carga 3 Ton. | 1 | Ud |  | 0
2.4 | Arrancadores directo a linea para motores electricos de 1 HP. | 4 | Ud |  | 0
3 | ALIMENTADORES ELÉCTRICOS |  |  |  | 0
3.1 | Alimentador eléctrico desde el inversor, hasta panel arrancador de electrobomba de servicios, compuesto por: 2 conductor THW No.8 (F), 1 conductor THW No.10 (N) y (T), en tuberia PVC/EMT de .∅ 1", incluye conjunto de soportes y conectores. | 20 | M |  | 0
3.2 | Alimentador eléctrico desde panel arrancador de electrobomba de servicios hasta electrobomba, compuesto por: 2 conductor THW No.8 (F), 1 conductor THW No.10 (N) y (T), en tuberia L.T de .∅ 1", incluye conjunto de soportes y conectores. | 8 | M |  | 0
3.3 | Alimentador eléctrico desde el inversor hasta diferencial electrico en casa de cloro, compuesto por: 1 conductor de goma No.10/3, en tuberia EMT/L.T de .∅ 3/4", incluye conjunto de soportes y conectores. | 8 | M |  | 0
3.4 | Alimentador eléctrico desde inversor hasta panel electrobombas de inyeccion de cloro, incluye 2 conductores THW No.10, (F, N), 1 conductor THW NO.12 (T), en tubería EMT, L.T de 3/4", incluye conjunto de soportes y accesorios. | 12 | M |  | 0
| SUB-TOTAL B-10 |  |  |  | 0
B-11 | VERJA PERIMETRAL EN BLOQUES DE 6" Y MALLA CICLÓNICA
1 | PRELIMINARES
1 | Replanteo | 718.47 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación zapata a mano | 145.49 | M³N |  | 0
2.2 | Reposición relleno compactado a mano | 43.11 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material sobrante, incluye esparcimiento en botadero d= 5 km | 133.09 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO, F'C=180KG/CM² EN:
3.1 | Zapata de muro (0.45 x 0.25 )m - 0.60 qq/m³ | 77.85 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata Columna C2 (0.75X 0.75)m - 1.27 qq/m³ | 2.53 | M³ |  | 0
3.3 | Columna C2 (0.25X0.25 )m - 4.05 qq/m³ | 3.32 | M³ |  | 0
3.4 | Columna C1 (0.15X0.15 )m - 5.87 qq/m³ | 3.21 | M³ |  | 0
4 | MURO DE BLOCK:
4.1 | Bloques de 6" Ø3/8"@0.60m BNP | 134.76 | M² |  | 0
4.2 | Bloques de 6" Ø3/8"@0.60m SNP | 404.28 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
5.1 | Fraguache | 79.86 | M² |  | 0
5.2 | Pañete en muros y columnas | 1436.33 | M² |  | 0
5.3 | Zabaleta H.S. (lomo de perro) | 1428.94 | M |  | 0
5.4 | Cantos | 50 | M |  | 0
6 | PINTURA :
6.1 | Pintura acrílica (incluye pintura base) s/andamios | 1436.33 | M² |  | 0
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:
7.1 | Malla ciclónica galvanizada 6´ (incluye: alambre de Púas, palometas, tubos hierro galvanizado, copas, abrazaderas y accesorios para la instalación) | 714.47 | M |  | 0
7.2 | Puerta en malla ciclónica L=4 m | 1 | Ud |  | 0
8 | Transporte interno de materiales | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL B-11 |  |  |  | 0
B-12 | TRABAJOS EN EXTERIOR
I | PAVIMENTO
1 | Suministro material granular para base y su base, dist=15Km (sujeto a la aprobación de la supervisión) | 1206 | M³E |  | 0
2 | Colocación, extendido y compactación de material para base y sub-base con equipos | 1145.7 | M³c |  | 0
3 | Terminacion de superficie | 2512.5 | M² |  | 0
4 | Imprimación sencilla | 2512.5 | M² |  | 0
5 | Suministro y Colocación Carpeta Asfáltica 2" (incluye Riego de Adherencia) | 3140.63 | M² |  | 0
6 | Transporte de Asfalto, distancia aproximada de 25 km | 3925.79 | Km/M³ |  | 0
II | DRENAJE PLUVIAL
1 | Imbornal 2 parillas (según diseño) | 2 | Ud |  | 0
III | MISCELÁNEOS
1 | Contén (incluye telford) | 592.78 | M |  | 0
2 | Aceras e=0.10m Ancho=1.00m | 592.78 | M² |  | 0
3 | Parachoques | 6 | Ud |  | 0
4 | Señalización con Pintura amarilla tráfico en vias y Parqueos | 1 | PA |  | 0
5 | Ornamentación :Palma Enana (10 Ud), Arbusto con flores(10Ud), Flor de Jamaica (10 Ud) (incluye Suminstro, siembra y 1 mes de mantenimiento) | 1 | PA |  | 0
IV | CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN TALUD
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1.1 | Excavacion material compacto con equipo | 2593.8 | M³ |  | 0
1.2 | Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 3371.94 | M³ |  | 0
1.3 | Relleno compactado detrás muro c/compactador mecánico en capas de 0.20m, incluye suministro de material Dist.=15Km.(sujeto a la aprobación de la supervisión) | 3900 | M³C |  | 0
1.4 | Muros de Gaviones (según diseño) | 6808.73 | M3 |  | 0
1.5 | Colchoneta de Gaviones e=0.50 m (según diseño) | 2593.8 | M3 |  | 0
1.6 | Geotextil Mactex (suministro y colocación) | 5187.6 | M² |  | 0
| SUB-TOTAL B-12 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | PLANTA DEPURADORA DE 5 LPS CÓRBANO NORTE
I | TRABAJOS GENERALES
1 | Replanteo y Control Topografico | 5 | Visitas |  | 0
2 | Limpieza del area (incluye desmonte y destronque de arboles) | 500 | M2 |  | 0
3 | Caseta para Materiales | 1 | PA |  | 0
II | EXPLANACIÓN CON EQUIPO
1 | Corte y bote de material no clasificado dist=5km (inc. esparcimiento en botadero) | 143.51 | M³N |  | 0
III | REGISTROS DE ENTRADA
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA (Incluye: replanteo, excavacion y bote de material) | 1 | PA |  | 0
2 | HORMIGON ARMADO EN: (F'C=280Kg/cm2)
2.1 | Losa de fondo 0.30-2.50 QQ/M3 | 2.51 | M³ |  | 0
2.2 | Muros 0.25-2.70 QQ/M3 | 5.08 | M³ |  | 0
2.3 | Losa de techo 0.15- 2.20 QQ/M3 | 0.8 | M³ |  | 0
3 | TERMINACION DE SUPERFICIE
3.1 | Fraguache | 23.27 | M² |  | 0
3.2 | Fino de fondo pulido | 3.75 | M² |  | 0
3.3 | Fino de techo | 4.74 | M² |  | 0
3.4 | Pañete interior pulido | 18.53 | M² |  | 0
3.5 | Pañete exterior | 24.49 | M² |  | 0
3.6 | Cantos | 32.54 | M |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE:
4.1 | Tapa H.A (0.70 x 0.70) m sellada c/oreja | 1 | Ud |  | 0
4.2 | Tubería de Ø12" PVC SDR-32.5 (Entrada Registro) | 5.79 | M |  | 0
IV | PLANTA Y REGISTROS SALIDA
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1.1 | Excavación material compacto con c/equipo | 2667.69 | M3 |  | 0
1.2 | Relleno de reposición compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 1479.36 | M3 |  | 0
1.3 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 1426 | M3 |  | 0
2 | HORMIGÓN ARMADO F'C=280KG/CM2 EN:
2.1 | Losa de Fondo 0.35-2.30 qq/m3 | 103.85 | M³ |  | 0
2.2 | Losa de Fondo 0.30-2.99 qq/m3 | 5.18 | M³ |  | 0
2.3 | Muros 0.55- 4.00 qq/m3 | 3.63 | M³ |  | 0
2.4 | Muros 0.40- 4.09 qq/m3 | 2.64 | M³ |  | 0
2.5 | Muros 0.30- 2.03 qq/m3 | 160.56 | M³ |  | 0
2.6 | Muros 0.25- 3.47 qq/m3 | 3.93 | M³ |  | 0
2.7 | Muros 0.20- 1.85 qq/m3 | 22.77 | M³ |  | 0
2.8 | Muros Soporte de Losa Prefabricada 0.20- 4.73 qq/m3 | 1.89 | M³ |  | 0
2.9 | Losa de Techo 0.25- 3.57 qq/m3 | 70.22 | M³ |  | 0
3.1 | Ménsula | 0.49 | M³ |  | 0
3.11 | Losa Prefabricadas (2.00 x 0.70 x 0.15)m | 54 | Ud |  | 0
3.12 | Relleno de H.S en fondo Cámara Reacción 1 y 2 | 12 | M³ |  | 0
3.12 | Relleno de H.S en Ménsulas | 0.18 | M³ |  | 0
3.13 | Homigón de limpieza F'C=180 kg/cm2 | 16.6 | M³ |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
4.1 | Fraguache | 1300.2 | M² |  | 0
4.2 | Pañete interior pulido | 949.72 | M² |  | 0
4.3 | Pañete exterior | 350.48 | M² |  | 0
4.4 | Fino de fondo pulido | 272.16 | M² |  | 0
4.5 | Fino de techo | 266.46 | M² |  | 0
4.6 | Cantos | 231.4 | M |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN de banda de gomas hidrofílica extensible p/construcción, impermeable 5 mm x20 mm | 52.2 | M |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE
6.1 | Grava gruesa 1/2" @ 1" | 12.6 | M³ |  | 0
6.2 | Grava gruesa 1" @ 2" | 12.6 | M³ |  | 0
6.3 | Grava gruesa 2" @ 3" | 10.08 | M³ |  | 0
7 | SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE:
7.1 | Tubería de Ø6" PVC SDR-26 (Entrada Cámara Decantadora) | 17.14 | M |  | 0
7.2 | Tubería de Ø6" PVC SDR-26 (Zona de Reacción Biológica) | 89.16 | M |  | 0
7.3 | Tubería de Ø6" PVC SDR-26 (Reactor Anaerobico) | 3.6 | M |  | 0
7.4 | Tubería de Ø12" PVC SDR-26 (Reactor Anaeróbico) | 39.78 | M |  | 0
7.5 | Tubería de Ø4" PVC SDR-26 (Columna de Ventilación) | 35.02 | M |  | 0
7.6 | Tee Ø6 x 6" PVC | 51 | Ud |  | 0
7.7 | Tee Ø4 x 4" PVC | 6 | Ud |  | 0
7.8 | Codo Ø4" x 90 PVC | 4 | Ud |  | 0
7.9 | Tapón Ø12" PVC | 6 | Ud |  | 0
7.1 | Niple en PVC Ø6" X 16" | 30 | Ud |  | 0
7.11 | Niple en PVC Ø4" X 16" | 8 | Ud |  | 0
7.13 | Tapa de H.A. en hueco (0.80 x 0.80)m | 18 | Ud |  | 0
7.14 | Mano de obra instalación de Tuberías y piezas | 1 | PA |  | 0
8 | Pozo Filtrante 8" Encamisado en 6" PVC | 1 | Ud |  | 0
V | ELECTRIFICACIÓN EXTERIOR
1 | ILUMINACIÓN PERIFÉRICA |  |  |  | 0
1.1 | Postes H.A.V, 30´, 300 daN | 4 | Ud |  | 0
1.2 | Suministro de Lámparas Led solar de 150 W. | 4 | Ud |  | 0
1.3 | Instalación de Lámparas | 1 | Ud |  | 0
1.4 | Hoyo para Postes | 4 | Ud |  | 0
1.5 | Cimentacion de Postes | 4 | Ud |  | 0
1.6 | Instalación de Postes | 4 | Ud |  | 0
VI | VERJA PERIMETRAL EN BLOQUES DE 6" Y MALLA CICLÓNICA
1 | PRELIMINARES
1 | Replanteo | 75.9 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación zapata a mano | 15.37 | M³N |  | 0
2.2 | Reposición relleno compactado a mano | 4.55 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material sobrante, incluye esparcimiento en botadero d= 5 km | 14.07 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO, F'C=180KG/CM² EN:
3.1 | Zapata de muro (0.45 x 0.25 )m - 0.60 qq/m³ | 7.39 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata Columna C2 (0.75X 0.75)m - 1.27 qq/m³ | 0.7 | M³ |  | 0
3.3 | Columna C2 (0.25X0.25 )m - 4.05 qq/m³ | 0.92 | M³ |  | 0
3.4 | Columna C1 (0.15X0.15 )m - 5.87 qq/m³ | 0.32 | M³ |  | 0
4 | MURO DE BLOCK:
4.1 | Bloques de 6" Ø3/8"@0.60m BNP | 13.66 | M² |  | 0
4.2 | Bloques de 6" Ø3/8"@0.60m SNP | 27.32 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
5.1 | Fraguache | 14.13 | M² |  | 0
5.2 | Pañete en muros y columnas | 68.77 | M² |  | 0
5.3 | Zabaleta H.S. (lomo de perro) | 151.8 | M |  | 0
5.4 | Cantos | 50 | M |  | 0
6 | PINTURA :
6.1 | Pintura acrílica (incluye pintura base) s/andamios | 68.77 | M² |  | 0
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:
7.1 | Malla ciclónica galvanizada 6´ (incluye: alambre de Púas, palometas, tubos hierro galvanizado, copas, abrazaderas y accesorios para la instalación) | 71.9 | M |  | 0
7.2 | Puerta en malla ciclónica L=4 m | 1 | Ud |  | 0
VII | AREA EXTERIOR
1 | Embellecimiento con Gravilla | 260 | M² |  | 0
2 | Muro block de 6" en Jardinera | 64 | M |  | 0
3 | Ornamentación (suministro y siembra de: Palma Enana (24 Ud) y Arbustos variados) | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando Obra de 16'x 10', impresión Full Color, conteniendo logo de INAPA, nombre del proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 ½" x 1 ½" y soportes en tubo cuadrado de 4"x4" | 3 | Ud |  | 0
2 | PUESTA EN MARCHA | 1 | PA |  | 0
3 | CAMPAMENTO REDES COLECTORAS(Incluye alquiler de casa o solar, baños portatiles y caseta de materiales) |  | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 4% |  |  | 0
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| ITBIS (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Completivo transporte de Postes | 1 | PA |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 0