## LP
Obra: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA CAÑADA HOYA CATIVA MUNICIPIO LA VEGA
Ubicación : PROVINCIA LA VEGA
SNIP: 16873 |  |  |  |  | ZONA: V
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | CANALIZACIÓN CAÑADA HOYA CATIVA
A.1 | CONSTRUCCIÓN CANAL CUYA SECCIÓN ES TRAPEZOIDAL (SECCIÓN CANAL 1: DESDE EO+000 @E0+400 B= M, b=5.00 M, H=2.75 M, BL 0.25 M. SECCIÓN CANAL 2: DESDE EO+400 @E0+888.20 B= M, b=8.0M, H=2.00 M, BL 0.50 M2 . REVESTIDO DE CONCRETO e=0.15 M, LONGITUD 888.20 M.
1 | PRELIMINARES:
1.1 | Replanteo y Control topográfico |  | Meses |  | 0
1.2 | Limpieza de área de cañada y entorno (inc. corte de árboles) | 11582.13 | M2 |  | 0
1.3 | Accesos provisionales a áreas de trabajo (para equipos) | 1 | PA |  | 0
1.4 | Desvios para manejo de agua en proceso constructivo | 1 | PA |  | 0
1.5 | Uso de bomba de Achique Ø3" (5,5 HP) | 30 | Días |  | 0
1.6 | Demolición de cabezales de descargas | 3 | UD |  | 0
1.7 | Bote de malezas y escombros con camión d= 5 KM | 50 | Viaje |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA :
2.1 | Excavación material saturado c/equipo 128 HP o similar | 16433.59 | M3 |  | 0
2.2 | Suministro material de mina para relleno (fondo y talud) dist. Aprox.= 10KM (sujeto a la aprobación de la Supervisión) | 8436.17 | M3 |  | 0
2.3 | Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.20 m (para fondo y talud) inc. conformación del talud. | 7030.14 | M3 |  | 0
2.4 | Terminación de superficie ( fondo y talud) | 14008.2 | M2 |  | 0
2.5 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 19720.31 | M3 |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'C=280 KG/CM² INDUSTRIAL (SECCIÓN 1 y 2) EN:
3.1 | Losa de Fondo, espesor=0.15 m - 0.98 qq/m³ (incl. acero adicional en juntas y terminación de superficie) | 885.84 | M3 |  | 0
3.2 | Talud e=0.15 m -0.98 qq/m3 (incl. acero adicional en juntas y terminación de superficie) | 1214.94 | M3 |  | 0
3.3 | Confección de juntas de construcción de Ø3/4" de espesor (incluir corte de junta con disco y sellantes) (ver detalle) | 3547.28 | M |  | 0
4 | EXTENSIÓN TUBERÍAS DE ENTRADA EN TALUDES LATERALES
4.1 | Suministro tuberías Ø24" H.A. Tipo III | 15 | UD |  | 0
4.2 | Colocación Tubería Ø24" H.A. Tipo III | 15 | UD |  | 0
5 | CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJES EN TUBERÍA Ø36" CRUZADA EN CANAL
5.1 | Demolición de anclaje existente | 1 | UD |  | 0
5.2 | Construcción de anclajes (1.50 x 1.50 x 2.80)m F`C=280KG/Cm2 -1.43QQ/M3 (ver detalle) | 12.16 | M3 |  | 0
6 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, herramientas menores y bote) | 888.2 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A.1 |  |  |  | 0
A.2 | CONSTRUCCIÓN DE IMBORNAL Y SUMINISTRO DE PARRILLA PLUVIAL
1 | IMBORNAL DE 2 PARRILLAS (VER DETALLE) | 6 | UD |  | 0
2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARRILLA PLUVIAL PARA CANALETA EXISTENTE (Longitud=10.00m, Ancho= 1.80m, con perfiles 2" x 4" Acero inoxidable @0.06m) | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A.2 |  |  |  | 0
A.3 | CONSTRUCCIÓN CRUCES DE ALCANTARILLA TIPO CAJÓN, L=11.64 M x A=6.00 M x H=3.15 M, (SEGÚN DISEÑO) (4 UD)
1 | CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE ASFALTO EN ALCANTARILLA TIPO CAJÓN. (L=11.64 M)
1.1 | Corte de asfalto c/disco e= 2" ambos lados. | 56 | M |  | 0
1.2 | Remoción de asfalto | 325.92 | M2 |  | 0
1.3 | Bote de material asfáltico con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero). | 22.35 | M3 |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA (REMOCIÓN DE ALCANTARILLADO PUENTE EXISTENTE)
2.1 | Uso de equipo Cat-320 con martillo o similar (demolición estructuras existentes) | 3 | Días |  | 0
2.2 | Excavación material saturado c/equipo 128 HP o similar (para fundaciones) | 138.44 | M3 |  | 0
2.3 | Suministro material de mina para relleno dist. Aprox.= 10KM (sujeto a la aprobación de la Supervisión) | 99.67 | M3 |  | 0
2.4 | Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.20 m producto de la excavación | 83.06 | M3 |  | 0
2.5 | Bote de Material con camión distancia = 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 178.76 | M3 |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F'C=280 KG/CM2 EN:
3.1 | Hormigón de Limpieza espesor=0.05 m, en base de cimentación de Alcantarilla tipo cajón. F'c=140 kg/cm2 | 16.8 | M3 |  | 0
3.2 | Losa de Fondo (incluye aletones), e= 0.40m-1.97 qq/m³ | 134.52 | M3 |  | 0
3.3 | Muros Laterales e intermedio, e=0.30 m - 2.80 qq/m3 (incluye cuatro aletones) | 88 | M3 |  | 0
3.4 | Muro sobre Losa superior e = 0.30 m, h=0.50 m - 2.79 qq/m³ | 6.72 | M3 |  | 0
3.5 | Losa de techo e = 0.30 m - 2.53 qq/m³ | 44.36 | M3 |  | 0
3.6 | Suministro y colocación de banda de goma hidrofílica extensible para construcción impermeable 5 mm x 20 mm | 105.6 | M |  | 0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
4.1 | Pañete interior pulido | 504.12 | M2 |  | 0
4.2 | Pañete exterior | 44.8 | M2 |  | 0
4.3 | Fino losa de fondo pulido | 259.72 | M2 |  | 0
4.4 | Cantos | 341.6 | M |  | 0
5 | CARPETA ASFÁLTICA PARA CRUCE DE ALCANTARILLA TIPO CAJÓN (L=11.64 M)
5.1 | Imprimación Sencilla | 325.92 | M2 |  | 0
5.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia). | 325.92 | M2 |  | 0
5.3 | Transporte de Asfalto, distancia aproximada de 35 km. | 579.49 | M3/Km |  | 0
6 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO. Incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad. | 4 | UD |  | 0
7 | LIMPIEZA FINAL (Incluye obreros, herramientas menores y bote) | 4 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A.3 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | PAISAJISMO ENTORNO CAÑADA
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | Replanteos y Charrancha | 13867.6 | M² |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Extracción de la Capa Vegetal | 20261.75 | M2 |  | 0
2.2 | Suministro de relleno de mina en áreas de aceras y caminatas | 2431.41 | M3 |  | 0
2.3 | Regado, nivelado y compactado de Relleno (Incluye rodillo) | 2026.18 | M3 |  | 0
2.4 | Bote de Material de Capa Vegetal | 6078.53 | M3 |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO
3.1 | Losa Hormigón con malla en aceras (e=0.15m) | 6912.85 | M2 |  | 0
3.2 | Estampado en área de aceras | 6912.85 | M2 |  | 0
3.3 | Losa Hormigón con malla en Paseos interiores (e=0.15m) | 6954.75 | M2 |  | 0
3.4 | Conten Pulido H=0.40 | 1700.15 | M |  | 0
3.5 | Piso de Hormigón en Salas Urbanas (5ud) | 263.97 | M2 |  | 0
3.6 | Piso en Hormigón en Anfiteatro (2ud) (e=0.15) | 234.83 | M2 |  | 0
3.7 | Estampado en Piso de Anfiteatro | 234.83 | M2 |  | 0
3.8 | Piso de Hormigón en Kioskos (5ud, e=0.15) | 222.56 | M2 |  | 0
3.9 | Muebles en Salas Urbana en Hormigón y Porcelanato, según diseño. | 7 | Ud |  | 0
3.1 | En puentes peatonales y barandas en hormigón visto (3 uds). | 90.44 | M3 |  | 0
3.11 | En muros de Puente Peatonal (e=0.12m, H=0.90M) | 50.14 | M3 |  | 0
4 | JARDINERIA (Suministro y colocación)
4.1 | Grama | 12375.75 | M2 |  | 0
4.2 | Trinitarias | 520 | UD |  | 0
4.3 | Helechos | 1300 | UD |  | 0
4.4 | Pajones Plateados | 1300 | UD |  | 0
4.5 | Sarnicas Amarillas | 1300 | UD |  | 0
4.8 | Gingers Rojo | 1820 | UD |  | 0
4.6 | Camiones de Piedras de Mina (capacidad 8M³) | 7 | UD |  | 0
4.7 | Paisajismo M.O | 1 | P.A |  | 0
5 | ELÉCTRICO
5.1 | Luminaria Ornamental con Difusor transparente IK10KV, cuerpo de aluminio | 290 | UD |  | 0
5.2 | Poste Octogonal HDG Galvanizado de 10mm, base 12" | 13 | UD |  | 0
5.3 | Poste Acero Galvanizado. Acero 3mm de 13 pies Telescópico | 225 | UD |  | 0
5.4 | Base de Pernos de 4 con bastones de pernos acero | 238 | UD |  | 0
5.5 | Alambre #8 para alimentación | 10660 | PL |  | 0
5.6 | Alambre #10 para alimentación | 7410 | PL |  | 0
5.7 | Alambre #12 para alimentación | 9360 | PL |  | 0
5.8 | S/c de tubos PVC de 1" | 346 | UD |  | 0
5.9 | S/c de tubos PVC de 3/4" | 306 | UD |  | 0
5.1 | Alambre dulce | 2.6 | QQ |  | 0
5.11 | Curvas 1" PVC | 334 | UD |  | 0
5.12 | Curvas 3/4" | 332 | UD |  | 0
5.13 | Cemento PVC | 3.9 | Gal. |  | 0
5.14 | Tapes de Goma | 39 | UD |  | 0
4.15 | Base para Luminarias
4.15.1 | Excavación para bases | 33 | UD |  | 0
4.15.2 | Hormigón para bases | 33 | M3 |  | 0
4.16 | Caseta para Transformador
4.16.1 | Losa de piso | 1.72 | M3 |  | 0
4.16.2 | Muros SNP | 39 | M2 |  | 0
4.16.3 | Viga Amarre SNP | 0.52 | M3 |  | 0
4.16.4 | Losa de techo | 1.56 | M3 |  | 0
4.16.5 | Pañete | 65 | M2 |  | 0
4.16.6 | Pintura | 65 | M2 |  | 0
5.15 | Transformadores de pedestal 15KVA, panel de distribución | 1 | UD |  | 0
5.16 | Mano de obra instalación de iluminarias, postes. | 0.3 | % |  | 0
5.17 | Tapes Scott | 33 | UD |  | 0
6 | HIDRAÚLICA
6.1 | Sistema de riego manual (Incluye M. O.) | 10400 | M |  | 0
7 | MISCELÁNEO
7.1 | Letrero en Acríco Iluminado | 3 | UD |  | 0
7.2 | Muebles en Salas Urbana en Hormigón y Porcelanato, según diseño. | 7 | Ud |  | 0
7.2 | Muebles Urbanos en madera y metal (según diseño tipo A) | 107 | UD |  | 0
7.3 | Mueble de hormigón y madera en Área de Pícnic (según diseño) | 16.9 | UD |  | 0
7.4 | Estructura Malla para área de Picnic para Plantas Trepadoras (Incluye anclaje) | 16.9 | UD |  | 0
7.5 | Pérgola en Auditorio techada con danpalon sobre perfiles 1x2 de 1/16 y Viga W6x9, apoyada en base de hormigón revestida de ladrillo. (Zapata incluida) | 3 | UD |  | 0
7.6 | Parque infantil techo-sol diferentes juegos, Carrusel, spring Ballena, Clubhouse | 3 | UD |  | 0
7.7 | Juegos con casa foresta, Spring sal, columpio, tunel caterpillar, Sube y baja, Banco merenderos etc. | 3 | UD |  | 0
7.8 | Verja en malla ciclónica Plástica en área de Juegos de niños (H=1.20M, con tubo de Ø1 1/2" H.G separado a 1.50m c/u) | 249.03 | M |  | 0
7.9 | Malla Ciclónica en área de Mascotas (D=7.35m, H=1.00m) | 28.72 | M |  | 0
7.1 | Malla Ciclónica en área de Mascotas (D=5M, H=1.00M) | 19.12 | M |  | 0
7.11 | Arena Compactada en Piso de áreas Mascotas (473.41m², e=0.15m) | 92.31 | m³ |  | 0
7.12 | Arena Compactada en Piso de áreas Infantiles (1,087.48m², e=0.15m) | 212.06 | m³ |  | 0
7.13 | S/c Zafacones p/ reciclar | 73 | UD |  | 0
7.14 | Limpieza continua y final | 1 | P.A |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
Z | VARIOS:
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1½"x 1½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 3 | Ud |  | 0
2 | Campamento (Incluye oficina, almacén, baños móviles). Sujeto a aprobación de la Supervisión |  | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros, Póliza y Finanza | 4% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 3% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| ITBIS ( Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0