## LP-Parte B
Obra: | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE COMENDADOR-EL LLANO-GUANITO, PARTE B
Ubicación: PROVINCIA ELIAS PIÑA
SNIP: | 16774 |  | ZONA: | II
LISTA DE PARTIDAS
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
E | LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø20", Ø16" Y Ø12" H.D C25, Ø8" Y Ø6" PVC SDR-26, L=22,590.57 M. DESDE PLANTA CAP. 250 LPS (A CONSTRUIR) HASTA LA ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL GUAYABO (A CONSTRUIR), LOS DEPÓSITOS REGULADORES SUPERFICIALES 700M³ DE H.A. (EXISTENTE) Y 700M³ METÁLICO (EXISTENTE A SUSTITUIR POR DEPOSITO DE H.A. CAP.1,000M³ ELEVADO A 15 M), DEPOSITO H.A CAP. 400 M² (A CONTRUIR) PARA CERRO EL CHIVO Y DEPÓSITOS SUPERFICIALES DE 100 M³ ( EXISTENTE Y A CONSTRUIR ) EN PINZÓN.
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 21786.17 | M |  | 0
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA L=15,000m |  |  |  | 0
2.1 | Corte capa asfaltica e=2" (Ambos Lados) | 30000 | M |  | 0
2.2 | Remoción carpeta asfaltica c/equipo e=2" | 14702.11 | M² |  | 0
2.3 | Bote material (con camión d= 5 km, incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 970.93 | M³E |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto con equipo | 29503.94 | M³N |  | 0
3.2 | Asiento de arena | 2135.94 | M3S |  | 0
3.3 | Suministro de material de relleno (caliche) dist. Aproximada 20 km (sujeto aprobación de supervisión) | 5598.32 | M³E |  | 0
3.4 | Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 23326.32 | M³C |  | 0
3.5 | Bote de material con camón (d= 5 km) incluye esparcimiento en botadero | 13011.46 | M³E |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
4.1 | Tuberia de Ø20" H.D C25. | 11900 | M |  | 0
4.2 | Tuberia de Ø16" H.D C25. | 1727.22 | M |  | 0
4.3 | Tuberia de Ø12" H.D C30. | 150 | M |  | 0
4.4 | Tuberia de Ø8" PVC SDR-26, C/J.G.+3% perdida p/campana | 908.2 | M |  | 0
4.5 | Tuberia de Ø6" PVC SDR-26, C/J.G. +3% perdida p/campana | 7341.02 | M |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
5.1 | Tuberia de Ø20" H.D C25. | 11900 | M |  | 0
5.2 | Tuberia de Ø16" H.D C25. | 1727.22 | M |  | 0
5.3 | Tuberia de Ø12" H.D C30. | 150 | M |  | 0
5.4 | Tuberia de Ø8" PVC SDR-26, C/J.G. | 881.75 | M |  | 0
5.5 | Tuberia de Ø6" PVC SDR-26, C/J.G. | 7127.2 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS | 15 | % |  | 0
0
7 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
7.1 | Tuberia de Ø20" H.D C25. | 11900 | M |  | 0
5.2 | Tuberia de Ø16" H.D C25. | 1727.22 | M |  | 0
5.3 | Tuberia de Ø12" H.D C30. | 150 | M |  | 0
5.4 | Tuberia de Ø8" PVC SDR-26, C/J.G. | 881.75 | M |  | 0
5.5 | Tuberia de Ø6" PVC SDR-26, C/J.G. | 7127.2 | M |  | 0
8 | REPOSICION DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
8.1 | Imprimación sencilla | 14702.11 | M² |  | 0
8.2 | Suministro y colocación de asfalto caliente, espesor=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 18377.64 | M² |  | 0
8.3 | Transporte de asfalto (Distancia aproximada 34 kms.) | 31741.86 | M³KM |  | 0
0
9 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO Incluye: letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gl pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad). | 21786.17 | M |  | 0
0
10 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 21786.17 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 0
F | REHABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL H.A. 700 M³
1 | TRABAJOS GENERALES
1.1 | Limpieza y desbroce de área | 1 | PA |  | 0
1.2 | VÁLVULAS DE COMPUERTA
1.2.1 | Desmonte de válvulas de Compuerta de Ø16" H.F. (existente) | 4 | Ud |  | 0
1.2.2 | Válvula de Compuerta de Ø16" H.F. (suministro y colocación) | 4 | Ud |  | 0
1.3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
1.3.1 | Pintura acrílica Azul turquesa (inc. Base Blanca ) | 208.9 | M² |  | 0
1.4 | CONSTRUCCIÓN VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS ( L=96.00 M )
1.4.1 | Replanteo | 100 | M |  | 0
1.4.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1.4.2.1 | Excavación zapatas material no clasificado a mano | 38.89 | M³N |  | 0
1.4.2.2 | Relleno de reposición a compactado a mano | 15.75 | M³C |  | 0
1.4.2.3 | Bote de material sobrante in situ | 28.97 | M³E |  | 0
1.4.3 | HORMIGÓN ARMADO F'C=210 KG/CM² EN:
1.4.3.1 | Zapata de muros ( 0.45 x 0.25 )mts - 0.87 qq/m3 | 9.11 | M³ |  | 0
1.4.3.2 | Zapata de columnas ( 0.60 x 0.60 x 0.25 )mts - 2.08qq/m3 | 2.25 | M³ |  | 0
1.4.3.3 | Columnas de amarre ( 0.20 x 0.20 )mts - 4.36 qq/m3 | 1.8 | M³ |  | 0
1.4.3.4 | Viga de amarre SNP ( 0.20 x 0.20 )mts - 2.45 qq/m3 | 3.64 | M³ |  | 0
1.4.3.5 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40mts- 2.32 qq/m3 | 1.51 | M³ |  | 0
1.4.4 | MUROS DE BLOQUES:
1.4.4.1 | Block 8" Ø3/8"@0.60m BNP | 54.6 | M² |  | 0
1.4.4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60m SNP violinado | 145.6 | M² |  | 0
1.4.5 | TERMINCAIÓN DE SUPERFICIE:
1.4.5.1 | Fraguache | 91.2 | M² |  | 0
1.4.5.2 | Pañete en vigas y columnas | 91.2 | M² |  | 0
1.4.5.3 | Cantos | 544 | M |  | 0
1.4.6 | PINTURA
1.4.6.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 91.2 | M² |  | 0
1.4.6.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 91.2 | M² |  | 0
1.4.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
1.4.7.1 | Alambre galvanizado tipo trinchera (inc. estructuras de soporte) | 96 | M |  | 0
1.4.7.2 | Puerta corrediza long=4.0 m (Incluye angular del riel, rodamientos y demas accesorios de instalación) | 1 | Ud |  | 0
1.4.8 | Embellecimiento con grava de 3/4" | 370.17 | M² |  | 0
1.4.9 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0
1.4.10 | Limpieza Final (Incluye obreros, camión y herramientas menores ) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  | 0
G | DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE H.A. CAPACIDAD 1,000M³ (264,000 GAL.) A CONSTRUIR
G-1 | DESMANTELAMIENTO DEPÓSITO REGULADOR METÁLICO EXISTENTE
1 | PRELIMINAR:
1.1 | Limpieza del área en general ( 530.00 M² ) | 1 | P.A. |  | 0
1.2 | Alquiler de andamios | 1 | P.A. |  | 0
2 | EQUIPOS:
2.1 | Uso de Grúa | 15 | Día |  | 0
2.2 | Equipo de Corte (inc. materiales, oxígeno y acetileno ) | 10 | Día |  | 0
2.3 | Equipo de seguridad industrial (arnés, cascos, guantes, cuerda, lentes , ect ) | 1 | P.A. |  | 0
3 | MANO DE OBRA:
3.1 | Soldador Cortador ( 2 h ) | 15 | Dia |  | 0
3.2 | Ayudantes (4 h ) | 15 | Dia |  | 0
3.3 | Obreros ( Personal de apoyo ) ( 4h ) | 15 | Dia |  | 0
3.4 | Herramientas menores | 3 | % |  | 0
4 | DESMONTES Y EXTRACCIÓNES:
4.1 | Corte y bajada de tuberías de Ø16" acero (entrada, rebose y soporte) | 1 | P.A. |  | 0
4.2 | Extracción de tuberias de Ø16" y Ø20" acero | 1 | P.A. |  | 0
4.3 | Desmonte de Válvula de Compuerta de Ø20" | 1 | Ud |  | 0
4.4 | Desmonte de Válvula de Compuerta de Ø16" | 3 | Ud |  | 0
4.5 | Extración de carpeta asfáltica | 254.47 | M² |  | 0
4.6 | Demolición de zapata de hormigón armado | 197.92 | M³ |  | 0
5 | Carga y transporte de chatarra metálica | 1 | P.A. |  | 0
6 | Bote de escombros c/camión @ 5 km ( inc. esparcimiento en botadero ) | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL G-1 |  |  |  | 0
G-2 | DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE H.A. CAPACIDAD 1,000M³ (264,000 GAL.)
1 | PRELIMINARES
1.1 | Limpieza y desbroce de terreno | 521.21 | M² |  | 0
1.2 | Bote de escombros | 1 | Ud |  | 0
1.3 | Replanteo y control topográfico | 2 | Visita |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación material compactado con equipo | 1373.78 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno de reposición compactado c/compactador mecánico, en capa de 0.20 m | 155.24 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 1462.25 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO FʹC= 280 KG/CM² INDUSTRIAL EN:
3.1 | Hormigón de nivelación e=0.05 m ( H.S. F'c= 100 kg/cm² ) | 0.98 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de muro - 2.66 qq/m³ ( 0.60 x 2.15 m ) | 55.32 | M³ |  | 0
3.3 | Zapata de columna central 2.00 x 2.00 m - 1.86 qq/m³ | 2.4 | M³ |  | 0
3.4 | Losa de fundación 0.20 m - 1.87 qq/m³ | 19.97 | M³ |  | 0
3.5 | Muros 0.35 m - 3.24 qq/m³. Incluye zabaleta. | 113.99 | M³ |  | 0
3.6 | Columnas C1 (0.60 x 0.60) m - (1 Ud) - 3.90 qq/m³ | 2.74 | M³ |  | 0
3.7 | Columnas C2 (0.35 x 0.35) m - (4 Ud) - 5.52 qq/m³ | 4.88 | M³ |  | 0
3.8 | Viga V1 (0.30 x 0.65) m - 3.65 qq/m³ | 3.96 | M³ |  | 0
3.9 | Losa de techo 0.15 m - 1.81 qq/m³ | 24.69 | M³ |  | 0
4 | Suministro y colocación de junta hidrofílica de goma, hidroexpansiva e impermeable de 5mm | 177.8 | M |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
5.1 | Fraguache en general. Incluye muros, techo, vigas y columnas | 875.18 | M² |  | 0
5.2 | Fino losa de fondo, pulido | 155.34 | M² |  | 0
5.3 | Pañete interior pulido con mezcla hidrofóbica, incluye columnas y vigas | 366.65 | M² |  | 0
5.4 | Pañete exterior | 359.24 | M² |  | 0
5.5 | Cantos | 176.7 | M |  | 0
5.6 | Fino losa de techo | 165.13 | M² |  | 0
6 | APLICACIÓN DE:
6.1 | Aditivo plastificante para hormigones estructurales ( retardantes ). | 229.05 | M³ |  | 0
6.2 | Aditivo impermeabilizante para hormigones estructurales. | 229.05 | M³ |  | 0
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRADA, SALIDA, REBOSE Y DESAGÜE
7.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA P/TUBERÍAS SOTERRADAS
7.1.1 | Replanteo de tuberias | 94 | M |  | 0
7.1.2 | Excavación de material compacto c/equipo p/tubería | 105.56 | M³ |  | 0
7.1.4 | Relleno compactación p/tuberia c/compactador mecánico en capas de 0.20 m de material de excavación | 87.17 | M³ |  | 0
7.1.5 | Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 22.07 | M³ |  | 0
7.2 | ENTRADA Y BY - PASS
7.2.1 | Tubería Ø12" Acero SCH-30 c/protección protección anticorrosiva | 38.6 | M |  | 0
7.2.2 | Tee Ø12" x 12" Acero-soldado SCH-30 c/protección anticorrosivo | 2 | Ud |  | 0
7.2.3 | Codo Ø12" x 90º Acero-soldado SCH-30 c/protección anticorrosivo | 4 | Ud |  | 0
7.2.4 | Junta mecánica tipo dresser Ø12¨ 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
7.2.5 | Niple Ø12" x 36" acero A-36 SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.2.6 | Válvulas de compuerta Ø12" H.F. platillada completa (Incluye niple platillado, tornillos, tuercas, junta dresser y junta de goma) | 2 | Ud |  | 0
7.2.7 | Registro H.A. para valvulas Ø12" en pie de depósito, (2.50m x 2.50m, interno. h=2.17 m ) | 2 | Ud |  | 0
7.2.8 | Anclaje H.S. para piezas | 5 | Ud |  | 0
7.3 | SALIDA
7.3.1 | Tubería Ø12" Acero SCH-30 c/protección protección anticorrosiva | 5 | M |  | 0
7.3.2 | Junta mecánica tipo dresser Ø12¨ 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
7.3.3 | Niple Ø12" x 36" acero A-36 SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.3.4 | Válvulas de compuerta Ø12" H.F. platillada completa (Incluye niple platillado, tornillos, tuercas, junta dresser y junta de goma) | 1 | Ud |  | 0
7.3.5 | Registro H.A. para valvulas Ø12" en pie de deposito, (2.50m x 2.50m, interno. h=2.17 m ) | 1 | Ud |  | 0
7.4 | REBOSE NO.1
7.4.1 | Tubería Ø12" Acero SCH-30 c/protección protección anticorrosiva | 13.75 | M |  | 0
7.4.2 | Codo Ø12" x 90º Acero-soldado SCH-30 c/protección anticorrosivo | 3 | Ud |  | 0
7.4.3 | Tee Ø12" x Ø12" Acero-soldado SCH-30 c/protección anticorrosivo | 1 | Ud |  | 0
7.4.4 | Niple Ø12" x 24" acero A-36 SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.4.5 | Anclaje H.S. para piezas | 3 | Ud |  | 0
7.5 | DESAGÜE
7.5.1 | Tubería Ø8" Acero SCH-40 c/protección protección anticorrosiva | 5 | M |  | 0
7.5.2 | Tubería Ø8" PVC SDR-26 c/J.G | 17.37 | M |  | 0
7.5.3 | Junta mecánica tipo dresser Ø8¨ 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
7.5.4 | Niple Ø8" x 36" acero A-36 SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.5.5 | Válvulas de compuerta Ø8" H.F. platillada completa (Incluye niple platillado, tornillos, tuercas, junta dresser y junta de goma) | 1 | Ud |  | 0
7.5.6 | Registro H.A. para valvulas Ø8" (1.40m x 1.40m, interno. h=1.50m) | 1 | Ud |  | 0
7.6 | REBOSE NO.2
7.6.1 | Tubería Ø8" Acero SCH-40 c/protección protección anticorrosiva | 13.25 | M |  | 0
7.6.2 | Codo Ø8" x 90º Acero-soldado SCH-40 c/protección anticorrosivo | 3 | Ud |  | 0
7.6.3 | Tee Ø8" x Ø8" Acero-soldado SCH-40 c/protección anticorrosivo | 1 | Ud |  | 0
7.6.4 | Niple Ø8" x 24" acero A-36 SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.6.5 | Anclaje H.S. para piezas | 3 | Ud |  | 0
8 | ANDAMIAJE ( ARMADO Y DESARMADO) | 1 | P.A. |  | 0
9 | INSTALACIÓN DE:
9.1 | Escalera interior en acero inoxidable ( H=7.10 m ) | 1 | Ud |  | 0
9.2 | Escalera exterior tipo gato con proteccion de caidas ( H=6.00 m) | 1 | Ud |  | 0
9.3 | Tapa aluminio galvanizado tipo cisterna (0.80 x 0.80) m, Incluye candado | 2 | Ud |  | 0
9.4 | Registro de ventilacion H.A | 1 | Ud |  | 0
10 | PINTURA
10.1 | Pintura acrilica (incluye Base blanca) | 859.19 | M2 |  | 0
11 | Logo y Letrero de INAPA | 2 | Ud |  | 0
| SUB TOTAL I |  |  |  | 0
II | GARITA DE VIGILANTE
1 | Replanteo | 1 | P.A. |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación material compactado a mano | 5.05 | M³ |  | 0
2.2 | Relleno de reposición material compactado a mano | 2.07 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material In Situ | 3.44 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO DE (210 kg/cm²):
3.1 | Zapata de muro (Incl. Zap. C1) - 0.85 qq/m³ | 1.45 | M³ |  | 0
3.2 | Viga de amarre bajo de piso ( 0.15 x 0.20 ) - 3.71 qq/m³ | 0.32 | M³ |  | 0
3.3 | Viga de amarre a nivel de techo (0.15 x 0.20)-3.37 qq/m³ | 0.18 | M³ |  | 0
3.4 | Dintel D1 ( 0.15 x 0.30 ) - 2.99 qq/m³ | 0.11 | M³ |  | 0
3.5 | Viga dintel D2 (0.15 x 0.40) - 2.32 qq/m³ | 0.37 | M³ |  | 0
3.6 | Columna ( 0.15 x 0.30 ) - 3.03 qq/m³ | 0.12 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de techo 0.12 M - 1.34 qq/m³ | 0.81 | M³ |  | 0
4 | MUROS DE BLOQUES
4.1 | Block 6" B.N.P., Ø3/8" @ 0.80 mt. | 4.82 | M² |  | 0
4.2 | Block 6" S.N.P., Ø3/8" @ 0.80 mt. | 22.69 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
5.1 | Fraguache | 9.77 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior | 26.04 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 20.94 | M² |  | 0
5.4 | Fino de techo | 9.62 | M² |  | 0
5.5 | Cantos | 47.6 | M |  | 0
5.6 | Antepecho | 2.02 | M |  | 0
5.7 | Zabaleta en techo | 10.1 | M |  | 0
5.8 | Gotero ranurado | 6.02 | M |  | 0
5.9 | Impermeabilizante en techo ( tipo sellador ) | 10.58 | M² |  | 0
5.1 | Cerámica en baño | 2.84 | M² |  | 0
5.11 | Pintura general acrílica (incluye base blanca) | 44.14 | M² |  | 0
6 | Pisos de hormigón con malla electosoldada (D2.3xD2.3)mm, 20x20cm (pulido) | 5.3 | M² |  | 0
7 | Acera perimetral 0.80 M ( espesor=0.10m, H.S. FʹC=180kg/cm², frotada) | 6.06 | M² |  | 0
8 | PUERTA ( SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ):
8.1 | Pre marco de 1½" x 1½" x 3/16" en puerta y ventanas | 15.2 | M |  | 0
8.2 | Puerta polimetal (2.10x1.00 )m (Inc. herraje instalación y llavín tipo ) | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Verja de protección en puerta (2.10x1.00) M | 1 | Ud |  | 0
9 | VENTANA DE ALUMINIO (INCLUYE COLOCACIÓN):
9.1 | Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación superior | 23.25 | P² |  | 0
9.2 | Verja de protección en ventanas | 1 | Ud |  | 0
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.1 | Lavamanos completo | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Inodoro blanco (con tapa) | 1 | Ud |  | 0
10.3 | Desagüe de techo Ø3" PVC (considerar 1/2 tubo Ø 3ʹʹx19ʹ, PVC SDR-26 y 4 codos 3"x90º PVC) | 1 | Ud |  | 0
10.4 | Ducha: (agua fría solamente) c/llave | 1 | Ud |  | 0
10.5 | Desagüe de piso 2" | 1 | Ud |  | 0
10.6 | Columna ventilación de 3" PVC ( SDR-41 ) L=3.0M | 1 | Ud |  | 0
10.7 | Tinaco 150 GLS | 1 | Ud |  | 0
10.8 | Barra para cortina de baño | 1 | Ud |  | 0
10.9 | Tuberías y piezas | 1 | P.A. |  | 0
10.1 | Mano de obra instalación | 1 | P.A. |  | 0
10.11 | Cámara de inspección | 2 | Ud |  | 0
10.12 | Cámara Séptica (1.50 x 1.90 x 1.50 )m | 1 | Ud |  | 0
10.13 | Pozo filtrante Ø8"+camisa en Ø6" PVC SDR-26, Pf=75', c/empaque de grava | 1 | Ud |  | 0
11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
11.1 | Entrada General (inc. Panel de Breaker de 4/8 circuitos) | 1 | Ud |  | 0
11.2 | Salidas Luces Cenitales | 6 | Ud |  | 0
11.3 | Salida Tomacorriente Doble 120 V | 3 | Ud |  | 0
11.4 | Salida Interruptor Sencillo | 2 | Ud |  | 0
11.5 | Salida Interruptor Doble | 1 | Ud |  | 0
12 | Logo y letrero INAPA para Garita | 1 | Ud |  | 0
| SUB TOTAL II |  |  |  | 0
III | VERJA EN MURO DE BLOQUES VIOLINADO, L=98.00 M
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo verja | 98 | M |  | 0
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
1.1 | Excavación zapatas a mano | 39.13 | M³ |  | 0
1.2 | Reposición material compactado | 15.45 | M³ |  | 0
1.3 | Bote de material c\camion d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 28.42 | M³ |  | 0
2 | HORMIGÓN ARMADO F᾽C=210 KG/CM² EN :
2.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25)m - 0.87 qq/m3 | 8.89 | M³ |  | 0
2.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08qq/m3 | 2.25 | M³ |  | 0
2.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20)m - 4.36 qq/m3 | 1.8 | M³ |  | 0
2.4 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20)m - 2.45 qq/m3 | 3.56 | M³ |  | 0
2.5 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40m- 2.32 qq/m3 | 1.51 | M³ |  | 0
3 | MUROS
3.1 | Block 6" Ø3/8"@0.60 m SNP violinado | 142.4 | M² |  | 0
3.2 | Block 8" Ø3/8"@0.60 m BNP | 53.4 | M² |  | 0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE
4.1 | Fraguache | 89.8 | M² |  | 0
4.2 | Panete en vigas y columnas | 89.8 | M² |  | 0
4.3 | Cantos | 536 | M |  | 0
5 | PINTURA
5.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 89.8 | M² |  | 0
5.2 | Acrilica azul turquesa en vigas y columnas | 89.8 | M² |  | 0
6 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera ( inc estructura de soporte para alambres trinchera ) | 94 | M |  | 0
7 | Portón corredizo en canaleta de 3½" y barra de ½" ( L = 4.00 m ) | 1 | Ud |  | 0
8 | LIMPIEZA FINAL (incluye personal, herramientas menores y bote) | 1 | PA |  | 0
| SUB TOTAL III |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL G-2 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE G |  |  |  | 0
H | COMEDADOR ELIAS PIÑA (CENTRO)
H-1 | LÍNEA MATRIZ
1 | REPLANTEO | 76.9 | M |  | 0
0
2 | CORTE Y EXTRACCIÓN ASFALTO |  |  |  | 0
2.1 | Corte capa asfáltica (ambos lados) e=2" | 153.8 | M |  | 0
2.2 | Remoción carpeta asfáltica c/equipo e=2" | 76.9 | M² |  | 0
2.3 | Bote de material con camión, incluye carguío y esparcimiento en botadero (D.=5.0 km) | 5.27 | M³E |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación de material compacto c/equipo | 108.43 | M³N |  | 0
3.2 | Asiento de arena | 7.69 | M³S |  | 0
3.3 | Suministro de material de relleno (caliche) dist. Aproximada 20 km (sujeto aprobación de supervisión) | 26.02 | M³E |  | 0
3.4 | Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 86.23 | M³C |  | 0
3.5 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 53.77 | M³E |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
3.1 | De Ø16" PVC SDR-26 C/J.G.+ 5% de pérdida por campanas | 80.75 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
4.1 | De Ø16" PVC SDR-26 C/J.G. | 76.9 | M |  | 0
0
5 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
5.1 | De Ø16" PVC SDR-26 C/J.G. | 76.9 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS YPIEZAS ESPECIALES ACERO CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVAS | 15 | % |  | 0
0
7 | CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
7.1 | Imprimación sencilla | 76.9 | M² |  | 0
7.2 | Suministro y colocación de carpeta asfáltica 2" (Incl. Riego adherencia) | 96.13 | M² |  | 0
7.3 | Transporte de asfalto (Distancia aproximada 34 kms.) | 166.04 | M³km |  | 0
0
8 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanque de 55 gls pintado amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarela de madera y hombres con banderolas, chalecos y seguridad) | 76.9 | M |  | 0
0
9 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 76.9 | M |  | 0
| SUB-TOTAL H-1 |  |  |  | 0
H-2 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN
1 | REPLANTEO | 2546.75 | M |  | 0
0
2 | CORTE Y EXTRACCIÓN ASFALTO |  |  |  | 0
2.1 | Corte capa asfáltica (ambos lados) e=2" | 5093.5 | M |  | 0
2.2 | Remoción carpeta asfáltica c/equipo e=2" | 2184.68 | M² |  | 0
2.3 | Bote de material con camión, incluye carguío y esparcimiento en botadero (D.=5.0 km) | 149.83 | M³E |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación de material compacto c/equipo | 2812.46 | M³N |  | 0
3.2 | Asiento de arena | 218.47 | M³S |  | 0
3.3 | Suministro de material de relleno (caliche) dist. Aproximada 20 km (sujeto aprobación de supervisión) | 674.99 | M³E |  | 0
3.4 | Compactación material de relleno c/compactador mecánico, capas de 0.20 m | 2317.83 | M³C |  | 0
3.5 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 1293.28 | M³E |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
4.1 | De Ø16" PVC SDR-26 C/J.G.+ 5% de pérdida por campanas | 773.22 | M |  | 0
4.2 | De Ø8" PVC SDR-26 C/J.G.+ 3% de pérdida por campanas | 1864.66 | M |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
5.1 | De Ø16" PVC SDR-26 C/J.G | 736.4 | M |  | 0
5.2 | De Ø8" PVC SDR-26 C/J.G. | 1810.35 | M |  | 0
0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
6.1 | De Ø16" PVC SDR-26 C/J.G | 736.4 | M |  | 0
6.2 | De Ø8" PVC SDR-26 C/J.G. | 1810.35 | M |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES ACERO CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVAS | 10 | % |  | 0
0
8 | REPARACIÓN SERVICIOS EXISTENTES.
8.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS Y PIEZAS
8.1.1 | De Ø½" PVC (SCH-40) | 180 | M |  | 0
8.1.2 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 90 | M |  | 0
8.1.3 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 90 | M |  | 0
8.1.4 | De Ø3" PVC SDR-26 c/ J.G. | 60 | M |  | 0
8.1.5 | Coupling Ø½" PVC | 540 | Ud |  | 0
8.1.6 | Coupling 1" PVC | 270 | Ud |  | 0
8.1.7 | Coupling Ø2" PVC | 270 | Ud |  | 0
8.1.8 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 120 | Ud |  | 0
8.2 | MANO DE OBRA
8.2.1 | Maestro plomero | 20 | Día |  | 0
8.2.2 | Ayudante | 20 | Día |  | 0
8.2.3 | Peón (2H) | 20 | Día |  | 0
8.2.4 | Herramientas menores | 3 | % |  | 0
8.3 | USO BOMBAS DE ACHIQUE
8.3.1 | Bomba de Achique Ø3" (5,5 HP) | 80 | Hr |  | 0
9 | CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
9.1 | Imprimación sencilla | 2184.68 | M² |  | 0
9.2 | Suministro y colocación de carpeta asfáltica 2" (Incl. Riego adherencia) | 2730.85 | M² |  | 0
9.3 | Transporte de asfalto (Distancia aproximada 34 kms.) | 4716.72 | M³km |  | 0
0
10 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanque de 55 gls pintado amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarela de madera y hombres con banderolas, chalecos y seguridad) | 2546.75 | M |  | 0
0
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 2546.75 | M |  | 0
| SUB-TOTAL H-2 |  |  |  | 0
H-3 | RED DE DISTRIBUCIÓN
1 | REPLANTEO | 21585.1 | M |  | 0
0
2 | CORTE Y EXTRACCIÓN ASFALTO L= 20,721.70 M |  |  |  | 0
2.1 | Corte capa asfáltica (ambos lados) e=2" | 43170.2 | M |  | 0
2.2 | Remoción carpeta asfáltica c/equipo e=2" | 12951.06 | M² |  | 0
2.3 | Bote de material con camión, incluye carguío y esparcimiento en botadero (D=5.0 km) | 855.29 | M³ |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación de material compacto c/equipo | 16545.9 | M³N |  | 0
3.2 | Asiento de arena | 1557.21 | M³S |  | 0
3.3 | Suministro de material de relleno (caliche) dist. Aproximada 20 km (sujeto aprobación de supervisión) | 2801.55 | M³E |  | 0
3.4 | Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 14007.73 | M³C |  | 0
3.5 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 5847.35 | M³E |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
4.1 | De Ø6" PVC SDR-26 C/J.G.+ 3% de pérdida por campanas | 4764.07 | M |  | 0
4.2 | De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida por campana | 6326.61 | M |  | 0
4.3 | De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida por campana | 10972.37 | M |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
5.1 | De Ø6" PVC SDR-26 C/J.G. | 4625.31 | M |  | 0
5.2 | De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G | 6202.56 | M |  | 0
5.3 | De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G | 10757.23 | M |  | 0
0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
6.1 | De Ø6" PVC SDR-26 C/J.G. | 4625.31 | M |  | 0
6.2 | De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G | 6202.56 | M |  | 0
6.3 | De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G | 10757.23 | M |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES | 15 | % |  | 0
8 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0
8.1 | Acometidas Urbana de Ø 3'' | 1707 | Ud |  | 0
9 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE: |  |  |  | 0
9.1 | DEMOLICIÓN DE: |  |  |  | 0
9.1.1 | Acera de 1.00m | 170.7 | M³ |  | 0
9.1.2 | Contén | 170.7 | M³ |  | 0
9.1.3 | Bote de material demolido c/camión | 443.82 | M³E |  | 0
0
9.2 | REPOSICIÓN DE: |  |  |  | 0
9.2.1 | Acera perimetral 1.0 M ( espesor=0.10m, H.S. FʹC=180kg/cm², frotada) | 1707 | M² |  | 0
9.2.2 | Contén | 1707 | M |  | 0
10 | REPARACIÓN SERVICIOS EXISTENTES.
10.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS Y PIEZAS
10.1.1 | De Ø½" PVC (SCH-40) | 540 | M |  | 0
10.1.2 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 270 | M |  | 0
10.1.3 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 270 | M |  | 0
10.1.4 | De Ø3" PVC SDR-26 c/ J.G. | 180 | M |  | 0
10.1.5 | Coupling Ø½" PVC | 1620 | Ud |  | 0
10.1.6 | Coupling 1" PVC | 810 | Ud |  | 0
10.1.7 | Coupling Ø2" PVC | 810 | Ud |  | 0
10.1.8 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 360 | Ud |  | 0
10.2 | MANO DE OBRA
10.2.1 | Maestro plomero | 50 | Día |  | 0
10.2.2 | Ayudante | 50 | Día |  | 0
10.2.3 | Peón (2H) | 50 | Día |  | 0
10.2.4 | Herramientas menores | 3 | % |  | 0
10.3 | USO BOMBAS DE ACHIQUE
10.3.1 | Bomba de Achique Ø3" (5,5 HP) | 160 | Hr |  | 0
11 | CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
11.1 | Imprimación sencilla | 12951.06 | M² |  | 0
11.2 | Suministro y colocación de carpeta asfáltica 2" (Incl. Riego adherencia) | 16188.83 | M² |  | 0
11.3 | Transporte de asfalto (Distancia aproximada 34 kms.) | 27961.35 | M³km |  | 0
0
12 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanque de 55 gls pintado amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarela de madera y hombres con banderolas, chalecos y seguridad) | 21585.1 | M |  | 0
0
13 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 21585.1 | M |  | 0
| SUB-TOTAL H-3 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE H |  |  |  | 0
I | RED DE DISTRIBUCIÓN VILLA PROGRESO Y EL PINO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 13715.96 | M |  | 0
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA L=13,715.96 M |  |  |  | 0
2.1 | Corte capa asfaltica e=2" (Ambos Lados) | 27431.92 | M |  | 0
2.2 | Remoción carpeta asfaltica c/equipo e=2" | 5763.95 | M² |  | 0
2.3 | Bote material (con camión d= 5 km, incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 378.4 | M³E |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto con equipo | 10094.64 | M³N |  | 0
3.2 | Asiento de arena | 971.01 | M³S |  | 0
3.3 | Suministro de material de relleno (caliche) dist. Aproximada 20 km (sujeto aprobación de supervisión) | 2052.65 | M³E |  | 0
3.4 | Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 8552.71 | M³C |  | 0
3.5 | Bote de material con camión (d= 5 km) incluye esparcimiento en botadero | 3902.97 | M³E |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
4.1 | Tubería de Ø6" PVC SDR-26 C/J.G.+ 3% de perdida | 1122.86 | M |  | 0
4.2 | Tubería de Ø4" PVC SDR-26 C/J.G.+ 2% de perdida | 2491.49 | M |  | 0
4.3 | Tubería de Ø3" PVC SDR-26 C/J.G.+ 2% de perdida | 10386.82 | M |  | 0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
5.1 | Tubería de Ø6" PVC SDR-26 C/J.G. | 1090.16 | M |  | 0
5.2 | Tubería de Ø4" PVC SDR-26 C/J.G. | 2442.64 | M |  | 0
5.3 | Tubería de Ø3" PVC SDR-26 C/J.G. | 10183.16 | M |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS | 15 | % |  | 0
0
7 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
7.1 | Tubería de Ø6" PVC SDR-26 C/J.G. | 1090.16 | M |  | 0
7.2 | Tubería de Ø4" PVC SDR-26 C/J.G. | 2442.64 | M |  | 0
7.3 | Tubería de Ø3" PVC SDR-26 C/J.G. | 10183.16 | M |  | 0
0
8 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0
8.1 | Acometidas Urbana de Ø 3'' | 676 | Ud |  | 0
9 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE: |  |  |  | 0
9.1 | DEMOLICIÓN DE: |  |  |  | 0
9.1.1 | Acera de 1.00m | 67.6 | M³ |  | 0
9.1.2 | Contén | 67.6 | M³ |  | 0
9.1.3 | Bote de material con camión (d= 5 km) incluye esparcimiento en botadero | 175.76 | M³E |  | 0
0
9.2 | REPOSICIÓN DE: |  |  |  | 0
9.2.1 | Acera perimetral 1.0 M ( espesor=0.10m, H.S. FʹC=180kg/cm², frotada) | 676 | M² |  | 0
9.2.2 | Contén | 676 | M |  | 0
10 | REPARACIÓN SERVICIOS EXISTENTES.
10.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS Y PIEZAS
10.1.1 | De Ø½" PVC (SCH-40) | 360 | M |  | 0
10.1.2 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 180 | M |  | 0
10.1.3 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 180 | M |  | 0
10.1.4 | De Ø3" PVC SDR-26 c/ J.G. | 180 | M |  | 0
10.1.5 | Coupling Ø½" PVC | 1080 | Ud |  | 0
10.1.6 | Coupling 1" PVC | 540 | Ud |  | 0
10.1.7 | Coupling Ø2" PVC | 540 | Ud |  | 0
10.1.8 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 360 | Ud |  | 0
10.2 | MANO DE OBRA
10.2.1 | Maestro plomero | 40 | Día |  | 0
10.2.2 | Ayudante | 40 | Día |  | 0
10.2.3 | Peón (2H) | 40 | Día |  | 0
10.2.4 | Herramientas menores | 3 | % |  | 0
10.3 | USO BOMBAS DE ACHIQUE
10.3.1 | Bomba de Achique Ø3" (5,5 HP) | 160 | Hr |  | 0
11 | REPOSICION DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
11.1 | Imprimación sencilla | 5763.95 | M² |  | 0
11.2 | Suministro y colocación de asfalto caliente, espesor=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 7204.94 | M² |  | 0
11.3 | Transporte de asfalto (Distancia aproximada 34 kms.) | 12444.37 | M³KM |  | 0
0
12 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO Incluye: letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gl pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad). | 13715.96 | M |  | 0
0
13 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 13715.96 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE I |  |  |  | 0
J | LINEA DE CONDUCCIÓN
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 14943.81 | M |  | 0
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA L=14,346.06 m |  |  |  | 0
2.1 | Corte capa asfaltica e=2" (Ambos Lados) | 29887.62 | M |  | 0
2.2 | Remoción carpeta asfaltica c/equipo e=2" | 10263.38 | M² |  | 0
2.3 | Bote material (con camión d= 5 km, incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 667.12 | M³E |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto con equipo | 11500.87 | M³N |  | 0
3.2 | Asiento de arena | 1079.96 | M³S |  | 0
3.3 | Suministro de material de relleno (caliche) dist. Aproximada 20 km (sujeto aprobación de supervisión) | 2335.11 | M³E |  | 0
3.4 | Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 9729.64 | M³C |  | 0
3.5 | Bote de material con camión (d= 5 km) incluye esparcimiento en botadero | 4460.59 | M³E |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
4.1 | Tubería de Ø8" PVC SDR-26 C/J.G.+ 3% de perdida | 659.2 | M |  | 0
4.2 | Tubería de Ø6" PVC SDR-26 C/J.G.+ 3% de perdida | 2832.5 | M |  | 0
4.3 | Tubería de Ø4" PVC SDR-26 C/J.G.+ 2% de perdida | 3649.62 | M |  | 0
4.4 | Tubería de Ø3" PVC SDR-26 C/J.G.+ 2% de perdida | 8135.27 | M |  | 0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
5.1 | Tubería de Ø8" PVC SDR-26 C/J.G. | 640 | M |  | 0
5.2 | Tubería de Ø6" PVC SDR-26 C/J.G. | 2750 | M |  | 0
5.3 | Tubería de Ø4" PVC SDR-26 C/J.G. | 3578.06 | M |  | 0
5.4 | Tubería de Ø3" PVC SDR-26 C/J.G. | 7975.75 | M |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES | 15 | % |  | 0
0
7 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
7.1 | Tubería de Ø8" PVC SDR-26 C/J.G. | 640 | M |  | 0
7.2 | Tubería de Ø6" PVC SDR-26 C/J.G. | 2750 | M |  | 0
7.3 | Tubería de Ø4" PVC SDR-26 C/J.G. | 3578.06 | M |  | 0
7.4 | Tubería de Ø3" PVC SDR-26 C/J.G. | 7975.75 | M |  | 0
0
8 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0
8.1 | Acometidas Urbana de Ø 3'' | 960 | Ud |  | 0
9 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE: |  |  |  | 0
9.1 | DEMOLICIÓN DE: |  |  |  | 0
9.1.1 | Acera de 1.00 m | 96 | M³ |  | 0
9.1.2 | Contén | 96 | M³ |  | 0
9.1.3 | Bote de material con camión (d= 5 km) incluye esparcimiento en botadero | 249.6 | M³E |  | 0
0
9.2 | REPOSICIÓN DE: |  |  |  | 0
9.2.1 | Acera perimetral 1.0 M ( espesor=0.10m, H.S. FʹC=180kg/cm², frotada) | 960 | M² |  | 0
9.2.2 | Contén | 960 | M |  | 0
10 | REPARACIÓN SERVICIOS EXISTENTES.
10.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS Y PIEZAS
10.1.1 | De Ø½" PVC (SCH-40) | 360 | M |  | 0
10.1.2 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 180 | M |  | 0
10.1.3 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 180 | M |  | 0
10.1.4 | De Ø3" PVC SDR-26 c/ J.G. | 180 | M |  | 0
10.1.5 | Coupling Ø½" PVC | 1080 | Ud |  | 0
10.1.6 | Coupling 1" PVC | 540 | Ud |  | 0
10.1.7 | Coupling Ø2" PVC | 540 | Ud |  | 0
10.1.8 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 360 | Ud |  | 0
10.2 | MANO DE OBRA
10.2.1 | Maestro plomero | 40 | Día |  | 0
10.2.2 | Ayudante | 40 | Día |  | 0
10.2.3 | Peón (2H) | 40 | Día |  | 0
10.2.4 | Herramientas menores | 3 | % |  | 0
10.3 | USO BOMBAS DE ACHIQUE
10.3.1 | Bomba de Achique Ø3" (5,5 HP) | 160 | Hr |  | 0
11 | REPOSICION DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
11.1 | Imprimación sencilla | 10263.38 | M2 |  | 0
11.2 | Suministro y colocación de asfalto caliente, espesor=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 12829.23 | M2 |  | 0
11.3 | Transporte de asfalto (Distancia aproximada 34 kms.) | 22158.65 | M³KM |  | 0
0
12 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO Incluye: letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gl pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad). | 14943.81 | M |  | 0
0
13 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 14943.81 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE J |  |  |  | 0
K | CERRO DEL CHIVO-VILLA HORTENSIA
K-1 | CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR HORMIGÓN ARMADO ELEVADO A 15 M, CAPACIDAD 400 M³
I | DEPÓSITO REGULADOR H.A. CAP. 400 M³
1.1 | PRELIMINARES
1.1.1 | Replanteo y control topografico | 6 | Visita |  | 0
1.1.2 | Limpieza del área (corte y desbrose c/equipo) | 1936 | M² |  | 0
1.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1.2.1 | Excavación material compactado c/equipo | 3536 | M³N |  | 0
1.2.2 | Excavación material compactado c/equipo para fundación | 522.37 | M³N |  | 0
1.2.3 | Conformación de explanación de terreno (corte de material y nivelación con motoniveladora sujeto aprobación por parte de la supervisión) | 707.2 | M³N |  | 0
1.2.4 | Relleno de reposición compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m. c/material producto de la excavación | 472.77 | M³C |  | 0
1.2.5 | Bote de material (capa vegetal) con camión, distancia 5km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 1475.48 | M³E |  | 0
1.3 | HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM² INDUSTRIAL EN:
1.3.1 | Hormigón de Limpieza F'c=100 kg/cmn² | 10.24 | M³ |  | 0
1.3.2 | Zapata Circular - 4.02 qq/m3 | 338.69 | M³ |  | 0
1.3.3 | Columna C1 (1.30 x 0.70) m - 7.99 qq/m3 (8 Ud) | 117.59 | M³ |  | 0
1.3.4 | Viga 1 (0.40 m x 0.75 m) - 10.16 qq/m3 | 41.28 | M³ |  | 0
1.3.5 | Viga 2 (0.40 m x 0.75 m) -8.02 qq/m3 | 46.42 | M³ |  | 0
1.3.6 | Viga 3 (0.40 m x 0.75 m) - 6.43 qq/m3 | 7.65 | M³ |  | 0
1.3.7 | Viga 4 Circular (0.30 m x 0.50 m) - 5.37 qq/m3 | 5.75 | M³ |  | 0
1.3.8 | Viga 5 Circular (0.30 m x 0.50 m) - 4.97 qq/m3 | 5.75 | M³ |  | 0
1.3.9 | Muro W25 - 4.16 qq/m3 | 20.04 | M³ |  | 0
1.3.10 | Losa de Fondo, e= 0.20 m- 4.24 qq/m3 | 18.32 | M³ |  | 0
1.3.11 | Muro Inclinado W30 - 2.67 qq/m3 | 16.67 | M³ |  | 0
1.3.12 | Losa de Techo, e= 0.12 m (Cúpula) - 4.56 qq/m3 | 15.44 | M³ |  | 0
1.4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
1.4.1 | Fraguache | 1897.38 | M² |  | 0
1.4.2 | Pañete interior pulido | 285.5 | M² |  | 0
1.4.3 | Pañete exterior | 304.01 | M² |  | 0
1.4.4 | Pañete exterior en vigas y columnas | 1252.3 | M² |  | 0
1.4.5 | Fino losa de fondo, pulido | 128.68 | M² |  | 0
1.4.6 | Fino techo | 91.61 | M² |  | 0
1.4.7 | Cantos general (internos y externos) | 1975.56 | M |  | 0
1.4.8 | Zabaleta interior | 91.61 | M |  | 0
1.4.9 | Pintura acrílica superior exterior | 304.01 | M² |  | 0
1.4.10 | Logo y letrero INAPA | 1 | PA |  | 0
1.5 | APLICACIÓN DE:
1.5.1 | Aditivo plastificante para hormigones estructurales. | 633.6 | M³ |  | 0
1.5.2 | Aditivo impermeabilizante para hormigones estructurales. | 633.6 | M³ |  | 0
1.5.3 | Aditivo impermeabilizante para morteros pañete y fino | 809.8 | M² |  | 0
1.6 | JUNTA HIDROFÍLICA DE BENTONITA HIDROEXPANSIVA | 153.28 | M |  | 0
1.7 | ANDAMIOS (alquiler de andamios para uso en general) | 1 | PA |  | 0
1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRADA, SALIDA, REBOSE, DESAGÜE Y BY-PASS
1.8.1 | Replanteo de tuberías | 47.3 | M |  | 0
1.8.2 | Excavación material compactado c/equipo | 42.45 | M³ |  | 0
1.8.3 | Relleno compactación p/tuberia c/compactador mecánico en capas de 0.20 m de material de excavación | 35.99 | M³ |  | 0
1.8.4 | Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 7.75 | M³ |  | 0
1.8.5 | Tubería Ø6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 100 | M |  | 0
1.8.6 | Tubería Ø8" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 24.5 | M |  | 0
1.8.7 | Codo de 6" x 45º Acero SCH-80 | 10 | Ud |  | 0
1.8.8 | Tee de 6" x 6" Acero SCH-80 | 1 | Ud |  | 0
1.8.9 | Reducción de 8" a 6" Acero SCH-80 | 1 | Ud |  | 0
1.8.10 | Tee de 8" x 8" Acero SCH-80 | 1 | Ud |  | 0
1.8.11 | Cruz de 8" x 8" Acero SCH-80 | 1 | Ud |  | 0
1.8.12 | Codo Ø6" x 90º Acero-soldado SCH-80 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
1.8.13 | Codo Ø8" x 90º Acero-soldado SCH-80 c/protección anticorrosiva | 2 | Ud |  | 0
1.8.14 | Junta mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
1.8.15 | Junta mecánica tipo Dresser Ø8" 150 PSI | 2 | Ud |  | 0
1.8.16 | Válvulas Compuerta Ø8" H.F. 150 PSI (Incluye Niples, Juntas de goma y tornillos.) | 2 | Ud |  | 0
1.8.17 | Válvulas de Desagüe Ø6" H.F. 150 PSI (Incluye Niples, Juntas de goma y tornillos.) | 1 | Ud |  | 0
1.8.18 | Abrazadera (Suministro y colocación) (Incluye pernos y resina epoxica) | 15 | Ud |  | 0
1.8.19 | Registros para Válvulas Compuerta Ø8" | 4 | Ud |  | 0
1.8.20 | Registros para Válvulas de Desagüe Ø6" | 1 | Ud |  | 0
1.8.21 | Anclajes H.A. p/piezas | 1.69 | M³ |  | 0
1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:
1.9.1 | Escalera interior acero inoxidable, H=3.10 m | 1 | Ud |  | 0
1.9.2 | Escalera exterior H.N., H=23.50 m . Incluye protección anticorrosiva, materiales y mano de obra | 1 | Ud |  | 0
1.9.3 | Ventilación de techo en tuberia acero Ø8" SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
1.9.4 | Tapa metálica(aluminio galvanizado) tipo Cisterna (0.80x0.80)m acceso en techo tanque | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
II | GARITA PARA VIGILANCIA
1 | Replanteo | 1 | P.A. |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación material compactado a mano | 5.05 | M³ |  | 0
2.2 | Relleno de reposición material compactado a mano | 2.07 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material In Situ | 3.44 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO DE (210 kg/cm²):
3.1 | Zapata de muro (Incl. Zap. C1) - 0.85 qq/m³ | 1.45 | M³ |  | 0
3.2 | Viga de amarre bajo de piso ( 0.15 x 0.20 ) - 3.71 qq/m³ | 0.32 | M³ |  | 0
3.3 | Viga de amarre a nivel de techo (0.15 x 0.20)-3.37 qq/m³ | 0.18 | M³ |  | 0
3.4 | Dintel D1 ( 0.15 x 0.30 ) - 2.99 qq/m³ | 0.11 | M³ |  | 0
3.5 | Viga dintel D2 (0.15 x 0.40) - 2.32 qq/m³ | 0.37 | M³ |  | 0
3.6 | Columna ( 0.15 x 0.30 ) - 3.03 qq/m³ | 0.12 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de techo 0.12 M - 1.34 qq/m³ | 0.81 | M³ |  | 0
4 | MuROS DE BLOQUES
4.1 | Block 6" B.N.P., Ø3/8" @ 0.80 mt. | 4.82 | M² |  | 0
4.2 | Block 6" S.N.P., Ø3/8" @ 0.80 mt. | 22.69 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
5.1 | Fraguache | 9.77 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior | 26.04 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 20.94 | M² |  | 0
5.4 | Fino de techo | 9.62 | M² |  | 0
5.5 | Cantos | 47.6 | M |  | 0
5.6 | Antepecho | 2.02 | M |  | 0
5.7 | Zabaleta en techo | 10.1 | M |  | 0
5.8 | Gotero ranurado | 6.02 | M |  | 0
5.9 | Impermeabilizante en techo ( tipo sellador ) | 10.58 | M² |  | 0
5.1 | Cerámica en baño | 2.84 | M² |  | 0
5.11 | Pintura general acrílica (incluye base blanca) | 44.14 | M² |  | 0
6 | Pisos de hormigón con malla electosoldada (D2.3xD2.3)mm, 20x20cm (pulido) | 5.3 | M² |  | 0
7 | Acera perimetral 0.80 M ( espesor=0.10m, H.S. FʹC=180kg/cm², frotada) | 6.06 | M² |  | 0
8 | PUERTA ( SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ):
8.1 | Pre marco de 1½" x 1½" x 3/16" en puerta y ventanas | 15.2 | M |  | 0
8.2 | Puerta polimetal (2.10x1.00 )M (Inc. herraje instalación y llavín tipo ) | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Verja de protección en puerta (2.10x1.00) M | 1 | Ud |  | 0
9 | VENTANA DE ALUMINIO (INCLUYE COLOCACIÓN):
9.1 | Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación superior | 23.25 | P² |  | 0
9.2 | Verja de protección en ventanas | 1 | Ud |  | 0
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.1 | Lavamanos completo | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Inodoro blanco (con tapa) | 1 | Ud |  | 0
10.3 | Desagüe de techo Ø3" PVC (considerar 1/2 tubo Ø 3ʹʹx19ʹ, PVC SDR-26 y 4 codos 3"x90º PVC) | 1 | Ud |  | 0
10.4 | Ducha: (agua fría solamente) c/llave | 1 | Ud |  | 0
10.5 | Desagüe de piso 2" | 1 | Ud |  | 0
10.6 | Columna ventilación de 3" PVC ( SDR-41 ) L=3.0 m | 1 | Ud |  | 0
10.7 | Tinaco 150 GLS | 1 | Ud |  | 0
10.8 | Barra para cortina de baño | 1 | Ud |  | 0
10.9 | Tuberías y piezas | 1 | P.A. |  | 0
10.1 | Mano de obra instalación | 1 | P.A. |  | 0
10.11 | Cámara de inspección | 2 | Ud |  | 0
10.12 | Cámara Séptica (1.50 x 1.90 x 1.50 )m | 1 | Ud |  | 0
10.13 | Pozo filtrante Ø8"+camisa en Ø6" PVC SDR-26, Pf=75', c/empaque de grava | 1 | Ud |  | 0
11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
11.1 | Entrada General (inc. Panel de Breaker de 4/8 circuitos) | 1 | Ud |  | 0
11.2 | Salidas Luces Cenitales | 6 | Ud |  | 0
11.3 | Salida Tomacorriente Doble 120 V | 3 | Ud |  | 0
11.4 | Salida Interruptor Sencillo | 2 | Ud |  | 0
11.5 | Salida Interruptor Doble | 1 | Ud |  | 0
12 | Logo y letrero INAPA para Garita | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
III | VERJA PERIMETRAL EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L= 94.40M
3.1 | PRELIMINARES
3.1.1 | Replanteo | 94.4 | M |  | 0
3.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
3.2.1 | Excavación zapatas material no clasificado mano | 38.1 | M³ |  | 0
3.2.2 | Relleno de reposición compactado a mano | 14.41 | M³C |  | 0
3.2.3 | Bote de material con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 28.43 | M³E |  | 0
3.3 | HORMIGÓN ARMADO F'C=210 KG/CM² EN:
3.3.1 | Zapata de muros ( 0.45 x 0.25 ) mts - 0.87 qq/m³ | 8.16 | M³ |  | 0
3.3.2 | Zapata de columnas ( 0.60 x 0.60 x 0.25 ) mts - 2.08 qq/m³ | 2.68 | M³ |  | 0
3.3.3 | Columnas de amarre ( 0.20 x 0.20 ) mts - 4.36 qq/m³ | 3.14 | M³ |  | 0
3.3.4 | Viga de amarre SNP ( 0.20 x 0.20 ) mts - 2.45 qq/m³ | 3.39 | M³ |  | 0
3.3.5 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40 mts- 2.32 qq/m³ | 1.51 | M³ |  | 0
3.4 | MUROS
3.4.1 | Block 8" Ø3/8"@0.60 m BNP | 50.88 | M² |  | 0
3.4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60 m SNP violinado | 220.48 | M² |  | 0
3.5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
3.5.1 | Fraguache | 106.96 | M² |  | 0
3.5.2 | Pañete en vigas y columnas | 106.96 | M² |  | 0
3.5.3 | Cantos | 652.8 | M |  | 0
3.6 | PINTURA EN VIGAS Y COLUMANS
3.6.1 | Base Blanca | 106.96 | M² |  | 0
3.6.2 | Acrílica Azul Turquesa | 106.96 | M² |  | 0
3.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
3.7.1 | SUMINISTRO y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera (inc. estructura para soporte de alambre trinchera ) | 90.4 | M |  | 0
3.7.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN de junta expansiva (colocada cada 30mts en columna adicional tira de Foam 1/2" | 9.6 | M |  | 0
3.7.3 | Puerta corrediza L=4.0 m (incluye angular del riel, rodamientos y demas accesorios de instalación) | 1 | Ud |  | 0
4 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVA DE 3/4"" | 353.05 | M² |  | 0
0
5 | LIMPIEZA FINAL (Incluye personal para limpieza, herramientas y bote) | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL III |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL K-1 |  |  |  | 0
K-2 | LÍNEA MATRIZ Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. DESDE DEPÓSITO REGULADOR DE HORMIGÓN ARMADO DE CAPACIDAD: 400 M3 ELEVADO A 15 M (CONSTRUIR) HASTA REDES DE DISTRIBUCCIÓN
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 95.82 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación de Materia compacto, con equipo | 93.9 | M3N |  | 0
2.2 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 7.67 | M3 |  | 0
2.3 | Suministro de material de relleno (caliche) dist. Aproximada 20 km (sujeto aprobación de supervisión) | 107.12 | M³E |  | 0
2.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 M. | 78.28 | M3C |  | 0
2.5 | Bote material C/camión D= 5-10 km, Incluye esparcimiento en lugar de botadero | 19.53 | M3E |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
3.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% pérdida por campana | 98.69 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
4.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. | 95.82 | M |  | 0
0
5 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
5.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. | 95.82 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES, ACERO CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, SCH-40 |  |  |  | 0
6.1 | Codo de 8" x 45º | 1 | Ud |  | 0
6.2 | Tee de 8" x 3" | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Tee de 8" x 8" | 2 | Ud |  | 0
6.4 | Junta mecánica tipo dresser Ø3" | 1 | Ud |  | 0
6.5 | Junta mecánica tipo dresser Ø8" | 6 | Ud |  | 0
6.6 | Anclajes H.A. p/piezas, | 0.48 | M³ |  | 0
0
7 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO. Incluye: letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad) | 95.82 | M |  | 0
8 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 95.82 | M |  | 0
| SUB-TOTAL K-2 |  |  |  | 0
K-3 | REDES DE DISTRIBUCIÓN
1 | PRELIMINAR
1.1 | Replanteo | 13989.52 | M |  | 0
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 27979.04 | M |  | 0
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 8904.46 | M² |  | 0
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 578.79 | M³ |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 10423.6 | M³N |  | 0
3.2 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 999.64 | M³S |  | 0
3.3 | Suministro de material de relleno (caliche) dist. Aproximada 20 km (sujeto aprobación de supervisión) | 2117.49 | M³E |  | 0
3.4 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 8822.88 | M³C |  | 0
3.5 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 4038.35 | M³E |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
4.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 10081.82 | M |  | 0
4.2 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 2110.17 | M |  | 0
4.3 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. + 3% pérdida por campana | 2097.69 | M |  | 0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
5.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 9884.14 | M |  | 0
5.2 | De Ø4 PVC (SDR-26) c/J. G. | 2068.79 | M |  | 0
5.3 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2036.59 | M |  | 0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 9884.14 | M |  | 0
5.2 | De Ø4 PVC (SDR-26) c/J. G. | 2068.79 | M |  | 0
5.2 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2036.59 | M |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE: |  |  |  | 0
7.1 | PVC SCH-40 (c/cemento solvente tipo Tangit):
7.1.1 | Codo de 3" x 15º | 21 | Ud |  | 0
7.1.2 | Codo de 3" x 45º | 14 | Ud |  | 0
7.1.3 | Codo de 3" x 90º | 7 | Ud |  | 0
7.1.4 | Codo de 4" x 45º | 3 | Ud |  | 0
7.1.5 | Codo de 4" x 90º | 49 | Ud |  | 0
7.1.6 | Tee de 3" x 3" | 16 | Ud |  | 0
7.1.7 | Tee de 4" x 4" | 7 | Ud |  | 0
7.1.8 | Reducción de 4" a 3" | 8 | Ud |  | 0
7.1.9 | Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas | 4.14 | M³ |  | 0
7.2 | ACERO SCH-40 (c/protección anticorrosiva):
7.2.1 | Codo de 6" x 15º | 1 | Ud |  | 0
7.2.2 | Codo de 6" x 20º | 3 | Ud |  | 0
7.2.3 | Codo de 6" x 30º | 3 | Ud |  | 0
7.2.4 | Codo de 6" x 40º | 2 | Ud |  | 0
7.2.5 | Codo de 6" x 55º | 1 | Ud |  | 0
7.2.6 | Codo de 6" x 65º | 1 | Ud |  | 0
7.2.7 | Codo de 6" x 90º | 6 | Ud |  | 0
7.2.8 | Tee de 6" x 3" | 4 | Ud |  | 0
7.2.9 | Tee de 6" x 4" | 1 | Ud |  | 0
7.2.10 | Tee de 6" x 6" | 5 | Ud |  | 0
7.2.11 | Tee de 8" x 8" | 1 | Ud |  | 0
7.2.12 | Yee 4" x 4" | 1 | Ud |  | 0
7.2.13 | Cruz 6"x 6" | 2 | Ud |  | 0
7.2.14 | Reducción de 6" a 4" | 3 | Ud |  | 0
7.2.15 | Reducción de 6" a 3" | 3 | Ud |  | 0
7.2.16 | Reducción de 8" a 6" | 2 | Ud |  | 0
7.2.17 | Junta Tapón de 3" Acero SCH-40 | 35 | Ud |  | 0
7.2.18 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" | 5 | Ud |  | 0
7.2.19 | Junta mecánica tipo Dresser Ø4" | 11 | Ud |  | 0
7.2.20 | Junta mecánica tipo Dresser Ø6" | 45 | Ud |  | 0
7.2.21 | Junta mecánica tipo Dresser Ø8" | 1 | Ud |  | 0
7.2.22 | Anclajes H.A. p/piezas, | 2.32 | M³ |  | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
8.1 | Válvula de Compuerta de Ø3" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta Dresser) | 2 | Ud |  | 0
8.2 | Válvula de Compuerta de Ø4" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta Dresser) | 5 | Ud |  | 0
8.3 | Válvula de Compuerta de Ø6" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta Dresser) | 3 | Ud |  | 0
8.4 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta | 10 | Ud |  | 0
9 | CRUCES
9.1 | CRUCE DE CAÑADA TUBERÍA DE Ø3" ACERO SCH-80 L=10.00 M (1 UD) BRAZOS=2M
9.1.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
9.1.2 | Suministro de Tubería de Ø3" Acero SCH-40 (Incluye brazos de 1.00m en ambos lados) | 12 | M |  | 0
9.1.3 | Suministro de Codo de Ø3" x 45º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
9.1.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø3" 150 PSI | 2 | Ud |  | 0
9.1.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas | 0.06 | M³ |  | 0
9.1.6 | Excavación material compacto c/equipo | 3.9 | M³ |  | 0
9.1.7 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 3.71 | M³ |  | 0
9.1.8 | Bote de material in situ | 0.23 | M³ |  | 0
9.1.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud |  | 0
10 | ACOMETIDAS
10.1 | Acometidas Urbanas de Ø3" en polietileno | 384 | Ud |  | 0
10.2 | Acometidas Urbanas de Ø4" en polietileno | 256 | Ud |  | 0
10.3 | Acometidas Rurales de Ø3" en polietileno | 38 | Ud |  | 0
11.2 | Acometidas Rurales de Ø4" en polietileno | 17 | Ud |  | 0
11 | DEMOLICIÓN DE:
11.1 | Acera de 1.00 m | 64 | M³ |  | 0
11.2 | Contén | 89.6 | M³ |  | 0
11.3 | Bote de material demolido c/camión | 215.04 | M³ |  | 0
12 | REPOSICIÓN DE:
12.1 | Acera perimetral 1.0 M ( espesor=0.10m, H.S. FʹC=180kg/cm², frotada) | 640 | M² |  | 0
12.2 | Contén | 294 | M |  | 0
13 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
13.1 | Imprimación sencilla | 8904.46 | M² |  | 0
13.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 11130.58 | M² |  | 0
13.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 34 km apróx. | 16963 | M³Km |  | 0
14 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad) | 13989.52 | M |  | 0
15 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 13989.52 | M |  | 0
| SUB TOTAL K-3 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE K |  |  |  | 0
L | REDES BARRIO CARRIZAL
1 | REPLANTEO | 3304.89 | M |  | 0
0
2 | CORTE Y EXTRACCIÓN ASFALTO |  |  |  | 0
2.1 | Corte capa asfáltica (ambos lados) e=2" | 3304.89 | M |  | 0
2.2 | Remoción carpeta asfáltica c/equipo e=2" | 419.25 | M² |  | 0
2.3 | Bote de material con camión, incluye carguío y esparcimiento en botadero (D=5.0 km) | 27.25 | M³ |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación de material compacto c/equipo | 2378.83 | M³N |  | 0
2.2 | Asiento de arena | 231.34 | M³S |  | 0
2.3 | Suministro de material de relleno (caliche) dist. Aproximada 20 km (sujeto aprobación de supervisión) | 484.04 | M³E |  | 0
2.4 | Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 2016.82 | M³C |  | 0
2.5 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 918.45 | M³E |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
3.1 | De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida por campana | 471.5 | M |  | 0
3.2 | De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida por campana | 2899.49 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
4.1 | De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G | 462.25 | M |  | 0
4.2 | De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G | 2842.64 | M |  | 0
0
5 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
5.1 | De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G | 462.25 | M |  | 0
5.2 | De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G | 2842.64 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA: | 15 | % |  | 0
7 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0
7.1 | Acometidas urbanas de Ø 3'' | 248 | Ud |  | 0
8 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE: |  |  |  | 0
8.1 | DEMOLICIÓN DE: |  |  |  | 0
8.1.1 | Acera de 1.00 m | 24.8 | M³ |  | 0
8.1.2 | Contén | 24.8 | M³ |  | 0
8.1.3 | Bote de material demolido c/camión | 64.48 | M³E |  | 0
0
8.2 | REPOSICIÓN DE: |  |  |  | 0
8.2.1 | Acera perimetral 1.0 M ( espesor=0.10m, H.S. FʹC=180kg/cm², frotada) | 248 | M² |  | 0
8.2.2 | Contén | 248 | M |  | 0
9 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
9.1 | Imprimación sencilla | 419.25 | M² |  | 0
9.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 524.06 | M² |  | 0
9.3 | Transporte de asfalto (Distancia aproximada 34 kms.) | 905.16 | M³KM |  | 0
10 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanque de 55 gls pintado amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarela de madera y hombres con banderolas, chalecos y seguridad) | 3304.89 | M |  | 0
0
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 3304.89 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE L |  |  |  | 0
M | PINZÓN
M-1 | DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE H.A. DE 100 M³ (A CONSTRUIR )
I | CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR
1 | PRELIMINAR
1.1 | Limpieza del área (corte y desbroce de terreno con equipo de 80 HP) | 2 | Hora |  | 0
1.2 | Replanteo y charrancha | 2 | Visita |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto con equipo | 104.75 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno compactado c/ compactador mecánico | 16.3 | M³C |  | 0
2.3 | Bote material c/camión (d=5 km). Incluye esparcimiento en botadero | 106.14 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN INDUSTRIAL F'c=280 KG/CM2) EN: |  |  |  | 0
3.1 | Losa de fondo 1.98 qq/m3 | 3.35 | M³ |  | 0
3.2 | Losa de techo 0.15 m -1.69 qq/m3 | 6.23 | M³ |  | 0
3.3 | Muro 0.20 m -2.89 qq/m3 | 14.72 | M³ |  | 0
3.4 | Zapata de muro 0.48 qq/m3 | 17.23 | M³ |  | 0
3.5 | Zapata de columna C2 0.25x0.25 m -2.04 qq/m3 | 0.46 | M³ |  | 0
3.6 | Columna central C 2 0.25x0.25 m -5.0 qq/m3 | 0.14 | M³ |  | 0
3.7 | Viga 0.40x0.25 m -2.71 qq/m3 | 1.51 | M³ |  | 0
3.8 | Columna perimetral C1 0.20x0.30 m -4.39 qq/m3 | 0.53 | M³ |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | Fraguache | 50.75 | M² |  | 0
4.2 | Fino pulido losa de fondo | 50.75 | M² |  | 0
4.3 | Pañete interior pulido | 78.06 | M² |  | 0
4.4 | Pañete exterior | 81.57 | M² |  | 0
4.5 | Fino losa de techo | 56.61 | M² |  | 0
4.6 | Cantos | 45.94 | M |  | 0
4.7 | Pintura acrílica (incluye base blanca) | 81.57 | M² |  | 0
4.8 | LETRERO y logo INAPA | 1 | Ud |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN de banda de gomas hidrofílica extensible p/construcción, impermeable 5 mm x20 mm | 61.2 | M |  | 0
6 | ANDAMIO Y RAMPA P/VACIADO | 1 | PA |  | 0
7 | ADITIVO RETARDANTE | 44.17 | M³ |  | 0
8 | IMPERMEABILIZANTE AQUAPEL | 3 | Gl |  | 0
0
9 | ENTRADA, SALIDA, REBOSE, DESAGUE Y BY-PASS |  |  |  | 0
9.1 | Codo 6"x90 acero sch-80 con pintura anticorrosiva | 5 | Ud |  | 0
9.2 | Tee 6"x6" acero sch-80 con pintura anticorrosiva | 3 | Ud |  | 0
9.3 | Niple 6"x3' sch-80 con pintura anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
9.4 | Junta dresser ø6" | 3 | Ud |  | 0
9.5 | V.C. ø6" H.F. platillada completa | 4 | Ud |  | 0
9.6 | Registros p/valvulas | 4 | Ud |  | 0
9.7 | Excavación mat. no clasificado a mano | 27.95 | M³N |  | 0
9.8 | Asiento de arena | 1.28 | M³ |  | 0
9.9 | Relleno compactado | 25.34 | M³C |  | 0
9.1 | Bote de material | 3.13 | M³E |  | 0
9.11 | Tuberías ø6" acero SCH-80 con pintura anticorrosiva | 22.7 | M |  | 0
9.12 | Tuberías ø6" PVC-SDR-26 | 18.3 | M |  | 0
9.13 | Mano de obra | 1 | Ud |  | 0
10 | ESCALERA
10.1 | Interior de acero inxidable, fabricada en planchuela de 4"x 3/8" y barra lisa de Ø¾" x 1.50 m (peldaños), fijadas a la pared del tanque con tornillos con camisa de expansión de ½ "x2½" (H = 2.20 m) | 2.2 | M |  | 0
10.2 | Exterior en tubos Ø¾ a 0.30 (h = 2.30 m) HG | 2.3 | M |  | 0
11 | Acera perimetral 0.80 M ( espesor=0.10m, H.S. FʹC=180kg/cm², frotada) | 19.56 | M² |  | 0
0
II | GARITA DE VIGILANTE
1 | Replanteo | 1 | P.A. |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación material compactado a mano | 5.05 | M³ |  | 0
2.2 | Relleno de reposición material compactado a mano | 2.07 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material In Situ | 3.44 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO (210 KG/CM²):
3.1 | Zapata de muro (Incl. Zap. C1) - 0.85 qq/m³ | 1.45 | M³ |  | 0
3.2 | Viga de amarre bajo de piso ( 0.15 x 0.20 ) - 3.71 qq/m³ | 0.32 | M³ |  | 0
3.3 | Viga de amarre a nivel de techo (0.15 x 0.20)-3.37 qq/m³ | 0.18 | M³ |  | 0
3.4 | Dintel D1 ( 0.15 x 0.30 ) - 2.99 qq/m³ | 0.11 | M³ |  | 0
3.5 | Viga dintel D2 (0.15 x 0.40) - 2.32 qq/m³ | 0.37 | M³ |  | 0
3.6 | Columna ( 0.15 x 0.30 ) - 3.03 qq/m³ | 0.12 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de techo 0.12 M - 1.34 qq/m³ | 0.81 | M³ |  | 0
4 | MUROS DE BLOQUES:
4.1 | Block 6" B.N.P., Ø3/8" @ 0.80 mt. | 4.82 | M² |  | 0
4.2 | Block 6" S.N.P., Ø3/8" @ 0.80 mt. | 22.69 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
5.1 | Fraguache | 9.77 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior | 26.04 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 20.94 | M² |  | 0
5.4 | Fino de techo | 9.62 | M² |  | 0
5.5 | Cantos | 47.6 | M |  | 0
5.6 | Antepecho | 2.02 | M |  | 0
5.7 | Zabaleta en techo | 10.1 | M |  | 0
5.8 | Gotero ranurado | 6.02 | M |  | 0
5.9 | Impermeabilizante en techo ( tipo sellador ) | 10.58 | M² |  | 0
5.1 | Cerámica en baño | 2.84 | M² |  | 0
5.11 | Pintura general acrílica (incluye base blanca) | 44.14 | M² |  | 0
6 | Pisos de hormigón con malla electosoldada (D2.3xD2.3)mm, 20x20cm (pulido) | 5.3 | M² |  | 0
7 | Acera perimetral 0.80 M ( espesor=0.10m, H.S. FʹC=180kg/cm², frotada) | 6.06 | M² |  | 0
8 | PUERTA ( SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ):
8.1 | Pre marco de 1½" x 1½" x 3/16" en puerta y ventanas | 15.2 | M |  | 0
8.2 | Puerta polimetal (2.10x1.00) M (Inc. herraje instalación y llavín tipo ) | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Verja de protección en puerta (2.10x1.00) M | 1 | Ud |  | 0
9 | VENTANA DE ALUMINIO ( INCLUYE COLOCACIÓN ):
9.1 | Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación superior | 23.25 | P² |  | 0
9.2 | Verja de protección en ventanas | 1 | Ud |  | 0
10 | INSTALACIÓNES SANITARIA:
10.1 | Lavamanos sencillos | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0
10.3 | Desagüe de techo Ø3" PVC (considerar 1/2 tubo Ø 3ʹʹx19ʹ, PVC SDR-26 y 4 codos 3"x90º PVC) | 1 | Ud |  | 0
10.4 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
10.5 | Desagüe de piso 3" | 1 | Ud |  | 0
10.6 | Columna ventilación de 3" PVC ( SDR-41 ) | 1 | Ud |  | 0
10.7 | Tinaco 150 GLS | 1 | Ud |  | 0
10.8 | Barra para cortina de baño | 1 | Ud |  | 0
10.9 | Tuberías y piezas | 1 | P.A. |  | 0
10.1 | Mano de obra instalación | 1 | P.A. |  | 0
10.11 | Cámara de inspección | 2 | Ud |  | 0
10.12 | Cámara Séptica (1.50 x 1.90 x 1.50 )m | 1 | Ud |  | 0
10.13 | Pozo filtrante Ø8"+camisa en Ø6" PVC SDR-26, Pf=75', c/empaque de grava | 1 | Ud |  | 0
11 | INSTALACIÓNES ELÉCTRICA:
11.1 | Entrada General (inc. Panel de Breaker de 4/8 circuitos) | 1 | Ud |  | 0
11.2 | Salidas Luces Cenitales | 6 | Ud |  | 0
11.3 | Salida Tomacorriente Doble 120 V | 3 | Ud |  | 0
11.4 | Salida Interruptor Sencillo | 2 | Ud |  | 0
11.5 | Salida Interruptor Doble | 1 | Ud |  | 0
0
12 | Logo y letrero INAPA p/garita de vigilante | 1 | Ud |  | 0
0
III | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS ( L=60.64 M ) |  |  |  | 0
1 | Replanteo | 64.6 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación zapatas material no clasificado a mano | 25.74 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno de reposición compactado a mano | 10.01 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 18.88 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'C=210 KG/CM² EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros ( 0.45 x 0.25 ) mts - 0.87 qq/m³ | 5.67 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de columnas ( 0.60 x 0.60 x 0.25 ) mts - 2.08 qq/m³ | 1.53 | M³ |  | 0
3.3 | Columnas de amarre ( 0.20 x 0.20 ) mts - 4.36 qq/m³ | 1.22 | M³ |  | 0
3.4 | Viga de amarre snp ( 0.20 x 0.20 ) mts - 2.45 qq/m³ | 2.29 | M³ |  | 0
3.5 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40 mts- 2.32 qq/m³ | 1.51 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOQUES: |  |  |  | 0
4.1 | Block 8" Ø3/8"@0.60m BNP | 34.32 | M² |  | 0
4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60m SNP violinado | 91.52 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
5.1 | Fraguache | 58.74 | M² |  | 0
5.2 | Pañete en vigas y columnas | 58.74 | M² |  | 0
5.3 | Cantos | 351.2 | M |  | 0
0
6 | PINTURA: |  |  |  | 0
6.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 58.74 | M² |  | 0
6.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 58.74 | M² |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
7.1 | Alambre galvanizado tipo trinchera (inc. estructura soporte ) | 60.6 | M |  | 0
7.2 | Puerta corrediza long=4.0 m (Incluye angular del riel, rodamientos y demas accesorios de instalación) | 1 | Ud |  | 0
0
8 | Embellecimiento con grava de 3/4" | 223 | M² |  | 0
0
9 | Limpieza final (Incluye obreros, camión y herramientas menores ) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL M-1 |  |  |  | 0
M-2 | REDES DE DISTRIBUCIÓN
1 | PRELIMINAR
1.1 | Replanteo | 4749.55 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación de material compacto c/equipo | 3422.25 | M³N |  | 0
2.2 | Asiento de arena | 332.46 | M³S |  | 0
2.3 | Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 2901.68 | M³C |  | 0
2.4 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 624.68 | M³E |  | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
3.1 | De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida por campana | 729.51 | M |  | 0
3.2 | De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida por campana | 4115.03 | M |  | 0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
4.1 | De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G | 715.21 | M |  | 0
4.2 | De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G | 4034.34 | M |  | 0
5 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
5.1 | De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G | 715.21 | M |  | 0
5.2 | De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G | 4034.34 | M |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS | 15 | % |  | 0
7 | ACOMETIDAS
7.1 | Acometidas Rurales de Ø3" en polietileno | 482 | Ud |  | 0
8 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE: |  |  |  | 0
8.1 | DEMOLICIÓN DE: |  |  |  | 0
8.1.1 | Acera de 1.00 m | 48.2 | M³ |  | 0
8.1.2 | Contén | 38.08 | M³ |  | 0
8.1.3 | Bote de material demolido c/camión | 112.16 | M³E |  | 0
0
8.2 | REPOSICIÓN DE: |  |  |  | 0
8.2.1 | Acera perimetral 1.0 M ( espesor=0.10m, H.S. FʹC=180kg/cm², frotada) | 482 | M² |  | 0
8.2.2 | Contén | 482 | M |  | 0
9 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanque de 55 gl pintado amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarela de madera y hombres con banderolas, chalecos y seguridad) | 4749.55 | M |  | 0
0
10 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 4749.55 | M |  | 0
| SUB-TOTAL M-2 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE M |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | FABRICACIÓN e Instalación de valla anunciando obra 16' x 10' impresión Full Color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 2 | Ud |  | 0
2 | Reparación de Servicios existentes | 1 | PA |  | 0
3 | CAMPAMENTO DEPÓSITOS Y ESTACIONES DE BOMBEO (Incluye alquiler del solar o casa y caseta de materiales) |  | Mes |  | 0
| SUB TOTAL FASE Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 4.5% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0
| Gestión Ambiental | 1 | Ud |  | 0
| ITBIS ( Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL (RD$) |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL (RD$) |  |  |  | 0